Załącznik nr 13 do SWZ

SOSW.260.3.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach”

Lokalizacja: Myślenice ul.3-Maja 97b dz. nr 529/1 obr.3

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 32-400 Myślenice ul.3-Maja 97b

Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- dokumentacja techniczna opracowana przez: Marcin Łapa „ML PROJEKT” Biuro Projektów Budowlanych Myślenice czerwiec 2026 r.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiar robót

stanowiące załącznik do SWZ.

Zakres robót do wykonania:

1. Prace remontowe ogrodzenia obejmują:

- demontaż elementów ogrodzenia,

- remont słupków i podmurówki,

- montaż nowych przęseł, (bram, furt i przęseł stałych)

- montaż nowych daszków na słupkach ogrodzeniowych

- montaż nowej bramy przesuwnej z siłownikiem

2. Rewitalizacja terenów zielonych:

- uprzątnięcie działki

- zdjęcie warstwy humusu z darnią na obszarze 550 m2

- wyrównanie terenu

- wysypanie warstwy podbudowy piaskowo-żwirowej

- zasianie trawy

Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45214230-1 - Szkoły specjalne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                                                                                                                   45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45233220-7 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni                                                                                                                                                                      45342000-6  - Wznoszenie ogrodzeń                                                                                                                                                                                                45.41.00.00-4  - Tynkowanie

Rozwiązania równoważne.

Jeżeli w SWZ lub załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach wymienionych SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że oferta równoważna to oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadający cechom technicznym jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem przy czym zaoferowanie rozwiązania równoważnego opisywanym przez zamawiającego nie może stanowić zmiany założeń projektowych t.j. nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację właściwości użytkowych albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane.

W cenie oferowanej Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.

Za wykonanie całości robót uznane będzie wykonanie wszystkich prac potwierdzone podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót przez Komisję składającą z inspektora nadzoru, kierownika budowy, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace niebezpieczne właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp.

Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń losowych i z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub przy okazji wykonywania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości.

Wykonawca zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z Prawa budowlanego.