EZ/193/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.3 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 3- Resektoskop bipolarny (4 kpl) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Resektoskop bipolarny 15 FR (2 kpl.) |  |  |
| 1.1 | Optyka histeroskopowa: - śr. 2,9 mm, - długość 300 mm, - kąt patrzenia 0°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, - nadrukowany kod DATA MATRIX GIN z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. | TAK, podać |  |
| 1.2 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 2,5 mm - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 1.3 | Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 15 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na „klik” – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 1.4 | Obturator kompatybilny z płaszczem 15 Fr. - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 1.5 | Mostek optyki, z kanałem dla instrumentów 5Fr, do zastosowania z oferowanym płaszczem resektoskopowym – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 1.6 | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z optyką o śr. 2,9 mm i długości 300 mm oraz płaszczem resektoskopowym 15 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 1.7 | Metalowy kosz do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Ścianki wykonane z perforowanej blachy. Wymiary zewn. min. 480x250x66mm. W zestawie pokrywa, mata silikonowa, kołki mocujące, silikonowe paski. – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 1.8 | Zaoferowany sprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego tj. resektoskop bipolarny Karl Storz. | TAK, podać |  |
| 2 | Resektoskop bipolarny 26 FR (2 kpl.) |  |  |
| 2.1 | Optyka histeroskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX GIN z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu– 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2.2 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. min. 230 cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2.3 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2.4 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2.5 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2.6 | Metalowy kosz do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Ścianki wykonane z perforowanej blachy. Wymiary zewn. min. 480x250x66mm. W zestawie pokrywa, mata silikonowa, kołki mocujące, silikonowe paski. – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2.7 | Zaoferowany sprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego tj. resektoskop bipolarny Karl Storz. | TAK |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 5 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |
| 7 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić