ZESTAWIENIE DRÓG I SPOSÓB ODTWORZENIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

W RAMACH PRZETARGU pn.

„„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – 1 część” Zadanie 46 Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 100, 103/7, 103/19, 104/9, 104/14, 104/15 oraz 288 w miejscowości Józefin gm. Halinów”

| l.p. | Numer zadania | Typ nawierzchni | Długość odtwarzanej nawierzchni | Pozycja z warunków technicznych odtworzenia nawierzchni | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Zgody - działka nr 100 | Asfalt | ok. 550 mb | pkt. III | Odtworzenie uszkodzeń i powierzchni o promieniu 0,5m od powstałego uszkodzenia |
| 2. | Działka nr 103/7 (odcinek od pompowni do studni S6) | Droga gruntowa | ok. 310 mb | Odtworzyć do stanu zastałego | Odtworzyć do stanu zastałego |
| 3. | Dz. 103/7 od studni S6, dz. 288, dz. 104/14, 104/15, 104/9 | tłuczeń | ok. 433 mb | pkt. V | Odtworzenie zgodnie z załączonymi warunkami |
| 4. | Dz. 103/7 | tłuczeń | ok. 200 mb | pkt. V | Odtworzenie zgodnie z załączonymi warunkami |
| 5. | Dz. 103/19 | tłuczeń | ok. 51 mb | pkt. V | Odtworzenie zgodnie z załączonymi warunkami |