OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| NAZWA OBIEKTU | REMONT PLACU MANEWROWEGO ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W JAŚLE |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | UL. NIEGŁOWICKA 6A, 38-200 JASŁO |
| ZAMAWIAJĄCY | PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19A,35-105 RZESZÓW |

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont placu manewrowego Oddziału Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Jaśle”.

## Zakres robót

Zakres robót objętych przedmiotową inwestycją zamieszczony jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca powinien przeanalizować załączony dokument i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę – Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których nie można wykonać zamówienia należycie.

Główne roboty remontowe:

Roboty budowlane obejmują:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm wraz z utylizacją destruktu

- wykonanie wykopów na głębokość do 68 cm wraz z odwozem i utylizacją urobku

- wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 gr. 30 cm

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3, gr. 25 cm

- wykonanie warstwy podbudowy gr. 8 cm, wiążącej  gr. 5 cm i ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego

- ułożenie geosiatki szklanej

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni po frezowaniu przy użyciu emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,51 km/m2

- wyrównanie profilu jezdni betonem asfaltowym średniej grubości 3 cm

- regulacja pionowa włazów żeliwnych i wpustów ulicznych.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały pochodzące z rozbiórki (destrukt i urobek z wykopu) stają się własnością Wykonawcy                            i Wykonawca dokona wywozu z terenu PZDW i utylizacji tego materiału. Materiały rozbiórkowe powinny być usunięte poza stanowisko robocze przed rozpoczęciem robót. Wskazany jest ich natychmiastowy wywóz do miejsca ostatecznego zagospodarowania przystosowanego dla odpadów;

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej;

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania;

- Wykonawca ustali niweletę palcu tak, aby zapewnione było jego poprawne odwodnienie oraz dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z podaniem wyników do ośrodka geodezyjnego..

# MATERIAŁY

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego/Inwestora

- Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub równoważnych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego/Inwestora.

# SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia przez wykwalifikowanych pracowników, za pomocą własnego sprzętu i narzędzi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisami w zakresie ochrony środowiska;

# TERMIN WYKONANIA ROBÓT

# Termin realizacji robót: do 10 listopada 2026 r.

# GWARANCJA

# Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie.

# ODBIÓR ROBÓT

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub w innych opracowaniach, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

  - Odbiór końcowy.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości;

8.2. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót remontowych;

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączony przedmiar robót ma charakter ramowy a dokładny zakres robót wraz z określeniem ilości ustalony zostanie po wykonaniu frezowania i zweryfikowaniu stanu podłoża.

- Lokalizacja.

Odział Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a 38-200 Jasło

- Stan istniejący – widok ogólny

- Stan istniejący – przełomy i przekopy po wykonaniu kanalizacji.

- Stan istniejący – wjazd do garażu