OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia

Wymiana posadzki na zapleczu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na ul. Śmiałej 24.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- rozebranie legarów podłogowych,

- wykonanie warstw wyrównawczych,

- wykonanie izolacji cieplnej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- ułożenie płyt gipsowo-włóknowych – suchy jastrych,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych,

- utylizacja materiałów budowlanych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres rzeczowy oraz ilości robót, określony został w przedmiarze robót.

Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentacji postępowania i stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wytycznymi Zamawiającego.

Materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wymagane dokumenty jakościowe.

5. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu robót,

- utrzymania porządku,

- wywozu i utylizacji odpadów,

- ochrony mienia Zamawiającego,

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP,

- terminowej realizacji zamówienia.

6. Roboty zanikowe i ulegające zakryciu

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie powinno nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie odbioru.

Zakrycie robót bez odbioru skutkować może obowiązkiem ich odkrycia na koszt Wykonawcy.

7. Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje:

- odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Dokumentację powykonawczą obejmującą w szczególności:

- zdjęcia wykonanych robót zanikowych,

- instrukcje i karty gwarancyjne zastosowanych materiałów i urządzeń,

- atesty, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dla zamontowanych urządzeń, użytych materiałów i wykonanych robót,

- instrukcje obsługi urządzeń, jeśli wymagane w języku polskim.

Podstawą odbioru jest zgodność wykonania robót z OPZ, przedmiarem oraz obowiązującymi przepisami.

8. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od daty podpisania umowy.