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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiot zamówienia
Wymiana posadzki na zapleczu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na ul. Śmiałej 24.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres robót
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
2) rozebranie legarów podłogowych, 
3) wykonanie warstw wyrównawczych,
4) wykonanie izolacji cieplnej,
5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
6) ułożenie płyt gipsowo-włóknowych – suchy jastrych,
7) wykonanie posadzek z paneli podłogowych, 
8) utylizacja materiałów budowlanych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres rzeczowy oraz ilości robót, określony został w przedmiarze robót. 
Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentacji postępowania i stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty należy wykonać zgodnie z:
a) obowiązującymi przepisami prawa, 
b) Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, 
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) wytycznymi Zamawiającego. 
Materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wymagane dokumenty jakościowe.

5. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia terenu robót, 
2) utrzymania porządku, 
3) wywozu i utylizacji odpadów, 
4) ochrony mienia Zamawiającego, 
5) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, 
6) terminowej realizacji zamówienia. 

6. Roboty zanikowe i ulegające zakryciu
Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie powinno nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie odbioru.
Zakrycie robót bez odbioru skutkować może obowiązkiem ich odkrycia na koszt Wykonawcy.

7. Odbiór robót
Odbiór robót obejmuje:
1) odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy. 
3) Dokumentację powykonawczą obejmującą w szczególności:
a) zdjęcia wykonanych robót zanikowych,
b) instrukcje i karty gwarancyjne zastosowanych materiałów i urządzeń,
c) atesty, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dla zamontowanych urządzeń, użytych materiałów i wykonanych robót,
d) instrukcje obsługi urządzeń, jeśli wymagane w języku polskim.
Podstawą odbioru jest zgodność wykonania robót z OPZ, przedmiarem oraz obowiązującymi przepisami.

8. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od daty podpisania umowy.

