## 1 aparat do szybkiej diagnost.
aparat do szybkiej diagnostyki
lp | parametr | wartość
1 | nowy, nieużywany | rok produkcji 2026
2 | wykorzystanie aparatu | profesjonalne (w poradni POZ)
3 | szeroki panel badanie diagnostycznych, w tym: infekcje (CRP), cukrzyca (hba1c), tarczyca (TSH), sercowo-naczyniowe (D-Dimer), płodność (HCG), troponina, PSA | tak
4 | pobranie kropli krwi włośniczkowej z palca bezpośrednio w gabinecie zabiegowym | tak
5 | metoda badań | immunofluorescencyjna pośrednia
6 | wyniki ilościowe szybko | 3-15 minut
7 | wyniki wiarygodne | dokładność: odchylenie ≤15%;
8 | testy do badań | łatwy dostęp, przechowywanie w temperaturze pokojowej
9 | drukowanie wyniku | w czasie rzeczywistym (wbudowana drukarka)
10 | niewielkie rozmiary i waga analizatora (optymalne wykorzystanie przestrzeni, łatwe przenoszenie | tak
11 | menu i instrukcja użytkowania | w języku polskim
12 | ekran | dotykowy, czytelny, podświetlany
13 | zasilanie | zasilacz sieciowy (230V/50Hz w zestawie), USB, bateria
14 | obsługa | łatwa, intuicyjna
15 | okres gwarancji | minimum 36 miesiące
16 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | w Polsce (w przypadku awarii aparat zastępczy)
17 | wsparcie techniczne | stałe
18 | deklaracja zgodności i instrukcja | CE, język polski
19 | kalibracja | automatyczna
20 | pamięć urządzenia | tak

## 2 waga medyczna dla niemowląt
waga medyczna dla niemowląt i małych dzieci
lp | parametr | wartość
1 | nowy, nieużywany | rok produkcji 2026
2 | rodzaj wagi | elektroniczna
3 | obciążenie maksymalne | 20 kg
4 | dokładność odczytu | III klasa minimum: do 10 kg dokładność 5 g, powyżej 10 kg dokładność 10 g
5 | wzrostomierz elektroniczny z podziałką lub szalka z podziałką do pomiaru długości dziecka | podziałka 1 mm
6 | zasilanie | zasilacz sieciowy (230V/50Hz w zestawie), USB
7 | możliwość wybrania opcji: TARA (tarowanie: pozwala odjąć wagę kocyka, pieluszki czy ubranka), HOLD (funkcja zatrzymanie wyniku: system uśrednia pomiar, ignorując gwałtowne ruchy dziecka) | tak
8 | wyświetlacz | ergonomiczny i podświetlany
9 | menu i instrukcja użytkowania | w języku polskim
10 | wypoziomowanie wagi | tak
11 | legalizacja metrologiczna i świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej | tak
12 | okres gwarancji | minimum 36 miesiące
13 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | w Polsce
14 | łatwość przekształcenia z wagi niemowlęcej na podłogową | tak
15 | wykonana z wysokiej jakości materiałów | tak
16 | automatyczne wyłączanie | tak
17 | funkcja pamięci | tak

## 3 elektr.waga dla niemowląt prz
elektroniczna waga medyczna dla niemowląt - przenośna
lp | parametr | wartość
1 | nowy, nieużywany | rok produkcji 2026
2 | obciążenie maksymalne | 20 kg
3 | dokładność odczytu | III klasa minimum: do 10 kg dokładność 5 g, powyżej 10 kg dokładność 10 g
4 | szalka z podziałką i wzrostomierz elektroniczny z podziałką do pomiaru długości dziecka (w zestawie) | podziałka 1 mm
5 | zasilanie | baterie, USB
6 | możliwość wybrania opcji: TARA (tarowanie: pozwala odjąć wagę kocyka, pieluszki czy ubranka), HOLD (funkcja zatrzymanie wyniku: system uśrednia pomiar, ignorując gwałtowne ruchy dziecka) | tak
7 | wyświetlacz | ergonomiczny i podświetlany
8 | menu i instrukcja użytkowania | w języku polskim
9 | wypoziomowanie wagi | tak
10 | legalizacja metrologiczna i świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej | tak
11 | torba do transportu | w zestawie
12 | okres gwarancji | minimum 36 miesiące
13 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | w Polsce
14 | automatyczne wyłączanie | tak
15 | funkcja pamięci | tak
16 | lekka konstrukcja | do 3 kg (łącznie z torbą do transportu)
17 | wykonanie | z wysokiej jakości materiałów

## 4 fotel ginek. z reg. wysok.
fotel ginekologiczny z regulacją wysokości
lp | parametr | wartość
1 | fotel ginekologiczny | przeznaczony do badań i czynności zabiegowych
2 | fotel nowy, nieużywany | rok produkcji 2026
3 | obciążenie maksymalne | minimum 170 kg
4 | długość siedziska | minimum 1770 mm
5 | zasilanie sieciowe | 230V/50Hz
6 | regulowane podkolanniki na listwie | w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
7 | podłokietniki/podpórki pod ręcę | tak
8 | podajnik z podkładem papierowym | tak
9 | regulowane oparcie z wygodnym podgłówkiem | tak
10 | regulacja wysokości ułatwiająca pacjentce wchodzenie i lekarzowi pracę w pozycji stojącej | sterowanie silnikiem elektrycznym w szerokim zakresie (np. od ok. 550–600 mm do min. 900–950 mm)
11 | elektryczna regulacja wysokości i kąta nachylenia oparcia i siedziska | sterowanie nożne z funkcją powrotu do pozycji bazowej/wyjściowej (funkcja "0").
12 | tapicerka fotela | wysoka jakość antybakteryjnego materiału, łatwego w czyszczeniu, możliwość wyboru koloru
13 | miska ginekologiczna | ze stali nierdzewnej, w standardowym wyposażeniu, wysuwana spod siedziska,
14 | podnóżek | dopasowany i zintegrowany z fotelem
15 | menu i instrukcja użytkowania | w języku polskim
16 | deklaracja zgodności | CE
17 | okres gwarancji | minimum 36 miesiące
18 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | w Polsce