Załącznik 1A do SWZ

Zadanie nr 1:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, średnica wew.: 100 mm (góra), poj. 275ml | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Tłuczek porcelanowy 130 mm, „nieszkliwiony”, średnica głowy: 32mm | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Moździerz agatowy średnica 50 mm, z tłuczkiem | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Moździerz agatowy średnica 75 mm, z tłuczkiem | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Moździerz agatowy średnica 90 mm, z tłuczkiem | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Ostrza do skalpela, chirurgiczne (nr. 11), stal węglowa, do bocznego wprowadzania ostrzy w trzonki. Pakowane sterylnie, pojedynczo, opak. po 100 szt. | szt. | 4 |  |  |
| 7 | Trzonki do skalpeli do ostrzy z poz. 6, z bocznym wprowadzaniem ostrzy w trzonki, stal 18-8 | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Szpatułko łyżeczki, mikro stal 18-8, długość ok. 200 mm | szt. | 15 |  |  |
| 9 | Szpatuła 250 mm | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Pęseta 105 mm zakrzywiona, stal nierdzewna 18/10 | szt. | 3 |  |  |
| 11 | Pęseta 105 mm, stal nierdzewna 18/10 | szt. | 3 |  |  |
| 12 | Nożyczki laboratoryjne, ostrze tworzy linię prostą, długość całkowita ok. 200 mm | szt. | 5 |  |  |
| 13 | Nożyczki laboratoryjne uniwersalne, z powlekanym uchwytem, długość całkowita 250 mm | szt. | 5 |  |  |
| 14 | Szufelka ze stali nierdzewnej, poj. 450 ml | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Szufelka ze stali nierdzewnej, o poj. 1000 ml | szt. | 1 |  |  |
| 16 | Szufelka miarowa PP, poj. 500 ml | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Szufelka miarowa PP, poj. 1000 ml | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Szufelka miarowa PE-HD, poj. 150 ml | szt. | 1 |  |  |
| 19 | Szufelka ze stali nierdzewnej, poj. 120 ml | szt. | 1 |  |  |
| 20 | Próbniki do materiałów sypkich, HDPE, 1000 mm | szt. | 10 |  |  |
| 21 | Szpatułka podwójna do moździerzy, stal 18-8 lub 18-10, dł.: 180 mm, dł. ostrza: 50 mm, szerokość ostrza: 20 mm. | szt. | 15 |  |  |
| 22 | Szpatułko łyżeczka typ analityczny, stal 18-8 lub 18-10, dł.: 210 mm | szt. | 15 |  |  |
| 23 | Szpatułka podwójna typu CHATTAWAY, stal 18-8 lub 18-10 dł.: 230 mm, dł. ostrza: 7 mm, szerokość ostrza: 10 mm | szt. | 15 |  |  |
| 24 | Tłuczek porcelanowy szorstki „nieszkliwiony”, długość: 157 mm, fi główki: 38 mm | szt. | 1 |  |  |
| 25 | Tłuczek porcelanowy szorstki „nieszkliwiony”, długość: 180 mm, fi główki: 45 mm | szt. | 1 |  |  |
| 26 | Tłuczek porcelanowy szorstki „nieszkliwiony”, długość: 194 mm, fi główki: 52 mm | szt. | 1 |  |  |
| 27 | Tłuczek porcelanowy gładki „szkliwiony”, długość: 175 mm, fi główki: 42 mm | szt. | 1 |  |  |
| 28 | Tłuczek porcelanowy gładki „szkliwiony”, długość: 150 mm, fi główki: 36 mm | szt. | 1 |  |  |
| 29 | Tłuczek porcelanowy gładki „szkliwiony”, długość: 135 mm, fi główki: 30 mm | szt. | 1 |  |  |
| 30 | Sito z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu) o średnicy: 20-25 cm, średnica oczek: 2-3 mm | szt. | 1 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 1: (Suma wierszy 1-30) |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1B do SWZ

Zadanie nr 2:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw do wykrywania o następujących parametrach: - nietoksyczność, -wysoka czułość działania w rozcieńczeniu do 1:10.000, - intensywna emisja niebieskiej chemiluministencji - 430nm, -nie niszczenie łańcucha DNA, - działanie na krew świeżą oraz zaschniętą, - widoczna emisja światła nawet w półmroku, - emisja zależna wyłącznie od obecności a nie od wielkości śladu krwi, - możliwość użycia co najmniej 2 dni po sporządzeniu mikstury, - możliwość wykonywania zdjęć na miejscu zdarzenia aparatem fotograficznym bez specjalistycznego oprzyrządowania, -zestaw oznacza ilość środka(płynu/proszku/tabletek)niezbędną do sporządzenia roztworu umożliwiającego przeprowadzenie jednorazowego badania. Minimalna ilość roztworu 125 ml. | Zestaw * | 40 |  |  |

* na etapie dostaw w/w towar dostarczany będzie w opakowaniach. Jedno opakowanie musi  liczyć 8 zestawów

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1C do SWZ

Zadanie nr 3:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pudełka do wzorców Pudełko PP na probówki 100 miejsc (10 x 10) 140 x 140 x 54 mm wymiary otworu 12,2 x 12,2 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Statywy do vialsów (niebieskie) – statyw na fiolki do chromatografii z PP wymiary 200 x 105 x 14 mm, 50 pozycji na fiolki o średnicy do 12 mm (1,5 ml) | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Statywy z PP na probówki 20mm, 40 miejsc (4 x 10) wymiary 250x105x70 lub 130×105×84 mm, składane | szt. | 15 |  |  |
| 4 | Statywy z PP na probówki, średnica otworów 25mm, 40 miejsc (4x10) wymiary 123×301×94,5 mm, składane | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Zlewki z tworzywa sztucznego o pojemności 500ml | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Zlewki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000ml | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Zlewki szklane o pojemności 2000ml | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Zlewki szklane o pojemności 1000ml | szt. | 4 |  |  |
| 9 | Zlewki szklane o pojemności 500ml | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Zlewki szklane o pojemności 250ml | szt. | 6 |  |  |
| 11 | Zlewki szklane o pojemności 100ml | szt. | 6 |  |  |
| 12 | Zlewki szklane o pojemności 50ml | szt. | 8 |  |  |
| 13 | Zlewki szklane o pojemności 25ml | szt. | 5 |  |  |
| 14 | Rozdzielacz szklany o pojemności 2 l, z teflonowymi kranikami | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Rozdzielacz szklany o pojemności 1 l, z teflonowymi kranikami | szt. | 1 |  |  |
| 16 | Rozdzielacz szklany o pojemności 0,5 l, z teflonowymi kranikami | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Kolba miarowa wraz z korkami – 12,5/ 14 Kolba miarowa z certyfikat kl. A 0050ml WS 14/23Początek formularzaDół formularza | szt. | 3 |  |  |
| 18 | Kolba miarowa wraz korkami – 12,5/ 14 Kolba miarowa z certyfikatem kl. A 100ml WS 14/23Początek formularzaDół formularza | szt. | 3 |  |  |
| 19 | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 40mm wysokość 80mm | szt. | 1 |  |  |
| 20 | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 90mm wysokość 180mm | szt. | 1 |  |  |
| 21 | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 150 mm wysokość 200 mm | szt. | 1 |  |  |
| 22 | Lejek do materiałów sypkich wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 60 mm | szt. | 1 |  |  |
| 23 | Lejek do materiałów sypkich wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 120 mm | szt. | 1 |  |  |
| 24 | Sączki do ww. lejków, o średnicy 40mm wolnej szybkości sączenia; opakowanie po 100szt. | opakowanie | 1 |  |  |
| 25 | Sączki do lejków o średnicy 90mm, o wolnej szybkości sączenia; opakowanie po 100szt. | opakowanie | 1 |  |  |
| 26 | Sączki do lejków o średnicy 180 mm, o wolnej szybkości sączenia; opakowanie po 100 szt. | opakowanie | 1 |  |  |
| 27 | Bagietka - pręciki szklane fi 7-8 x 400 długość | szt. | 10 |  |  |
| 28 | Bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 300 długość | szt. | 10 |  |  |
| 29 | Kuweta metalowa z obrzeżem wymiar 520x340 mm wysokość min. 50mm; | szt. | 1 |  |  |
| 30 | Wanienka zbierająca ze stali szlachetnej 18/10 wymiary 550x350 mm wysokość min. 50mm; | szt. | 1 |  |  |
| 31 | Probówki okrągłodenne, grubość szkła min. 1,2 mm, o pojemności 30ml probówka okrągłodenna bakteriologiczna 14*120 | szt. | 100 |  |  |
| 32 | Probówki okrągłodenne, grubość szkła min. 1,2 mm, o pojemności 15ml probówka okrągłodenna bakteriologiczna | szt. | 100 |  |  |
| 33 | Płytka porcelanowa -12 wgłębień typ JIPO 115x88mm; płytka do testów kroplowych ze szkliwionej porcelany,ilość wgłębień 12; głębokość wgłębienia: 6mm dł. 127mm szer. 97mm wys. 12mm | szt. | 5 |  |  |
| 34 | Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 biała, pojemność 100 ml | szt. | 4 |  |  |
| 35 | Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 oranż, pojemność 100 ml | szt. | 4 |  |  |
| 36 | Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 biała, pojemność 250 ml | szt. | 4 |  |  |
| 37 | Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 oranż, pojemność 250 ml | szt. | 4 |  |  |
| 38 | Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 biała, pojemność 2000 ml | szt. | 2 |  |  |
| 39 | Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 oranż, pojemność 2000 ml | Szt. | 2 |  |  |
| 40 | Zakręcane fiolki szklane zintegrowane z wkładką 0,2 ml, gwint 9 mm, wymiary 11,6x32 mm, płaskie dno - opakowanie po 100 szt. | op. | 25 |  |  |
| 41 | Nakrętki z septą do fiolek z poz. 40 - opakowanie po 100 szt. | op. | 27 |  |  |
| 42 | Zakręcane fiolki szklane, zintegrowane z wkładką 0,2 ml, gwint 9 mm, oranż, wymiary 11,6x32 mm, płaskie dno – opakowanie po 100 szt. | op. | 3 |  |  |
| 43 | Nakrętki z septą do fiolek z poz. 42 - opakowanie po 100 szt. | op. | 3 |  |  |
| 44 | Zakręcane fiolki szklane, szkło borokrzemowe typ 1, gwint 15mm (15-425), przezroczyste, pojemność 8ml, wymiary 17 mm ± 0,1 mm x 60 mm ± 0,1 mm płaskie dno - opakowanie po 100 szt. | op. | 170 |  |  |
| 45 | Zakrętki pełne, do fiolek o gwincie 15 mm (15-425), czarne, fenolowe, z wkładką PTFE/guma, możliwość autoklawowania – pasujące do fiolek poz. 44 - opakowanie po 100 szt. | op. | 180 |  |  |
| 46 | Zakręcane fiolki szklane, szkło borokrzemowe typ 1, klasa A, o zawartości co najmniej 80% SiO2i 13% B2O3, gwint 20 mm (20-400), przezroczyste, pojemność 22 ml, wymiary 23x85 mm, płaskie dno - opakowanie po 100 szt., | op. | 3 |  |  |
| 47 | Zakrętki typu pełne, w kolorze białym, do fiolek o gwincie 20 mm (20-400), białe, z uszczelką z PTFE, możliwość autoklawowania – pasujące do fiolek poz. 46 - opakowanie po 100 szt. | op. | 3 |  |  |
| 48 | Zakręcane fiolki szklane, o średnicy ok. 26 mm i wysokości ok. 60 mm, gwint o średnicy 20 mm, płaskie dno wraz z zakrętkami pełnymi w kolorze białym - opakowanie po 100 szt. | op. | 5 |  |  |
| 49 | Probówka płaskodenna z nakrętką w kolorze białym i uszczelką silikonową, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 30 ml 25x095 mm - opakowanie po 100 szt. | op. | 2 |  |  |
| 50 | Naczynka scyntylacyjne 20 ml, ze szkła borokrzemowego o wymiarach śr. 28 mm wys. 61 mm, gwint 22-400 z nakrętkami w kolorze białym z PP i uszczelką piankową PE (do roztworów wodnych, kwaśnych, alkalicznych i alkoholowych) - opakowanie po 100 szt. | op. | 15 |  |  |
| 51 | Stopery 20 mm, z szarej gumy butylowej, kompatybilne z pustymi kapslami do fiolek Headspace i pasujące do fiolek szklanych Headspace. Odporne na działanie temperatury 70ºC, nie wydzielające pod wpływem w/w temperatury żadnych związków lotnych, które mogłyby zakłócić detekcję alkoholu etylowego i tert-butanolu w analizie płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego - opakowanie po 100 szt. | op. | 30 |  |  |
| 52 | Kapsle aluminiowe typu HeadspaceCrimp 20 mm - puste, (pasujące do stoperów 20 mm z szarej gumy butylowej,) pasujące do fiolek szklanych headspace - opakowanie po 100 szt. | op. | 30 |  |  |
| 53 | Fiolki Headspace 20 ml, wymiary 75,5 x 23 mm, przeźroczyste - opakowanie po 100 szt. | op. | 30 |  |  |
| 54 | Kapslownica do kapsli aluminiowych 20 mm pasująca do kapsli typu HeadspaceCrimp, z możliwością regulacji | szt. | 1 |  |  |
| 55 | Dekapslownica | szt. | 1 |  |  |
| 56 | Butelka ze spryskiwaczem, z atomizerem 50-100 ml | szt. | 4 |  |  |
| 57 | Lejki do dużych objętości (ok. 500 ml), szeroki wlew | szt. | 1 |  |  |
| 58 | Pręcik platynowy, do analizy w płomieniu, o długości całkowitej ok. 10 cm i średnicy pręcika 0,1 mm lub 0,125 mm | szt. | 1 |  |  |
| 59 | Kuweta metalowa, ok. 200x150 mm | szt. | 1 |  |  |
| 60 | Szalki petriego o wymiarach: średnica ok. 9 cm i wysokości ok. 1,5 cm | szt. | 5 |  |  |
| 61 | Cylinder – szklana podstawa, 2000 ml | szt. | 2 |  |  |
| 62 | Cylinder – szklana podstawa, 1000 ml | szt. | 2 |  |  |
| 63 | Cylinder – szklana podstawa 500 ml | szt. | 2 |  |  |
| 64 | Cylinder – szklana podstawa, 250 ml | szt. | 4 |  |  |
| 65 | Cylinder – szklana podstawa,10 ml | szt. | 4 |  |  |
| 66 | Kolba stożkowa, do sączenia próżniowego | szt. | 1 |  |  |
| 67 | Lejek do sączenia próżniowego, pasujący do ww. kolby | szt. | 1 |  |  |
| 68 | Probówki stożkowe, wirówkowe, z polipropylenu, z zakrętką zapewniającą szczelność, odporne na chemikalia, o pojemności 50 ml (z polem do opisu i skalą pomiarową) mogą być niesterylne. | szt. | 25 |  |  |
| 69 | Fiolki scyntylacyjne z nakrętkami, z tworzywa sztucznego (HDPE), poj. 8 ml | szt. | 25 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 3: (Suma wierszy 1-69) |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1D do SWZ

Zadanie nr 4:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szklane pipety Pasteura o długości 150 mm (opakowanie zawiera: 100 szt./200 szt./250 szt.) | szt. | 2000 |  |  |
| 2 | Pompka do pipetowania płynów o pojemności 2 ml (pasująca do pipet szklanych Pasteura o długości 150 mm) | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego, o pojemności 3ml, niesterylne, (opakowanie zawiera: 100 szt./500 szt.) | szt. | 15000 |  |  |
| 4 | Dozownik butelkowy o poj. butelki 2 litry Dispensette do metanolu, Dozownik o stałym zakresie dozowania 1 ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym, z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Dozownik butelkowy o poj. butelki 2 litry Dispensette do metanolu, Dozownik o zakresie dozowania 1-5ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Dozownik butelkowy o poj. 2 litry Dispensette do wodorotlenku sodu Dozownik o zakresie dozowania 1-5ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym, z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Dozownik butelkowy o poj. 2 litry Dispensette do chloroformu Dozownik o zakresie dozowania 1-5ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym, z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Strzykawki jednorazowe o pojemności 20 ml | szt. | 500 |  |  |
| 9 | Strzykawki jednorazowe o pojemności 10 ml | szt. | 500 |  |  |
| 10 | Strzykawki jednorazowe o pojemności 5 ml | szt. | 2000 |  |  |
| 11 | Igły jednorazowe 0,8mm x 40mm | szt. | 2000 |  |  |
| 12 | Filtr strzykawkowy średni, nylonowy, średnica 25 mm; wielkość porów 0,45 µl, odporny na chloroform, metanol | szt. | 500 |  |  |
| 13 | Filtr strzykawkowy nylonowy, średnica 13 mm; wielkość porów 0,45µm, odporny na chloroform i metanol, materiał obudowy 100% homopolimer polipropylenu, efektywna powierzchnia filtracji 0,8 cm², objętość martwa <15µl. | szt. | 2000 |  |  |
| 14 | Próbnik jednorazowy z pompką, do cieczy o niskiej lepkości, o pojemności 200ml, długości 1000mm | szt. | 10 |  |  |
| 15 | Próbnik pipetowy z pompką, jednorazowy, do cieczy, o pojemności 100ml, długości 500mm | szt. | 10 |  |  |
| 16 | Giętki przewód dozujący z zaworem dozowania wstecznego do Dispensette S i Dispensette Organic. PTFE, zwinięty, długość ok. 800mm z rękojeścią bezpieczną. Objętość znamionowa w ml:1, 2, 5, 10. | szt. | 1 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 4: (Suma wierszy 1-16) |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1E do SWZ

Zadanie nr 5:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kolumna chromatograficzna kapilarna o fazie stacjonarnej 5 % difenyl / 95 % dimetyl polisiloksan i wymiarach 30m x 0,25mm x 0,25µm, stabilność temp. od -60 do 330/350°C– 360/370°C. Dedykowane do GC-MS. | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Kolumna chromatograficzna kapilarna o fazie stacjonarnej 5 % difenyl / 95 % dimetyl polisiloksan i wymiarach 30 m x 0,32 mm x 50 µm, stabilność temp. od -60º do 330/350ºC | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Kolumna chromatograficzna dedykowana do badań alkoholu etylowego we krwi (headspace), 30m x 0,32mm x 1,8µm, | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Kolumna chromatograficzna dedykowana do badań alkoholu etylowego we krwi (headspace), 30m x 0,32mm x 0,60µm, | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Dezaktywowane wkładki szklane „nabite” wełną, pasujące do chromatografów gazowych Shimadzu (opakowanie- 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 80 |  |  |
| 6 | Liner, dezaktywowany, nabity wełną szklaną. Długość-95mm, zewnętrzna średnica (OD)-5mm, wewnętrzna średnica (ID)-3,4mm. Pozycja wełny szklanej to około 25mm od górnej krawędzi linera; (opakowanie- 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 80 |  |  |
| 7 | 2 ml bezbarwne fiolki, 12x32mm, 9-425 zakręcane; (opakowanie- 100 szt.) | op. | 1 |  |  |
| 8 | Niebieskie nakrętki 9-425 z otworem, septa 9mm czerwony PTFE/biały silikon grubość 1mm, twardość: 45 w skali shore A, nacinana; (opakowanie- 100 szt.) | op. | 1 |  |  |
| 9 | 2 ml bezbarwne fiolki, 11 mm, pasujące do nakrętek snapowanych, z polem do opisu; (opakowanie- 100 szt.) | op. | 1 |  |  |
| 10 | Bezbarwne nakrętki snapowane z otworem, septa czerwony PTFE/biały silikon grubość 1mm, twardość: 45 w skali shore A, nacinana; (opakowanie- 100 szt.) | op. | 1 |  |  |
| 11 | Pudełko na fiolki, zamykane, 100 pozycji dla 2 ml fiolek, niebieskie, 14 x 14 x 5 cm. | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Zakręcane fiolki szklane, pojemność 2 ml, szkło borokrzemowe, przezroczyste, z polem do opisu oraz podziałką objętości, gwint 9 mm (9-425), wymiary 12x32 mm, płaskie dno (opakowanie po 100 szt.) | op. | 250 |  |  |
| 13 | Zakręcane fiolki szklane, pojemność 2 ml, szkło borokrzemowe, oranż, z polem do opisu oraz podziałką objętości, gwint 9 mm (9-425), wymiary 12x32 mm, płaskie dno | op. | 15 |  |  |
| 14 | Czerwona nakrętka (9-425) zakręcana z septą 9mm typ: ultra czysta, czerwony PTFE/biały silikon, o grubości septy 1mm, pasujące do fiolek z pozycji 12, 13 (opakowanie po 100 szt.) | op. | 350 |  |  |
| 15 | Zielone septy do uszczelnienia portu wtryskowego chromatografu, o niskim bleedingu, wykonane z materiału odpornego na pękanie, maksymalna temperatura pracy 350ºC, pakowane w ultra czyste blistry (opakowanie po 50 szt.) Pasujące do portu nastrzykowego firmy Shimadzu. | op. | 10 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 5: (Suma wierszy 1 - 15) |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1F do SWZ

Zadanie nr 6:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oringi 4DP5 do dozownika do aparatu GC 2010 SHIMADZU; (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 80 |  |  |
| 2 | Ferrule Vespel GVF do kolumny chromatograficznej o średnicy 0,25mm do aparatu SHIMADZU GCMS; (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 20 |  |  |
| 3 | Ferrule graphite do kolumny chromatograficznej o średnicy 0,25mm do GC FID do aparatu GC 2010 SHIMADZU; (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 20 |  |  |
| 4 | Ferrule graphite do kolumny chromatograficznej o średnicy 0,32mm do GC FID do aparatu GC 2010 SHIMADZU;(opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Nakrętki do kolumn (NUT S/STEEL) do aparatu GC 2010 SHIMADZU; (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.) | szt. | 10 |  |  |
| 6 | Podkładki do źródła jonów (ceramic insulating bush for QP-5000) do aparatu SHIMADZU | szt. | 10 |  |  |
| 7 | Strzykawki o poj. 10 µl (pasujące do autosamplera SHIMADZU AOC-20i- Shimadzu ) ze stałą igłą stożkową: średnica zew. igły- 0,63 mm: tłok z uszczelką PTFE, strzykawka wykonana ze szkła borokrzemowego typ 1, klasa A. | szt. | 30 |  |  |
| 8 | FILAMENT do GC/MS SHIMADZU D ASSY | szt. | 8 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 6: (Suma wierszy 1 - 8) |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1G do SWZ

Zadanie nr 7:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Alkohol metylowy czda * (czysty do analizy) | litry | 80 |  |  |
| 2 | Alkohol metylowy do HPLC, Super Gradient Grade lub Gradient Grade, czystość min. 99,9%, pojemność 0,5 lub 1 L | litry | 30 |  |  |
| 3 | Roztwór amoniaku czda* 25%, pojemność 250 ml | litry | 0,5 |  |  |
| 4 | Izopropanol czda*, pojemność 0,5 L | litry | 2 |  |  |
| 5 | Kwas cytrynowy | kg | 0,5 |  |  |
| 6 | Odczynnik Adlera 2, pojemność 0,5 L | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Kwas octowy 80% czda* | litry | 2 |  |  |
| 8 | Aldehyd mrówkowy roztwór 36-38 % czda | litry | 0,5 |  |  |
| 9 | Papierki wskaźnikowe pH (lakmusowe) w zakresie 0-14- opakowanie po 80-100 szt. | opakowanie | 10 |  |  |
| 10 | Testy paskowe: na jony azotynowe/azotanowe- opakowanie po 100 szt. | opakowanie | 3 |  |  |  |
| 11 | Testy paskowe: na jony siarczanowe- opakowanie po 100 szt. | opakowanie | 2 |  |  |  |
| 12 | Testy paskowe: na jony chlorkowe- opakowanie po 100 szt. | opakowanie | 2 |  |  |  |
| 13 | 1-naftol czda* | gramy | 5 |  |  |
| 14 | Nadtlenek wodoru | litry | 0,25 |  |  |
| 15 | Alkohol etylowy 96%, pojemność 0,5 L | litry | 4 |  |  |
| 16 | Keton etylowo-metylowy | litry | 0,5 |  |  |
| 17 | Baru chlorek 2 hydrat czda* | kg | 0,5 |  |  |
| 18 | Azotan srebra czda* | kg | 0,2 |  |  |
| 19 | Alkohol benzylowy | litry | 0,5 |  |  |
| 20 | Aceton, pojemność 0,5 L | litry | 1 |  |  |
| 21 | Octan butylu | litry | 2 |  |  |
| 22 | Potasu winian tetrahydat | kg | 0,1 |  |  |
| 23 | Roztwór mianowany 0,1 molowy NaOH, pojemność 0,5 L | litry | 4 |  |  |
| 24 | Oranż metylenowy | g | 5 |  |  |
| 25 | Fenoloftaleina | g | 5 |  |  |
| 26 | Aluminion | g | 5 |  |  |
| 27 | Odczynnik Libermana, pojemność 250 ml | litr | 1 |  |  |
| 28 | Odczynnik Neslera, pojemność 250 ml | litr | 0,25 |  |  |
| 29 | Chloroform czda* | litry | 4 |  |  |
| 30 | Kwas siarkowy czda* 95 %, pojemność 0,5 L | litr | 1 |  |  |
| 31 | Kwas solny czda* 35-38%, pojemność 250 ml | litr | 0,25 |  |  |
| 32 | Difenyloamina | g | 25 |  |  |
| 33 | Tribenzyloamina | g | 25 |  |  |
| 34 | Płyn Lugola, pojemność 100ml | litr | 0,1 |  |  |
| 35 | Odczynnik Ehrlicha, pojemność 50 ml | litr | 0,05 |  |  |
| 36 | Odczynnik Dragendorfa (zestaw, Reagent A i B), pojemność 125ml | litr | 0,125 |  |  |
| 37 | Dioksan (1,2 lub 1,4) | litry | 0,1 |  |  |
| 38 | Kobaltu tiocyjanian, 98% | g | 5 |  |  |
| 39 | Eter dietylowy czda* | litry | 5 |  |  |
| 40 | Acetonitryl czda*, pojemność 500 ml | litry | 2 |  |  |
| 41 | N,O-Bis(trimetylosililo) trifluoroacetamid z 1 % Trimetylochlorosilan, pojemność 1 ml | litry | 0,01 |  |  |
| 42 | Toluen, pojemność 50 lub 100 ml | litry | 0,1 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 7: (Suma wierszy 1 - 42) |  |  |  |  |  |

## * użyte w powyższej tabeli określenie „czda” oznacza: czysty do analizy

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

Załącznik 1H do SWZ

Zadanie nr 8:

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:

| Lp. | Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 100-1000 µl, certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny niebieski. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 100-1000µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 1µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami. | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 1, (100-1000 µl) - opakowanie po 1000 szt. | opak. | 10 |  |  |
| 3 | Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 10-100 µl, certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny żółty. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 10-100 µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 3 - opakowanie po 1000 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 5 | Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 0,5-10 µl, certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny szary pośredni. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 0,5-10 µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 0,01 µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 5, opakowanie - 960 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 7 | Pipeta jednokanałowa stała 100 µl certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny żółty. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 7 - opakowanie po 1000 szt. | opak. | 2 |  |  |
| 9 | Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 20-200 µl, certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny żółty. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 20-200 µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 0,2 µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Zrzutnik w oddzielnym przycisku Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami. | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 9 - opakowanie po 1000 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 11 | Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 0,5-5 ml, certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny fioletowy. Całkowicie autoklawowalna; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 0,5-5 ml (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 5µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 11 - opakowanie po 500 szt. | opak. | 5 |  |  |
| 13 | Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 1-10 ml, certyfikowana wg ISO17025. Kod kolorystyczny turkusowy. Całkowicie autoklawowalna; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 1-10 ml (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 13 - opakowanie po 200 szt. | opak. | 8 |  |  |
| 15 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 100 µl (ergonomicznej - z wyrzutem końcówek w jednym przycisku) | szt. | 1 |  |  |
| 16 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety 100-1000 µl, cienkie, bezbarwne, o długości 103 mm - opakowanie po 1000 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 17 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, z podwójnym filtrem o skuteczności na poziomie filtrów HEPA, do pipety 100-1000 µl, opakowanie po 960 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 18 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, z podwójnym filtrem o skuteczności na poziomie filtrów HEPA do pipety 0,5-5 ml, opakowanie po 120 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 19 | Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, z podwójnym filtrem o skuteczności na poziomie filtrów HEPA do pipety 1-10 ml, opakowanie po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 20 | Statyw laboratoryjny wolnostojący, przeznaczony do bezpiecznego przechowywania jednej sztuki pipety automatycznej lub dozownika posiadający stabilną antypoślizgową podstawę. Pionowe pozycjonowanie pipety. Możliwość stosowania wymiennych uchwytów dedykowanych dla różnych pipet automatycznych i dozowników, wymieniane bez użycia narzędzi, montowane zatrzaskowo. | szt. | 3 |  |  |
| 21 | Pojedynczy uchwyt laboratoryjny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania dwóch modeli pipet automatycznych. Asymetryczna dwustronna konstrukcja, umożliwiająca zmianę orientacji montażu o 180 stopni. Każda ze stron wyprofilowana jest pod konkretny typ budowy pipety: pierwsza pod pipetę dwuprzyciskową z zewnętrznym wyrzutem końcówek, a druga pod pipetę jednoprzyciskową, w której jeden przycisk odpowiada za dozowanie i wyrzut końcówek. Możliwość montowania na pionowych powierzchniach płaskich (np. ścianach) za pomocą taśmy lub w gniazdach montażowych różnych statywów laboratoryjnych wymieniane bez użycia narzędzi, montowane zatrzaskowo. | szt. | 3 |  |  |
| 22 | Obrotowy/karuzelowy statyw laboratoryjny przystosowany do przechowywania sześciu urządzeń dozujących (pipety jednokanałowe/ wielokanałowe, dozowniki). Obrót w zakresie 360º. Stabilna antypoślizgowa podstawa. Centralny uchwyt umożliwiający przenoszenie statywu. Pionowe pozycjonowanie pipet - konstrukcja zabezpieczająca przed kontaktem końcówek pipet z powierzchnią blatu. Możliwość wymiany pojedynczych uchwytów statywu bez użycia narzędzi, montowane zatrzaskowo. | szt. | 1 |  |  |
| Cena ogółem brutto za zadanie nr 8: (Suma wierszy 1 - 22) |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM II Czas dostawy

………………………… (Wykonawca może wskazać minimalnie 16 dni roboczych- maksymalnie 20 dni roboczych)

KRYTERIUM III Termin wymiany towaru

………………………… ( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )