Numer postępowania:  WZPiFP-76-26
                                                                                        Załączniki nr 1A- 1H – Formularz cenowy (wykaz towaru)


Załącznik 1A do SWZ
Zadanie nr 1:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, średnica wew.: 100 mm (góra), poj. 275ml
	szt.
	5
	
	

	2
	Tłuczek porcelanowy 130 mm, „nieszkliwiony”, średnica głowy: 32mm
	szt.
	2
	
	

	3
	Moździerz agatowy średnica 50 mm, z tłuczkiem
	szt.
	1
	
	

	4
	Moździerz agatowy średnica 75 mm, z tłuczkiem
	szt.
	1
	
	

	5
	Moździerz agatowy średnica 90 mm, z tłuczkiem
	szt.
	1
	
	

	6
	Ostrza do skalpela, chirurgiczne (nr. 11), stal węglowa, do bocznego wprowadzania ostrzy w trzonki. Pakowane sterylnie, pojedynczo, opak. po 100 szt.
	szt.
	4
	
	

	7
	Trzonki do skalpeli do ostrzy z poz. 6, z bocznym wprowadzaniem ostrzy w trzonki, stal 18-8
	szt.
	10
	
	

	8
	Szpatułko łyżeczki, mikro stal 18-8, długość ok. 200 mm
	szt.
	15
	
	

	9
	Szpatuła 250 mm
	szt.
	5
	
	

	10
	Pęseta 105 mm zakrzywiona, stal nierdzewna 18/10
	szt.
	3
	
	

	11
	Pęseta 105 mm, stal nierdzewna 18/10
	szt.
	3
	
	

	12
	Nożyczki laboratoryjne, ostrze tworzy linię prostą, długość całkowita ok. 200 mm
	szt.
	5
	
	

	13
	Nożyczki laboratoryjne uniwersalne, z powlekanym uchwytem, długość całkowita 250 mm
	szt.
	5
	
	

	14
	Szufelka ze stali nierdzewnej, poj. 450 ml
	szt.
	1
	
	

	15
	Szufelka ze stali nierdzewnej, o poj. 1000 ml
	szt.
	1
	
	

	16
	Szufelka miarowa PP, poj. 500 ml
	szt.
	1
	
	

	17
	Szufelka miarowa PP, poj. 1000 ml
	szt.
	1
	
	

	18
	Szufelka miarowa PE-HD, poj. 150 ml
	szt.
	1
	
	

	19
	Szufelka ze stali nierdzewnej, poj. 120 ml
	szt.
	1
	
	

	20
	Próbniki do materiałów sypkich, HDPE, 1000 mm
	szt.
	10
	
	

	21
	Szpatułka podwójna do moździerzy, stal 18-8 lub 18-10, dł.: 180 mm, dł. ostrza: 50 mm, szerokość ostrza: 20 mm.
	szt.
	15
	
	

	22
	Szpatułko łyżeczka typ analityczny, stal 18-8 lub 18-10,  dł.: 210 mm
	szt.
	15
	
	

	23
	Szpatułka podwójna typu CHATTAWAY, stal 18-8 lub 18-10 dł.: 230 mm, dł. ostrza: 7 mm, szerokość ostrza: 10 mm
	szt.
	15
	
	

	24
	Tłuczek porcelanowy szorstki „nieszkliwiony”, długość: 157 mm, fi główki: 38 mm
	szt.
	1
	
	

	25
	Tłuczek porcelanowy szorstki „nieszkliwiony”, długość:  180 mm, fi główki: 45 mm
	szt.
	1
	
	

	26
	Tłuczek porcelanowy szorstki „nieszkliwiony”, długość:   194 mm, fi główki: 52 mm
	szt.
	1
	
	

	27
	Tłuczek porcelanowy gładki „szkliwiony”, długość: 175 mm, fi główki: 42 mm
	szt.
	1
	
	

	28
	Tłuczek porcelanowy gładki „szkliwiony”, długość: 150 mm, fi główki: 36 mm
	szt.
	1
	
	

	29
	Tłuczek porcelanowy gładki „szkliwiony”, długość: 135 mm, fi główki: 30 mm
	szt.
	1
	
	

	30
	Sito z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu) o średnicy:    20-25 cm, średnica oczek: 2-3 mm
	szt.
	1
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 1:
(Suma wierszy 1-30)                                                                              
	





	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	

…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)



	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )

















 Załącznik 1B do SWZ
Zadanie nr 2:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	





1












	Zestaw  do wykrywania  o następujących parametrach:
- nietoksyczność,
-wysoka czułość działania w rozcieńczeniu do 1:10.000,
- intensywna emisja niebieskiej chemiluministencji
    -  430nm,
-nie niszczenie łańcucha DNA,
- działanie na krew świeżą oraz zaschniętą,
- widoczna emisja światła nawet w półmroku,
- emisja zależna wyłącznie od obecności a nie od wielkości śladu krwi,
- możliwość użycia co najmniej 2 dni po sporządzeniu mikstury,
- możliwość wykonywania zdjęć na miejscu zdarzenia aparatem fotograficznym bez specjalistycznego oprzyrządowania,
-zestaw oznacza ilość środka(płynu/proszku/tabletek)niezbędną do sporządzenia roztworu  umożliwiającego przeprowadzenie jednorazowego badania. Minimalna ilość roztworu 125 ml.
	Zestaw *













	
                                                                

40              











 

	
	


* na etapie dostaw w/w towar dostarczany będzie w opakowaniach. Jedno opakowanie musi  liczyć 8 zestawów

	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	
…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)



	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )


 
Załącznik 1C do SWZ
Zadanie nr 3:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pudełka do wzorców
Pudełko PP na probówki 100 miejsc (10 x 10) 
140 x 140 x 54 mm wymiary otworu 12,2 x 12,2 mm
	szt.
	2
	
	

	2
	Statywy do vialsów (niebieskie) – statyw na fiolki do chromatografii z PP wymiary 200 x 105 x 14 mm, 50 pozycji  na fiolki o średnicy do 12 mm (1,5 ml)
	szt.
	10
	
	

	3
	Statywy z PP na probówki 20mm, 40 miejsc (4 x 10)  wymiary 250x105x70  lub 130×105×84 mm, składane
	szt.
	15
	
	

	4
	Statywy z PP na probówki, średnica otworów 25mm, 40 miejsc (4x10) wymiary 123×301×94,5 mm, składane
	szt.
	2
	
	

	5
	Zlewki z tworzywa sztucznego o pojemności 500ml
	szt.
	2
	
	

	6
	Zlewki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000ml
	szt.
	2
	
	

	7
	Zlewki szklane o pojemności 2000ml
	szt.
	2
	
	

	8
	Zlewki szklane o pojemności 1000ml
	szt.
	4
	
	

	9
	Zlewki szklane o pojemności 500ml
	szt.
	5
	
	

	10
	Zlewki szklane o pojemności 250ml
	szt.
	6
	
	

	11
	Zlewki szklane o pojemności 100ml
	szt.
	6
	
	

	12
	Zlewki szklane o pojemności 50ml
	szt.
	8
	
	

	13
	Zlewki szklane o pojemności 25ml
	szt.
	5
	
	

	14
	Rozdzielacz szklany o pojemności 2 l, 
z teflonowymi kranikami
	szt.
	1
	
	

	15
	Rozdzielacz szklany o pojemności 1 l, 
z teflonowymi kranikami
	szt.
	1
	
	

	16
	Rozdzielacz szklany o pojemności 0,5 l, 
z teflonowymi kranikami
	szt.
	1
	
	

	17
	Kolba miarowa wraz z korkami  – 12,5/ 14
Kolba miarowa z certyfikat kl. A 0050ml WS 14/23Początek formularzaDół formularza
	szt.
	3
	
	

	18
	Kolba miarowa wraz korkami  – 12,5/ 14
Kolba miarowa z certyfikatem kl. A 100ml WS 14/23Początek formularzaDół formularza
	szt.
	3
	
	

	19
	Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 40mm  wysokość 80mm
	szt.
	1
	
	

	20
	Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 90mm  wysokość 180mm
	szt.
	1
	
	

	21
	Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 150 mm  wysokość 200 mm
	szt.
	1
	
	

	22
	Lejek do materiałów sypkich  wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 śr. 60 mm
	szt.
	1
	
	

	23
	Lejek do materiałów sypkich  wykonany ze szkła borokrzemowego      BORO 3.3 śr. 120 mm
	szt.
	1
	
	

	24
	Sączki do ww. lejków, o średnicy 40mm wolnej szybkości sączenia;  opakowanie po 100szt.
	opakowanie
	1
	
	

	25
	Sączki do lejków o średnicy 90mm, o wolnej szybkości sączenia;  opakowanie po 100szt.
	opakowanie
	1
	
	

	26
	Sączki do lejków o średnicy 180 mm, o wolnej szybkości sączenia; opakowanie po 100 szt.
	opakowanie
	1
	
	

	27
	Bagietka - pręciki szklane fi 7-8 x 400 długość
	szt.
	10
	
	

	28
	Bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 300 długość
	szt.
	10
	
	

	29
	Kuweta metalowa z obrzeżem wymiar 520x340 mm wysokość min. 50mm;
	szt.
	1
	
	

	30
	Wanienka zbierająca ze stali szlachetnej 18/10 wymiary 550x350 mm wysokość min. 50mm;
	szt.
	1
	
	

	31
	Probówki okrągłodenne, grubość szkła min. 1,2 mm,   o pojemności 30ml probówka okrągłodenna bakteriologiczna 14*120
	szt.
	100
	
	

	32
	Probówki okrągłodenne, grubość szkła min. 1,2 mm,  o pojemności 15ml probówka okrągłodenna bakteriologiczna
	szt.
	100
	
	

	33
	Płytka porcelanowa -12 wgłębień typ JIPO 115x88mm;
płytka do testów kroplowych ze szkliwionej porcelany,ilość wgłębień 12; głębokość wgłębienia: 6mm dł. 127mm szer. 97mm wys. 12mm
	szt.
	5
	
	

	34
	Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 biała, pojemność 100 ml
	szt.
	4
	
	

	35
	Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 oranż, pojemność 100 ml
	szt.
	4
	
	

	36
	Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 biała, pojemność 250 ml
	szt.
	4
	
	

	37
	Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 oranż, pojemność 250 ml
	szt.
	4
	
	

	38
	Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 biała, pojemność 2000 ml
	szt.
	2
	
	

	39
	Butelka laboratoryjna okrągła szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką PP gwint GL45 oranż, pojemność 2000 ml
	Szt.
	2
	
	

	40
	Zakręcane fiolki szklane zintegrowane z wkładką 0,2 ml, gwint 9 mm,  wymiary 11,6x32 mm, płaskie dno - opakowanie po 100 szt.
	op.
	25
	
	

	41
	Nakrętki z septą do fiolek z poz. 40 - opakowanie po 100 szt.
	op.
	27
	
	

	42
	Zakręcane fiolki szklane, zintegrowane z wkładką 0,2 ml, gwint   9 mm, oranż,  wymiary 11,6x32 mm, płaskie dno –  opakowanie po 100 szt.
	op.
	3
	
	

	43
	Nakrętki z septą do fiolek z poz. 42 - opakowanie po 100 szt.
	op.
	3
	
	

	44
	Zakręcane fiolki szklane, szkło borokrzemowe typ 1, gwint 15mm (15-425), przezroczyste, pojemność 8ml, wymiary 17 mm ± 0,1 mm x       60 mm ± 0,1 mm płaskie dno - opakowanie po 100 szt.
	op.
	170
	
	

	45
	Zakrętki pełne, do fiolek o gwincie 15 mm (15-425), czarne, fenolowe, z wkładką PTFE/guma, możliwość autoklawowania – pasujące  do fiolek poz. 44 - opakowanie po 100 szt.
	op.
	    180
	
	

	46
	Zakręcane fiolki szklane, szkło borokrzemowe typ 1, klasa A, o zawartości co najmniej 80% SiO2i 13%   B2O3, gwint 20 mm (20-400), przezroczyste, pojemność 22 ml, wymiary 23x85 mm, płaskie dno - opakowanie po 100 szt.,
	op.
	3
	
	

	47
	Zakrętki typu pełne, w kolorze białym, do fiolek o gwincie 20 mm (20-400), białe, z uszczelką z  PTFE, możliwość autoklawowania – pasujące  do fiolek poz. 46 - opakowanie po 100 szt.
	op.
	3
	
	

	48
	Zakręcane fiolki szklane, o średnicy ok. 26 mm i wysokości ok. 60 mm, gwint o średnicy 20 mm, płaskie dno wraz z zakrętkami pełnymi w kolorze białym - opakowanie po 100 szt.
	op.
	5
	
	

	49
	Probówka płaskodenna z nakrętką w kolorze białym i uszczelką silikonową, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 30 ml 25x095 mm - opakowanie po 100 szt.
	op.
	2
	
	

	50
	Naczynka scyntylacyjne 20 ml, ze szkła borokrzemowego o wymiarach śr. 28 mm wys. 61 mm, gwint 22-400 z nakrętkami w kolorze białym z PP i uszczelką piankową PE (do roztworów wodnych, kwaśnych, alkalicznych i alkoholowych) - opakowanie po 100 szt.
	op.
	15
	
	

	51
	Stopery 20 mm, z szarej gumy butylowej, kompatybilne z pustymi kapslami do fiolek Headspace i pasujące do fiolek szklanych Headspace. Odporne na działanie temperatury 70ºC, nie wydzielające pod wpływem w/w temperatury żadnych związków lotnych, które mogłyby zakłócić detekcję alkoholu etylowego i tert-butanolu w analizie płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego - opakowanie po 100 szt.
	op.
	30
	
	

	52
	Kapsle aluminiowe typu HeadspaceCrimp 20 mm - puste, (pasujące do stoperów 20 mm z szarej gumy butylowej,) pasujące do fiolek szklanych headspace - opakowanie po 100 szt.
	op.
	30
	
	

	53
	Fiolki Headspace 20 ml, wymiary 75,5 x 23 mm, przeźroczyste - opakowanie po 100 szt.
	op.
	30
	
	

	54
	Kapslownica do kapsli aluminiowych 20 mm pasująca do kapsli typu HeadspaceCrimp, z możliwością regulacji
	szt.
	1
	
	

	55
	Dekapslownica
	szt.
	1
	
	

	56
	Butelka ze spryskiwaczem, z atomizerem 50-100 ml
	szt.
	4
	
	

	57
	Lejki do dużych objętości (ok. 500 ml), szeroki wlew
	szt.
	1
	
	

	58
	Pręcik platynowy, do analizy w płomieniu, o długości całkowitej        ok. 10 cm i średnicy pręcika 0,1 mm lub 0,125 mm
	szt.
	1
	
	

	59
	Kuweta metalowa, ok. 200x150 mm
	szt.
	1
	
	

	60
	Szalki petriego o wymiarach: średnica ok. 9 cm i wysokości ok. 1,5 cm
	szt.
	5
	
	

	61
	Cylinder – szklana podstawa, 2000 ml
	szt.
	2
	
	

	62
	Cylinder – szklana podstawa, 1000 ml
	szt.
	2
	
	

	63
	Cylinder – szklana podstawa 500 ml
	szt.
	2
	
	

	64
	Cylinder – szklana podstawa, 250 ml
	szt.
	4
	
	

	65
	Cylinder – szklana podstawa,10 ml
	szt.
	4
	
	

	66
	Kolba stożkowa, do sączenia próżniowego
	szt.
	1
	
	

	67
	Lejek do sączenia próżniowego, pasujący do ww. kolby
	szt.
	1
	
	

	68
	Probówki stożkowe, wirówkowe, z polipropylenu, z zakrętką zapewniającą szczelność, odporne na chemikalia, o pojemności 50 ml   (z polem do opisu i skalą pomiarową) mogą być niesterylne.
	szt.
	25
	
	

	69
	Fiolki scyntylacyjne z nakrętkami, z tworzywa sztucznego (HDPE), poj. 8 ml
	szt.
	25
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 3:
(Suma wierszy 1-69)                                                                              
	






	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	

…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)




	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )





























 Załącznik 1D do SWZ
Zadanie nr 4:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Szklane pipety Pasteura o długości 150 mm (opakowanie zawiera: 100 szt./200 szt./250 szt.)
	szt.
	2000
	
	

	2
	Pompka do pipetowania płynów o pojemności 2 ml  (pasująca do pipet szklanych Pasteura o długości 150 mm)
	szt.
	5
	
	

	3
	Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego, o pojemności 3ml, niesterylne,  (opakowanie zawiera: 100 szt./500 szt.)
	szt.
	15000
	
	

	4
	Dozownik butelkowy o poj. butelki 2 litry Dispensette do metanolu,
Dozownik o stałym zakresie dozowania 1 ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym, z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa
	szt.
	1
	
	

	5
	Dozownik butelkowy o poj. butelki 2 litry Dispensette do metanolu,
Dozownik o zakresie dozowania 1-5ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa
	szt.
	1
	
	

	6
	Dozownik butelkowy o poj. 2 litry Dispensette do wodorotlenku sodu
Dozownik o zakresie dozowania 1-5ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym, z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa
	szt.
	1
	
	

	7
	Dozownik butelkowy o poj. 2 litry Dispensette do chloroformu
Dozownik o zakresie dozowania 1-5ml, z rurką wylotową z zaworem recyrkulacji, ustawioną pod kątem prostym, z szybkim odpowietrzaniem, nakrętka – zakrywka obrotowa
	szt.
	1
	
	

	8
	Strzykawki jednorazowe o pojemności 20 ml
	szt.
	500
	
	

	9
	Strzykawki jednorazowe o pojemności 10 ml
	szt.
	500
	
	

	10
	Strzykawki jednorazowe o pojemności 5 ml
	szt.
	2000
	
	

	11
	Igły jednorazowe  0,8mm x 40mm
	szt.
	2000
	
	

	12
	Filtr strzykawkowy średni, nylonowy, średnica 25 mm; wielkość porów 0,45 µl, odporny na chloroform, metanol
	szt.
	500
	
	

	13
	Filtr strzykawkowy nylonowy, średnica 13 mm; wielkość porów 0,45µm, odporny na chloroform i metanol, materiał obudowy 100% homopolimer polipropylenu, efektywna powierzchnia filtracji 0,8 cm², objętość martwa <15µl.
	szt.
	2000
	
	

	14
	Próbnik jednorazowy z pompką, do cieczy o niskiej lepkości, o pojemności 200ml, długości 1000mm
	szt.
	10
	
	

	15
	Próbnik pipetowy z pompką, jednorazowy, do cieczy, o pojemności 100ml, długości 500mm
	szt.
	10
	
	

	16
	Giętki przewód dozujący z zaworem dozowania wstecznego do Dispensette S i Dispensette Organic. PTFE, zwinięty, długość ok. 800mm z rękojeścią bezpieczną.                                                            Objętość znamionowa w ml:1, 2, 5, 10.
	szt.
	1
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 4:
(Suma wierszy 1-16)                                                                              
	



	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	
…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)



	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )









Załącznik 1E do SWZ
Zadanie nr 5:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Kolumna chromatograficzna kapilarna o fazie stacjonarnej 5 % difenyl / 95 % dimetyl polisiloksan i wymiarach 30m x 0,25mm x 0,25µm, stabilność temp. od -60 do 330/350°C– 360/370°C. Dedykowane do GC-MS.
	szt.
	5
	
	

	2
	Kolumna chromatograficzna  kapilarna o fazie stacjonarnej 5 % difenyl / 95 % dimetyl polisiloksan i wymiarach 30 m x 0,32 mm x 50 µm, stabilność temp. od -60º do 330/350ºC
	szt.
	1
	
	

	3
	Kolumna chromatograficzna dedykowana do badań alkoholu etylowego we krwi (headspace), 30m x 0,32mm x 1,8µm,
	szt.
	1
	
	

	4
	Kolumna chromatograficzna dedykowana do badań alkoholu etylowego we krwi (headspace), 30m x 0,32mm x 0,60µm,
	szt.
	1
	
	

	5
	Dezaktywowane wkładki szklane „nabite” wełną, pasujące do chromatografów gazowych Shimadzu (opakowanie- 1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	80
	
	

	6
	Liner, dezaktywowany, nabity wełną szklaną. Długość-95mm, zewnętrzna średnica (OD)-5mm, wewnętrzna średnica (ID)-3,4mm. Pozycja wełny szklanej to około 25mm od górnej krawędzi linera;  (opakowanie- 1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	80
	
	

	7
	2 ml bezbarwne fiolki, 12x32mm, 9-425 zakręcane; (opakowanie- 100 szt.)
	op.
	1
	
	

	8
	Niebieskie nakrętki 9-425 z otworem,  septa 9mm czerwony PTFE/biały silikon grubość 1mm, twardość: 45 w skali shore A, nacinana; (opakowanie- 100 szt.)
	op.
	1
	
	

	9
	2 ml bezbarwne fiolki, 11 mm, pasujące do nakrętek snapowanych, z polem do opisu; (opakowanie- 100 szt.)
	op.
	1
	
	

	10
	Bezbarwne nakrętki snapowane z otworem, septa czerwony PTFE/biały silikon grubość 1mm, twardość: 45 w skali shore A, nacinana; (opakowanie- 100 szt.)
	op.
	1
	
	

	11
	Pudełko na fiolki, zamykane, 100 pozycji dla 2 ml fiolek, niebieskie, 14 x 14 x 5 cm.
	szt.
	1
	
	

	12
	Zakręcane fiolki szklane, pojemność 2 ml, szkło borokrzemowe, przezroczyste, z polem do opisu oraz podziałką objętości, gwint 9 mm (9-425), wymiary 12x32 mm, płaskie dno (opakowanie po 100 szt.)
	op.
	250
	
	

	13
	Zakręcane fiolki szklane, pojemność 2 ml, szkło borokrzemowe, oranż, z polem do opisu oraz podziałką objętości, gwint 9 mm (9-425), wymiary 12x32 mm, płaskie dno 
	op.
	15
	
	

	14
	Czerwona nakrętka (9-425) zakręcana z septą 9mm typ: ultra czysta, czerwony PTFE/biały silikon, o grubości septy 1mm, pasujące do fiolek z pozycji 12, 13  (opakowanie po 100 szt.)
	op.
	350
	
	

	15
	Zielone septy do uszczelnienia portu wtryskowego chromatografu, o niskim bleedingu, wykonane z materiału odpornego na pękanie, maksymalna temperatura pracy 350ºC, pakowane w ultra czyste blistry (opakowanie po 50 szt.) Pasujące do portu nastrzykowego firmy Shimadzu.
	
op.
	
10
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 5: 
(Suma wierszy 1 - 15)                                                                              
	



	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	

…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)



	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	
…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )



[bookmark: _GoBack]Załącznik 1F do SWZ
Zadanie nr 6:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Oringi 4DP5 do dozownika do aparatu GC 2010 SHIMADZU; (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	80

	
	

	2
	Ferrule Vespel GVF do kolumny chromatograficznej o średnicy 0,25mm do aparatu SHIMADZU GCMS; (opakowanie zawiera         1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	20

	
	

	3
	Ferrule graphite do kolumny chromatograficznej o średnicy 0,25mm  do GC FID do aparatu GC 2010 SHIMADZU;  (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	20
	
	

	4
	Ferrule graphite do kolumny chromatograficznej o średnicy 0,32mm  do GC FID  do aparatu GC 2010 SHIMADZU;(opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	10
	
	

	5
	Nakrętki do kolumn (NUT S/STEEL) do aparatu GC 2010 SHIMADZU; (opakowanie zawiera 1 szt./ 5 szt./10 szt.)
	szt.
	10
	
	

	6
	Podkładki do źródła jonów (ceramic insulating bush for QP-5000) do aparatu  SHIMADZU
	szt.
	10
	
	

	7
	Strzykawki o poj. 10 µl  (pasujące do autosamplera  SHIMADZU AOC-20i- Shimadzu ) ze stałą igłą stożkową: średnica zew. igły- 0,63 mm: tłok z uszczelką PTFE, strzykawka wykonana ze szkła borokrzemowego typ 1, klasa A.
	szt.
	30
	
	

	8
	FILAMENT do GC/MS SHIMADZU D ASSY
	szt.
	8
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 6: 
(Suma wierszy 1 - 8)                                                                              
	









	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	

…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)



	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )






























Załącznik 1G do SWZ
Zadanie nr 7:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Alkohol metylowy czda * (czysty do analizy)
	litry
	80
	
	

	2
	Alkohol metylowy do HPLC, Super Gradient Grade lub Gradient Grade, czystość min. 99,9%, pojemność 0,5 lub 1 L
	litry
	30
	
	

	3
	Roztwór amoniaku czda* 25%, pojemność 250 ml
	litry
	0,5
	
	

	4
	Izopropanol czda*, pojemność 0,5 L
	litry
	2
	
	

	5
	Kwas cytrynowy
	kg
	0,5
	
	

	6
	Odczynnik Adlera 2, pojemność 0,5 L
	szt.
	1
	
	

	7
	Kwas octowy 80% czda*
	litry
	2
	
	

	8
	Aldehyd mrówkowy roztwór 36-38 % czda
	litry
	0,5
	
	

	9
	Papierki wskaźnikowe pH (lakmusowe) w zakresie 0-14- opakowanie po 80-100 szt.
	opakowanie
	10
	
	

	10
	Testy paskowe: na jony azotynowe/azotanowe- opakowanie po 100 szt.
	opakowanie
	3
	
	
	

	11
	Testy paskowe: na jony siarczanowe- opakowanie po 100 szt.
	opakowanie
	2
	
	
	

	12
	Testy paskowe: na jony chlorkowe- opakowanie po 100 szt.
	opakowanie
	2
	
	
	

	13
	1-naftol czda*
	gramy
	5
	
	

	14
	Nadtlenek wodoru
	litry
	0,25
	
	

	15
	Alkohol etylowy 96%, pojemność 0,5 L
	litry
	4
	
	

	16
	Keton etylowo-metylowy
	litry
	0,5
	
	

	17
	Baru chlorek 2 hydrat czda*
	kg
	0,5
	
	

	18
	Azotan srebra czda*
	kg
	0,2
	
	

	19
	Alkohol benzylowy
	litry
	0,5
	
	

	20
	Aceton, pojemność 0,5 L
	litry
	1
	
	

	21
	Octan butylu
	litry
	2
	
	

	22
	Potasu winian tetrahydat
	kg
	0,1
	
	

	23
	Roztwór mianowany 0,1 molowy NaOH, pojemność 0,5 L
	litry
	4
	
	

	24
	Oranż metylenowy
	g
	5
	
	

	25
	Fenoloftaleina
	g
	5
	
	

	26
	Aluminion
	g
	5
	
	

	27
	Odczynnik Libermana, pojemność 250 ml
	litr
	1
	
	

	28
	Odczynnik Neslera, pojemność 250 ml
	litr
	0,25
	
	

	29
	Chloroform czda*
	litry
	4
	
	

	30
	Kwas siarkowy czda* 95 %, pojemność 0,5 L
	litr
	1
	
	

	31
	Kwas solny czda* 35-38%, pojemność 250 ml
	litr
	0,25
	
	

	32
	Difenyloamina
	g
	25
	
	

	33
	Tribenzyloamina
	g
	25
	
	

	34
	Płyn Lugola, pojemność 100ml
	litr
	0,1
	
	

	35
	Odczynnik Ehrlicha, pojemność 50 ml
	litr
	0,05
	
	

	36
	Odczynnik Dragendorfa (zestaw, Reagent A i B),      pojemność 125ml
	litr
	0,125
	
	

	37
	Dioksan (1,2 lub 1,4)
	litry
	0,1
	
	

	38
	Kobaltu tiocyjanian, 98%
	g
	5
	
	

	39
	Eter dietylowy czda*
	litry
	5
	
	

	40
	Acetonitryl czda*, pojemność 500 ml
	litry
	2
	
	

	41
	N,O-Bis(trimetylosililo) trifluoroacetamid                                   z 1 % Trimetylochlorosilan, pojemność 1 ml
	litry
	0,01
	
	

	42
	Toluen, pojemność 50 lub 100 ml
	litry
	0,1
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 7: 
(Suma wierszy 1 - 42)                                                                              
	


 * użyte w powyższej tabeli określenie „czda” oznacza: czysty do analizy











	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	

…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 10 dni roboczych- maksymalnie 14 dni roboczych)



	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )





















Załącznik 1H do SWZ
Zadanie nr 8:	
								
  OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, 
za następującą cenę i na poniższych warunkach:
	Lp.
	Wykaz towaru - opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN
 (kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 100-1000 µl, certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny niebieski. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 100-1000µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 1µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości.
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów.
W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami.
	szt.
	4

	
	

	2
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 1, (100-1000 µl) - opakowanie po 1000 szt.
	opak.
	10
	
	

	3
	Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 10-100 µl, certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny żółty. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 10-100 µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości.
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów.
W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami.
	szt.
	1
	
	

	4
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 3 - opakowanie po 1000 szt.
	opak.
	1
	
	

	5
	Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 0,5-10 µl, certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny szary pośredni. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 0,5-10 µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 0,01 µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości.
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów.
W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami.
	szt.
	1
	
	

	6
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 5, opakowanie - 960 szt.
	opak.
	1
	
	

	7
	Pipeta jednokanałowa stała 100 µl certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny żółty. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej.
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów.
	szt.
	1
	
	

	8
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 7 -  opakowanie po 1000 szt.
	opak.
	2
	
	

	9
	Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 20-200 µl, certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny żółty. Całkowicie autoklawowalna; Sprężynujący stożek końcowy; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 20-200 µl (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 0,2 µl. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości. Zrzutnik w oddzielnym przycisku
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów. 
W zestawie pudełko autoklawowalne z końcówkami.
	szt.
	1
	
	

	10
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 9 - opakowanie po 1000 szt.
	opak.
	1
	
	

	11
	Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 0,5-5 ml, certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny fioletowy. Całkowicie autoklawowalna; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 0,5-5 ml (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Przyrost objętości: 5µl.  Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości.
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów.
	szt.
	2

	
	

	12
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 11 - opakowanie po 500 szt.
	opak.
	5
	
	

	13
	Pipeta jednokanałowa nastawna w zakresie 1-10 ml, certyfikowana wg ISO17025.
Kod kolorystyczny turkusowy. Całkowicie autoklawowalna; tryb pracy: mechaniczny. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Zakres objętości 1-10 ml (powinien znajdować się na pipecie), ustawianie odpowiedniej objętości za pomocą pierścienia. Czteropozycyjny wyświetlacz nastawionej objętości.
Otwarty system na materiały zużywalne innych producentów.
	szt.
	1
	
	

	14
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, do pipety wymienionej w poz. 13 - opakowanie po 200 szt.
	opak.
	
8

	
	

	15
	Pipeta automatyczna o stałej pojemności 100 µl (ergonomicznej - z wyrzutem końcówek w jednym przycisku)
	szt.
	1
	
	

	16
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów,  do pipety                  100-1000 µl, cienkie, bezbarwne, o długości 103 mm - opakowanie po 1000 szt.
	opak.
	1
	
	

	17
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, z podwójnym filtrem o skuteczności na poziomie filtrów HEPA, do pipety 100-1000 µl, opakowanie po 960 szt.
	opak.
	1
	
	

	18
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, z podwójnym filtrem o skuteczności na poziomie filtrów HEPA do pipety 0,5-5 ml, opakowanie po 120 szt.
	opak.
	1
	
	

	19
	Końcówki wykonane z czystego polipropylenu bez dodatków biocydów, oleamidów, środków poślizgowych i plastyfikatorów, z podwójnym filtrem o skuteczności na poziomie filtrów HEPA do pipety 1-10 ml, opakowanie po 100 szt.
	opak.
	1
	
	

	20
	Statyw laboratoryjny wolnostojący, przeznaczony do bezpiecznego przechowywania jednej sztuki pipety automatycznej lub dozownika posiadający stabilną antypoślizgową podstawę. Pionowe pozycjonowanie pipety. Możliwość stosowania wymiennych uchwytów dedykowanych dla różnych pipet automatycznych i dozowników, wymieniane bez użycia narzędzi, montowane zatrzaskowo.
	szt.
	3
	
	

	21
	Pojedynczy uchwyt laboratoryjny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania dwóch modeli pipet automatycznych. Asymetryczna dwustronna konstrukcja, umożliwiająca zmianę orientacji montażu o 180 stopni. Każda ze stron wyprofilowana jest pod konkretny typ budowy pipety: pierwsza pod pipetę dwuprzyciskową z zewnętrznym wyrzutem końcówek, a druga pod pipetę jednoprzyciskową, w której jeden przycisk odpowiada za dozowanie i wyrzut końcówek. Możliwość montowania na pionowych powierzchniach płaskich (np. ścianach) za pomocą taśmy lub w gniazdach montażowych różnych statywów laboratoryjnych wymieniane bez użycia narzędzi, montowane zatrzaskowo.
	szt.
	3
	
	

	22
	Obrotowy/karuzelowy statyw laboratoryjny przystosowany do przechowywania sześciu urządzeń dozujących (pipety jednokanałowe/ wielokanałowe, dozowniki). Obrót w zakresie 360º. Stabilna antypoślizgowa podstawa. Centralny uchwyt umożliwiający przenoszenie statywu. Pionowe pozycjonowanie pipet - konstrukcja zabezpieczająca przed kontaktem końcówek pipet z powierzchnią blatu. Możliwość wymiany pojedynczych uchwytów statywu bez użycia narzędzi, montowane zatrzaskowo.
	szt.
	1
	
	

	Cena ogółem brutto za zadanie nr 8: 
(Suma wierszy 1 - 22)                                                                              
	











	KRYTERIUM II
Czas dostawy

	

…………………………
(Wykonawca może wskazać minimalnie 16 dni roboczych- maksymalnie 20 dni roboczych)







	KRYTERIUM III
Termin wymiany towaru

	

…………………………
( Wykonawca może wskazać minimalnie 3 dni robocze- maksymalnie 5 dni roboczych )







