Załącznik nr 5D - OPZ - Regały

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

- Nazwa Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych regałów półkowych przeznaczonych do składowania ciężkich ładunków.

Konstrukcje muszą charakteryzować się wysoką stabilnością oraz spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa (np. PN-EN 15512 i PN-EN 15635).

- Wymagania ogólne dla wszystkich regałów:

- Konstrukcja: Metalowa z profili lub kształtowników z blachy stalowej, malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne.

- Półki: Z regulacją wysokości zawieszenia.

- Bezpieczeństwo: Konstrukcja musi posiadać zabezpieczenia przed przewróceniem się (np. stopy do kotwienia do posadzki).

- Akcesoria: Każdy regał musi zawierać trawersy (belki) i wypełnienie półkowe (np. z płyty wiórowej lub paneli metalowych) o nośności dostosowanej do ciężkich ładunków.

- Szczegółowe parametry techniczne zestawów:

Regały półkowe do ciężkich ładunków (Ilość: 6 sztuki)

- Długość (L): 1200 mm ≤ L ≤ 1800 mm

- Wysokość (H): 2000 mm ≤ H ≤ 2500 mm

- Głębokość (D): 600 mm ≤ D ≤ 800 mm

- Nośność: Minimum 300 kg na jedną półkę (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia).

- Liczba poziomów: Minimum 3–4 poziomy składowania w każdym regale.

- Wymagania dotyczące gwarancji i dostawy:

- W cenie oferty należy uwzględnić dostawę do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy Loco: 78-425 Biały Bór.

- Do regałów należy dołączyć dokumentację techniczną oraz instrukcję bezpiecznego użytkowania.

- Gwarancja minimum 24 miesiące