OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| NAZWA ZADANIA | Remont budynku warsztatowego BM w Wysoczanach |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | Wysoczany 27, 38-541 Szczawne (działka nr 56/6) |
| ZAMAWIAJĄCY | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE UL.TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19A, 35-105 RZESZÓW |

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont budynku warsztatowego BM w Wysoczanach”.

## Zakres robót

Zakresem robót objętych przedmiotowym zamówieniem będzie na wykonanie nowego pokrycia dachu części wyższej obiektu oraz demontaż i utylizacja instalacji wentylacyjnej wewnętrznej w części warsztatowej. Oferent powinien przeanalizować załączony dokument i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których nie można wykonać zamówienia należycie.

Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję lokalną.

Główne roboty remontowe:

Zamawiający oczekuje aby w ramach remontu zdemontować i zutylizować pokrycie stropodachu wykonane z papy termozgrzewalnej, przygotować powierzchnię dachu do ułożenia nowych warstwa oraz ułożyć nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Nowy materiał pokryciowy to papa układana w dwóch warstwach – pierwsza warstwa podkładowa , druga warstwa wierzchniego krycia z materiałów o parametrach dostosowanych do obiektów ze stropodachem. W pokryciu należy zamontować kominki odpowietrzające w ilości 3szt na 100m2 powierzchni dachu oraz wykonać obróbki blacharskie wokół istniejących kominów. Po zakończonych robotach dekarskich należy odtworzyć instalację odgromową  wraz z dowiązaniem do instalacji istniejącej niższej części obiektu i wykonanie badań skuteczności ochrony.

Wewnątrz budynku należy zdemontować istniejące zużyte elementy instalacji wentylacyjnej, zatynkować wszelkie ubytki powstałe w czasie wykonywania prac oraz zutylizować niepotrzebny materiał i uporządkować teren w obrębie wykonywanych robót.

UWAGA: Zastosowane materiały należy przed wykonaniem robót i zamówieniem materiałów uzgodnić bezpośrednio z Zamawiającym /Inwestorem.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót;

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP;

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

# MATERIAŁY

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego/Inwestora;

- Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają:
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy;

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym;

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego/Inwestora;

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia przez wykwalifikowanych pracowników, za pomocą własnego sprzętu i narzędzi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także przepisami w zakresie ochrony środowiska;

- Roboty montażowe powinny obejmować wszystkie czynności mające na celu wykonanie zdatnych do użytku okien;

- Po stronie Wykonawcy będzie zgodne z prawem utylizowanie powstałych odpadów i śmieci, gruzu, itp.

# TERMIN WYKONANIA ROBÓT

# Termin realizacji zgodnie PIDP.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum trzech lat.

# ODBIÓR ROBÓT

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub w innych opracowaniach, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

  - Odbiór końcowy.

- Zgodnie z postanowieniami umowy;

8.2.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji.

- Zgodnie z postanowieniami umowy;

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca.

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla wykonania przedmiotu zamówienia.

1.Lokalizacja.

2.Stan istniejący