Nr sprawy ZP.261.3.2026

SĄD REJONOWY W CHEŁMIE
22-100 Chełm, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, tel: (82) 562-25-53

NIP: 563-10-66-206      REGON: 000322985

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:

SĄD REJONOWY W CHEŁMIE
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                        z 2026 r. poz. 793 t.j.) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „Remont (malowanie) pomieszczeń biurowych oraz korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16”.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy  dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Rejonowy w Chełmie

Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16

22-100 Chełm

NIP: 563-10-66-206, REGON: 000322985

Tel. 82 562 25 53

https://www.chelm.sr.gov.pl/

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
godziny pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

e-mail: sylwia.rokicka@chelm.sr.gov.pl
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Chełmie;

2)
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@chelm.sr.gov.pl.

3) 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.

4) 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

5) 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) 
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) 
posiada Pani/Pan: 

a )  
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 
nie przysługuje Pani/Panu: 

a) 
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. 
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.                                             
2. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Podział zamówienia na części mógłby skutkować ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby skutkować  niewłaściwym wykonaniem zamówienia.

3. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.

5. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

6. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. 
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

8. 
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

9. 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

10. 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy Załącznik nr 5 do SWZ. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont (malowanie) pomieszczeń biurowych oraz korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16”.
2. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu wraz                      z uzupełnieniem ubytków w tynku na suficie i ścianach. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w: 

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  – załącznik nr 1a do SWZ,  


- przedmiarach robót  (przedmiary załączono  pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast  Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej, a wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym)  – załącznik nr 1b do SWZ,  
3. 
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych czynności  pomocniczych koniecznych do realizacji zamówienia. 
4. 
Zamawiający zastrzega, że prace remontowe Wykonawca będzie realizował w dozorowanym obiekcie (całodobowa ochrona) oraz prowadzić prace 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym.
W godzinach pracy Sądu tj. 7:00-16:00 ogranicza się możliwość wykonywania prac głośnych lub uciążliwych dla pracowników i interesantów Sądu. Wszelkie prace wymagają uzgodnienia zakresowo / terminowego z Zamawiającym celem uwzględnienia możliwości wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego w czasie prowadzenia prac przez Wykonawcę. 
5. 
Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem Umowy do dostarczenie Zamawiającemu:  

- wykazu osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace budowlane, w przypadku zmiany osób                  w trakcie obowiązywania umowy, należy przedłożyć Zamawiającemu uaktualnioną listę, 

- każdorazowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,  przed rozpoczęciem prac wykonywanych poza godzinami pracy sądu, wykaz osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace remontowe.  

6. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z ww. opisem oraz wskazówkami Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   

7. 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania, a wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ofertowej.

8. 
Rozwiązania równoważne: 

Tam, gdzie w dokumentacji STWiORB lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert opartych na rozwiązaniach równoważnych do określonych w SWZ wraz z załącznikami.  W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowania materiałów lub urządzeń. Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne, niezależnie od innych dokumentów, powinien przedstawić wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych (zawierający zestawienie równoważnych materiałów z podaniem ich typu, modelu i producenta) oraz wykazać, że proponowane rozwiązania charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w SWZ wraz z załącznikami.

9. 
Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy,  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych lub usług związanych z realizacją zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy ( umowy o pracę).

10. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, tj. wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy w związku z art. 438 ustawy:  postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy, zostały określone we wzorze umowy. 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ( umowy o pracę ) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; 

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

Na etapie realizacji umowy Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany będzie zgodnie z § 4 ust. 9 i nast.  wzoru/projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) złożyć stosowne dowody (oświadczenia lub dokumenty).

12. 
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez Wykonawcę przez cały okres realizacji umowy. 

13. 
Niespełnienie przedmiotowych wymagań skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy – Załącznik nr 5  do SWZ.
14. 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 – Roboty malarskie 

45432100-5 – kładzenie i wykładanie podłóg 
45421141-4 – Instalowanie podłóg

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
VI. WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że nie wyznacza obowiązku odbycia wizji lokalnej ani obowiązku sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia  znajdujących  się w dyspozycji Zamawiającego. 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. W tym celu Wykonawca może ustalić termin wizji z pracownikiem Zamawiającego  - Panem Dariuszem Nadworskim – tel: 82 5622553.
VII. PODWYKONAWSTWO

1. 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. 
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. 
Zamawiający określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5  do SWZ.

5. 
Zamawiający nie będzie dokonywał oceny braku podstaw do wykluczenia wobec podwykonawcy, który jednocześnie nie jest podmiotem udostępniającym zasoby.

VIII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia do akceptacji  harmonogram rzeczowo – finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji mowy,

2) wartość robót przewidzianych,

3) zakres robót do wykonania w każdym tygodniu realizacji Umowy,
4) datę zakończenia realizacji robót, 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru. 

3. 
Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

4. 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 3.

5. 
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrażonej na piśmie.

6. 
W
 przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony dostosowują harmonogram do zmienionych postanowień  umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału                         w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to                       z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

a) dwie roboty remontowe lub renowacyjne polegające na malowaniu pomieszczeń (wewnętrznych) o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda.  
b) przez jedną robotę budowlana rozumie się zamówienie realizowane na podstawie odrębnej umowy.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać zakres robót, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 95) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.  253 ),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1567),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7  ustawy Pzp tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp;

2) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady – art. 109 ust. 1 pkt. 7  ustawy Pzp.

III. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 514) – dalej „ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r.”, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 522), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
z zastrzeżeniem, że wykluczenie, o którym mowa w pkt III  następować będzie na okres trwania okoliczności wskazanych w ust. 2. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy z uwagi na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI  DOWODOWE)
1. 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                            o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –zgodnie z Załącznikiem nr 3 i odpowiednio nr 3a do SWZ;
2. 
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ) – Załącznik nr 3 i odpowiednio nr 3a do SWZ.
3. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 i  2, składa każdy z wykonawców.

4. 
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. 
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                                 w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6. Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616  ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 6 do SWZ; 
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (czyli w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) 

d) 
certyfikat potwierdzający udzielenie certyfikacji wykonawcy zamówień publicznych odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1235), który wykonawca może zgodnie z art. 124 ust 2 ustawy Pzp złożyć zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem, że:

· zgodnie z art. 128a ust 1. Pzp Zamawiający, który powołuje się na okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia wezwania.

· w przypadku, gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia złożone przez wykonawcę za niewystarczające, informuje podmiot certyfikujący, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, który wydał certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2, o okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, wykazując, że wykonawca wprowadził ten podmiot w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, lub że wykonawca przestał spełniać warunki udzielenia tej certyfikacji. Zamawiający przekazuje podmiotowi certyfikującemu wyjaśnienia złożone przez wykonawcę.

· w przypadku, zawieszenia ważności certyfikacji wykonawców zamówień publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim złożony certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2, miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 128 ust. 2-5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
a) wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty np. oświadczenie Wykonawcy, protokoły odbioru robót bez zastrzeżeń – wykaz zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ, 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

9.  W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH  INNYCH PODMIOTÓW 
1. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi do realizacji których  te zdolności są wymagane.

3. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna , pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4,                         a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. 
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ (Załącznik nr 7 do SWZ), składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XI SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ).
XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wypełniają Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.
XIV. WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ
1. 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl  

2. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania  ofert. 

4. 
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. 
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
XV. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UZYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJA O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZENIA, WYSŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl., zwanej również Platformą lub Systemem.

3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku
postępowania na Platformie e-Zamówienia): ocds-148610-e73486c4-5314-4dcd-a3cd-72a5f845c7d2
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk
„Przeglądaj postępowania/konkursy”).

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e73486c4-5314-4dcd-a3cd-72a5f845c7d2

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanym dalej
„rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”

9. Dokumenty elektroniczne*, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w
art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to m.in.: .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,
.pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip,.7zip, .txt, .xml, .dwg, .pades, .xades, .tar, .7z

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w
postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik),
lub

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do
komunikacji”).

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1233)
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Szczegółowe informacje dot. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podane zostały w § 12 SWZ.

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).

13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,
zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

14. Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
(Walorem PAdES-a jest to, że:

a) podpis powstaje wewnątrz pliku; w wyniku podpisania dokumentu nie tworzy się dodatkowy,
kontrolny plik zewnętrzny; Wykonawca nie ryzykuje, że przesyłając ofertę zapomni o pliku
kontrolnym; to bardzo ważne – formularz ofertowy bez pliku kontrolnego nie jest podpisaną
ofertą, a zatem powoduje jej nieważność;

b) podpisany plik nie może podlegać zmianom i modyfikacjom; innymi słowy – po podpisaniu nie
doda się do niego choćby omyłkowego przecinka, który zdyskwalifikowałby skuteczność
złożonego wcześniej podpisu, a w rezultacie także ofertę;

c) umożliwia naniesienie graficznego znaku podpisu, dzięki któremu dodatkowo widać, iż
dokument jest uwierzytelniony przez autora). Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca się użycie formatu XAdES.

15. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.

16. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne
są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi
150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

18. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia.

Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:

Komputer PC:

a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;

b. zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy,
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04 c.

Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
Chrome 66.0 lub nowsza;
Firefox 59.0 lub nowszy;
Safari 11.1 lub nowsza;
Edge 14.0 i nowsze.
albo
Tablet/Telefon
a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, Ios 10.3;
b. przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

19. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej
niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: sylwia.rokicka@chelm.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
21. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
– o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi
być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć
pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
3. Wykonawca przygotowuje ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego opracowanego
przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
UWAGA:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zrezygnował z interaktywnego „Formularza
ofertowego” udostępnianego przez Platformę e-Zamówienia.

Z uwagi na powyższe nie wszystkie zapisy zamieszczone w Instrukcji interaktywnej na stronie
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf znajdą zastosowanie przy składaniu oferty.

W celu pobrania wzorów Formularza ofertowego oraz pozostałych dokumentów postępowania
Wykonawca powinien przejść do szczegółów postępowania, pobrać i zapisać te formularze na
swoich lokalnych zasobach (na dysku komputera użytkownika). Uzupełnić Formularz ofertowy 
i pozostałe formularze składane wraz z ofertą danymi wymaganymi przez Zamawiającego.
Następnie ponownie zapisać te dokumenty na dysku komputera użytkownika oraz podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie
postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę”
system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

Po wybraniu zakładki oferty/wnioski, należy wybrać przycisk złóż ofertę.

(Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi
uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych). 

Na formularzu do składania ofert w sekcji: „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje wybrane z dysku i uprzednio podpisane „Formularz oferty” oraz pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

Po wprowadzeniu plików należy wcisnąć przycisk „Wyślij plik i złóż ofertę” a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę. 

(W związku z tym, że Wykonawcy składają formularz ofertowy opracowany przez Zamawiającego, w przypadku gdy w trakcie składania oferty System poinformuje o składaniu nieprawidłowego formularza – komunikat ten należy zignorować).

W tym momencie System rozpoczyna proces walidacji składanych plików, ich automatycznego
szyfrowania, pakowania i składania na Platformie.

Istotne jest, aby:

· Ofertę złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta. Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości i rozmiaru oraz
obciążenia Platformy.

· Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać
podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

· Rekomendowanym wariantem podpisu wypełnionego formularza oferty jest podpisanie go
podpisem wewnętrznym. Jednakże w przypadku podpisania wypełnionego formularza innym wariantem tj. podpisem zewnętrznym Platforma również przyjmie taki formularza i przetworzy go prawidłowo w zakresie weryfikacji podpisu pod warunkiem, że w przypadku tego wariantu podpisywania oddzielny plik z podpisem oferty zostanie załączony w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”

· Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu System poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości
składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje
kolejne etapy przetwarzania dokumentów.

5. Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie e- Zamówienia i w przypadku gdy przy składaniu oferty pojawi się komunikat o treści: „Postępowanie nie posiada
opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie" – należy go zignorować.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie
pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca wraz z przekazaniem informacji o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia. Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym pliku.
Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łączony z innymi plikami w jednym
archiwum podpisanym elektronicznie.

Niespełnienie tych zasad zachowania poufności będzie skutkować uznaniem takich informacji za
jawne.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone informacje. 

Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku zastrzeżenia informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na późniejszym etapie postępowania, w stosunku do oświadczeń i dokumentów składanych po otwarciu ofert.

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
Podpis Formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy.
Powstały w takim przypadku oddzielny plik podpisu dla tego Formularza należy załączyć w polu
„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z
ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie
informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).
EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

12. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

13. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik
nr 2 do SWZ.

Uwaga:
Zamawiający nie korzysta i nie udostępnia w przedmiotowym postępowaniu
interaktywnego formularza ofertowego opracowanego przez Platformę e-Zamówienia.
Właściwym Formularzem ofertowym, który powinien zostać wypełniony i złożony przez
Wykonawcę, jest Formularz ofertowy opracowany przez Zamawiającego stanowiący
załącznik nr 2 do SWZ.

2) Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 i odpowiednio nr 3a do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w § 8 SWZ.
Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:

a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) - zgodnie z załącznikiem
nr 3a do SWZ. 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

(oświadczenie podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik).

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzające, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do
SWZ.
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

e) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument
stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia).

f) 
Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 w związku z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, (jeżeli dotyczy) - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

g) 
Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - sytuacji, gdy oferta zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z informacjami podanym w ust. 6.

14. 
Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektroniczne (czyli opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

15. 
W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, , inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”,
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

16. 
W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

17.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:
1)
podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp -
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

18.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 17, może dokonać również notariusz.

19. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

21.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
niewystawionym przez upoważnione podmioty dokonuje w przypadku:

1)
podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) 
dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) 
pełnomocnictwa – mocodawca.
22. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 20, może dokonać również notariusz.

23. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

24. 
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w
szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty
przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w niewłaściwej zakładce
(np. jako treść pytań lub odwołanie). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie
stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć konto
Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

26. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider
konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu
Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w
ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z
Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję
itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.                         Cena ryczałtowa podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

2. Niedoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może        stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą odbywać się  w złotych polskich (PLN).

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym wskazując cenę brutto.  

4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie zamawiający dokona stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.775), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.10.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
XX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert: 10.09.2026 r.  godzina 09:00
2. Termin otwarcia ofert: 10.09.2026 r.  godzina 09:30 , z zastrzeżeniem art. 222 ustawy p.z.p. 

3. Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu.  Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy p.z.p.
XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów                                 w kryteriach:
Nazwa kryterium i znaczenie kryterium (w %)

K1. Cena 60 %

K2. Gwarancja na roboty 40% 

1.1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1.2.  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

                                               Cena oferty najtańszej 
------------------------------- x 60 % x 100 = liczba punktów

                                                    Cena oferty badanej 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie podany z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

1.3. Punkty za kryterium „Gwarancja na roboty”  przyznane za okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane zostaną obliczone według wzoru:

                                                          G B
------------------------------------ x 40% x 100 = liczba punktów

                                                          G max

GB – okres gwarancji w miesiącach zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie badanej (zadeklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji przy obliczaniu punktacji zostanie on potraktowany jako okres 60 miesięcy).

Gmax – najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji w miesiącach tj. 60 miesięcy.

W kryterium „Gwarancja na roboty” Zamawiający dokona oceny w oparciu o następujące zasady:

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosił 24 miesiące. Oferta z krótszym terminem gwarancji albo z niewypełnionym okresem gwarancji będzie podlegała odrzuceniu.

a) Zamawiający bierze pod uwagę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. . Dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.
UWAGA:

Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach, w przypadku podania gwarancji w dniach – Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach i dniach Zamawiający dokona zaokrąglenia miesięcy w dół;

Np. okres gwarancji 42 miesiące i 1 dzień = 42 miesiące
Np. okres gwarancji 42 miesiące i 29 dni = 42 miesiące

2. 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów w danych kryteriach (K1 + K2).

3. 
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. 
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków na podstawie kryteriów opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 1 uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. w kryterium ceny). Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

6. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

7. 
Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: 

a) 
oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. 
Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności: 

a)
wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji, 

b)
omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych. 

9. 
W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających poprawieniu przyjmie, iż ceny jednostkowe netto zaoferowane przez Wykonawcę w załączonym Formularzu Ofertowym zostały podane prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.

10. 
W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną słownie, a ceną wynikającą z obliczeń, za cenę oferty Zamawiający przyjmie cenę wynikającą z dokonanych obliczeń.

11.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.
Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

13.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. 

14.
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 13, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 14. 

15.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

16.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

17.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

18.
Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1)
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywana działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

5.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6.
Wykonawca, o którym mowa w pkt. 5, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. 

7.
Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu (dokumentów), z których wynikać będzie umocowanie do reprezentacji Wykonawcy np.: stosownych pełnomocnictw. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, Umowy zobowiązany jest:

1)
podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2)
przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:

a)
kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150.000,00 złotych.
Ubezpieczenie musi dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontrakt);

b)
pisemną informację dotyczącą podwykonawców zawierającą nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację robót – jeżeli są już znani. 

Uwaga: 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (art. 463 ustawy pzp);

c)
kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w przypadku jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d)
w odniesieniu do osób, które będą bezpośrednio realizowały roboty budowlane objęte zamówieniem: 

· pisemny wykaz osób, które będą realizowały roboty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, 

· pisemne aktualne oświadczenie Wykonawcy, iż osoby skierowane do realizacji usługi są niekarane i że nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo karne lub karne skarbowe wraz ze stwierdzeniem, że ww. oświadczenie zostało przez Wykonawcę złożone na podstawie zweryfikowanych i aktualnych dokumentów i oświadczeń, 

· oświadczenie odpowiednio Wykonawcy/Podwykonawcy, że osoby skierowane do realizacji robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - dotyczy tylko osób, które będą świadczyć roboty na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę z Wykonawcą/Podwykonawcą i co do których zatrudnienia Zamawiający sformułował wymóg w SWZ;
· oświadczenie osób ujętych w wykazie, ze wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie określonym powyżej i określonym w SWZ, w szczególności w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do SWZ.

9.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przez co rozumie się m.in.: nieprzedłożenie dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w ust. 8, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY
1.  Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.  Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5.  Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a)  zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi, bez potwierdzania tych okoliczności,

b)  termin obowiązywania gwarancji:

      - nie krótszy niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia co do gwarancji przeznaczonej jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót,

      - nie krótszy niż 15 dniu od dnia upływu okresu rękojmi za wady – co do gwarancji na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady;

c)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.

     Roszczenia, co do których zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym ustępie, to w szczególności roszczenia z tytułu płatności kar umownych, odszkodowań, kosztów wykonania zastępczego, kosztów poniesionych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, co do których Wykonawca posiada obowiązek zwrotu.

Z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania Umowy zabezpieczające wymagają oświadczeń woli stron (zainteresowanego poręczyciela/gwaranta oraz Zamawiającego),

- wyżej wymienione postanowienia powinny znaleźć odzwierciedlenie w drafcie gwarancji.

XXIV. INFORMACJE O TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.   Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4.    Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. 
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 
2. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. 
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. 
Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. 
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. 
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. 
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału III Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm .) nie stanowią inaczej.
10. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
XXVI. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chełm, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie.

3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@chelm.sr.gov.pl, 

• korespondencyjnie, na adres administratora danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2023.1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.2020, poz. 164).

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

10. Posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,

· na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

· prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

11. Nie przysługuje Pani/Panu:

· w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1) Załącznik nr 1a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych/
2) Załącznik nr 1b – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /przedmiar robót/

3) Załącznik nr 1c - wstępny harmonogram wykonania robót malarskich 
4) Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 
5) Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 pzp

6) Załącznik nr 3a - oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby art. 125 ust. 1 pzp

7) Załącznik nr 4 -wzór oświadczenia o aktualności informacji

8) Załącznik nr 5 - wzór umowy

9) Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
10) Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące zobowiązania innego podmiotu udostępniającego zasoby

11) Załącznik nr 8 - Oświadczenie złożone na podstawie art. 117 ust. 4 pzp przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
12) Załącznik nr 9 – Wzór wykazu robót

13) Załącznik nr 10 – Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

                                                                                                     Z a t w i e r d z a m :

          Dyrektor Sądu Rejonowego w Chełmie
                           /-/  Ewa Kuczyńska 

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia STWiOR
	 Załącznik nr 1a do SWZ


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Remont (malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana 
wykładziny w budynku

Sądu Rejonowego w Chełmie

przy Al. Żołnierzy I AWP 16

Inwestor: Sąd Rejonowy w Chełmie

Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16

22-100 Chełm

Opracowała: Monika Pędzińska

I. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH W POMIESZCZENIACH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE BIUROWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej również STWIOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, okładzinowych, posadzkarskich, demontażowych oraz prostych robót konstrukcyjnych w ramach robót budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16.

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

· 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
· 45442100-8 Roboty malarskie

· 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
· 45421141-4 Instalowanie podłóg

· 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń wewnętrznych, układaniem płytek, wymianą wykładzin oraz montażem elementów stolarki i ścianek działowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie:

· zabezpieczenia podłóg folią;

· przenoszenie mebli i wyposażenia ruchomego pomieszczeń;

· przygotowanie farb, przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych niezbędnych materiałów;

· przygotowanie powierzchni do malowania poprzez reperację rys, pęknięć i drobnych uszkodzeń;

· zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi na powierzchniach pionowych i poziomych;

· ustawianie, przenoszenie drabin malarskich;

· zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami mebli, balustrad, grzejników, parapetów, umywalek, okien, drzwi i innych urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie malowanych pomieszczeń;

· ewentualne wyniesienie, wniesienie i ponowne ustawienie mebli i innego wyposażenia ruchomego;

· naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i zmywalnymi);

· niezwłoczne oczyszczenie, w przypadku zabrudzenia farbą, mebli, urządzeń, szyb, glazury, okuć, umywalek itp.;

· zerwanie części posadzek z tworzyw sztucznych oraz demontaż starych wykładzin podłogowych rulonowych;

· zeskrobanie zanieczyszczeń z powierzchni podłóg po starych okładzinach.

· wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego o grubości 4 mm;

· układanie jedno- i dwubarwnych posadzek z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej metodą regularną;

· montaż cokolików płytkowych z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm (cokolik o wysokości 20 cm) na klej z przecinaniem płyt – we wskazanych pomieszczeniach;

· układanie posadzek z wykładzin tekstylnych rulonowych bez warstwy izolacyjnej oraz posadzek z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu – we wskazanych pomieszczeniach;

· wymiana cokolików z płytek w wyznaczonych ciągach komunikacyjnych – we wskazanych pomieszczeniach;

· demontaż ościeżnic PCV przeszklonych o powierzchni ponad 2 m² (lustro weneckie) pomiędzy wskazanymi pomieszczeniami;

· demontaż fragmentów ścianek działowych w miejscu montażu lustra weneckiego.

· budowa ścianek działowych gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym w miejscu wcześniejszego montażu lustra weneckiego;

· montaż okna weneckiego z transportem i przeniesieniem między pomieszczeniami.

· załadunek, transport oraz utylizacja zużytych wykładzin podłogowych;

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami lub normami im równoważnymi.

· podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

· powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

· podkład samopoziomujący - cienkowarstwowa masa cementowa lub anhydrytowa wylewana na podłoże w celu jego wyrównania i uzyskania poziomej płaszczyzny pod okładziny posadzkarskie.

· lustro weneckie (okno weneckie) - element przeszklony o specjalnych właściwościach optycznych, montowany w przegrodzie budowlanej pomiędzy dwoma pomieszczeniami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie parametry, normy, materiały i systemy wskazane w niniejszej specyfikacji określają minimalne standardy jakościowe – dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii oraz norm równoważnych, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż opisane w dokumencie.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Prace malarskie, posadzkarskie i montażowe wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Kolorystyka – białe sufity i ściany lub kolor do uzgodnienia z Inwestorem, po przedłożeniu przez Wykonawcę wzornika. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty CE/B lub dokumenty równoważne.

2.2. Farby do pomieszczeń.

Podłoża chłonne należy zagruntować. Dane techniczne i parametry zastosowanej farby do ścian nie gorsze niż określone poniżej lub im równoważne:

· lateksowa farba o dużych możliwościach barwienia,

· wysoka trwałość barw,

· wysoka przyczepność do podłoża,

· stopień połysku – matowy,

· odporność na szorowanie na mokro – Klasa 1 według aktualnej normy PN-EN ISO 13300 (lub równoważnej),

· temperatury stosowania od +5°C do +25°C,

· GĘSTOŚĆ minimum 1,29 g/cm³.

2.3. Materiały podłogowe i okładzinowe.

· Masa samopoziomująca - sucha mieszanka mineralna na bazie cementu, po zmieszaniu z wodą tworząca podkład o grubości 4 mm, o parametrach wytrzymałościowych zgodnych z aktualną normą PN-EN 13813 (lub równoważną).

· Płytki z kamieni sztucznych - płytki posadzkarskie o wymiarach 40x40 cm lub równoważne, o jednolitej barwie, odporne na ścieranie w obiektach użyteczności publicznej

· Wykładzina tekstylna - rulonowa wykładzina dywanowa (typ Siwelit lub równoważna) o strukturze dostosowanej do intensywnego użytkowania biurowego, układana na klej.

· Listwy i cokoliki - cokoły z płytek kamiennych o wysokości 20 cm oraz systemowe listwy przypodłogowe i cokołowe akceptowane przez producentów wykładzin i Inwestora (lub rozwiązania równoważne).

2.4. Materiały do robót montażowych g-k i stolarki.

· Płyty gipsowo-kartonowe - typ A (standardowe) o grubości 12,5 mm lub równoważne.

· Profile metalowe - systemowe profile stalowe ocynkowane (pionowe CW i poziome UW) do budowy szkieletu konstrukcyjnego ścianek działowych (lub systemy równoważne).

· Materiały uszczelniające i łączniki - taśmy zbrojące, masy szpachlowe systemowe, blachowkręty oraz akryl malarski do wykończenia naroży i ościeży, zgodne z systemem producenta lub równoważne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Sprzęt musi być sprawny technicznie i zapewnić parametry wykonania nie gorsze niż wymagane w niniejszej specyfikacji lub dokumentach równoważnych.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.

Do wykonywania robót należy stosować:

· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

· pędzle i wałki malarskie,

· mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb i mas,

· drabiny i rusztowania wewnętrzne,

· noże hakowe i proste do przycinania wykładzin, liniały stalowe oraz wałki dociskowe ciężkie,

· szlifierki kątowe z tarczami diamentowymi do cięcia płytek i maszynki stolarskie.
Dopuszcza się użycie innego sprzętu o analogicznym lub lepszym przeznaczeniu technologicznym (sprzęt równoważny).

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu muszą gwarantować ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Do transportu farb, wykładzin i innych materiałów w postaci suchych mieszanek należy używać samochodów zamkniętych. Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed opadami i temperaturami poza zakresem 5-25°C. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów z kompletnymi etykietami zawierającymi dane identyfikacyjne, odpowiednie numery PN / EN (lub specyfikacji równoważnych) oraz wymagane oznakowanie budowlane.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót.

Przy wykonywaniu wszystkich prac bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych producenta lub wytycznych równoważnych. Do wykonywania robót można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót. Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji. Roboty posadzkarskie i układanie wykładzin tekstylnych można rozpocząć po całkowitym zakończeniu robót malarskich na ścianach i sufitach. Temperatura podłoża i otoczenia przy pracach posadzkarskich nie może być niższa niż 10°C. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający specyfikę funkcjonowania budynku sądu.

5.2. Przygotowanie podłoża.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona kurzu, tłuszczu, plam i wykwitów. Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować preparatem odpowiednim do wybranego systemu malarskiego (lub systemu równoważnego). 

Podkład pod posadzki z wykładzin i płytek musi być czysty, niepylący, o wytrzymałości na ściskanie powyżej 12 MPa i wilgotności maksymalnej 3% dla podkładów cementowych. Po zerwaniu starych okładzin należy zeskrobać zanieczyszczenia, wyrównać ubytki masą wygładzającą, zagruntować powierzchnię poziomą i wylać samopoziomujący podkład o grubości 4 mm.

5.3. Roboty malarskie, posadzkarskie i montażowe.

Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą wałka lub pędzla, nakładając drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej. Malowanie płaszczyzn stanowiących odrębną całość architektoniczną należy wykonywać w jednym cyklu roboczym przy użyciu materiałów jednego systemu produkcyjnego lub systemu w pełni równoważnego.

Wykładziny rulonowe (tekstylne) należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć w pomieszczeniu w celu aklimatyzacji. Układ szwów i styków zaplanować prostopadle lub równolegle do ścian, unikając ich lokalizacji w strefach intensywnego ruchu. Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji lub klejów bazowych zalecanych przez producenta (lub środków równoważnych), a brzegi arkuszy muszą ściśle do siebie przylegać, bez sfałdowań i pęcherzy. Szwy wykładzin należy trwale połączyć. Posadzki z wykładzin wykończyć przy ścianach cokolikami lub listwami wykończeniowymi. Płytki kamienne sztuczne 40x40 cm układać na cienkowarstwowej zaprawie klejowej metodą regularną, zachowując jednolitą szerokość spoin i równe płaszczyzny. Cokoliki płytkowe mocować na klej z precyzyjnym docięciem krawędzi.

Ścianki działowe z płyt g-k montować na konstrukcji z profili stalowych, dbając o piony, rozstaw słupków i prawidłowe fazowanie oraz szpachlowanie styków płyt z użyciem taśmy zbrojącej. Montaż ościeżnic i okna weneckiego wykonać zgodnie z instrukcją technologiczną producenta (lub instrukcją równoważną), zapewniając szczelność osadzenia i bezpieczeństwo elementu szklanego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować uprawnienia ekipy (w tym do prac na wysokościach), stan środków BHP oraz kompletność zestawu narzędzi. Kontrola obejmuje sprawdzenie materiałów pod względem zgodności z normami, atestami, dokumentacją OPZ oraz niniejszą STWiOR (lub dokumentami równoważnymi) we wszystkich fazach robót.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.

Kontrola dostarczonych wyrobów polega na sprawdzeniu dokumentów dopuszczających do obrotu, atestów producenta, zgodności ilościowej oraz asortymentowej. Wyniki kontroli podłoży, stanu zagruntowania, napraw ubytków oraz grubości podkładów wylewanych podlegają wpisowi do protokołu robót zanikających.

6.3. Badania powłok malarskich i okładzin posadzkarskich.

Badania powłok malarskich przy odbiorze przeprowadza się nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego, barwy i połysku dokonywana jest okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 0,5 m. Badanie odporności na wycieranie wykonuje się przez pocieranie suchą szmatką bawełnianą, a badanie odporności na zmywanie przez pięciokrotne potarcie mokrą namydloną szczotką i spłukanie wodą na warunkach określonych w normie przedmiotowej lub normie równoważnej. Powłoka nie może ulegać odbarwieniu ani łuszczeniu.

Podczas odbioru jakościowego posadzek z wykładzin i płytek sprawdza się przyczepność przylegania do podłoża (brak pęcherzy, fałd, odchyleń od płaszczyzny), jednolitość wzoru, poprawność zachowania szczelin, połączenie z podkładem oraz jakość zamontowania listew i cokolików wykończeniowych. Kontrola ścianek g-k i okna weneckiego obejmuje sprawdzenie stabilności konstrukcji, zachowania pionów, gładkości powierzchni szpachlowanych oraz poprawności osadzenia stolarki. Wyniki wszystkich badań są opisywane w protokole końcowym podpisywanym przez komisję Inwestora oraz Wykonawcę.

7. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty podlegają systematycznemu nadzorowi technicznemu ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Inwestora. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę ilości, jakości i zgodności wykonania z przedmiarem, STWiOR oraz pisemnymi decyzjami nadzoru Inwestora.

7.2. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów odbywa się przed ich wbudowaniem na podstawie weryfikacji dokumentów technicznych, deklaracji właściwości użytkowych oraz kart gwarancyjnych dostarczonych przez producenta (lub dokumentów równoważnych).

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy).

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Inwestora na podstawie przedłożonej dokumentacji budowlanej, protokołów badań, atestów i oceny wizualnej.
Następuje na zasadach określonych w umowie. 
7.4. Płatność.

Rozliczenie finansowe i płatność za wykonane roboty nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

Wszystkie poniższe akty prawne oraz normy należy stosować w ich aktualnym brzmieniu. Dopuszcza się stosowanie innych, odpowiednich norm i przepisów technicznych, o ile zapewniają one poziom równoważny lub wyższy:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) – Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie wewnętrzne i zewnętrzne; Zeszyt 5: Posadzki z wykładzin.

· PN-EN ISO 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja (lub norma równoważna).

· PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały na podkłady podłogowe -- Właściwości i wymagania (lub norma równoważna).

· PN-EN ISO 10581 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja (lub norma równoważna).

· PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i oznakowanie (lub norma równoważna).

· PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do tynków zewnętrznych i wewnętrznych (lub norma równoważna).

II. WYMIANA WYKŁADZINY I POSADZEK PŁYTKOWYCH W POMIESZCZENIACH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE BIUROWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą rulonowych wykładzin tekstylnych, wykonaniem podkładów samopoziomujących oraz układaniem posadzek i cokolików z płytek w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm.

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

· 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
· 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

· 45421142-4 Instalowanie podłóg
1.2. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja techniczna (STWiOR) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji, kontroli i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podkładów wyrównujących, ułożenie wykładzin tekstylnych, montaż płytek ceramicznych i kamiennych oraz instalację listew i cokołów wykończeniowych zgodnie z przedmiarem robót.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, normami im równoważnymi oraz określeniami podanymi w rozdziale 1.4 części malarskiej specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, przedmiarem, STWiOR i poleceniami Inwestora. Wszystkie parametry jakościowe i użytkowe materiałów określają wymogi minimalne – dopuszcza się rozwiązania równoważne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ułożenie wykładzin rulonowych oraz posadzek z płytek winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo wymiany okładzin podłogowych powinno być w pełni zgodne z wymaganiami odpowiednich norm technicznych lub norm im równoważnych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z Inwestorem przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny tekstylne rulonowe bez warstwy izolacyjnej, rulonowe wykładziny tekstylne oraz płytki z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm (lub wyroby równoważne), układane na odpowiednie kleje i zaprawy klejowe, wykończone cokolikami płytkowymi (o wysokości 20 cm) lub systemowymi listwami cokołowymi:

· Kleje i zaprawy - rekomendowane przez producentów poszczególnych wykładzin i płytek (lub środki równoważne), kompatybilne z zastosowanymi cementowymi masami samopoziomującymi.

· Akcesoria - cokoły płytkowe, listwy krawędziowe, profile dylatacyjne i paski wykładzinowe, zgodnie z wytycznymi producentów (lub wytycznymi równoważnymi) i Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w komplet dokumentów lub dokumenty równoważne i dostarczone na budowę wraz ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Elementy do wykonania podłóg winny być odpowiednio składowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do poszczególnych asortymentów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Do układania wykładzin tekstylnych oraz płytek stosuje się specjalistyczne noże, szpachle i pace stalowe ząbkowane, wałki dociskowe ciężkie, liniały stalowe, zgrzewarki ręczne i automatyczne do szwów na gorąco, a także przecinarki do płytek z chłodzeniem wodnym. Roboty można wykonać wyłącznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez producenta materiałów i Inwestora lub sprzętu o równoważnych parametrach roboczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykładziny elastyczne, tekstylne, płytki oraz kleje i zaprawy przeznaczone do ich mocowania powinny być przewożone krytymi środkami transportu i składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C, z zabezpieczeniem przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegółowy harmonogram robót uwzględniający kolejność wyłączania poszczególnych pokoi biurowych, kas i korytarzy z eksploatacji.

5.2. Wymagania przy układaniu wykładzin i płytek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

Prace realizować w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 10°C. W obrębie jednego pomieszczenia posadzka musi być wykonana z jednego rodzaju wykładziny lub płytek, o jednolitej barwie, wzorze i numerze partii produkcyjnej (lub wyrobów w pełni równoważnych).

5.3. Opis.

Roboty przygotowawcze obejmują rozebranie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych i demontaż starych wykładzin. Podkład pod posadzkę należy dokładnie oczyścić z resztek klejów, zeskrobać zanieczyszczenia, naprawić pęknięcia zaprawą mineralną, a następnie wylać cementowy podkład samopoziomujący o grubości 4 mm.

Wykładziny rulonowe rozłożyć na podłożu na 24 godziny przed klejeniem. Układ szwów i styków zaplanować prostopadle lub równolegle do ścian, unikając ich lokalizacji w strefach intensywnego ruchu. Wykładziny kleić do podłoża całą powierzchnią. Powierzchnia ułożonej posadzki nie może mieć sfałdowań ani pęcherzy, a brzegi arkuszy muszą ściśle do siebie przylegać. Płytki 40x40 cm układać na zaprawie klejowej regularnie, kontrolując poziom płaszczyzny i równomierność spoin. Przy ścianach zamontować cokoliki płytkowe o wysokości 7 cm lub systemowe listwy wykończeniowe (lub rozwiązania równoważne).

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie wszystkich faz prac: weryfikację materiałów (wyłącznie gatunek I z zaświadczeniem o jakości i jednolitości barwy lub dokumentem równoważnym), ocenę przygotowania i wytrzymałości podkładu, kontrolę równomierności wylania masy 4 mm oraz poprawności ułożenia posadzek i montażu cokołów. Wykonana posadzka musi ściśle przylegać do podłoża (niedopuszczalne są pęcherze, fałdy, odstawanie krawędzi). Powierzchnia musi być idealnie równa, czysta i gładka. Kontrola obejmuje również sprawdzenie zgodności z dokumentacją formalną, merytoryczną oraz zatwierdzonymi zmianami w oparciu o aktualne normy lub normy im równoważne.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Zgodność robót ze Specyfikacją.

Roboty muszą być wykonane w pełnej zgodności z dokumentacją techniczną, OPZ, STWiOR oraz pisemnymi decyzjami nadzoru Inwestora lub wytycznymi równoważnymi.

7.2. Odbiór elementów.

Odbiór posadzek obejmuje sprawdzenie: jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości ułożenia i przyklejenia wykładziny, szczelności zgrzania szwów, równości i wypoziomowania podkładów, zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzn, poprawności linii spoin płytkowych oraz stabilności montażu listew i cokolików wykończeniowych. Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje całościową ocenę wyglądu zewnętrznego, ukształtowania powierzchni posadzki, czystości okładzin oraz połączenia listew wykończeniowych ze ścianami na bazie aktualnych procedur odbiorowych lub procedur równoważnych.
Następuje na zasadach określonych w umowie. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie finansowe za odebrane elementy robót podłogowych następuje zgodnie z warunkami i harmonogramem płatności określonymi w umowie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie poniższe akty prawne oraz normy należy stosować w ich aktualnym, najnowszym brzmieniu. Dopuszcza się stosowanie odpowiednich dokumentów i norm technicznych uznanych za równoważne:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkiem.

· PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały na podkłady podłogowe -- Właściwości i wymagania (lub norma równoważna).

· PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i oznakowanie (lub norma równoważna).

· Deklaracje właściwości użytkowych (DoP), krajowe oceny techniczne ITB, atesty higieniczne PZH dla poszczególnych wyrobów lub dokumenty równoważne.

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót
	 Załącznik nr 1b do SWZ
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*Uwaga:  przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy, w szczególności nie stanowią podstawy do rozliczenia Stron umowy w oparciu o ww. dokument. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	 Załącznik nr 1c do SWZ


Wstępny harmonogram wykonania robót (dalej Harmonogram)*

	Ilość tygodni
	Oznaczenie 

pomieszczeń biurowych
	Oznaczenie 

Korytarzy, WC, kuchenek, 

	1 tydzień
	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 
	WC 1.10, 1.11, 1.12, 1.13

	2 tydzień 
	1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 

	WC 1.24, 1.25, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44

	3 tydzień 
	1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.40, 


	1.52, 1.58, 1.59

	4 tydzień 
	1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1,56, 1.57, 
	Hol nr 1.2, 1.31, 1.32

	5 tydzień 
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 
	WC 2.19, 2.20, 2.27

	6 tydzień 
	2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.22, 
	2.27, 2.28, 2.31, 2.32 

	7 tydzień
	2,23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 2.36, 2.37
	klatka schodowa nr 1, 2 i 3

	8 tydzień
	2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46, 2.45,
	2.33, 2.34, 2.35, 2.38


*Uwaga: Harmonogram ma charakter wyłącznie pomocniczy celem zaplanowania przez Wykonawcę kolejności robót i skierowania koniecznej liczby osób realizujących zamówienia na dany front robót. Harmonogram może być zmieniony bez konieczności zmiany umowy, jeżeli efektywność toku prac Wykonawcy tego wymaga i nie zakłóci to funkcjonowania jednostki i realizacji przez nią zadań. Harmonogram wstępny winien być uwzględniony przez Wykonawcę przy sporządzaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 2 do SWZ


FORMULARZ OFERTOWY  


Zamawiający:


Sąd Rejonowy w Chełmie 


Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16


22-100 Chełm

____________________________________________________________________________

Dane Wykonawcy*: 

NAZWA……………………………………………………………………………………………………………

SIEDZIBA ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES DO KORESPONDENCJI ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….………………

TEL.-...........................................................;             FAX.................................................;

E-mail:........................................................;             Województwo………………………...;

NIP-.............................................................;             REGON -. ........................................;

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać wszystkie podmioty

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275   pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na „Remont (malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16” (spr. ZP.261.3.2026) podejmuję się wykonania zmówienia w pełnym zakresie, składam/y poniższą ofertę:

1. Oferuję/my

I. wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę

brutto ……………………………………………..……………………………………………………PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….)

netto ……………………………………………………………………………………………………PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

II. 
Udzielam gwarancji:

	Gwarancja
	…………………………. miesięcy



UWAGA:

Gwarancja stanowi, oprócz ceny, kryterium oceny ofert.

· Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosił 24 miesiące. Oferta z krótszym terminem gwarancji albo z niewypełnionym okresem gwarancji będzie podlegała odrzuceniu. 

· Zamawiający bierze pod uwagę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. . Dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

· Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach, w przypadku podania gwarancji w dniach – Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

· W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach i dniach Zamawiający dokona zaokrąglenia miesięcy w dół:
Np. okres gwarancji 42 miesiące i 1 dzień = 42 miesiące

Np. okres gwarancji 42 miesiące i 29 dni = 42 miesiące

2. Oświadczam/y, że:

- 
powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, 

- 
oferuję/my termin realizacji zamówienia określony w SWZ,

- 
akceptuję/my warunki płatności znajdujące się we wzorze umowy,

- 
oferuję/my przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez     

Zamawiającego w SWZ, 

- 
zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- 
uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert,

- 
zawarty w SWZ wzór umowy (załącznik nr 5 do SWZ) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. 
Zamówienie realizowane będzie z udziałem następujących podwykonawcy/ów (wypełnić tylko w przypadku, jeżeli na dzień składania ofert podwykonawca/y jest/są zanany/i)

a) ……………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………………………. 

4. 
Podwykonawcom zamierzam/my udzielić wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy):

a) ……………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………………..

a) ………………………………………………………………………………………………………. 

5. 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powołujemy się na zasoby następujących podmiotów trzecich: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę (firmę) podmiotu udostępniającego swoje zasoby oraz zakres udostępnianych zasobów oraz dołączyć do oferty zobowiązanie zgodnie z art. 118 ust. 4)

6. 
W związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące usługi:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę (firmę) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz wskazać usługi, które będą wykonane przez Wykonawcę)

7. Oświadczam, iż jestem*:

a) mikroprzedsiębiorstwem*;
b) małym przedsiębiorcą*
c) średnim przedsiębiorcą* 

     * właściwe zaznaczyć 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR].

8. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e.

9. Tajemnica przedsiębiorstwa została zawarta (nazwa pliku, strony): …………………………….. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  o udzielenie  zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczam/-y, że wybór naszej oferty:

a) Będzie *** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie:
· nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……….……………………

· wartość netto  towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty podatku
………………………………………………………………………….
· stawka podatku VAT ……………………
b) nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Uwaga: brak jednoznacznej informacji w w/w zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

(*** niewłaściwe skreślić)
12.  Do oferty załączamy:

1.


2.


3.
.


13. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani


]
tel.
e-mail:


…..................................................... 

                   miejscowość, data


             

……………………………………………………………………




 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 



        Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje ofertę:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym
Formularz oferty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 3 do SWZ


	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 t.j.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU




Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Remont (malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16”, prowadzonego przez Zamawiającego – Sąd Rejonowy w Chełmie 

oświadczam, co następuje:

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby*: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

 (pełna nazwa i siedziba Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby*, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

*niepotrzebne skreślić 

oświadczam, co następuje:

A:        OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**:

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1)
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1) – 6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, i 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514 );

2)
oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………….…… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1) – pkt 6) lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: 

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................                   

B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI

Oświadczam, że będę/nie będę* posługiwał się certyfikatem, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp

Posługuje się certyfikatem**:

1) numer…………………………………….

2) oznaczenie certyfikatu ………………………………………

3) wydanym przez…………………….

4) ważnym do…………………………..

Certyfikatem powyższym będę posługiwał się w zakresie**:

podstaw wykluczenia ……………………………………………….

warunków udziału w postępowaniu…………………………..

* niepotrzebne skreślić

** należy podać zgodnie z przepisem art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie których podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie posługiwał się tym certyfikatem.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**:

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ warunki udziału w postępowaniu. 

D. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI  SWZ

- 
nie polegam na zasobach innych podmiotów**

- 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ podmiotów **

a)………………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………………………………   

i składam Załącznik nr 7 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

E. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że:

 - 
wykonam zamówienie własnymi siłami**

 - 
zamierzam powierzyć podwykonawcom**

a)
…..…………..………………………………………………………………………………………………

b) 

Oświadczam, że ww. podmiot/y, będący/ych Podwykonawcami nie podlega/ją wykluczeniu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

F.       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY** DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

G.       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że następujące podmiotowe środki dowodowe ……………………………………………………………………………………………………………………

                                                                        (wskazać) 

Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj.:

1.
………………………….

2.
………………………….

3.
…………………………..

(wskazać bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych),

miejscowość…………….……., dnia ………….……. r.









………………………………………..

 





                                                     (podpis)*

UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje oświadczenie:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym

**UWAGA:

a)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie art. 125 ust. 1, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu*jeśli dotyczy!

b)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oprócz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby  także oświadczenie art. 125 ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby*jeśli dotyczy!

	Pieczęć Wykonawcy
	Załącznik nr 3a do SWZ


	OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 t.j.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont (malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16”, prowadzonego przez Zamawiającego – Sąd Rejonowy w Chełmie, oświadczam, co następuje:
*niepotrzebne skreślić 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY (Wzór)

(UWAGA: OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)*

*Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku, gdy oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi jasno wynikać, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  publicznego na zasadach art. 118  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
 Ja (my) niżej podpisani: ……………………………………………………………………………………………





(imiona i nazwiska składających zobowiązanie)

działając  w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego (Podwykonawcy):

Nazwa i adres Podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam (y), iż w celu realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępnione zostaną zasoby)

następujących zasobów w celu realizacji zamówienia: ZP.261.3.2026
:

-w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam/y, że:

1. udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia tj.:

……………………………………………………………………………………………………………………

2. wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………….

np. umowa cywilno-prawna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

3. zrealizuje usługi w zakresie:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*proszę udzielić informacji zgodnie z art. 118 ust. 4 pkt 3) ustawy PZP.

……………………………..dnia ….................2026 r.                     …..……………………………………………                               

/Miejscowość/                                                                             /podpis Wykonawcy lub  

osoby  upoważnionej 








do występowania w imieniu Wykonawcy/**

**UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje oświadczenie:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym

	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 4 do SWZ


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH 
W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„ Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16”
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby*: 

1. oświadczam, że wobec Wykonawcy nie występują podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

·  art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

· art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

· art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

· art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczące zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

· art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

· art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

· art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).
2. oświadczam, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………….…… ustawy Pzp 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108/109 ustawy Pzp, a wskazane w SWZ). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………….………………………………………..………………….........…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….…………… 

3. 
oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

* niepotrzebne skreślić
 …………………………, dn. ……………. r. 

……………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 

UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym
	WZÓR UMOWY
	 Załącznik nr 5 do SWZ


UMOWA NR   ... /2026
zawarta w dniu …..2026 r.  pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, NIP 563-10-66-206, 
reprezentowanym przez Ewę Kuczyńską - Dyrektora Sądu
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
a

 ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”,

Na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 t.j.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16” na warunkach określonych  w SWZ, niniejszej umowie oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……… r. (załącznik nr 1 do Umowy).
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz  z załącznikami                   w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią integralną część umowy (Załącznik] Nr 2 do Umowy)
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami wiedzy                         technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami                                         i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

5. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych                       czynności pomocniczych, w tym:

1) 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z Umową, załącznikami do niej oraz SWZ;

2) 
dostawy i usługi konieczne do ich wykonania nie wskazane w pkt 1), a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na zastosowane technologie, zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne;

3) dostawy i usługi konieczne do ich wykonania niewskazane w pkt 1) lub 2), a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną z uwagi na:

a)
obowiązujące przepisy prawa,

b)
zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne;

4) 
koszty czynności przygotowawczych;

5) koszty uporządkowania miejsca po wykonaniu dzieła, w tym wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6) 
koszty bieżącego zabezpieczenia terenu prac i ubezpieczenia;

7) 
koszty gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) 
należny podatek VAT;

9) wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dzieła zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.

6. 
Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 

7.  Wszystkie przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia materiały powinny mieć stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 
§ 2

Przekazanie terenu robót 

Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie ze Wstępnym harmonogramem wykonania robót.
§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. 
Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. 
Za ostateczną datę realizacji przedmiotu umowy zostanie uznany podpisany przez Strony protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 pod warunkiem, że w toku czynności Odbioru Końcowego zostanie potwierdzone, iż zgłoszone do odbioru roboty zostały faktycznie zakończone i nadają się do odbioru. W przeciwnym przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę faktycznego zakończenia robót ustalona przez Zamawiającego.

3. Termin określony w ust. 1 może ulec odpowiedniemu przesunięciu, o ile z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedmiot umowy nie mógł być przez niego wykonywany zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1, o czym Strony wzajemnie się poinformują i sporządzą stosowny aneks do Umowy.
§ 4

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie terenu, na którym wykonywane będą roboty, w terminie  i sposobie określonym w § 2 umowy,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie od Zamawiającego terenu, na którym wykonywane będą roboty, 

2) oznakowanie i zabezpieczenie ternu robót przed dostępem osób trzecich,

3) sporządzenie Harmonogramu rzeczowe finansowego w terminie i zgodnie z treścią z SWZ zgodnego ze Wstępnym harmonogramem wykonania robót,

4) Wykonawca będzie realizował prace w dozorowanym obiekcie (całodobowa ochrona) oraz będzie je prowadził wyłącznie w godzinach wskazanych przez Zamawiającego: tj. 
- możliwość prowadzenia prac 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym, 

- możliwość prowadzenia prac w godzinach pracy Sądu tj. 7:00-16:00 ogranicza się możliwość wykonywania prac głośnych lub uciążliwych dla pracowników i interesantów Sądu, z zastrzeżeniem, że wszelkie prace w tych godzinach wymagają uzgodnienia zakresowo / terminowego z Zamawiającym celem uwzględnienia możliwości wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego w czasie prowadzenia prac przez Wykonawcę. 
5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U z 2026 r. poz. 524 z późn, zm.), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

6) stosowanie materiałów  posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności. Każdy              materiał/element przed wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru                          inwestorskiego. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych materiałów, elementów                            i urządzeń również muszą uzyskać pisemną aprobatę inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, 

7) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

8) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U.  z 2025  r. poz. 647),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r.  o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę  p.poż., 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków                       pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

11) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

12) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie                      i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz  niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
14) przygotowanie na swój koszt pełnej dokumentacji jeżeli jest wymagana, w tym: formalno-prawnej, technicznej, uzyskanie  wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, wykonanie ekspertyz, opracowań i innych dokumentów, które są lub okażą się niezbędne do wykonania   przedmiotu umowy, w każdej fazie realizacji inwestycji oraz ponoszenia opłat  i kosztów z tego tytułu,
15) posiadać opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności                      związanej z przedmiotem umowy przez cały okres trwania umowy na warunkach wskazanych w SWZ. 
16) Pracownicy Wykonawcy zostaną wpuszczeni do budynku na podstawie imiennego wykazu pracowników, który stanowi załącznik do umowy (załącznik nr 10 do SWZ). Wykaz ten Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem Umowy zgodnie z SWZ.
3. 
Wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób                    wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia                              26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których                    dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. 
4. 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób. Wykonawca na każde wezwanie                 Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu wskazane (według wyboru Zamawiającego) poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które mają być zatrudnione na     podstawie umowy o pracę:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, że jest zatrudniony na umowę o pracę, od kiedy do kiedy, w jakim wymiarze, datę złożenia oświadczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób                         wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                 w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę (od kiedy do kiedy) i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez podawania adresów, nr PESEL pracowników) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię              dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną                   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o których mowa                   w pkt 3). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzul zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia wszystkich osób, o których mowa w SWZ najpóźniej w dniu udostępnienia frontu robót, a w przypadku zmiany tych osób - najpóźniej w dniu rozpoczęcia ich pracy, na podstawie umów o pracę, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób                        określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz.277), a także do zawierania odpowiednich klauzul w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązku zatrudnienia wszystkich osób wykonujących prace fizyczne na umowy o pracę przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców.

6. 
Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 8) Umowy, przy czym niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub                  podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury aktualne na dzień wystawienia faktury, oświadczenie o którym mowa w § 5 ust. 10.
§ 5

Zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: ………………. zł brutto (słownie: …………………….) (dalej także wartość umowy), w tym podatek VAT 23%, płatne jednorazowo po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją robót objętych niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników    mających lub mogących mieć wpływ na wysokość kosztów.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być                    podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
4. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

5. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy (robót budowlanych). Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

6. Płatność  dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………………., w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót i kompletem dokumentów. 

7. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy                           o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że nr rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest wskazany na białej liście podatników VAT, zgodnie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział                      w realizacji robót. Ponadto w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć również protokół odbioru robót podpisany przez podwykonującego i odbierającego roboty, a w przypadku braku takiego protokołu Zamawiający uzna jakość i poprawność wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót na podstawie protokołu odbioru robót dokonanego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i szczegółowego rozliczenia, o którym mowa wcześniej.
11. Bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się z dniem dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 10.
12. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 30 wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie pomniejszone o należność wypłaconą przez Zamawiającego Podwykonawcy.

§ 5a
1. 
Strony umowy oświadczają, że są świadome obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem terminów wprowadzanych kolejnymi zmianami legislacyjnymi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur za realizację przedmiotu umowy jako faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) i przesyłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem KSeF, z chwilą, gdy obowiązek ten stanie się dla Wykonawcy prawnie wiążący. 

3. 
Do czasu, gdy korzystanie z KSeF będzie dla Wykonawcy obowiązkowe, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w dotychczasowej formie, zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie przygotowany do odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu prawidłowego 
i terminowego fakturowania oraz odbioru faktur w systemie KSeF.

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich problemach technicznych lub prawnych związanych z obsługą KSeF, które mogłyby wpłynąć na proces wystawiania lub odbierania faktur, a w konsekwencji na terminowość płatności.

6. 
W przypadku awarii KSeF lub zaistnienia innej przeszkody technicznej uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w trybie awaryjnym (poza KSeF), z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a następnie do wprowadzenia jej do KSeF po ustaniu przeszkody, zgodnie z wymogami ustawowymi.
§ 6

Odbiór robót
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania telefonicznie i pocztą elektroniczną przedstawicielowi Zamawiającego, konieczności odbioru robót zanikających i częściowych, w tym w szczególności:

1) Przygotowania powierzchni pod malowanie (gruntowanie, szpachlowanie itp.)

2) Przygotowania podłoża pod wykładziny (wyrównanie, gruntowanie, układanie – przez ich zakryciem lub wykonaniem kolejnych warstw robót)

3) Uzupełnienie ubytków cokolików,

2. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru zgłoszonych robót zanikających i częściowych tego samego dnia lub następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich gotowości do odbioru. Z każdego odbioru sporządzona zostanie notatka służbowa lub protokół. 
3. Odbiory robót zanikających i częściowych służą potwierdzeniu zgodności wykonywanych prac z wymogami OPZ, normami oraz zasadami sztuki budowlanej i nie stanowią podstawy do wystawienia częściowych faktur ani rozliczeń. Odbiory robót dokonywane będą na podstawie STWiOR.

4. Rozliczenie finansowe za całość wykonanych robót objętych niniejsza Umową, nastąpi po dokonaniu Odbioru Końcowego całości przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego. 

5. Strony ustalają, że odbiór Końcowy:

1) Nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wykonanych przez Wykonawcę;

2) Zostanie przeprowadzony w dni robocze, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 5 będzie przeprowadzać Komisja w składzie:

1) Jedna lub dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego;

2) Jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego przesyłając informację na adres poczty elektronicznej gospodarczy@chelm.sr.gov.pl 

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania powiadomienia od Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7.

9. Jeżeli podczas przeprowadzenia Odbioru Końcowego, Zamawiający stwierdzi nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający odnotuje to w protokole Odbioru Końcowego oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni roboczych. W takim przypadku procedura Odbioru Końcowego zostanie powtórzona.
10. Korzyści i ciężary związane z realizacją przedmiotu umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

11. Do protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca dołączy:

1) wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta zakupionej przez Wykonawcę wykładziny (producent wystawia dokument gwarancyjny na Zamawiającego);

3) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności oraz atesty dotyczące użytych preparatów, o ile obowiązujące przepisy wymagają posiadania takich dokumentów.

12. Protokół Odbioru Końcowego bez uwag podpisany przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe, w tym informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

3. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim                    powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy.                    Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w czasie realizacji robót objętych umową wywołanych działaniem własnym, bądź podwykonawców.
§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw 
lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Zamawiający nie określa zakresu robót, które Wykonawca ma obowiązek  wykonywania osobiście

3. Nazwa Podwykonawcy oraz zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców: ………………………………………………………………………………

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcą (i dalszym Podwykonawcą) w szczególności stanowić będzie, iż:
1) Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lud dalszemu Podwykonawcy faktury/rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł: 

· zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejsza Umową lub 

· przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi objęte niniejsza Umową, 
kwotę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zapłaci bezpośrednio Zamawiający z zachowaniem zasad określonych w ust. 27 niniejszego paragrafu.

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2), dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub  po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

4) Bezpośrednia zapłata Zamawiającego, o której mowa w pkt 2), obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy.

5) Umowa musi zawierać postanowienia o zobowiązaniu się Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

6) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie  odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7) Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8) Warunki umowy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą musza być 
tak skonstruowane, aby odbiór robót od Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz wystawienie faktury przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę dla Wykonawcy nastąpiło przed wystawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury z tytułu realizacji robót objętych Umową.

9) Ponadto w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych muszą znaleźć się postanowienia dotyczące określonego w SWZ i niniejszej Umowie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie roboty budowlane niezbędne do wykonania w całości zamówienia (dotyczy: pracowników/robotników budowlanych, nie dotyczy: kierownika robót), w sytuacji, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie wykonuje wymienionych w tym punkcie czynności samodzielnie. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                                             o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

2) kształtujących kary umowne należne odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy od Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż kary umowne ukształtowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić                  wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez                    Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez                              Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na                     zawarcie umowy o podwykonawstwo  o treści zgodnej z przedkładanym projektem.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów jej zmiany, 
nie później niż 7 dni przed zawarciem umowy lub jej zmianą.

10. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy, gdy umowa:

· nie spełnia wymagań określonych w SWZ, w tym określonych w ust.7 i ust.8 niniejszego paragrafu,

· przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury/rachunku, potwierdzającego wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi  w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w tym zakresie o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust.1Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo – jeśli zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 10.

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dla umów o podwykonawstwo, że termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  30dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wskazanej w § 10 ust. 1 pkt  8.

16. Zamawiający zastrzega, żeby we wszystkich umowach o podwykonawstwo Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca tak określił warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, aby ostateczne rozliczenie z Podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym, z uwzględnieniem zapisów ust. 6 pkt 8).

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. 
19. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
20. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

21. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2) -4) niniejszego paragrafu.
22. Przed dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o zgłoszenie w formie pisemnej swoich uwag dotyczących zasadności tej zapłaty, wyznaczając termin na wniesienie uwag nie krótszy niż 7  dni od otrzymania takiej informacji.

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy – w sytuacji zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT/ rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
25. Kwotę zapłaconą bezpośrednio Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. Konieczność wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w  ust. powyżej  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działanie i zaniechanie jego własnych pracowników, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązku profesjonalnego świadczenia usług przez ww. podmioty.

29. W każdym przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza wartością wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwróci Zamawiającemu:

1) odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od dnia zapłaty na rzecz ww. podmiotów do dnia zwrotu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego należnej Zamawiającego kwoty,

2) wydatki Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę/dalszemu Podwykonawcy, w tym koszty postępowania sądowego. 

30. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności względem Wykonawcy, o których mowa w ust. 29 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

31. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

32. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą od ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne  przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 2 i wynosi ………….. (zgodnie z Formularzem ofertowym). 

2. Wykonawca udziela …….. - miesięcznej gwarancji (zgodnie z Formularzem ofertowym) na wykonane przez siebie roboty, dostawy, usługi. 

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu Cywilnego polegająca w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy i najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi  i  gwarancji w terminie  5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o wadach lub usterkach na adres e-mail: ……………………, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym technologię usuwania wad lub usterek i zasady wiedzy technicznej. Pozostałe  warunki rękojmi za wady fizyczne są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.

5. Data podpisania  protokołu odbioru końcowego będzie dniem początku biegu rękojmi za wady i  gwarancji  dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia lub od daty wymiany materiałów lub urządzeń.

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tej części/elementu biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad i trwa przez okres wskazany w ust.2. Wówczas należy wydłużyć zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji.
8. Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują także po terminie upływu okresów, o których mowa w niniejszej Gwarancji jeżeli wady były zgłoszone przed upływem terminu.

9. Gwarancja obejmuje: 

a) bezpłatne usuwanie wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 4,

b) realizację przeglądów gwarancyjnych.
10. Przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy będą przeprowadzane w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 przegląd na 10 miesięcy, z zastrzeżeniem, że czas przeglądów gwarancyjnych nie będzie dłuższy niż 2  dni roboczych, oraz będą one przeprowadzane w sposób umożliwiający pracę w obiekcie. Ostatni z przeglądów gwarancyjnych odbędzie się w przedostatnim miesiącu okresu gwarancji, chyba, że poprzedni przegląd gwarancyjny miał miejsce w tym miesiącu zgodnie z zasadą wyrażoną w zdaniu 1.
11. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w którym zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia – termin na ich usunięcie. Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego, w szczególności nie pozbawia Zamawiającego prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad.

12. Wykonawca zobowiązuje się w dacie ustania okresu gwarancyjnego (albo w dniu ostatniego przeglądu gwarancyjnego) przekazać Zamawiającemu aktualne kody zainstalowanych urządzeń wszystkich systemów. Ww. kody mają umożliwiać przeprowadzanie wszelkich prac związanych z konfigurowaniem, programowaniem i serwisowaniem urządzeń i systemów Zamawiającemu po zakończeniu okresu rękojmi 
i gwarancji.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1   – kara w wysokości 0,5%  wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20 % tego wynagrodzenia;
2) za zwłokę w usunięciu wad  w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – kara w wysokości 0,5%  wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca – kara w wysokości 15 %  wynagrodzenia brutto, określonego  w § 5 ust. 1 umowy,
4)
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy                       o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5)
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany -  w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, określonego  w § 5 ust. 1 umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6)
za nieprzedłożenie w terminie określonym w art. 464 ust. 5 Pzp. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, określonego  w § 5 ust. 1 umowy   za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
7)
za nieprzedłożenie  oświadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub innych dokumentów Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 1 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 000,00 zł., z zastrzeżeniem, że  kara 1 500,00 zł. może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę ,
8) Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w                    zakresie terminu zapłaty zgodnego z postanowieniami § 8 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
9) za nieprzestrzeganie zapisów BHP i Ppoż. w trakcie realizacji robót 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każda osobę zatrudniona w innej formie oraz za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Kara może być naliczana wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy i będzie naliczona w przypadku, gdy w terminie 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do przedłożenia dokumentów dowodzących okoliczność zatrudnienia danej osoby – Wykonawca nie przedłoży ich lub przedłoży niekompletne (fikcja braku zatrudnienia pracownika). 
2. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

3. 
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
5. 
Strony ustalają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy z wyłączeniem kar naliczanych w okresie rękojmi za wady i gwarancji.
§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 456 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy:

1) 
Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy -  odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach
2) 
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy                             i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach,
3) 
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim  wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Kara umowna w tym przypadku nie przysługuje Wykonawcy.
4) 
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego lub Harmonogramem rzeczowo-finansowym i  pomimo wezwania ze strony Zamawiającego  z zakreśleniem 3 dniowego terminu, nie usunął ww. niezgodności- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.
5) 
Wystąpi przypadek, o którym mowa w § 8 ust. 26.  
6) 
Jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem                       nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) 
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) 
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) 
w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale                         Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) 
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

 4. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić  lub powierzyć poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

1. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości oferty brutto w wysokości ……….. zł brutto w formie pieniężnej (przelew na konto wpływ w dniu ……….. r.)

2. 
Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z Umową wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. 
70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisaniem: 

1) 
Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 5 albo 

2) 
z zastrzeżeniami, w przypadku, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2) Umowy, jeżeli protokół ten został podpisany przez obie Strony w terminie 30 dni od podpisania odpowiedniego Protokołu. 

4. 
30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji (§ 9 Umowy), z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. 
W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem pousterkowym, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4, chyba, że wady mają charakter nieusuwalny.

6. 
W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. 
W przypadku zmiany umowy powodującej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości podwyższonego wynagrodzenia. Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio ust. 2-5.

8. 
Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego wysokości.

9. 
W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z pierwszej należnej i wymagalnej faktury Wykonawcy przypadającej po tym zdarzeniu.

10. 
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik do Umowy.

§ 13

Zmiany umowy
1.  Termin ustalony w § 3 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1)    braku możliwości udostępnienia terenu prac w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności;

2)    okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego;

3)    działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

4)    prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy, lub gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 3 Umowy;

2.    W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub czasu potrzebnego na wykonanie robót dodatkowych. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

3.  
Zakres przedmiotu umowy i wynagrodzenie Wykonawcy mogą ulec zmianie jeżeli zostały spełnione łącznie warunki: 

A. zaistniała  konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych pierwotnym zakresem przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieje konieczność ich wykonania w celu prawidłowego i kompletnego zrealizowania zamówienia, a roboty te:

1)     stały się niezbędne w trakcie realizacji zamówienia;

2)     nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania postępowania;

3)     są technicznie lub ekonomicznie powiązane z przedmiotem umowy i ich oddzielenie od zamówienia podstawowego byłoby niecelowe lub powodowałoby znaczne trudności techniczne albo znaczny wzrost kosztów oraz
B. łączna wartość jest niższa niż 15%  wartości pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4.   W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić po uprzedniej zmianie Umowy w zakresie robót wskazanych w protokołu konieczności jako uznane  przez Zamawiającego za roboty dodatkowe. 
5.   
W protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, jakich elementów przedmiotu umowy roboty dodatkowe dotyczą (opis i zakres robót) oraz uzasadnienie konieczności ich wykonania tj.: w jaki sposób są związane technicznie lub ekonomicznie z przedmiotem umowy oraz  z jakiego powodu zaistniała konieczność ich wykonania.

6.   Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wynikającym z niniejszej Umowy.

7.   
Aneksu do niniejszej Umowy w zakresie robót dodatkowych będzie zawierał
1) opis i zakres robót dodatkowych;

2) uzasadnienie konieczności ich wykonania;

3) termin wykonania;

4) wycenę zaakceptowaną przez Zamawiającego;

5) wskazanie podstawy prawnej.

8.  
Brak pisemnego aneksu powoduje, że Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

9.  
Roboty dodatkowe mogą zostać zlecone Wykonawcy także w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

11.  Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

12.  Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy:

1) zmiana danych osób kontaktowych;

2) zmiana danych teleadresowych;

3) zmiana formy zabezpieczenia.

§ 14
INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 
Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub RODO) udostępniają sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail) oraz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, e-mail).

2. 
Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

3. 
Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

4. 
Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę.

5. 
Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych przepisami prawa.

6. 
Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o obowiązujące przepisy.

7. 
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie będą archiwizowane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

2. 
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść przez przelew przysługujących mu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3. 
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta  w formie elektronicznej/ w 2 egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego,       1 dla Wykonawcy.

5. 
Załącznikami do Umowy są:

- Oferta Wykonawcy

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załączniki 1a, 1b, 1 c do SWZ

- kopia polisy Wykonawcy 

- wykaz osób (załącznik nr 10 do SWZ)
- Harmonogram wstępny wykonania robót

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY:             


                                  WYKONAWCA:
	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 6 do SWZ


Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

 t.j. (Dz. U z 2025 r., poz. 1714).

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 275 pkt ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

„Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16” 

ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………..................................

Oświadczam, że Wykonawca wskazany powyżej*:

□   nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. z wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postepowaniu w związku z tym nie istnieją powiązania z innymi Wykonawcami, zakłócające konkurencję w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia w rozumieniu ww. przepisu  

□  należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. wraz                                     z podmiotami wymienionymi poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib), którzy złożyli odrębną ofertę w   niniejszym postępowaniu                      

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

*zaznaczyć właściwe

Niniejsze oświadczenie potwierdza stan faktyczny na dzień składania ofert. 
……………………………..dnia ….................2026 r.                     …..……………………………………………                               

/Miejscowość/                                                                             /podpis Wykonawcy lub  

osoby  upoważnionej 








do występowania w imieniu Wykonawcy/** *UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje oświadczenie:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym
	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 7 do SWZ


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCA 

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ....................................................................................................................................................... ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny
w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16”

Nazwa Wykonawcy udostępniającego zasoby: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 

Adres siedziby Wykonawcy udostępniającego zasoby: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 

Ja (my) niżej podpisany(i) .............................................................................................................................

...................................... ............................................................................................................ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

będąc upoważnionym/i do reprezentowania: ……………………………………………

Oświadczam/y, 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) odda Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby * ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie udostępnianych zasobów- zakres)

Zakres zobowiązania: 

1. sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

2. okres wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia) …………………………………………………………………………………………………………. 

3. charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą** ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………, dn. ……………. r. 

……………………………………………………………………




 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 



        Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje oświadczenie:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym
* Określenie zasobu - zakres 

** np. umowa o współpracy 

Uwaga: 

podmiot udostępniający zasoby, składa wraz z powyższym zobowiązaniem także oświadczenie z art. 125 ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3a do SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

*jeśli dotyczy!

	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 8 do SWZ


WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………..…………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(jeśli dotyczy)

Oświadczenie złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawa Pzp) dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Uprawniony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia……………………………………. …………………………………………

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16” prowadzonym przez Zamawiającego – Sąd Rejonowy w Chełmie oświadczam, że następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

	Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscem

wykonywania działalności Wykonawcy

wspólnie ubiegającego się o udzielenie

zamówienia
	Zakres usług, które wykona Wykonawca wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia

	
	

	
	


Podstawa prawna złożenia oświadczenia:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp).

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

 …………………………, dn. ……………. r. 

……………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 

UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym
	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 9 do SWZ


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz wykonanych robót 
 Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16” 

przedstawiam(y) następujące informacje na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

	Lp.
	Podmiot na rzecz, którego wykonano robotę budowlaną 
	Rodzaj wykonanej roboty budowlanej
	Miejsce wykonania
	Data wykonania

(dokładnie od – do)
	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę (brutto)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga: do wykazu należy dołączyć dowody zgodnie z SWZ.

 …………………………, dn. ……………. r. 

……………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 

UWAGA: 

Informacje dla Wykonawcy:

Wykonawca (osoby uprawnione w jego imieniu) podpisuje:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  podpisem zaufanym lub

-  podpisem osobistym
	Lp.
	Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji usługi
	Zakres realizowanych czynności
	Podstawa do dysponowania osobą
	Czy zweryfikowano dane dotyczące karalności osoby zgodnie z SWZ

	1.
	
	pracownik budowlany
	Umowa o pracę
	tak/nie*

	2.
	
	pracownik budowlany
	Umowa o pracę
	tak/nie*

	….
	
	pracownik budowlany
	Umowa o pracę
	tak/nie*


	Pieczęć Wykonawcy
	 Załącznik nr 10 do SWZ 
Załącznik do Umowy 


W związku z wyborem mojej/naszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont ( malowanie) pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładziny w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16” 

przedstawiam(y) następujące informacje: 

* ilość wierszy i ich treść Wykonawca odpowiednio dopasowuje  

 …………………………, dn. ……………. r. 

……………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 

*niepotrzebne skreślić
� Należy szczegółowo wskazać:


1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,


2)Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywania zamówienia,


3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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