Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| nazwa Wykonawcy |  | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| NIP |  | REGON |

Osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy:

| imię, nazwisko |  | funkcja |
| --- | --- | --- |
| adres e-mail |  | nr tel. |

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026, składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia:

- oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:

  - nazwa producenta: …,

  - model: …;

  - rok produkcji: …;

- „Cena” (C) oferty wynosi  .… zł brutto, w tym podatek VAT wynoszący .… zł

- w ramach kryterium oceny ofert „Gwarancja” (G) oferujemy gwarancję na całkowity okres wynoszący: … miesięcy;

- w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia” (T) oferujemy realizację całego  zamówienia w terminie: …. dni

- oświadczam/y, że w niniejszym postępowaniu będę posługiwać się certyfikatem:

☐ TAK

numer i oznaczenie certyfikatu: …………………………………

nazwa podmiotu certyfikującego: …………………………………

okres ważności certyfikacji: …………………………………

zakres, w jakim Wykonawca posługuje się certyfikatem:

a) certyfikacja niepodlegania wykluczeniu — w zakresie:

☐ art. 108 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Pzp

☐ NIE

- oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (dalej „SWZ”), opisem przedmiotu zamówienia i projektowanymi postanowieniami umowy;

- oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO , wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.;

- oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;

- Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia nie obejmuje:

  - produktów ICT(*), usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa,

  - produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, lub usługę ICT, lub  proces ICT, określone w tej decyzji.

(*) ICT (z ang.: Information and Communication Technologies) – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne.

- oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujące części      zamówienia:

| L.p. | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- oświadczam/my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby ....................................................................................................., w następującym zakresie : .................................................................................................

- oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w pliku/plikach pn. „………” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 85) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane, na dowód czego załączamy informację o sposobie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- oświadczam/y, iż Wykonawca składający ofertę jest:

☐	mikroprzedsiębiorcą

☐	małym przedsiębiorcą

☐	średnim przedsiębiorcą

☐	osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej

☐	inny rodzaj: ……………………………………………………… ;

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1480) zgodnie z poniższą definicją:

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

- średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

- oświadczam/y, iż w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

- „Formularz techniczny”

- …

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

Załącznik nr 4 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

FORMULARZ TECHNICZNY

| nazwa Wykonawcy |  |  | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| NIP |  |  | REGON |

- Niewskazanie producenta  i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu 
z określonymi w SWZ wymogami, skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z dokumentami zamówienia.

- Wpisanie w Formularzu technicznym wyrazu „TAK”, „SPEŁNIA” lub wyrazu/zapisu 
o podobnym znaczeniu, będzie skutkowało uznaniem Formularza technicznego za niekompletny. W tabeli nr 2, w kolumnie nr 3 Wykonawca ma obowiązek wskazać wyczerpujący opis dotyczący danej pozycji (w każdym wierszu) wraz ze szczegółowym, jednoznacznym i kompletnym opisem oferowanych parametrów i funkcjonalności, o których mowa w kolumnie nr 2.

- W przypadku, gdy Wykonawca oferuje identyczne parametry jak wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest rozwiązanie, aby Wykonawca opisał zaoferowane rozwiązanie poprzez dokładne odzwierciedlenie zapisów z Opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku parametru określonego liczbą za pomocą jednostki miary, Wykonawca zobowiązany jest podać dokładną wartość danej jednostki miary opisującą dany parametr lub oferowanych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wierszy, z wyłączeniem wierszy, w których Zamawiający umieścił uwagę „Wiersza nie wypełnia się” (ZAPIS JEŻELI DOTYCZY)

Oferowane urządzenie (zestaw) do weryfikacji autentyczności dokumentów

Tabela nr 1

| Nazwa producenta (pełna nazwa, adres siedziby | Model (kompletne oznaczenie) | Rok produkcji |
| --- | --- | --- |

Tabela nr 2

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametry oferowanych urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Stacjonarne urządzenie (zestaw) przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentów, wraz z kompletem sterowników, okablowaniem oraz oprogramowaniem sterującym pracą urządzenia, musi: | ------------------------------ Wiersza nie wypełnia się |
|  | - pozwalać na przeprowadzenie wnikliwej, szczegółowej analizy autentyczności dokumentów i ujawnienie oraz zarejestrowanie (zapisanie) ewentualnych ingerencji dokonanych w dokumentach; |  |
|  | - pozwalać na szczegółową analizę warstwy elektronicznej (chipa) zawartej w dokumentach biometrycznych tzw. e-dokumentach; |  |
|  | - umożliwiać transfer obrazu w czasie rzeczywistym do urządzenia rejestrującego wraz z kompletem sterowników, okablowaniem oraz oprogramowaniem sterującym pracą urządzenia; |  |
|  | - być wyposażone w bazę danych dokumentów co najmniej 214 krajów i terytoriów - dokumenty tożsamości (paszporty, dowody osobiste); |  |
|  | - być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku, wolne od wad. |  |
| Szczegółowe minimalne dane techniczne urządzenia (zestawu) do badania autentyczności dokumentów, złożonego minimum z videokomparatora cyfrowego w zwartej obudowie oraz komputera sterującego tym urządzeniem wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Urządzenie (zestaw) do badania autentyczności dokumentów musi być wyposażone w minimum: | ------------------------------ Wiersza nie wypełnia się |
|  | - videokomparator cyfrowy w zwartej obudowie o następujących parametrach: |  |
|  | - kamera, obiektyw, filtry: | ------------------------------ Wiersza nie wypełnia się |
|  | - kolorowa kamera cyfrowa z obiektywem, zintegrowana na stałe z konstrukcją urządzenia, rejestrująca również pasmo IR, zapewniająca obraz o rozdzielczości przynajmniej 2 mln pikseli i zakresie pracy 360-1100 nm; |  |
|  | - rodzaj przetwornika kamery: CMOS lub CMOS BSI; |  |
|  | - zmotoryzowany zoom obiektywu dający powiększenie od co najmniej 2,6x do co najmniej 80x; |  |
|  | - automatycznie ustawiana przysłona z możliwością manualnej korekty; |  |
|  | - automatyczna ustawiana ekspozycja z możliwością manualnej korekty; |  |
|  | - automatycznie ustawiana ostrość z możliwością manualnej korekty za pomocą rolki myszki (manualna korekta ostrości w przypadku gdy zaoferowany zestaw nie zawiera ekranu dotykowego); |  |
|  | - pole widzenia: co najmniej 200 x 112 mm; |  |
|  | - zintegrowany na stałe z urządzeniem zestaw minimum 13 filtrów podczerwieni kamery o kolejnych progach minimum 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 735, 780, 830 nm, 850 i 1000 nm oraz filtr szerokopasmowy 400 - 700 nm. Dopuszcza się tolerancję +/- 10 nm w odniesieniu do każdego filtru. |  |
|  | - źródła światła: | ------------------------------ Wiersza nie wypełnia się |
|  | - zintegrowane na stałe w obrębie komory badawczej urządzenia źródła promieniowania świetlnego, emitujące promieniowanie w paśmie widzialnym, nadfioletowym i podczerwonym, zapewniające możliwość analizy badanej próbki w następujący sposób: |  |
|  | - w paśmie widzialnym promieniowania świetlnego w trybie oświetlenia rozproszonego; |  |
|  | - w paśmie widzialnym promieniowania świetlnego w trybie oświetlenia ukośnego z możliwością wyboru kierunku (prawy/lewy) oraz możliwością indywidualnego i niezależnego dla strony prawej i lewej zmiany kąta oświetlania (ustawienia wysokości źródeł oświetlenia ukośnego względem płaszczyzny badanej próbki); |  |
|  | - w paśmie widzialnym promieniowania świetlnego w trybie oświetlenia przechodzącego rozproszonego (dolne źródło promieniowania świetlnego); |  |
|  | - w paśmie widzialnym promieniowania świetlnego w trybie oświetlenia punktowego (dolne źródło promieniowania świetlnego), |  |
|  | - w paśmie promieniowania nadfioletowego o długości fali 365 nm, w trybie oświetlenia rozproszonego; |  |
|  | - w paśmie promieniowania nadfioletowego o długości fali 312 lub 313 nm, w trybie oświetlenia rozproszonego; |  |
|  | - w paśmie promieniowania nadfioletowego o długości fali 254 nm, w trybie oświetlenia rozproszonego; |  |
|  | - w paśmie promieniowania nadfioletowego o długości fali 365 nm, w trybie oświetlenia przechodzącego (dolne źródło promieniowania świetlnego); |  |
|  | - w pasmach promieniowania podczerwonego o długościach fali 780 nm, 850 nm, 940 nm, 980 nm. Opcjonalnie dopuszczone jest pasmo w zakresie IR 950 +/-5% zamiast pasma 940 nm i 980 nm, ponadto opcjonalnie dopuszczone jest w paśmie promieniowania podczerwonego o długościach fali 1020 nm +/- 5% zamiast pasma 980 nm ; |  |
|  | - w paśmie promieniowania podczerwonego o długościach fali 850 nm w trybie oświetlenia ukośnego z możliwością wyboru kierunku (prawy/lewy) oraz możliwością indywidualnego i niezależnego dla strony prawej i lewej zmiany kąta źródła promieniowania (ustawienia wysokości źródeł oświetlenia ukośnego względem płaszczyzny badanej próbki); |  |
|  | - w paśmie promieniowania podczerwonego o długościach fali 850 nm w trybie oświetlenia przechodzącego punktowego lub rozproszonego lub obu łącznie (dolne źródło promieniowania świetlnego); |  |
|  | - w wyselekcjonowanych widzialnych pasmach promieniowania świetlnego zapewniających wzbudzanie luminescencji IR, określone filtrami wzbudzającymi powodującymi wystąpienie następującej barwy światła: białej, fioletowej (395-440 nm), niebieskiej (420-485 nm), niebiesko-zielonej (450-520 nm), błękitnej (475-535 nm), zielonej (490-535 nm), pomarańczowej (540-615 nm), czerwonej (600-655 nm), głębokiej czerwieni (625-680 nm), dalekiej czerwieni (680-750 nm), w trybie oświetlenia punktowego opcjonalnie zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego zintegrowanego rozwiązania przeznaczonego do wzbudzania luminescencji IR posiadające światło luminescencyjne IR, zapewniające pasma LED, które dają się ściemniać i wybierać indywidualnie w wąskopasmowych zastosowaniach luminescencyjnych IR, takich jak przeglądanie zabezpieczeń i różnych właściwości atramentu luminescencyjnego. |  |
|  | - ponadto urządzenie musi posiadać: | ------------------------------ Wiersza nie wypełnia się |
|  | - światłoszczelną komorę badawczą, zapewniającą możliwość analizowania badanej próbki, bez udziału oświetlenia zewnętrznego; |  |
|  | - układ emisji światła poosiowego przeznaczonego do weryfikacji m.in. zabezpieczeń retrorefleksyjnych; |  |
|  | - specjalistyczne źródło promieniowania podczerwonego w paśmie o długości 840 – 1100 nm, przeznaczone m.in. do analizy pigmentacji antiStokes; |  |
|  | - specjalistyczne oświetlenie służące do analizy elementów zmiennooptycznych o charakterze dyfrakcyjnym, składające się z co najmniej 21 diod, niezależnie od przyjętego układu konstrukcyjnego źródeł światła; |  |
|  | - system soczewek do rozszerzania lub skupiania wyselekcjonowanego światła punktowego lub inne zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do wzbudzania luminescencji IR; |  |
|  | - źródła promieniowania nadfioletowego na stałe wbudowane w urządzenie, wykonane w oparciu o diody LED lub diody LED i światło jarzeniowe (w przypadku zastosowania źródeł oświetlenia innych niż w technologii LED – wymagany system monitorowania stopnia zużycia lamp); |  |
|  | - system bezpieczeństwa przy używaniu światła UV 312/313 nm i 254 nm, który powoduje automatyczne wyłączenie oświetlenia UV po otwarciu komory badawczej urządzenia; |  |
|  | - odłączany panel światła przechodzącego (podstawa urządzenia) lub możliwość analizy i rejestracji wyglądu dokumentów lub innych obiektów materialnych, w taki sposób, że możliwa będzie rejestracja wyglądu dokumentów lub innych obiektów o wysokości od 0,01 mm do 125 mm wraz z funkcjonalnością dokładnego ustawienia ostrości na obserwowanej krawędzi/płaszczyźnie dokumentu a także możliwością zmiany powiększenia obserwowanej krawędzi/płaszczyzny dokumentu. |  |
|  | - specjalistyczne oprogramowanie zapewniające sterowanie urządzeniem z poziomu komputera, posiadające następujące funkcjonalności: |  |
|  | - zintegrowana z oprogramowaniem i interfejsem dotykowym aplikacji funkcja współpracy z komponentami (kamera i plug in softwarowy) przeznaczonymi do weryfikacji cech biometrycznych; |  |
|  | - zintegrowana z oprogramowaniem i interfejsem desktopowym funkcja dająca możliwość podłączenia innego źródła obrazu i pracy z tym obrazem w oprogramowaniu sterującym urządzeniem; |  |
|  | - wybór źródła światła/promieniowania; |  |
|  | - wybór trybu oświetlania badanej próbki; |  |
|  | - wybór dowolnej kombinacji filtrów wzbudzających (do luminescencji IR) z filtrami kamery; |  |
|  | - możliwość obserwacji i rejestracji zjawisk związanych z fosforescencją (parametr opcjonalny); |  |
|  | - tryb desktopowy oparty o system okienkowy do organizowania pracy i zarządzania informacjami i zdjęciami oraz pełnymi ustawieniami parametrów; |  |
|  | - możliwość archiwizowania parametrów pracy urządzenia i powrotu do nich; |  |
|  | - możliwy reset i powrót do ustawień fabrycznych urządzenia z poziomu użytkownika; |  |
|  | - możliwość zapisania zdjęcia w galerii; |  |
|  | - możliwość zapisu zdjęć co najmniej w następujących formatach: bitmap, jpeg, tiff; |  |
|  | - możliwość wyświetlania obrazu w trybie pełnoekranowym, na połowie ekranu, w pełnej i roboczej rozdzielczości; |  |
|  | - sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania za pomocą klawiatury i myszy (za wyjątkiem włącznika); |  |
|  | - obsługa urządzenia możliwa dopiero po zalogowaniu się do systemu operacyjnego komputera; |  |
|  | - automatyczne wyszukiwanie wysokiej intensywności luminescencji punktowej i kombinacji filtrów na kamerze, aby wyświetlić najwyższy kontrast; |  |
|  | - nielimitowana ilość operacji cofania wykonywanych prac; dopuszcza się opcjonalne rozwiązanie, które realizację tej funkcjonalności wykonuje poprzez powrót do ustawienia domyślnego przez wybór innego źródła światła; |  |
|  | - możliwość definiowania tzw. „makr”, pozwalających na zautomatyzowanie procesu analizowania badanej próbki; |  |
|  | - skalibrowane pomiary kąta, odległości, pola powierzchni; |  |
|  | - możliwość wyświetlenia i zapisania wraz obrazem siatki pomiarowej; |  |
|  | - możliwość poprawy jakości zarejestrowanego obrazu przynajmniej w następującym zakresie: poprzez zmianę kontrastu, zmianę i modyfikację parametrów przestrzeni barw, filtrację, korekcję gamma i wyostrzanie; |  |
|  | - porównanie obserwowanego w czasie rzeczywistym obrazu badanej próbki z obrazem zapisanym na dysku w kombinacji: lewa/prawa, góra/dół, nakładanie obrazów na siebie, migotanie (możliwość pozycjonowania/ obracania obrazu za pomocą myszki); |  |
|  | - moduł programowy OCR do czytania i weryfikacji zapisów w obszarach MRZ w dokumentach formatu MRTD1/ MRTD2/MRTD3/MRP/MRV-A/MRV-B; |  |
|  | - moduł programowy OCR do czytania i weryfikacji zapisów w obszarach MRZ, VIZ OCR (opcjonalnie); |  |
|  | - moduł programowy przeznaczony do odczytu, analizy i wizualizacji cech biometrycznych zapisanych w warstwie elektronicznej elementów mikroprocesorowych zamieszczonych w dokumentach, współpracujący z czytnikiem RFID (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę zestawu wyposażonego dodatkowo w czytnik RFID); |  |
|  | - odczyt kodów kreskowych przynajmniej formatu 1D/2D, w tym formatu PDF417; |  |
|  | - odczyt kodowanych informacji w systemie zabezpieczania dokumentów typu IPI/ICI oraz LetterScreen (różnych generacji) z możliwością indywidualnego ustawienia parametrów dekodujących oraz zapisania ich do własnych ustawień. |  |
|  | - minimum trzy porty USB wbudowane w urządzenie, przeznaczone do podłączenia innych peryferiów. |  |
|  | - klapy urządzenia umożliwiające przeglądanie dokumentów wielkoformatowych, przy czym przynajmniej przednia klapa powinna być wyposażona w siłowniki, umożliwiające pozostawienie jej w pozycji uchylonej. |  |
|  | - wymiary urządzenia nie większe niż 500 mm (szerokość) x 600 mm (głębokość) x 600 mm (wysokość) – bez komputera sterującego pracą urządzenia. |  |
|  | Konfiguracja minimalna komputera sterującego urządzeniem – dopuszczalny wbudowany komputer, laptop lub komputer All in One, którego parametry są dobrane przez producenta w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność i wydajność w pracy z oprogramowaniem. |  |
|  | Pozostałe obowiązki Wykonawcy: |  |
|  | - oprogramowanie i licencje pochodzące z polskiego autoryzowanego kanału sprzedaży producenta; |  |
|  | - fizyczne nośniki wraz z niezbędnymi kluczami sprzętowymi oraz nieograniczonymi w czasie licencjami na użytkowanie wszelkich programów informatycznych, niezbędnych dla poprawnej instalacji, działania cyfrowego urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów; nośniki danych pozostają wyłączną własnością Straży Granicznej i w przypadku awarii/uszkodzenia nie podlegają zwrotowi i pozostają w posiadaniu Straży Granicznej; |  |
|  | - zabezpieczenia antywirusowe z jednoczesną możliwością wgrywania aktualizacji metodą online oraz offline z pakietem licencji na cały czas trwania Umowy; |  |
|  | - deklaracja CE. |  |

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

Załącznik nr 5 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

| nazwa Wykonawcy |  | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| NIP |  | REGON |

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pn. zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. … ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, iż w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

1.…………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………… ;

- na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.), oświadczam że:

  - Wykonawca ☐ jest / ☐ nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

  - beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) ☐ jest / ☐ nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

  - jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.), ☐ jest /

☐ nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 7.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

Załącznik nr 6 do SWZ

/składany na wezwanie Zamawiającego/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.)

| nazwa Wykonawcy |  | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| NIP |  | REGON |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026 oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia *

należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) * z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- ……………………….………………………………………………. (należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę)

- ………………………………………………….……………………. (należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę)

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

* właściwe zaznaczyć znakiem X

Załącznik nr 7 do SWZ

/składany na wezwanie Zamawiającego/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

| nazwa Wykonawcy |  | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| NIP |  | REGON |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026 oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
w art. 108 ust.1 ustawy- są aktualne.

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - są aktualne.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

……………………, dnia ……………… 2026 roku

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

Załącznik nr 8 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Wykonawca, na rzecz którego udostępniane są zasoby:

……………………………………

(pełna nazwa/firma Wykonawcy)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy oraz

zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy

dotyczy postepowania: zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 7 SWZ.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE:

a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………........

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

……………………………………………………………………………………………………………

d) podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,

podpis zaufany albo podpis osobisty/

Załącznik nr 9 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze. zm.)

dotyczące dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy

| nazwa Wykonawcy |  | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| NIP |  | REGON |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026 oświadczam/-y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Dostawy, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

Załącznik nr 10 do SWZ

/składany na wezwanie Zamawiającego/

WYKAZ DOSTAW

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. zakup, dostawa i uruchomienie urządzenia (zestawu) do weryfikacji autentyczności dokumentów, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,  Znak sprawy BOU-V.272.51.2026 oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonaliśmy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (brutto) | Termin realizacji (data) | Nazwa i adres siedziby Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

UWAGA: Należy dostosować liczbę wierszy do liczby wykazywanych zamówień.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww. zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane lub są wykonywane, a jeśli  Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - nadal wykonywanych - dowody powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

/ podpis kwalifikowany,

zaufany albo osobisty /

Dodać tabelę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dodać tabelę w przypadku reprezentacji wieloosobowej.

Nie mniej niż 36 miesięcy. Patrz rozdział 14.4 SWZ.

Nie krócej niż 50 dni. Patrz rozdział 14.5 SWZ.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Należy podać nazwę/y oraz zakres/y udostępnianych zasobów, czego potwierdzeniem jest dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania swoich zasobów (o ile dotyczy).

Zaznaczyć właściwe pole wyboru

Złożenie oświadczenia zawartego w niniejszym punkcie jest dobrowolne i jego brak nie skutkuje odrzuceniem oferty.

Dodać tabelę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Dodać tabelę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp.

Zaznaczyć właściwe pole wyboru.

Dodać tabelę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

j.w.

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą/ami, który/ży złożył/li odrębną/e ofertę/y, Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Dodać tabelę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Dodać tabelę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.