OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

37535280-3 - Trybuny do placów zabaw

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dołączonej dokumentacji boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego KS „Górnovia” w Górnie”.
Planuje się:
• budowę trybun sportowych – 2 szt;
• budowę wiat stadionowych – 3 szt;
• wykonanie bieżni sportowej;
• wykonanie ogrodzenia;
• zakup i montaż tablicy stadionowej;
• utwardzenie terenu pod ciąg pieszo-jezdny, trybunę i dwie wiaty (z koski gr. 6 cm i 8 cm);
• montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
• wykonanie instalacji nagłośnienia boiska;
• wykonanie przyłącza wodociągowego i nawadniania;

- Wykonanie fundamentów i montaż trybun

- Chodniki - dojścia do trybun

- Wykonanie fundamentu i montaż wiat

- Wykonanie fundamentu i montaż tablicy stadionowej

- Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów

- Wykonanie podbudowy i bieżni

- Modernizacja płyty boiska

Branża elektryczna:

- ułożenie kabli i przewodów zasilających

- montaż skrzynki sterującej

- montaż słupów oświetleniowych