Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu o granulacji 6 mm posiadającego aktualny Certyfikat DIN Plus lub EN Plus A1 w ilości ok. 120 ton do Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie.

Podana ilość jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.
2. Obowiązki Dostawcy:

a) Dostawa pelletu następować będzie w transzach, sukcesywnie według potrzeb zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od kontaktu telefonicznego lub 
e-mailem,

b) Sposób dostawy to autocysterna z rozładunkiem pneumatycznym (pompą),
c) Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w ilości około 25 ton. 

d) Dostawca dostarcza pellet oraz dokonuje jego rozładunku w miejscu wskazanym przez


Zamawiającego.

e) Dostarczony pellet będzie posiadał zadeklarowaną normę jakościową potwierdzoną 

każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. 
W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań Zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający normę DIN Plus lub EN Plus A1.
