Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zadania pn.:

Modernizacja lądowiska naziemnego dla śmigłowców LPR – SZPITAL ŁĘCZYCA

1. Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest zapewnienie szybkiego, bezpiecznego i całodobowego dostępu śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Lądowisko umożliwi sprawniejszy czas transportu pacjentów w stanie zagrożenia życia, szczególnie w przypadku urazów wielonarządowych i schorzeń onkologicznych wymagających natychmiastowej interwencji, a tym samym poprawi efektywność systemu ratownictwa medycznego w regionie.

2. Cele szczegółowe inwestycji

- Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez integrację lądowiska z infrastrukturą szpitala.

- Dostosowanie do obowiązujących wymogów technicznych i formalnych dla lądowisk naziemnych w Polsce, zgodnie z przepisami EASA oraz krajowymi normami lotniczymi i budowlanymi.

- Zapewnienie całodobowego użytkowania lądowiska poprzez instalację nowoczesnych systemów oświetlenia nawigacyjnego, monitoringu i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez zastosowanie systemów sterowania, monitoringu.

- Zwiększenie potencjału szpitala w zakresie leczenia pacjentów wymagających transportu lotniczego oraz skrócenie czasu reakcji na zdarzenia medyczne o charakterze nagłym.

Charakter inwestycji: przebudowa infrastruktury w postaci lądowiska naziemnego wraz z pełnym zapleczem technicznym i integracją z istniejącą strukturą obiektu.

3. Etapy realizacji:

- Przygotowanie terenu i prace rozbiórkowo-demontażowe – obejmujące rozbiórki kolidujących elementów oraz przygotowanie konstrukcji nośnej.

- Przebudowa lądowiska i obiektów podstawowych.

- Wykonanie instalacji i systemów technicznych.

- Montaż wyposażenia i systemów bezpieczeństwa – oświetlenie nawigacyjne i ogólne, oznakowanie poziome i przeszkodowe, wskaźnik kierunku wiatru, elementy zabezpieczające, radiostacja, monitoring.

- Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych – prace wykończeniowe, integracja z istniejącą infrastrukturą szpitalną, testy odbiorowe.

Ramowy zakres prac budowlanych i zakupowych:

- Prace przygotowawcze: przygotowanie terenu, rozbiórki, roboty demontażowe.

- Konstrukcja: przebudowa płyty lądowiska, stref TLOF i FATO.

- Instalacje i systemy: zasilanie, sterowanie, monitoring wizyjny, oświetlenie nawigacyjne i ogólne, oznakowanie przeszkodowe.

- Wyposażenie: systemy przeciwpożarowe, radiostacja, oznakowanie poziome.

- Obiekty pomocnicze: zagospodarowanie otoczenia lądowiska, infrastruktura towarzysząca.

Realizacja inwestycji umożliwi:

- Uruchomienie nowoczesnego, całodobowego lądowiska spełniającego wymogi ULC i EASA, w pełni zintegrowanego z infrastrukturą szpitala.

- Zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych i pacjentów dzięki wyeliminowaniu wystepujących lotniczych, oraz zastosowaniu systemów monitoringu, oznakowania, zabezpieczeń p.poż.

- Wprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie przyjmowania pacjentów LPR – powstanie dedykowany kanał transportu od lądowiska bezpośrednio do oddziałów ratunkowych i zabiegowych.

- Zwiększenie prestiżu i rangi ośrodka jako regionalnego centrum urazowego i onkologicznego, zdolnego do obsługi najcięższych przypadków wymagających transportu lotniczego.

- Możliwość prowadzenia szkoleń i ćwiczeń z zakresu ratownictwa lotniczego oraz pełniejsza współpraca ze służbami LPR i PSP.

Całość inwestycji ma charakter kompleksowy – obejmuje zarówno prace konstrukcyjno-budowlane, jak i instalacyjne oraz wyposażeniowe, co pozwoli uzyskać w pełni funkcjonalne, bezpieczne i zgodne z wymogami lądowisko.

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia zobowiązany jest do:

- Realizacji zadania w oparciu o załączoną do SWZ dokumentację projektową oraz SWZ. Wykonawca prac dotyczących modernizacji lądowiska będzie realizował prace ogólnobudowlane (branża drogowa, budowlana, sanitarna, elektryczna) zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót opracowanym przez autora dokumentacji projektowej.

- Po stronie Wykonawcy w ramach zadania zobowiązany będzie wypełnienie wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu na budowę – decyzja nr 219/2026 z dnia 27.07.2026r.,  w szczególności ustanowić kierownika budowy.

- Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie stosownych zezwoleń i dokonanie wycinki 2szt. drzew oznaczonych kolorem czerwonym na projekcie zagospodarowania terenu lądowiska oraz wycinkę zakrzewień rosnących po północno-wschodniej stronie lądowiska i usunięcie starych pieńków znajdujących się na trawniku w terenie ogrodzonym lądowiska. Jeżeli decyzja o wycince będzie nakazywała posadzić nasadzenia zastępcze, to po stronie Wykonawcy będzie należało wypełnienie decyzji. Lokalizacje nasadzeń wskaże Zamawiający na terenie szpitala.

- Po stronie Wykonawcy będzie oddanie inwestycji do użytkowania na zasadach określonych 
w art. 54 i 55 Prawa budowlanego i uzyskanie zezwoleń od odpowiednich instytucji.

- Po stronie Wykonawcy należeć będzie zgłoszenie zmodernizowanego lądowiska dla śmigłowców do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa w celu jego odebrania i uzyskania jego odbioru. Wykonawca przedłoży w/w protokół do odbioru końcowego Zamawiającemu.

- Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie Instrukcji operacyjnej lądowiska.

- Po stronie Wykonawcy będzie przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych prac.

- Wydzielenia placu budowy, Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wbudowane materiały oraz urządzenia, nie krótszego niż podaje producent urządzeń, przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, atestów wbudowanych materiałów oraz protokołów pomiarowych, Po zakończeniu robót, przedłożenia oświadczenia o prawidłowości wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz SWZ.

- Po stronie Wykonawcy będzie przeszkolenie personelu z zakresu obsługi lądowiska i urządzeń.

- Po stronie Wykonawcy będzie należeć trzymanie zapewnienie organizacji ruchu na terenie szpitalnym oraz dbanie o utrzymanie porządku po skończonych dziennych pracach na terenie.

- Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie następujących prac i czynności nie opisanych w dokumentacji projektowej tj. :

- Dostawa rejestratora do monitoringu lądowiska wpiętego w sieć szpitalną 
z możliwością przeglądania w przeglądarce internetowej - Wymaganiem koniecznym jest zapewnienie rejestracji zdarzeń z archiwizacją nagrania przez co najmniej 3 miesiące (90dni).

- Remont betonowego murku oporowego stanowiącego ogrodzenie lądowiska zlokalizowane w południowo-zachodniej części o długości 30+30mb (obustronnie) i grubości 20cm stanowiący kontynuację ścian istniejącej wiaty (do renowacji). W ramach prac należy wykonać uzupełnia tynkarskie, warstwę zbrojoną oraz nałożenie tynku cienkowarstwowego. Na górną część muru należy wykonać obróbki blacharskie.

- Wymiany zasuwy wodociągowej oraz rur (100 żeliwo) od istniejącego punktu poboru wody (od klucza do szybkozłączki) znajdującego przy wejściu do zbiorników na wodę zlokalizowanych na terenie lądowiska.

- Wymiana istniejącego ogrodzenia o długości ok. 118mb od strony północnej lądowiska. Kolorystykę i wzór ogrodzenia (system panelowy) należy dostosować do istniejącego. Pod ogrodzenie należy zastosować podwalinę ogrodzeniową pomiędzy słupkami.

- Oznakowanie ogrodzenie lądowiska znakami informacyjnymi wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

- Montaż 3 szt. lamp (słupów) oświetleniowych wzdłuż drogi dojazdowej do bramy lądowiska oraz montaż 2szt. lamp oświetleniowych zamontowanych na budynku administracyjnym.

- Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych w technologii znaków drogowych umieszczonych wzdłuż dróg dojazdowych na terenie szpitala : 1szt. z mapą terenu szpitala i rozmieszczeniem obiektów, 6 szt. . Tablice muszą zapewniać widoczność i odpowiednią wielkość dla ruchu pojazdów (karetek) oraz pieszych dla ułatwienia szybkiego poruszania się i sprawnej orientacji w terenie z szczególnym uwzględnieniem lokalizacji lądowiska.

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie:

1) Projektu technicznego stanowiącego Załącznik Nr 1a do OPZ

2) Projektu wykonawczego stanowiącego Załącznik Nr 1b do OPZ

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  stanowiącej Załącznik Nr 1c do OPZ

4) Technologii lotniczej stanowiąca Załącznik Nr 1d do OPZ

5) Przedmiarów robót stanowiących Załącznik nr 1e do OPZ

6) Pozwolenie na budowę nr 219/2026 z dnia 27.07.2026r.