Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią trawiastą i bieżnią tartanową w Gdańsku przy ul. Subisława 22 oraz w ramach przedmiotu opcji uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71321000-4 – Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
1248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Termin realizacji:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w następujących terminach:

1) Zamówienie Podstawowe (Zadanie podstawowe):

a) termin rozpoczęcia prac objętych Umową rozpoczyna się w dniu jej zawarcia;

b) zakończenie realizacji Zamówienia podstawowego w terminie do 70 dni jednak nie później niż  15.12.2026 r.

2) Opcja

a) Przedmiotem opcji nr 1 uzyskanie wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o powstałą dokumentację projektową do 252 dni  od dnia zawarcia umowy.

b) Przedmiotem opcji nr 2 jest pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w wymiarze szacunkowym do 20 pobytów/wizyt (stawiennictw na budowie lub udziału w naradach koordynacyjnych).

Wynagrodzenie za realizację opcji zostanie rozliczone na podstawie ceny jednostkowej za 1 pobyt/wizytę określonej w Formularzu Ofertowym, do łącznego limitu.

W przypadku niewykorzystania pełnego limitu pobytów, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie zlecone i zrealizowane czynności.

W przypadku gdy termin realizacji robót budowlanych ulegnie wydłużeniu lub wystąpi konieczność realizacji dodatkowych nadzorów ponad określony limit, Strony dopuszczają możliwość zlecenia dodatkowych pobytów w oparciu o ustaloną stawkę jednostkową na zasadach przewidzianych we wzorze Umowy.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia jednostkowego za nadzór autorski w przypadku uruchomienia opcji po upływie terminu określonego przepisami ustawy Pzp regulują postanowienia Projektowanych Postanowień Umowy (PPU).

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej (Zadania podstawowego) w terminie 30 dni od dnia odbioru.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Przedmiot Opcji będzie realizowany w okresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o Zadanie podstawowe.

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy objętego prawem opcji:

− rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim,

− zakończenie: do zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem autorskim.

Planowane zakończenie realizacji opcji (zakończenie budowy) w terminie do 4 lat od zawarcia umowy.

Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zamówienie podstawowe)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią naturalną trawiastą i bieżnią tartanową przy zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22 w Gdańsku, wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zgodnie z:

  - Opisem Przedmiotu Zamówienia,

  - Projektem koncepcyjnym Pracowni Architektury Kumano,

  - obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego

Główne założenia to budowa nowoczesnego boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie:

a) boisko z rzutniami do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu młotem i dyskiem, skoczniami do skoku wzwyż i o tyczce wraz z garażami najazdowymi na zeskoki, skoczniami do skoku w dal i trójskoku, bieżnią okrężną tartanową oraz wyposażaniem opracowane zgodnie z wytycznymi PZLA oraz elementami małej architektury, zielenią - konieczne uwzględnienie wytycznych z Gdańskiej Karty Drzew;

Wyposażenie stadionu (sprzęt sportowy spełniający wymogi PZLA) : 
-bloki startowe do biegu wyczynowe aluminiowe 8 sztuk 
-płotki biegowe aluminiowe z regulowaną wysokością (zakres wysokości od 762 mm do 1067 mm) 50 sztuk 
-próg ze stali nierdzewnej do pchnięcia kulą 
- kule stalowe do pchnięcia kulą waga 2kg,3kg,4kg,5kg,6kg,7,26kg po 6 sztuk 
- dyski wyczynowe plastikowe do rzutu dyskiem waga 0,6kg,0,75kg,1kg,1,5kg,1,75kg,2kg po 8 sztuk 
-pierścień redukujący wielkość koła do rzutu młotem z 2500 mm na 2135 mm 
-młoty stalowe do rzutu młotem waga 3kg,4kg,5kg,6kg,7,26kg po 6 sztuk 
klatka z siatką zabezpieczającą jest ujęta w opracowaniu stadionu 
-oszczepy wyczynowe do rzutu oszczepem waga 400g,500g,600g,700g,800g po 8 sztuk 
-piłeczki palantowe średnica 75 mm 10 sztuk 
-listwa równająca aluminiowa do równania piachu w piaskownicy do skoku w dal i trójskoku 2 sztuki 
-belka wyczynowa do skoku w dal i trójskoku z tworzywa z listwami wskazującymi miejsce odbicia wraz z ramą montowaną w tartanie 2 sztuki 
-mata (plandeka) przykrywająca skocznię wykonana z siatki PCW (wym 9,0 m x 3,0 m), krawędzie obciążone łańcuchem stalowym 2 sztuki 
-rękaw znacznik do wskazywania kierunku wiatru z tkaniny syntetycznej zawieszony na konstrukcji stalowej 2 sztuki 
-wiatromierz kompaktowy manualny do pomiaru siły wiatru w czasie rzutów zasilany bateriami 2 sztuki 
-zeskok wyczynowy do skoku wzwyż (wym. 6 x 4 x 0,7 m)ze stelażem modułowym ze stali i stojakami ręcznie ustawianymi (zakres wysokości 100-265 cm) 1 sztuka 
-garaż najazdowy zamykany na zabezpieczenia zeskoku do skoku wzwyż 1 sztuka 
-poprzeczka wyczynowa z włókna szklanego 6 sztuk 
-poprzeczka treningowa elastyczna z pianką 2 sztuki 
-przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości stojaków dł. 3,0 m 1 sztuka 
-zeskok wyczynowy do skoku o tyczce (wym. 8,5 x 6 x 0,8 m) ze stelażem modułowym ze stali i stojakami wyczynowymi ręcznie sterowanymi ( zakres wysokości 200-640 cm) 1 sztuka 
-garaż najazdowy zamykany na zabezpieczenie zeskoku do skoku o tyczce 1 sztuka 
-wkład zabezpieczający do skrzyni do skoku o tyczce 1 sztuka 
-poprzeczka wyczynowa z  włókna szklanego 6 sztuk 
-poprzeczka treningowa elastyczna z pianka 2 sztuki 
-przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości stojaków dł. 8 m 1 sztuka 
-widełki teleskopowe do zakładania poprzeczki (zakres 2,5 m do 7,5 m) 1 para 
-podium jednoosobowe przenośne z włókna szklanego dla miejsc 1-2-3 
-stoper ręczny z wyświetlaczem LCD 6 sztuk 
-pachołki żółte do wyznaczania toru biegu (wym. podstawy 26 x 26 cm wys. 38 cm) 40 sztuk 
-pachołki czerwone do zamykania zeskoczni (wym. podstawy 26 x 26 cm wys. 45 cm) 5 sztuk 
-taśmy miernicze z włókna szklanego dł. 20m -4 sztuki, 50m - 2 sztuki, 100 m - 2 sztuki 
-chorągiewki sędziowskie (wym. 20 x 30 cm) z tkaniny syntetycznej osadzone na rurce aluminiowej w kolorach biała, czerwona i żółta po 5 sztuk 
-pojemnik zamykany z włókna szklanego na podstawie stalowej na talk + zapas magnezji( 2 x 1,0 kg) 2 sztuki 
-taśmy białe z tkaniny syntetycznej szer. 5 cm i dł. 25 m z kompletem klamerek do mocowania w nawierzchni trawiastej  do wyznaczania stref rzutów na boisku 16 sztuk 
-namioty rozkładane (stelaż aluminiowy ,dach i 4 ściany boczne z materiału syntetycznego , wodoodpornego wym.3x3 m) 5 sztuk 
-stoły składane plastikowe 5 sztuk (wym. 50  x 180) 
-krzesła plastikowe ogrodowe 15 sztuk

b) budynek  biurowo - szatniowo – magazynowo – sanitarny (różniący się z projektem koncepcyjnym, gdzie występuje jedynie budynek magazynowo – sanitarny.)

W projektowanym budynku powinny znajdować się:
- sanitariaty ogólnodostępne dla osób korzystających z obiektu dostosowane dla osób z niepełnosprawnością;
- dwie szatnie wraz z umywalniami i toaletami dla grup trenujących. Każda z szatni dla przynajmniej 18 -20 osób wyposażona w szafki na rzeczy osobiste wraz z siedziskiem, z urządzeniami sanitarnymi i armaturą sanitarną: umywalki szt.6, miski ustępowe szt.5, pisuar szt.1, natryski szt.5;
- magazyn (pow. min. 60 m2) na sprzęt sportowy i pojazd techniczny (podłoga o odpowiedniej wytrzymałości) wyposażony w regały. Do magazynu należy zaprojektować większe drzwi (około 2,0 x 3,0 m) ;
- warsztat (pow. min. 30 m2) dla konserwatorów przyległy do magazynu, wyposażony 
szafy, regał, stół roboczy;
- biuro kierownika obiektu z zamontowaną szafką na sprzęt IT i klimatyzacją oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników z toaletą, umywalką oraz natryskiem. Okna skierowane na boisko.

- konstrukcja dachu umożliwiająca w przyszłości montaż paneli fotowoltaicznych

Wymienione powyżej wyposażenie sportowe i lekkoatletyczne (w tym sprzęt ruchomy spełniający wymogi PZLA) stanowi zakres do ujęcia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Obowiązek Wykonawcy obejmuje:

- ujęcie kompletnego zestawienia wyposażenia w projekcie technologicznym/wykonawczym (wraz z określeniem parametrów techniczno-funkcjonalnych, wymiarów oraz wymaganych certyfikatów/atestów zgodności z wytycznymi PZLA),

- wycenę i uwzględnienie całego wyposażenia w kosztorysie inwestorskim i przedmiarach robót,

- opracowanie stosownych wymagań jakościowych i odbiorowych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

c) projekt infrastruktury technicznej:

- Status warunków technicznych przyłączenia do sieci:

  - Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan wydane przez Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o., które stanowią załącznik do niniejszego OPZ i są wiążącą podstawą do projektowania przyłączy oraz instalacji sanitarnych.

  - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (materiał informacyjno-pomocniczy): Zamawiający załącza do niniejszego OPZ dotychczas wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (wydane przez Energa-Operator S.A.). Zamawiający informuje, iż dokument ten został wydany na rzecz innego podmiotu (poprzedniego inwestora) i stanowi wyłącznie materiał informacyjny oraz pomocniczy obrazujący parametry techniczne nieruchomości, w tym m.in. orientacyjne miejsce włączenia do sieci, moc przyłączeniową oraz sposób wykonania zasilania. Wykonawca nie może traktować załączonych dotychczasowych warunków energetycznych jako dokumentu ostatecznie wiążącego pod względem formalno-prawnym. Zamawiający wystąpił już do operatora sieci (Energa-Operator S.A.) o wydanie nowych, aktualnych warunków technicznych przyłączenia bezpośrednio na rzecz Zamawiającego (Gminy Miasta Gdańska / Gdańskiego Ośrodka Sportu). Niezwłocznie po ich uzyskaniu Zamawiający udostępni je wszystkim Wykonawcom (w toku postępowania o udzielenie zamówienia) albo przekaże wybranemu Projektantowi (po podpisaniu umowy). Ostateczna dokumentacja projektowa musi być w pełni dostosowana i zgodna z nowymi warunkami elektroenergetycznymi wydanymi na aktualnego Inwestora.

- Zakres rzeczowy projektowanych sieci i instalacji:

Opracowanie kompletnego, wielobranżowego projektu infrastruktury technicznej obejmuje w szczególności:

  - Przyłącza i sieci zewnętrzne: projekt przyłącza elektroenergetycznego (opracowany docelowo zgodnie z nowo wydanymi warunkami Energa-Operator S.A.) oraz projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.);

  - Instalacje sanitarne i melioracyjne: instalacje wodociągowo-kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, system automatycznego nawadniania (zraszaczy) płyty boiska trawiastego, kompleksowe odwodnienie terenu i bieżni wraz z kanalizacją deszczową i systemem drenażu płyty boiska, zewnętrzną instalację przeciwpożarową (hydranty zewnętrzne) oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji w projektowanym budynku zaplecza;

  - Instalacje elektryczne i oświetleniowe: instalacje elektryczne wewnętrzne budynku zaplecza, oświetlenie zewnętrzne terenu i ciągów komunikacyjnych, dedykowany system oświetlenia areny sportowej i boiska lekkoatletycznego oraz przygotowanie konstrukcji i tras instalacyjnych pod przyszły montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku;

  - Instalacje teletechniczne i systemy bezpieczeństwa (zgodność z KSC): system sygnalizacji włamania i napadu (alarmowy), instalację monitoringu wizyjnego CCTV, okablowanie strukturalne oraz elektroniczny system kontroli dostępu do areny sportowej (w tym kołowrót/bramkę obrotową z czytnikiem kodów) zintegrowany z systemem sprzedaży biletów/karnetów.

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby projektowane rozwiązania w zakresie kamer, monitoringu, systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu oraz systemu sprzedażowego zostały opracowane w pełnej zgodności z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności z art. 33 ust. 4 oraz art. 67b ust. 15 tej ustawy.

Dokumentacja, o której mowa powinna być wykonana, sprawdzona i zaakceptowana pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym i międzybranżowym, w tym pod względem zgodności z przepisami prawa, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, bez ograniczeń, jeżeli zakres opracowania tego wymaga.

Dokumentacja, o której mowa obejmuje w szczególności opracowanie przez Wykonawcę:

  - projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, w zakresie wymaganym przepisami Prawa budowlanego, w liczbie egzemplarzy wymaganej do złożenia do właściwego organu oraz dodatkowo w 2 egzemplarzach papierowych dla Zamawiającego;

  - kompletnych projektów technicznych (wykonawczych) wszystkich branż niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej i edytowalnej;

  - przedmiarów robót w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i edytowalnym;

  - kosztorysów inwestorskich w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i ATH albo innym uzgodnionym z Zamawiającym formacie kosztorysowym;

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i edytowalnym;

  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli będzie wymagana;

  - wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji na nośniku pamięci przenośnej typu pendrive obejmującej formaty PDF oraz formaty edytowalne, w tym odpowiednio DOCX, XLSX, DWG/DXF, ATH lub inne uzgodnione z Zamawiającym.

Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. w szczególności umożliwiać Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizację robót budowlanych, odbiór robót oraz późniejszą eksploatację obiektu, bez konieczności zlecania dodatkowych opracowań wynikających z braków, błędów lub niekompletności dokumentacji Wykonawcy.

Opisywanie proponowanych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych i technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa zamówień publicznych, bez wskazywania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi konkretnego wykonawcy, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione specyfiką przedmiotu i niemożliwe jest opisanie ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przy czym w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowania „lub równoważne” oraz określić minimalne parametry równoważności;

Procedura weryfikacji, odbioru dokumentacji oraz opracowania rozwiązań zamiennych:

- Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego kompletu dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni  od daty jej złożenia wraz z protokołem przekazania.

- W przypadku stwierdzenia wad, błędów, braków lub konieczności wprowadzenia uzupełnień, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne/elektroniczne zestawienie uwag, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie – nie krótszy niż 14 dni (termin może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności w przypadku konieczności ponowienia uzgodnień formalno-prawnych).

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego sporządzenia dokumentacji uzupełniającej, zamiennej lub poprawionej wyłącznie wtedy, gdy konieczność jej wykonania wynika z wad, błędów, niekompletności lub sprzeczności międzybranżowych zawartych w dokumentacji pierwotnej leżących po stronie Wykonawcy.

- Opracowanie dokumentacji zamiennej lub zamiennych rozwiązań projektowych wynikających ze zmiany koncepcji Zamawiającego, ujawnienia się odmiennych warunków gruntowo-wodnych niebędących wynikiem błędu w badaniach geotechnicznych Wykonawcy lub ze zmian przepisów po odbiorze dokumentacji, będzie stanowiło zmianę umowy rozliczaną na odrębnych zasadach określonych w PPU.”*

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części

Zamawiający, po przeprowadzeniu analizy przedmiotu zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej wielobranżowy zakres (branża konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna oraz teletechniczna), podjął decyzję o braku podziału zamówienia na części z uwagi na następujące okoliczności:

Opracowanie dokumentacji dla poszczególnych branż (konstrukcja, elektryka, sanitarna, teletechnika) wymaga ciągłej, bieżącej koordynacji i wzajemnych uzgodnień międzyprojektowych (np. prowadzenie tras instalacyjnych w konstrukcji obiektu, kolizje uzbrojenia, zapotrzebowanie na moc i przestrzeń techniczną). Podział zamówienia na części i powierzenie opracowania poszczególnych branż różnym wykonawcom rodziłby wysokie ryzyko powstania błędów projektowych, kolizji instalacyjnych oraz braku spójności w końcowym projekcie.

Realizacja zamówienia przez jednego Wykonawcę gwarantuje jednolitą odpowiedzialność za cały proces projektowy, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac). W przypadku podziału na części i wystąpienia w wad projektowych w fazie realizacji robót budowlanych, ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za błąd na styku branż (np. na stykach branży konstrukcyjnej i instalacyjnej) byłoby niezwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Wyznaczenie jednego Wykonawcy pozwala na sprawny przepływ informacji i równoległe prowadzenie prac projektowych we wszystkich branżach pod jednym kierownictwem. Podział zamówienia na odrębnych projektantów stwarzałby ryzyko przestojów – opóźnienie po stronie jednego z wykonawców (np. brak podkładu konstrukcyjnego) automatycznie blokowałoby pracę pozostałych branżystów (np. sanitarnych czy teletechnicznych).

Zlecenie pełnej dokumentacji jednemu Wykonawcy jest uzasadnione ekonomicznie. Dzielenie zamówienia na 4 odrębne postępowania i umowy zwiększyłoby ogólne koszty Zamawiającego związane z obsługą administracyjną, nadzorem nad realizacją oraz odbiorem poszczególnych opracowań, a także mogłoby prowadzić do wyższych cen jednostkowych oferowanych przez pojedynczych branżystów.

UZASADNIENIE BRAKU WYMOGU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

(dotyczy art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający odstępuje od określenia w dokumentach zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy. Decyzja ta podyktowana jest charakterem przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz teletechnicznej. Czynności wchodzące w zakres zamówienia będą wykonywane przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, osoby te wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, działając osobiście i ponosząc indywidualną odpowiedzialność zawodową oraz cywilną za podejmowane decyzje projektowe. Prace te mają charakter wysoce specjalistyczny, intelektualny i twórczy.

Wykonanie prac projektowych nie wykazuje cech charakterystycznych dla stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Projektanci:

- nie wykonują czynności pod bezpośrednim kierownictwem pracodawcy, lecz samodzielnie organizują swój czas, warsztat i metodologię pracy,

- nie są związani sztywnym czasem i miejscem świadczenia pracy wyznaczonym przez pracodawcę,

- odpowiadają za efekt końcowy (rezultat) w postaci prawidłowo sporządzonej i uzgodnionej dokumentacji, a nie za sam proces starannego działania w wyznaczonych godzinach.

W branży projektowo-inżynieryjnej powszechną i uzasadnioną specyfiką rynku praktyką jest świadczenie usług przez projektantów w ramach działalności gospodarczej, umów o dzieło (prawo autorskie) lub umów cywilnoprawnych. Narzucenie obowiązku zatrudnienia projektantów wyłącznie na podstawie umowy o pracę mogłoby sztucznie ograniczyć konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty cenionym i wysoce wyspecjalizowanym ekspertom rynkowym.

Wskazówka: Jeśli w skład zamówienia wchodzą np. drobne prace pomocnicze (jak pomiary geodezyjne czy przekopy kontrolne na gruncie), ten zapis i tak w pełni zabezpiecza całość zamówienia, ponieważ jego głównym i dominującym celem jest praca intelektualna/projektowa.

Warunki Zamawiającego:

1. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu roboczego z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia w celu sukcesywnego przedstawiania postępu prac, a Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli prac zgodnie z Umową.

2. Wykonawca pozyska niezbędne materiały do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

4. Wykonawca będzie zobligowany do występowania o wydanie oraz uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywania dokumentacji niezbędnej do ich pozyskania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem dokonania weryfikacji parametrów wszystkich projektowanych elementów wchodzących w skład przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego dostosowania do stanu obecnego.

Ważne:

      - W projekcie koncepcyjnym występują opisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu, które nie odpowiadają już stanowi faktycznemu. Należy uwzględnić aktualne.

      - Jeżeli będzie możliwość należy zaprojektować parking przyległy do budynku, którego nie ma w Projekcie Koncepcyjnym.

      - Teren przewidziany pod projekt jest większy od tego z koncepcji (w załączeniu protokół przekazania z Wydziału Skarbu)

ZAKRES PRZEDMIOTU OPCJI:

Zamówienie udzielane w ramach opcji

a) Zakres Opcji nr 1 obejmuje uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem warunków, opinii, uzgodnień oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym w szczególności:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Termin realizacji całości zakresu objętego Opcją nr 1 ustala się do dnia do 252 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku konieczności złożenia wniosku bezpośrednio przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnego, gotowego do podpisu wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

W razie wezwania przez operatora sieci lub organy administracji do uzupełnienia braków formalnych, wyjaśnień lub modyfikacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, uzupełnienia lub poprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub właściwy organ/podmiot.

b) Zakres Opcji nr 2 obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego - termin realizacji w okresie prowadzenia robót budowlanych od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęcia budowy, do dnia wskazanego jako dzień zakończenia budowy (określonego w powiadomieniu o jej zakończeniu).

Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim. Zamawiający zakłada, że roboty budowlane zostaną zrealizowane w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy.

W przypadku gdy wskazany termin pełnienia nadzoru autorskiego nie będzie możliwy do osiągnięcia Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu.

Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Zakres usługi pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będzie:

1. sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w aktualnym prawie budowlanym i przepisami wykonawczymi. Zmiany wymienionych przepisów obowiązują strony bez potrzeby zmian w umowie;

2. zapewnienie udziału w czynnościach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego. Za pobyt na budowie może być uważane również wykonanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, wynikająca z potrzeb realizacji zadania. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, dostawcy materiałów itp.;

3. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;

4. opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;

5. Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie lub rozwiązania zamienne będą spowodowane brakami lub błędami w dokumentacji projektowej;
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie. Pobyt autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę na budowie w związku z pełnionym nadzorem, potwierdza przedstawiciel Zamawiającego;

7. przedmiotowe rozwiązania zamienne należy wykonać w 2 egz.;

8. w toku pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania rozwiązania zamiennego (na zasadach określonych w PPU) lub potwierdzenia, iż przedmiotowa zmiana jest zmianą nieistotną;

9. ponoszenie odpowiedzialności za działania i zaniechanie osób, którym Wykonawca powierza wykonywanie przedmiotu umowy jak za własne działania lub zaniechania

10. powiadomienie Zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, faxu, emaila, pod rygorem uznania wezwania do pełnienia czynności nadzoru ze skutkami dokonania pod dotychczasowym adresem, telefonem, faxem, e-mailem;

11. terminowe stawianie się na budowie, na wezwanie Zamawiającego.

Relacja OPZ do Projektu Koncepcyjnego:

Załączony Projekt Koncepcyjny Pracowni Architektury Kumano stanowi materiał wyjściowy i pomocniczy. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na aktualizację uwarunkowań formalno-prawnych i programowych, niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odzwierciedla aktualne i nadrzędne wymagania Zamawiającego. Wszelkie rozszerzenia lub zmiany określone wprost w OPZ (w tym m.in. w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego budynku zaplecza, nawierzchni murawy, obsługi komunikacyjnej/parkingów oraz granic terenu inwestycji) modyfikują rozwiązania przedstawione w Koncepcji i są dla Wykonawcy bezwzględnie wiążące.

W pozostałym, niemodyfikowanym przez OPZ zakresie, dane techniczne, układ geometryczny aren sportowych, bilanse oraz wytyczne zawarte w Projekcie Koncepcyjnym pozostają aktualne i stanowią wiążącą podstawę do projektowania.

Załączniki:

- Warunki techniczne podłączenia do sieci elektroenergetycznej (materiał informacyjno-pomocniczy)

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan

- Protokół uzgodnień warunków przekazania nieruchomości Gminy Miasta Gdańska

- Projekt koncepcyjny pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią naturalną przy zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22

- Protokół uzgodnień warunków przekazania nieruchomości Gmina Miasta Gdańska