Zał. nr 1 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- OPIS ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPRAWOWANIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA PODSTAWOWEGO.

  - Przedmiot zamówienia w ramach Zadania Podstawowego obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy pięciu przepustów polegającej na wymianie przepustów z rur betonowych na przepust z prefabrykowanych elementów łukowych ze stali ocynkowanej w Nadleśnictwie Ujsoły.

  - Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 (pięć) części

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nr ewid. działki | Adres leśny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część 1 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy przepustu okularowego w leśnictwie Racza oddz. 639a | 9165 | 02-34-1-17-639-a |
| 2 | Część 2 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy przepustu okularowego w leśnictwie Racza oddz. 652b | 9182 | 02-34-1-17-652-b |
| 3 | Część 3 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy przepustu okularowego w leśnictwie Racza oddz. 653a | 9183 | 02-34-1-17-653-a |
| 4 | Część 4 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy przepustu okularowego w leśnictwie Praszywka oddz. 524f | 13552 | 02-34-1-14-524-f |
| 5 | Część 5 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy przepustu okularowego w leśnictwie Praszywka oddz. 593a | 9101 | 02-34-1-14-593-a |

1.3.	Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.4.	W szczególności przedmiotem zamówienia w ramach Zadania Podstawowego jest:

1.4.1.	bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej lub mostowej. W razie konieczności wynikającej ze specyfiki inwestycji Wykonawca zapewni osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w innych branżach, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji nadzoru w szczególności:

- udział w przekazaniu placu budowy i sporządzenie stosownego protokołu;

- zapoznanie się z umową na roboty budowlane i kontrola jej przestrzegania;

- kontrolowanie ilości i jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót, zawartą umową na roboty budowlane oraz SWZ;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad wraz z pisemnym tego potwierdzeniem;

- sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych i ich akceptacja, a także dokonywanie testów tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty (o ile zajdzie taka potrzeba);

- sprawdzanie (wraz z dokumentacją fotograficzną) i potwierdzanie wartości wykonanych robót podlegających zakryciu lub zanikających;

- przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy;

- potwierdzanie gotowości do odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania zgłoszenia przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy;

- uzgadnianie daty odbioru robót budowlanych z Zamawiającym oraz udział w jego organizacji;

- sprawdzanie kompletności przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia częściowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz jego prowadzenie przy udziale Zamawiającego;

- weryfikacja i uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru robót budowlanych, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych; sporządzanie protokołu odbioru robót budowlanych;

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru a także należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy; przesyłanie skanów dziennika budowy na żądanie Zamawiającego;

- wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń;

- żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenie, bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu;

- dokonywanie inwentaryzacji (wraz z dokumentacją fotograficzną i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę lub odstąpienia od realizacji umowy na roboty budowlane oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu, problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego oraz analiza raportów z wyników kontroli;

- prowadzenie bieżącego nadzoru nad unieszkodliwianiem materiałów/odpadów rozbiórkowych po wcześniejszym zasięgnięciu stanowiska o przydatności ww. materiałów przez Zamawiającego,

- weryfikacja rozwiązania proponowanego przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie poprawności technicznej, jak również efektywności kosztowej dla Zamawiającego. Potwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie umowy z wykonawcą robót budowlanych;

- nadzór nad robotami dodatkowymi i zamiennymi, po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania przez Zamawiającego, zgodnie z przesłankami wynikającymi z umowy na roboty budowlane, w tym wystąpienia przesłanek określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych, bez wzrostu wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego. Nadzór nad robotami dodatkowymi obejmuje czynności wynikające z normalnego zakresu nadzoru nad zmianami dopuszczalnymi w umowie, nie obejmuje nowych, jakościowo odmiennych świadczeń, które powodują istotne zwiększenie zakresu usług.

1.4.2.	Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:

- uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanie ich realizacji;

- obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli realizacji robót budowlanych. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodowała ona nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych;

- weryfikacja obecności kierownika budowy na budowie. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane kierownik budowy powinien być obecny na budowie nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.

- bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń;

- na żądanie Zamawiającego sporządzanie raportów w wersji papierowej lub elektronicznej o stanie zaawansowania inwestycji wraz z informacją o zaangażowaniu rzeczowo-finansowym oraz z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji;

- organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego;

- każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego prac dodatkowych i zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez Wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót należy w każdym przypadku do Zamawiającego;

- potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie oraz w obowiązujących aktach prawnych;

- na żądanie Zamawiającego weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu robót przewidzianych dla Podwykonawców z zakresem Wykonawcy. Powyższe należy przedstawić Zamawiającemu we wskazanym w żądaniu terminie;

- prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w szczególności:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (potwierdzenie dokumentacji powykonawczej),

- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków Wykonawcy robót budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów,

- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym powiadomienie i zaproszenie do udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów niestanowiących własności Zamawiającego (gestorzy przebudowywanych sieci).

1.4.3.	Nadzór finansowy polegający na:

- kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- zatwierdzaniu kosztorysu powykonawczego do odbioru robót budowlanych;

- sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, a objętych protokołami konieczności, jeżeli zaistnieje okoliczność wskazana w art. 455 Prawa zamówień publicznych;

- dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych;

1.4.4.	Kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 – projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja” (MRG3), w tym:

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań,

- zestawień wymaganych do wniosków o płatność, w tym również zawierających kwalifikowalność kosztów,

- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych),

- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy.

1.4.5.	Dodatkowe elementy, które Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia:

- koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji;

- koszty łączności telefonicznej i elektronicznej;

- koszty wyposażenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub innych kosztorysowych) oraz przeglądanie plików w formacie pdf;

2.	OPIS ZAMÓWIENIA OPRACOWANIA KOREFERATU.

2.1.	Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa weryfikacja (koreferat) dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego przebudowy przepustów okularowych w Nadleśnictwie Ujsoły.

Koreferat należy opracować dla każdej z 5 części zamówienia odrębnie.

W przypadku udzielenia zamówienia w danej części zamówienia koreferat obejmuje wyłącznie dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zadania objętego tą częścią zamówienia.”

Koreferat jest opracowaniem jednorazowymi

2.2.	Celem weryfikacji (koreferatu) jest sprawdzenie poprawności wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej i materiałów przetargowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustów okularowych w poszczególnych leśnictwach przed przekazaniem jej wykonawcom, którzy będą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

2.3.	Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących elementów dokumentacji:

- Projektu budowlanego,

- Projektu wykonawczego,

- Materiały przetargowe, w tym:

a)	Przedmiary robót,

b)	Kosztorysy inwestorskie robót,

c)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.4.	Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) i opracowań z tą dokumentacją związanych, pod kątem:

- kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień,

- zgodności rozwiązań projektowych z zakresem i wytycznymi Zamawiającego dla Zadania Projektowego,

- zgodności rozwiązań projektowych z obowiązującymi z przepisami prawa, wytycznymi, normami, warunkami technicznymi i aktualnymi przepisami szczegółowymi, ze wskazaniem, które elementy dokumentacji projektowej i w jakim zakresie nie spełniają wymagań określonych w tych dokumentach,

- zgodności z wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności dokumentacji projektowej z polskimi normami, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP, ergonomii pracy itp.

- dokonując weryfikacji dokumentacji Zadania Projektowego Wykonawca uwzględni wszelkie zmiany przepisów prawnych i technicznych zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia)

- dokonywania kontroli obliczeń i wykrycia ewentualnych błędów a w szczególności poprawności przyjętych obciążeń, schematów, doboru przyjętych rozwiązań materiałowych,

- osiągnięcia celu, któremu ma służyć niniejszy projekt, sprawdzenie czy przedstawione rozwiązania zapewnią uzyskanie zakładanych efektów przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych,

- wzajemnej spójności elementów projektu, a w szczególności poprawność wykonania tabel zestawieniowych, opisów materiałów, poprawność wymiarowania, metryki rysunków itp.

- zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach administracyjnych,

- zgodności rozwiązań projektowych z warunkami usunięcia kolizji i uzgodnieniami wydanymi przez instytucje branżowe oraz z innymi wymaganiami określonymi w opiniach do projektu,

- prawidłowości i kompletności postanowień dokumentacji projektowej (technicznej) pod kątem minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu i problemów w realizacji,

- kompletności podstaw płatności,

- jednoznaczność zapisów specyfikacji technicznych, kompletności opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zgodności dokumentacji Zadania Projektowego z Prawem zamówień publicznych,

- racjonalności zaprojektowanych rozwiązań i treści dokumentacji projektowej (m.in. w zakresie wykorzystania materiałów),

- zgodności kosztorysów i przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i innymi opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej (technicznej),

- czy kosztorysy spełniają wymogi rozporządzeń w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

- poprawności przyjętych pozycji katalogowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, ilości przyjętych jednostek przedmiarowych, co oznacza również sprawdzenie poprawności wykonania przedmiaru kosztorysowego,

- poprawności przyjętych cen jednostkowych oraz narzutów dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, kompletności opracowania i poprawności obliczeń rachunkowych w kosztorysie,

- sprawdzenie w zakresie przedmiaru robót kompletności opracowania, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w projektach wykonawczych zostały ujęte w przedmiarze robót oraz czy przedmiary robót spełniają wymagania określone obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych w części dotyczącej poprawnego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- koreferat ma być wykonany dla stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji do weryfikacji.

2.5.	Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej dla każdego zadania – dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w dwóch egzemplarzach).

Wersja elektroniczna raportu powinna być sporządzona jako dokument tekstowy.

Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania raportu w formie papierowej.

Wymaga się, aby raport posiadał przejrzystą strukturę z kartą tytułową i spisem treści.

Dostarczenie raportu Zamawiający potwierdzi protokołem przekazania.