Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

ZP.26.1.5.2026

„Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na pokój dziennego pobytu świetlica”

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na pokój dziennego pobytu – świetlica”.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Roboty związane z dachem w części budynku nr 1 (część strychowa, skosy i stropy 
w obrębie świetlicy - pomieszczenia I-3.39 oraz pomieszczenia I-3.38):

- docieplenie dachu wełną mineralną;

- wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi;

2) Wykonanie pokoju dziennego pobytu - świetlica – pomieszczenie I-3.39:

a) Roboty rozbiórkowe i murarskie, w tym:

- wykonanie otworu okiennego w ścianie;

- montaż nadproży zgodnie z dokumentacją projektową;

- montaż okna wraz z parapetem wewnętrznym;

- demontaż istniejących drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicą;

- demontaż ścianek z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej;

- wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego;

- wykonanie otworu drzwiowego za pomieszczeniem I-3.36 (Izolatka).

b) Roboty sanitarne, w tym montaż:

- rurociągów i podejść instalacyjnych;

- przewodów;

- kratek wentylacyjnych;

- grzejników;

- zaworów termostatycznych;

- elementów wentylacji, w tym nawietrzników ściennych;

c) Roboty elektryczne, w tym montaż:

- okablowania;

- gniazd wtyczkowych 2-biegunowych;

- łączników oświetleniowych;

- puszek instalacyjnych;

- natynkowych szyn oświetleniowych;

- opraw oświetleniowych - natynkowych szyn oświetleniowych;

- oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego;

- czujek dymu zgodnie z dokumentacją projektową;

- ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) zgodnie z dokumentacją projektową;

- sygnalizatora optyczno-dźwiękowego zgodnie z dokumentacją projektową;

- dwóch gniazd RTV oraz dwóch gniazd komputerowych RJ45 wraz z wykonaniem okablowania i podłączeniem do istniejącej instalacji, celem umożliwienia późniejszego podłączenia telewizora, Internetu oraz rzutnika;

- okablowania przeznaczonego do podłączenia dwóch głośników o mocy 25 W każdy, wraz z wyprowadzeniem przewodów w punktach wskazanych przez Zamawiającego;

d) Roboty budowlano-wykończeniowe, w tym:

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- wykonanie obudowy kominów, słupów z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- wykonanie obudowy ścian murowanych oraz słupów z płyt gipsowo-kartonowych;

- docieplenie ścianek wełną mineralną;

- wykonanie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego o klasie reakcji na ogień Bfl-s1;

- montaż listew przypodłogowych;

- wykonanie powłoki dekoracyjnej z farby typu FOX DEKORATOR KALAHARI lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania określone w niniejszym OPZ;

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

3) Wykonanie – pomieszczenia - I-3.38:

a) Roboty budowlano-wykończeniowe, w tym:

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- docieplenie ścianek wełną mineralną;

- wykonanie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego o klasie reakcji na ogień Bfl-s1;

- montaż listew przypodłogowych;

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

b) Roboty elektryczne, w tym montaż:

- okablowania;

- łączników oświetleniowych;

- puszek instalacyjnych;

- opraw oświetleniowych - natynkowych szyn oświetleniowych;

- oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego;

- czujek dymu zgodnie z dokumentacją projektową;

4) Wykonanie pomieszczeń – I-3.40, I-3.41, I-3.42:

a) Roboty elektryczne, w tym montaż:

- okablowania;

- łączników oświetleniowych;

- puszek instalacyjnych;

- opraw oświetleniowych zgodnie z dokumentacją projektową;

- czujek dymu zgodnie z dokumentacją projektową.

b) Roboty sanitarne, w tym montaż:

- rurociągów i podejść instalacyjnych;

- przewodów;

- kratek wentylacyjnych;

- grzejników;

- zaworów termostatycznych;

- elementów wentylacji, w tym nawietrzników ściennych.

2. Wyłączenia:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy ani montażu:

- okien dachowych w połaci dachowej;

- drzwi wewnętrznych do nowo powstałych pomieszczeń – 5 szt., w tym 4 szt. drzwi przeciwpożarowych;

- telewizora, rzutnika, wzmacniacza z mikrofonem oraz głośników.

Powyższe elementy nie podlegają wycenie przez Wykonawcę.

#### 3. Przedmiary robót i kolejność dokumentów. Wyłączenia

#### Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia określa:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- przedmiary robót;

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

- Oferta Wykonawcy.

#### Powyższe dokumenty stanowią integralną część SWZ (za wyjątkiem ofert Wykonawcy) 
i będą załącznikami do umowy.

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie zawierają pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej, pierwszeństwo ma dokument znajdujący się wyżej w określonej powyżej kolejności, z zastrzeżeniem zmian i modyfikacji określonych w Uwadze poniżej.

W zakresie objętym zmianami lub modyfikacjami określonymi niniejszym punkcie 
poniżej w Uwadze, postanowienia OPZ mają pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót.

UWAGA!

Roboty elektryczne – oświetlenie świetlicy pomieszczenie I-3.39 oraz pomieszczenie 
I-3.38

Przedmiar robót elektrycznych oraz dokumentacja projektowa robót elektrycznych przewidują w świetlicy pomieszczeniu I-3.39 oraz w pomieszczeniu I-3.38 zastosowanie opraw LED o mocy 40 W, typu panel świetlny, o stopniu ochrony nie niższym niż IP32.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie w zakresie oświetlenia pomieszczenia świetlicy zostało wykonane zgodnie z niniejszym OPZ, tj. z zastosowaniem natynkowych szyn oświetleniowych w kolorze czarnym matowym, wyposażonych w elementy umożliwiające regulację położenia oraz regulację kierunku świecenia opraw oświetleniowych.

W związku z powyższym rozwiązanie dotyczące oświetlenia wskazane w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej należy traktować jako zastąpione rozwiązaniem opisanym w niniejszym OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest do doboru liczby, długości oraz rozmieszczenia szyn, opraw 
i pozostałych elementów systemu oświetleniowego w sposób zapewniający właściwe 
i równomierne oświetlenie całej powierzchni pomieszczenia, z uwzględnieniem jego układu funkcjonalnego, przeznaczenia oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, norm i dokumentacji projektowej.

4. Informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1) Obowiązki Zamawiającego

Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz dokonanie wymaganych prawem czynności związanych 
z zakończeniem budowy i dopuszczeniem obiektu do użytkowania należą do Zamawiającego, o ile przepisy prawa wymagają dokonania takich czynności przez inwestora.

2) Dokumentacja

Zamawiający posiada następującą dokumentację:

a) projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

c) projekty techniczne branżowe;

d) przedmiary robót branżowe (sanitarne, elektryczne).

3) Prowadzenie robót na czynnym obiekcie

Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, tj. w czasie funkcjonowania jednostki Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i innych osób przebywających na terenie obiektu oraz do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót.

Ze względu na specyfikę obiektu, w szczególności pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz:

- wygrodzenia i oznakowania stref prowadzenia robót;

- zabezpieczenia urządzeń, sprzętu, materiałów, maszyn i narzędzi mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie;

- utrzymywania dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie;

- zabezpieczenia mieszkańców i pracowników przed dostępem do stref prowadzenia robót;

- bieżącego usuwania odpadów i materiałów powstałych w związku z prowadzonymi robotami;

- zabezpieczenia przed zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem części obiektu nieobjętych robotami;

- uzgadniania z Zamawiającym terminów prowadzenia prac szczególnie uciążliwych, 
w szczególności prac powodujących zwiększony hałas, zapylenie lub czasowe ograniczenie dostępu do pomieszczeń;

- utrzymywania terenu robót w należytym stanie technicznym, porządkowym 
i sanitarnym.

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w sposób minimalizujący utrudnienia 
w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej.

5. Materiały

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, STWiORB, niniejszym OPZ, obowiązujących przepisach prawa oraz właściwych normach.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór materiałów odpowiednich do miejsca 
i sposobu ich zastosowania oraz zgodnych z wymaganiami dokumentacji zamówienia.

6. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby budowlane stosowane przy realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.), w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.) oraz w innych właściwych przepisach dotyczących zastosowanych wyrobów.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe oraz zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia i przepisach prawa.

7. Zestawienie wybranych materiałów wykończeniowych, urządzeń oraz akcesoriów

A. Świetlica -pomieszczenie I-3.39

1) Okno uchylno-rozwierne:

- o wymiarach 120 × 150 cm;

- wykonane z PCV;

- kolor: biały;

- wyposażone w dwie klamki okienne z kluczykami;

- o współczynniku Umin = 0,9;

- pozostałe parametry techniczne zgodne z dokumentacją projektową.

2) Szyna oświetleniowa:

- natynkowa;

- aluminiowa;

- kolor: czarny matowy;

- przeznaczona do montażu opraw oświetleniowych;

- wyposażona w system umożliwiający zmianę położenia opraw na szynie;

- umożliwiająca regulację kierunku świecenia opraw;

- z reflektorami o przekroju okrągłym;

- barwa światła: ciepła;

- liczba, długość i rozmieszczenie szyn oraz liczba i parametry opraw – dobrane przez Wykonawcę.

3) Farba dekoracyjna typu FOX DEKORATOR KALAHARI lub produkt równoważny:

- przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń;

- umożliwia uzyskanie efektu dekoracyjnego imitującego drobinki pustynnego piasku;

- zapewnia delikatną poświatę perłową uzyskanej powierzchni;

- kolor: beżowy;

- po wyschnięciu tworzy powłokę zmywalną;

- charakteryzuje się odpornością na szorowanie na mokro w klasie I wg PN-EN 13300:2023-04 lub parametrem równoważnym, zapewniającym nie gorszą odporność powłoki na szorowanie na mokro;

- przeznaczona do aplikacji pędzlem;

- umożliwiająca modelowanie/kształtowanie struktury dekoracyjnej podczas aplikacji, pozwalające na uzyskanie zamierzonego efektu wizualnego;

Za produkt równoważny Zamawiający uzna produkt posiadający co najmniej wszystkie wyżej wymienione właściwości użytkowe i estetyczne, w szczególności: efekt drobinek pustynnego piasku, delikatną poświatę perłową, kolor beżowy, możliwość modelowania struktury pędzlem oraz odporność na szorowanie na mokro w klasie I wg PN-EN 13300:2023-04 lub równoważnej.

4) Farba lateksowa:

- przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń;

- zmywalna;

- kolor: beżowy;

- matowa;

- zapewniająca odporność na zmywanie i szorowanie;

- o parametrach nie niższych niż wymagane dokumentacją projektową i STWiORB.

5) Wykładzina z tworzywa sztucznego:

- z PCV;

- termozgrzewalna;

- trudnozapalna;

- kolor: beżowy;

- przeznaczona do intensywnego użytkowania;

- odporna na ścieranie i odkształcenia;

- antypoślizgowa;

- z warstwą ścieralną o grubości min 0,5mm;

- klasa reakcji na ogień Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1;

- pozostałe parametry techniczne zgodne z dokumentacją projektową.

6) Listwa przypodłogowa:

- wysokość: 10 cm;

- kolor: beżowy;

- prosty, minimalistyczny profil z delikatnie zaokrągloną górną krawędzią;

- przeznaczona do zastosowania z wykładziną termozgrzewalną;

- kompatybilna z zastosowanym systemem wykładzinowym.

B. Pomieszczenie I-3.38:

1) Farba lateksowa do ścian:

- przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń;

- zmywalna;

- kolor: beżowy;

- matowa;

- zapewniająca odporność na zmywanie i szorowanie;

- o parametrach nie niższych niż wymagane dokumentacją projektową i STWiORB.

2) Wykładzina z tworzywa sztucznego:

- z PCV;

- termozgrzewalna;

- trudnozapalna;

- kolor: beżowy;

- przeznaczona do intensywnego użytkowania;

- odporna na ścieranie i odkształcenia;

- antypoślizgowa;

- z warstwą ścieralną o grubości min 0,5mm;

- klasa reakcji na ogień Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1;

- pozostałe parametry techniczne zgodne z dokumentacją projektową;

[‘3) Listwa przypodłogowa:

- wysokość: 10 cm;

- kolor: beżowy;

- prosty, minimalistyczny profil z delikatnie zaokrągloną górną krawędzią;

- przeznaczona do zastosowania z wykładziną termozgrzewalną;

- kompatybilna z zastosowanym systemem wykładzinowym.

4) Szyna oświetleniowa:

- natynkowa;

- aluminiowa;

- kolor: czarny matowy;

- przeznaczona do montażu opraw oświetleniowych;

- wyposażona w system umożliwiający zmianę położenia opraw na szynie;

- umożliwiająca regulację kierunku świecenia opraw;

- z reflektorami o przekroju okrągłym;

- barwa światła: ciepła;

- liczba, długość i rozmieszczenie szyn oraz liczba i parametry opraw – dobrane przez Wykonawcę.

Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Skrzynnie

Angelika Szydło

…………………………………….……………………
 (Podpis osoby uprawnionej do oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego)