Załącznik 1A do SWZ ZP/5/2026

Wymiary i zdjęcia elementów zewnętrznych budynków do remontu.

a) Schody od strony basenu-Budynek T-O

- Spoczynek górny 370 cm x 210 cm

- schody w górę szer. 180 cm, 10 stopni 15 cm x 30 cm

- murek między schodami 550 cm x 25 cm

- schody w dół szer. 150 cm, 11 stopni 15 cm x 30 cm

- spoczynek dolny 150 cm x 260 cm

- barierka 10,7 mb wysokość 110 cm, poręcz długość 4 m

- Schody - wyjście ewakuacyjne (po prawej stronie) - budynek główny

- spoczynek górny schodów 150 cm x 400 cm

- schody szer. 400 cm, 4 stopnie 15 cm x 35 cm

- barierka 2,6 mb wysokość 110 cm

- Schody od strony pralni i rozdzielni- budynek T-O

- spoczynek górny schodów (taras) 210 cm x 430 cm

- schody do góry szer. 210 cm; 7 stopni 15 cm x 30 cm

- murek przy schodach w dół 810 cm x 30 cm x 30 cm

- schody w dół szer. 190 cm; 16 stopni 15 cm x 30 cm

- spoczynek dolny schodów 190 cm x 300 cm (z kratką ściekową)

- barierka 19 mb wysokość 110 cm

- poręcz 10 mb

- Taras Rezydentki – budynek główny

Powierzchnia 1520 cm x 510 cm + przedłużenie ok 20 cm

- krata 25 mb wysokość 210 cm