## Zadanie 7_SP 53
Projekt "Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce" Zadanie 7 - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych cz. 1 adres dostawy: Skoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 11 we Wrocławiu, ul. Strachocińska 155-157, 51-518 Wrocław
Lp. | Nazwa pomocy dydaktycznej/sprzętu/wyposażenia | Opis | Oferowany przedmiot (należy wpisać nazwę katalogową produktu i producenta lub nr katalogowy produktu i producenta;wpisane dane muszą pozwolić na identyfikację oferowanego produktu) | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do pozyskiwania DNA | zestaw dydaktyczny przeznaczony do nauczania biologii i genetyki w pracowniach szkolnych. Zestaw powinien umożliwiać przeprowadzenie doświadczenia polegającego na izolacji DNA z materiału roślinnego (np. owoców) oraz wykonanie modelu podwójnej helisy DNA przy użyciu koralików. Zestaw powinien wspierać zrozumienie mechanizmów działania ekstrakcji DNA, zobrazowanie struktury molekularnej DNA oraz rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie pracy laboratoryjnej: przygotowania roztworów, użycia pipet, obserwacji i analizy. Minimalny skład zestawu: - ekstrakcyjny bufor do izolacji DNA z owoców, - pipety transferowe (plastikowe), - probówki lub rurki reakcyjne (np. z tworzywa sztucznego), - pałeczki mieszające lub mieszadła, - sól laboratoryjna (np. chlorek sodu lub inna odpowiednia do protokołu), - substancja, w której DNA jest widoczne po ekstrakcji (np. alkohol do wytrącania lub inny czynnik wytrącający), - zestaw koralików w różnych kolorach do modelowania par zasad i struktury podwójnej helisy, - instrukcja przeprowadzania doświadczenia (opis czynności, bezpieczeństwo, możliwe obserwacje), - pojemniki ‒ np. probówki z zakrętkami lub próbówki testowe, ewentualnie menzurki / małe wkładki pomiarowe, - elementy pomocnicze: np. łyżeczki, lejki lub sitka do filtracji, w zależności od zastosowanego protokołu. |  | 6 | szt. |  |  | 23%
2 | Osmometr | Zestaw doświadczalny do użytku szkolnego do doświadczeń z osmozą. Minimalny skład zestawu: - rurka z nasadzonym lejkiem zamknietym membraną; - zlewka miarowa; - pokrywka z otworem; - gumowy pierścień; - pipeta kroplująca; - zapasowa membrana. |  | 1 | szt. |  |  | 23%
3 | Wymienne przegrody do osmometru | Zestaw wymiennych przegród (min. 5 przegród) lub zestaw min. 5 membran do osmozy kompatybilnych z osmometrem. Zestaw ma umożliwiać wielokrotne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu osmozy, umożliwiając obserwację przepływu wody przez błony półprzepuszczalne i porównywanie efektów przy różnych stężeniach roztworów. Przeznaczone dla pracowni biologicznych/biochemicznych w szkołach lub placówkach edukacyjnych. |  | 1 | szt. |  |  | 23%
4 | Wąż dializowy | Wąż dializowy przeznaczony do pracowni szkolnych i edukacyjnych. Wąż dializowy kompatybilny z konkretnym osmometrem używanym w ramach zamówienia — końcówki / złącza muszą pasować do istniejących mocowań / portów. Materiał: membrana dializacyjna / tworzywo półprzepuszczalne + osłona / przewód z tworzywa odpornego chemicznie; przezroczysty lub półprzezroczysty dla przewodu umożliwiającego obserwację przepływu. Długość całkowita rolki (bez końcówek): min. 3 metrów Szerokość: min. 40 mm – max. 50 mm |  | 1 | szt. |  |  | 23%
5 | Kamery okularowe | Kamera cyfrowa typu mikrokular- przeznaczona do współpracy z mikroskopami optycznymi stosowanymi w pracowniach szkolnych i edukacyjnych. Wymagania techniczne: - Typ urządzenia: kamera cyfrowa typu mikrokular (okularowa). - Rozdzielczość obrazu: Full HD (1920 × 1080 pikseli). - Interfejs komunikacyjny: USB umożliwiający połączenie z komputerem. - Średnica montażowa: 23 mm (standard mikroskopowy), z zestawem adapterów umożliwiających dopasowanie do tubusów o większych średnicach (min. 30 mm i większych). W zestawie przewód USB do podłączenia do komputera. Oprogramowanie: - Kamera musi być dostarczona z oprogramowaniem do rejestracji obrazu, wykonywania zdjęć oraz nagrań wideo. - Oprogramowanie powinno umożliwiać podstawową obróbkę obrazu (np. pomiary, adnotacje, zapis plików). - Licencja oprogramowania musi być bezterminowa. Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemami operacyjnymi stosowanymi w środowisku edukacyjnym (Windows) i może być zainstaowane przynajmniej na jednym stanowisku komputerowym. Instrukcja obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem. |  | 1 | szt. |  |  | 23%
6 | Lampa laboratoryjna | Lampa przeznaczona do zastosowań dydaktycznych w pracowniach biologicznych i laboratoryjnych, służąca do prowadzenia doświadczeń z zakresu fizjologii roślin, w szczególności fotosyntezy. Urządzenie ma umożliwiać doświetlanie roślin w warunkach kontrolowanych oraz prowadzenie obserwacji wpływu światła na procesy biologiczne roślin. Wymagania techniczne: - Źródło światła: LED. - Moc znamionowa: 40 W (dopuszczalna tolerancja ±20%). - Strumień świetlny: min. 4000 lm - Typ gwintu: E27 - Zasilanie: sieciowe 230 V Cechy szczególne: - Przewód zasilający z wtyczką - Spektrum światła zoptymalizowane pod kątem fotosyntezy - Lampa wyposażona w regulowany uchwyt umożliwiający montaż w różnych konfiguracjach |  | 2 | szt. |  |  | 23%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Wartość netto ogółem |  | Wartość podtku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem