## Pakiet 1
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 1 - Serwety operacyjne z torbą na płyny
CPV | 33140000-3 - Materiały medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość kpl. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Sterylna serweta (pod pacjenta) wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o minimalnej gramaturze 57,5 g/m2 posiadająca zakładkę do aseptycznej aplikacji serwety pod pacjenta oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem oraz podziałką ilościową. Laminat spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. |  | 3800 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Uwaga tolerancja rozmiarów +/- 5% chyba że powyżej zanaczono inaczej
Wymogi:
Serwety muszą spełniać wymogi klasy IIa reguła 7
Min. 2 etykiety typu TAG umożliwiające wklejanie do karty pacjenta
Wyrób musi gwarantować aseptykę i bezpieczeństwo zabiegu operacyjnego
próbki 2 szt. na potwierdzenie wymagań określonych przez Zamawiającego - przedmiot zamówienia sprawdzony zostanie na sali operacyjnej podczas zabiegów.

## Pakiet 2
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 2 - Serwety operacyjne jałowe z gazy
CPV | 33140000-3 - Materiały medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Serweta operacyjna jałowe z gazy min. 17N, 4W, posiadające element kontrastujący w promieniach RTG, z tasiemką Rozmiar: 46x46cm ±2cm, a 2szt. |  | 4000
2 | Serweta operacyjna jałowe z gazy min. 17N, 4W, posiadające element kontrastujący w promieniach RTG, z tasiemką Rozmiar: 46x46cm ±2cm, a 5 szt. |  | 6000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
,
Wymogi:
Serwety gazowe muszą spełniać wymogi klasy IIa reguła 7
Min. 2 etykiety typu TAG umożliwiające wklejanie do karty pacjenta
Wyrób musi gwarantować aseptykę i bezpieczeństwo zabiegu operacyjnego

## Pakiet 3
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 3 - Maty podłogowe i, podkład transportowy i pasy
CPV | 33140000-3 - Materiały medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Mata podłogowa wysoko chłonna wykonana z chłonnej włókniny. Mata posiada wyraźne pikowania, dzięki którym szybciej odprowadza wilgoć. Polietylenowy spód na całej długości maty wykonany z antypoślizgowej folii, która utrzymuje matę chirurgiczną na miejscu i zapobiega plamieniu podłogi przez płyny. Rozmiar 71 cm x 102 cm, Gramatura: 370 g/m2. Chłonność 2.2 l / m2 |  | 600
2 | Mata podłogowa wysoko chłonna wykonana z chłonnej włókniny. Mata posiada wyraźne pikowania, dzięki którym szybciej odprowadza wilgoć. Polietylenowy spód na całej długości maty wykonany z antypoślizgowej folii, która utrzymuje matę chirurgiczną na miejscu i zapobiega plamieniu podłogi przez płyny. Rozmiar 71 cm x 142 cm, Gramatura: 350 g/m2. Chłonność 3 l / m2 |  | 300
3 | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 65cm x 190cm (+/-2cm). Chłonność 4000ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 11948-1 lub równoważną, Każdy podkład zapakowany pojedyńczo w worku foliowym opatrzonym etykietą umożliwiającą identyfikację po wyjęciu z opakowania zbiorczego. |  | 400
4 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wymiarach: szerokość: 10cm (± 1cm), długość pierwszego - 84cm (± 1cm), długość drugiego - 71cm (± 1cm). Każda część pasa wyposażona w trwale zintegrowaną plastikową klamrę umożliwiającą bezpieczne mocowanie do stołu operacyjnego. Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną. |  | 1200
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Uwaga tolerancja rozmiarów +/- 5% chyba że powyżej zanaczono inaczej

## Pakiet 4
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 4 - Prześcieradła i podkłady medyczne
CPV | 33140000-3 - Materiały medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Prześcieradło ochronne na stół operacyjny „duże” - kolor biały - wymiary 100 x 235 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy na po maksymalnie 5 minutach |  | 12250
2 | Jednorazowy, wysokochłonny podkład o właściwościach oddychających. Podkład złożony z: warstwy wierzchniej wykonanej z miękkiej włókniny, warstwy środkowej w postaci rdzenia chłonnego oraz warstwy spodniej wykonanej z oddychającego i odpornego na przemakanie laminatu składającego się z zadrukowanej folii PE oraz włókniny. Rdzeń chłonny wykonany z trzech warstw : dwie zewnętrzne z chłonnej warstwy papierowej oraz środkowa część wykonana z super chłonnego polimeru SAP oraz pulpy chłonnej. Szerokość : 100 cm; Długość : 210cm. Wytrzymałość na rozciąganie : - włóknina : MD 20-22N TD 9-10N - folia PE : MD 10-12N TD 4-5N - SMS : MD 160-180N TD 70-80N - nośność : 150-170kg |  | 1750
3 | Prześcieradło przykrycia – repozycjonowanie pacjenta - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm (+/- 5 cm) - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny typu spunlace o min. gramaturze 80 g/m2 - produkt niesterylny |  | 14000
|  |  |  | RAZEM | 0
Wymogi:
Próbki po 2 szt. z każdej pozycji w celu dokonania oceny zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem wymagań określonych przez Zamawiającego

## Pakiet 5
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 5 - Maski chirurgiczne
CPV | 33140000-3 - Materiały medyczne, 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Maska chirurgiczna min. dwuwarstwowa, wysokobarierowa z usztywnieniem na nos, z gumkami - opakowanie 50 szt. |  | 3500
2 | Maska chirurgiczna min. dwuwarstwowa, wysokobarierowa z usztywnieniem na nos, z trokami - opakowanie 50 szt. |  | 85
RAZEM

## Pakiet 6
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 6 -Ochraniacze włókninowe na buty
CPV | 33199000-1 - Odzież medyczna 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Ochraniacze na buty, niejałowe, wykonane z polietynelu lub włokniny polipropylenowej, o gramaturze 30g/m2 lub 40g/m2, z wartwą antypoślizgową, ściągane gumką. Przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości Podwyższona wytrzymałość, jednorazowego użytku |  | 45000
|  |  |  | RAZEM | 0
,
próbki 2 szt. w celu dokonania oceny zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem wymagań określonych przez Zamawiającego

## Pakiet 7
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 7 - Sterylne osłony na głowicę
CPV | 33140000-3 - Materiały medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt-parametry | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Sterylna osłona na głowicę USG o szerokość 10cm, długość 244cm+/- 2 cm. Złożona teleskopowo. Wyposażona w elementy mocujące, pole sterylne i żel sterylny a 20ml dla zapewnienia aseptycznej aplikacji. |  | 300
2 | Sterylna, bezlateksowa,jednorazowa osłona posiadająca warstwę lepną, na głowicę USG śródoperacyjne. Wymiary 10cm na 244cm+/- 3cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i sterylnym żelem. |  | 300
RAZEM