Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

„Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę, rozbudowę i termomodernizację bazy harcerskiej w Rekowie.”

- Pozyskanie mapy do celów projektowych.

- W miarę potrzeb wykonanie badań geotechnicznych gruntu.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie obejmującym:

- dokumentacja budowlana zespołu zabudowy w branżach:

– architektoniczno-konstrukcyjnej

- instalacji elektrycznej wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej

- instalacji oświetlenia zewnętrznego

- instalacji wewnętrznej wod.-kan. wraz z przebudową przyłącza

- instalacji alarmowa p.poż.

- instalacji alarmowej przeciwłamaniowej

- instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

- projekt zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji obejmujący także:

- dojścia, dojazdy i miejsca postojowe,

- zieleń urządzoną

- oświetlenie terenu

- polanę namiotową z miejscem na ognisko i przestrzeń integracyjną

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i zestawienia materiałów

- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie wszelkich innych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami.

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

Charakterystyka funkcjonalno-użytkowa zadania:

- Planowane zamierzenie dotyczy istniejącej bazy harcerskiej zlokalizowanej w Rekowie na działce o nr ewid. gruntu 412/2, obręb Rekowo o powierzchni 0,24 ha. Część zadania związana z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i działania o charakterze integracyjnym została zlokalizowana na sąsiedniej działce o nr ewid. gruntu 412/1 o powierzchni 2,6 ha. Cała nieruchomość pozostająca własnością Gminy Bytów jest zarządzana i użytkowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Zawiszy Czarnego w Bytowie na podstawie umowy użyczenia.

- Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla strefy równowagi przyrodniczo-krajobrazowej zespołu jezior Płoczyca - Boruja Mała – Boruja Duża.

- Teren bazy harcerskiej (działka nr 412/2) jest obecnie zabudowany dwoma parterowymi budynkami:

a/ budynek Nr 1 mieszczący jadalnię oraz zaplecze kuchenne, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 205,42 m2

b/ budynek nr 2 mieszczący pomieszczenia sanitarne, w całości podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 168,76 m2.

- Pozostaje zamiarem inwestora przeprowadzenie gruntownej modernizacji bazy harcerskiej polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji wraz z wymianą instalacji i montażem nowoczesnych inteligentnych systemów oświetlenia i ogrzewania. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja budowlana w zakresie umożliwiającym realizację powyższego zadania.

- Budynek Nr 1 należy przystosować do użytkowania całorocznego. Projekt obejmuje przebudowę zaplecza kuchennego w dostosowaniu do aktualnych przepisów oraz z uwzględnieniem potrzeb użytkownika. W części zajętej obecnie przez stołówkę należy zaprojektować dwie wieloosobowe sypialnie oraz dwa odrębne węzły sanitarne wyposażone m.in. w kabiny prysznicowe.

- Budynek Nr 2  nie został przeznaczony do użytkowania całorocznego, jednak w projekcie należy przewidzieć jego termomodernizację. Występujący w obiekcie zespól pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla sezonowej obsługi dużych grup harcerzy należy przeanalizować w zakresie funkcjonalności i zgodności z aktualnymi przepisami. Wnioski z powyższej analizy należy uwzględnić w projekcie przebudowy.

- W wolnej przestrzeni pomiędzy budynkami Nr 1 i 2 należy zaprojektować całoroczną salę wielofunkcyjną, pełniącą m.in. funkcję stołówki oraz zadaszony taras mieszczący zewnętrzną kuchnią umożliwiającą prowadzenie warsztatów kulinarnych. Nową część rozbudowanego obiektu należy powiązać komunikacyjnie z dwoma sąsiednimi budynkami.

- Ogrzewanie całego obiektu należy zaprojektować w oparciu o system podłogowy zasilany pompą ciepła typu gruntowego z sondami pionowymi.

- W kondygnacji piwnicznej w budynku Nr 2 należy przewidzieć pomieszczenie techniczne z przeznaczeniem na agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA, wyposażone w drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe rozwierane. Agregat należy posadowić na zdylatowanym fundamencie oraz przewidzieć wyprowadzenie spalin rurą wydechową poprzez kompensator drgań powyżej dachu. Wielkość pomieszczenia powinna być dostosowana do gabarytów urządzenia oraz umożliwiać swobodny dostęp w trakcie jego montażu i serwisowania.

- Obiekt należy wyposażyć w rozwiązania zapewniające dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

- Bezpieczeństwo użytkowania obiektu należy zapewnić poprzez zaprojektowanie monitoringu wizyjnego oraz niezbędnych zabezpieczeń z zakresu ochrony p.poż.

- Na wolnej od zabudowy działce nr 412/1 należy zaprojektować polanę namiotową oraz miejsce na ognisko w ramach urządzonej przestrzeni integracyjnej.

Charakterystyka architektoniczno-budowlana zadania:

- Inwestor oczekuje, że w wyniku przebudowy i rozbudowy baza harcerska uzyska jednolitą atrakcyjną formę architektoniczną adekwatną do przeznaczenia funkcjonalnego obiektu oraz uwzględniającą szczególne uwarunkowania lokalizacyjne wynikające z otoczenia charakteryzującego się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

- Przewiduje się, że roboty budowlane zostaną wykonane metodą tradycyjną, murowaną z zastosowaniem drobnowymiarowych elementów ściennych, z fundamentowaniem żelbetowym monolitycznym, dachem dwuspadowym symetrycznym wykonanym w konstrukcji stalowej lub drewnianej z poszyciem z blachy stalowej powlekanej na rąbek.

- Obiekt należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., bhp i sanitarnymi właściwymi ze względu na jego przeznaczenie.

- Przewiduje się wentylowanie wszystkich pomieszczeń w systemie grawitacyjnym. Należy stosować rozwiązania zapewniające odpowiednią sprawność i niezawodność systemu.

- Obiekt należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., bhp i sanitarnymi właściwymi ze względu na jego przeznaczenie.

- Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji technicznej należy opracować i uzgodnić z zamawiającym ogólną koncepcję architektoniczną w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, formy architektonicznej i kompozycji elewacji oraz zagospodarowania terenu.

- We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest uzyskanie przez wykonawcę uzgodnienia z zamawiającym.

W załączeniu:

- Wypis i wyrys z mpzp.

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku nr 1.

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku nr 2.