Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.  ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZYNNOŚCI INSPEKTORA NADZORU

Strony ustalają, że w ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie realizować pełny zakres czynności określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych dla inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z etyką zawodową. Wykonawca odpowiada 
w szczególności za:

- Organizację i koordynację procesu inwestycyjnego w sposób minimalizujący uciążliwość robót dla bieżącego funkcjonowania placówki medycznej.

- Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu wielobranżowych robót budowlanych w ramach, których Wykonawca:

      - bierze udział w czynnościach przekazania terenu budowy oraz stawia się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych - niezwłocznie, 
tj. w ciągu 24 godzin od wezwania.

      - pełni bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wnioskiem o dofinansowanie (w tym weryfikacja osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
i energetycznego).

      - każdorazowo zapewnia obecność właściwego branżowo inspektora nadzoru na budowie, która winna być odnotowana w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiającego obecność inspektora na budowie wynosi minimum 2 razy w tygodniu oraz obowiązkowo podczas narad koordynacyjnych.

      - egzekwuje od Wykonawcy robót terminowe i jakościowe postanowienia umowy.

      - prowadzi kontrolę prawidłowości rozliczeń finansowych. Rozliczenie robót budowlanych ma charakter ryczałtowy, w związku z czym do obowiązków Inspektora należy szczegółowa weryfikacja stopnia zaawansowania prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) przed zatwierdzeniem faktur częściowych i faktury końcowej.

      - sprawdza jakość robót i użytych wyrobów budowlanych; zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania. Szczególnej weryfikacji podlegają parametry izolacyjności termicznej stolarki okiennej i materiałów dociepleniowych oraz certyfikaty instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii.

      - prowadzi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z wykonywaniem odbiorów 
i zakończeniem robót przy współudziale Zamawiającego.

      - stwierdza gotowość do odbioru, odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu (m.in. izolacje fundamentów, warstwy konstrukcyjne dachu) oraz uczestniczy w próbach technicznych (instalacji PV, uruchomieniu magazynu energii).

      - wydaje Kierownikowi budowy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości, wykonania odkrywek lub dodatkowych badań.

      - wnioskuje do Zamawiającego o wprowadzenie niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskuje zgodę projektanta (nadzór autorski).

      - Sprawdza pomiary i badania materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to , czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonywania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptuje materiały zgodne z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez 	Wykonawcę źródeł,

- podejmuje decyzje o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta.

- kontroluje sposób składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po 	zakończeniu robót, wydaje polecenia Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań 	materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości.

      - kontroluje przestrzeganie przez Wykonawcę robót przepisów ochrony środowiska (w tym właściwego gospodarowania odpadami, np. z demontażu pokrycia dachowego i stolarki) oraz zasad BHP ze szczególnym uwzględnieniem faktu prowadzenia prac na terenie czynnego szpitala.

      - poświadcza usunięcie wad przez Wykonawcę robót, a także ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

      - weryfikuje kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcji eksploatacji instalacji PV i magazynu energii, protokołów ppoż. i prób szczelności) przed przedłożeniem jej Zamawiającemu.