## Przedmiar
Nr | Podstawa Obiekt | Opis | Obliczenia | Zmienna | Część | Ilość | Jm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Kosztorys | Remont łazienkI piętro 1 i 2 , korytarza i holu na parterze budynku 93-278 Łódź, ul.Podgórna 2/14 5 Dom Pomocy Społecznej . |  |  |  | 1
1 | Rozdział | ŁAZIENKA PIĘTRO 1 |  |  |  | 1
| Element | Posadzki ,rozbiórka |  |  |  | 1
1 | KNRW 401/812/5 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek |  |  |  | 22.704 | m2
|  |  | 2.75*4.44 |  |  | 12.21
|  |  | 3,19*2,23 |  |  | 7.1137
|  |  | 1,73*2,47 |  |  | 4.2731
|  |  | -0,10*1,64*3 |  |  | -0.492
|  |  | -0,18*2,23 |  |  | -0.4014
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =22.704000
2 | KNR AT 17/110/5 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm |  |  |  | 22.704 | m2
3 | # KNR -01 0102-01 | Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie |  |  |  | 22.704 | m2
4 | # KNR -01 0101-07 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża |  |  |  | 22.704 | m2
5 | # | Usunięcie z budynku gruzu z wywozem i kosztami utylizacji |  |  |  | 0.908 | m2
|  | #p1*0.04 | 0.000000
|  | korekta | 0.908000 |  |  | 0.908
(import)Razem =0.908000
| Element | Posadzki -izolacje , płytki |  |  |  | 1
6 | KNNR 2/1208/1 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N lub równoważna grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet |  |  |  | 22.704 | m2
7 | KNR AT 27/401/3 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie |  |  |  | 22.704 | m2
8 | KNR AT 27/401/4 | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm |  |  |  | 22.704 | m2
9 | KNR AT 23/201/5 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm |  |  |  | 22.704 | m2
| Element | Sufit |  |  |  | 1
10 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  | 26.207 | m2
|  |  | 2,75*4,69 |  |  | 12.8975
|  |  | 2,46*(0,72+4,69) |  |  | 13.3086
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =26.207000
11 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi " - powierzchnie poziome Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (łódzkie) |  |  |  | 26.207 | m2
12 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku |  |  |  | 26.207 | m2
13 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi " - powierzchnie poziome |  |  |  | 26.207 | m2
14 | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  | 26.207 | m2
| Element | Stolarka drzwiowa |  |  |  | 1
15 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru ościeżnic |  |  |  | 3 | szt.
16 | KNNR 2/1104/2 | Montaż ościeżnic drewnianych |  |  |  | 3 | m2
17 | KNNR 2/1103/1 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych |  |  |  | 5.4 | m2
|  |  | 0,9*2,0*3 |  |  | 5.4
18 | KNRW 202/1024/2 | Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone Drzwi przesuwne drewniane sosnowe wykończone pełne szer. 90x206 cm z prowadnicą |  |  |  | 2 | m2
|  |  | 1,0*2,0 |  |  | 2
| Element | Rozbiorka ściany działowej |  |  |  | 1
19 | KNRW 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  | 12.375 | m2
|  |  | 2.75*2.25*2 |  |  | 12.375
20 | KNRW 401/348/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  | 1.377 | m3
|  |  | 2,75*2,25*0,18 |  |  | 1.1138
|  |  | -0.9*2.0*0.18 |  |  | -0.324
|  |  | 2.25*1.45*0.18 |  |  | 0.58725
21 | KNRW 401/702/4 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm |  |  |  | 4.5 | m
|  |  | 2.25*2 |  |  | 4.5
22 | # | Koszt wywozu i utylizacji gruzu |  |  |  | 1.377 | m3
| Element | Ścianka działowa |  |  |  | 1
23 | KNNR 2/305/1 | Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM grubości 11,5 cm |  |  |  | 0.199 | m3
|  |  | 2.25*2.57*0.25*0.11 |  |  | 0.15902
|  |  | -0.9*2.0*0.25*0.11 |  |  | -0.0495
|  |  | 2.25*1.45*0.25*0.11 |  |  | 0.089719
24 | KNRW 202/806/1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach |  |  |  | 14.49 | m2
|  |  | 2.25*2.57*2 |  |  | 11.565
|  |  | -0.9*2.0*2 |  |  | -3.6
|  |  | 2.25*1.45*2 |  |  | 6.525
| Element | Malowanie ścian powyżej okładzin z płytek |  |  |  | 1
25 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  | 23.093 | m2
|  |  | 0.66*(4.44*2+2,75*2) |  |  | 9.4908
|  |  | 0,66*(1,55*2) |  |  | 2.046
|  |  | 0.66*(2,23*4) |  |  | 5.8872
|  |  | 0,66*(1,73*2+3,19*2) |  |  | 6.4944
|  |  | -0,55*1,50{okno wewnętrzne} |  |  | -0.825
26 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatam gruntującymi - powierzchnie pionowe |  |  |  | 23.093 | m2
27 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku |  |  |  | 23.093 | m2
28 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe |  |  |  | 23.093 | m2
29 | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  | 23.093 | m2
| Element | Płytki na ścianach |  |  |  | 1
30 | KNRW 401/820/8 | Rozebranie okładziny ściennej |  |  |  | 100.78 | m2
|  |  | 2.23*(4,44*2) |  |  | 19.8024
|  |  | 2,23*1,64*4 |  |  | 14.6288
|  |  | 2.23*2.75*4 |  |  | 24.53
|  |  | -0.9*2,0*2 |  |  | -3.6
|  |  | -0.96*2.0 |  |  | -1.92
|  |  | 2,23*(1,55+3,19+1,73)*2 |  |  | 28.8562
|  |  | 2,23*2,10*4 |  |  | 18.732
|  | --1,67*1,40 | -2.338000 |  |  | -2.338
|  |  | -1,47*1,76 |  |  | -2.5872
|  | korekta | 4.676000 |  |  | 4.676
(import)Razem =100.780000
31 | KNRW 401/820/8 | Rozebranie okładziny ściennej na ośieżach i parapecie okien |  |  |  | 2.141 | m2
|  |  | 0,22*(1,67*2+1,40) |  |  | 1.0428
|  |  | 0,22*(1,76*2+1,47) |  |  | 1.0978
32 | KNRW 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  | 102.921 | m2
|  | #p30 | 0.000000
|  | #p31 | 0.000000
|  | korekta | 102.921000 |  |  | 102.921
(import)Razem =102.921000
33 | # | Koszt wywozu i utylizacji gruzu |  |  |  | 4.117 | m3
|  | #p30*0.04 | 0.000000
|  | #p31*0,04 | 0.000000
|  | korekta | 4.117000 |  |  | 4.117
(import)Razem =4.117000
34 | KNRW 202/803/3 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach |  |  |  | 102.921 | m2
35 | KNRW 202/840/4 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej |  |  |  | 102.921 | m2
36 | KNR AT 22/104/3 | Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej |  |  |  | 28.99 | m
|  |  | 2.23*7 |  |  | 15.61
|  |  | 2,23*6 |  |  | 13.38
37 | KNR AT 22/103/2 | Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych |  |  |  | 14 | szt.
38 | KNR AT 22/103/3 | Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych |  |  |  | 2 | szt.
| Element | Izolacje przeciwilgociowe ścian Tylko natryski i nad zlewem pom porządkowego |  |  |  | 1
39 | KNR AT 27/401/1 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie |  |  |  | 16.682 | m2
natryski
|  |  | 2.20*1.64*4 |  |  | 14.432
pomieszczenie porządkowe
|  |  | 1.5*1.5 |  |  | 2.25
40 | KNR AT 27/401/2 | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Folia płynna uszczelniająca w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych |  |  |  | 16.682 | m2
41 | KNR AT 27/502/3 | Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną |  |  |  | 13.17 | m
|  |  | 4.63-1.30+1.64*6 |  |  | 13.17
| Element | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  | 1
42 | # KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter |  |  |  | 1 | obiekt.
43 | KNRW 402/515/1 | Demontaż i ponowny montaż grzejników -konieczność demontażu grzejników dla wykonania prac budowlanych |  |  |  | 2 | kpl.
| Element | Stolarka okienna zabezpieczenie |  |  |  | 1
44 | KNR AT 26/103/2 | Zabezpieczenie okien folią |  |  |  | 2.338 | m2
|  |  | 1,67*1,40 |  |  | 2.338
| Element | Wyposażenie w sprzęt |  |  |  | 1
45 | KNNR 9/203/7 | Demontaż szuszarki do rąk i włosów |  |  |  | 4 | szt.
46 | KNNR 9/203/7 | Demontaż dozowników do mydła |  |  |  | 4 | szt.
47 | KNNR 9/203/7 | Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych |  |  |  | 4 | szt.
48 | KNRW 508/401/8 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących |  |  |  | 5 | aparat
49 | KNRW 508/401/12 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących |  |  |  | 8 | aparat
50 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - 4 otwory mocujące Dozownik do mydła |  |  |  | 3 | szt.
51 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - 4 otwory mocujące Suszarka do rąk ścienna |  |  |  | 1 | szt.
52 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - 4 otwory mocujące Suszarka do włosów ścienna Suszarka ścienna do włosów – z wężem i dyszą ręczną – tworzywo ABS – biały |  |  |  | 1 | szt.
53 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące Uchwyty dla niepełnosprawnych |  |  |  | 8 | szt.
| Element | Demontaż instalacja wody-kan |  |  |  | 1
54 | KNRW 402/120/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm |  |  |  | 9.5 | m
55 | KNRW 402/140/1 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia |  |  |  | 5 | szt.
56 | KNRW 402/141/1 | Demontaż baterii umywalkowej |  |  |  | 2 | szt.
57 | KNRW 402/141/1 | Demontaż baterii zmywakowej |  |  |  | 1 | szt.
58 | KNRW 402/141/3 | Demontaż baterii wannowej |  |  |  | 1 | szt.
59 | KNRW 402/141/3 | Demontaż baterii natryskowej |  |  |  | 3 | szt.
60 | KNRW 402/235/7 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna |  |  |  | 2 | kpl.
61 | KNRW 402/235/8 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową |  |  |  | 2 | kpl.
62 | KNRW 402/236/2 | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm |  |  |  | 3 | msc.
63 | KNRW 402/232/5 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm |  |  |  | 6 | szt.
64 | KNRW 402/229/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku |  |  |  | 3 | m
65 | KNRW 402/233/2 | Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm |  |  |  | 4 | szt.
66 | KNRW 215/232/2 | Brodziki natryskowe |  |  |  | 1 | kpl.
67 | KNRW 402/141/1 | Demontaż zestawu do dezynfekcji |  |  |  | 1 | szt.
| Element | Instalacja wody i kanalizacji |  |  |  | 1
68 | KNRW 401/338/1 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  | 16 | m
69 | KNRW 215/111/1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  | 32 | m
|  |  | 9.5*2+2.46*2+2.5*2+1.45*2+0,18 |  |  | 32
70 | KNRW 215/116/1 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  | 15 | szt.
71 | KNRW 215/130/2 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  | 2 | szt.
72 | KNRW 215/137/9 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | 2 | szt.
73 | KNRW 215/137/2 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | 1 | szt.
74 | KNRW 215/135/1 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do pralek |  |  |  | 4 | szt.
75 | KNRW 215/127/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  | 32 | m
75 | KNRW 215/127/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  | 2 | prób.
76 | KNRW 215/128/1 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych |  |  |  | 32 | m
77 | KNRW 215/128/1 | Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Podchloryn sodowy |  |  |  | 32 | m
78 | KNR 35/130/2 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm |  |  |  | 32 | m
79 | KNRW 215/207/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  | 3 | m
80 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  | 8 | podej.
81 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  | 1 | podej.
82 | KNRW 215/218/1 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm |  |  |  | 4 | szt.
83 | KNRW 215/229/4 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnejw pomieszczeniu porządkowym |  |  |  | 1 | szt.
84 | KNRW 215/230/2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |  |  |  | 1 | kpl.
85 | KNRW 215/233/3 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" |  |  |  | 2 | kpl.
86 | KNRW 215/232/2 | Brodziki natryskowe |  |  |  | 2 | kpl.
87 | KNRW 215/137/2 | Zestaw do dezynfekcji materiał z demontażu |  |  |  | 1 | szt.
| Element | Instalacja elektryczna |  |  |  | 1
88 | KNRW 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem |  |  |  | 4 | kpl.
89 | KNRW 403/1133/7 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych |  |  |  | 3 | kpl.
90 | KNNR 9/305/3 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych |  |  |  | 6 | m
91 | KNRW 403/1116/3 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego |  |  |  | 5 | m
92 | KNRW 403/1124/1 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) |  |  |  | 3 | szt.
93 | KNRW 403/1122/3 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 |  |  |  | 3 | szt.
94 | KNRW 403/1001/5 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle |  |  |  | 41 | m
|  |  | 13+28 |  |  | 41
95 | KNRW 403/1003/6 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm |  |  |  | 4 | otw.
96 | KNRW 403/1008/1 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm Rura instalacyjna z PVC gładka, sztywna RS 25mm |  |  |  | 4 | przepust.
97 | KNRW 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  | 13 | m
98 | KNRW 403/1014/1 | Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne |  |  |  | 0.063 | m3
|  |  | 41*0.03*0.05 |  |  | 0.0615
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =0.062000
99 | # | Usunięce i wywóz gruzu z utylizacją |  |  |  | 0.063 | m3
|  |  | 41,0*0.03*0.05 |  |  | 0.0615
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =0.062000
100 | KNRW 508/209/5 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 |  |  |  | 41 | m
|  |  | 13.0 |  |  | 13
|  |  | 28.0 |  |  | 28
101 | KNNR 5/511/4 | Oprawy oświetleniowe LED plafoniera do momieszczeń wilgotnych |  |  |  | 7 | kpl.
102 | KNRW 508/301/23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle |  |  |  | 6 | szt.
|  |  | 4+2 |  |  | 6
103 | KNRW 508/304/5 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) |  |  |  | 4 | szt.
104 | KNRW 508/307/2 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej Łącznik 1-biegunowy, biały |  |  |  | 3 | szt.
105 | KNRW 508/309/2 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP44 |  |  |  | 6 | szt.
106 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia |  |  |  | 5 | pomiar
107 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) |  |  |  | 1 | prób.
108 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) |  |  |  | 12 | prób.
|  |  | 7+5 |  |  | 12
2 | Rozdział | ŁAZIENKA PIĘTRO 2 |  |  |  | 1
| Element | Posadzki ,rozbiórka |  |  |  | 1
109 | KNRW 401/812/5 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek |  |  |  | 22.704 | m2
|  |  | 2.75*4.44 |  |  | 12.21
|  |  | 3,19*2,23 |  |  | 7.1137
|  |  | 1,73*2,47 |  |  | 4.2731
|  |  | -0,10*1,64*3 |  |  | -0.492
|  |  | -0,18*2,23 |  |  | -0.4014
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =22.704000
110 | KNR AT 17/110/5 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm |  |  |  | 22.704 | m2
111 | # KNR -01 0102-01 | Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie |  |  |  | 22.704 | m2
112 | # KNR -01 0101-07 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża |  |  |  | 22.704 | m2
113 | # | Usunięcie z budynku gruzu z wywozem i kosztami utylizacji |  |  |  | 0.908 | m2
|  | #p109*0.04 | 0.000000
|  | korekta | 0.908000 |  |  | 0.908
(import)Razem =0.908000
| Element | Posadzki -izolacje , płytki |  |  |  | 1
114 | KNNR 2/1208/1 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N lub równoważna grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet |  |  |  | 22.704 | m2
115 | KNR AT 27/401/3 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie |  |  |  | 22.704 | m2
116 | KNR AT 27/401/4 | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm |  |  |  | 22.704 | m2
117 | KNR AT 23/201/5 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm |  |  |  | 22.704 | m2
| Element | Sufit |  |  |  | 1
118 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  | 26.207 | m2
|  |  | 2,75*4,69 |  |  | 12.8975
|  |  | 2,46*(0,72+4,69) |  |  | 13.3086
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =26.207000
119 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi " - powierzchnie poziome Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (łódzkie) |  |  |  | 26.207 | m2
120 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku |  |  |  | 26.207 | m2
121 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi " - powierzchnie poziome |  |  |  | 26.207 | m2
122 | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  | 26.207 | m2
| Element | Stolarka drzwiowa |  |  |  | 1
123 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru ościeżnic |  |  |  | 3 | szt.
124 | KNNR 2/1104/2 | Montaż ościeżnic drewnianych |  |  |  | 3 | m2
125 | KNNR 2/1103/1 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych |  |  |  | 5.4 | m2
|  |  | 0,9*2,0*3 |  |  | 5.4
126 | KNRW 202/1024/2 | Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone Drzwi przesuwne drewniane sosnowe wykończone pełne szer. 90x206 cm z prowadnicą |  |  |  | 2 | m2
|  |  | 1,0*2,0 |  |  | 2
| Element | Rozbiorka ściany działowej |  |  |  | 1
127 | KNRW 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  | 12.375 | m2
|  |  | 2.75*2.25*2 |  |  | 12.375
128 | KNRW 401/348/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  | 1.377 | m3
|  |  | 2,75*2,25*0,18 |  |  | 1.1138
|  |  | -0.9*2.0*0.18 |  |  | -0.324
|  |  | 2.25*1.45*0.18 |  |  | 0.58725
129 | KNRW 401/702/4 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm |  |  |  | 4.5 | m
|  |  | 2.25*2 |  |  | 4.5
130 | # | Koszt wywozu i utylizacji gruzu |  |  |  | 1.377 | m3
| Element | Ścianka działowa |  |  |  | 1
131 | KNNR 2/305/1 | Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM grubości 11,5 cm |  |  |  | 0.199 | m3
|  |  | 2.25*2.57*0.25*0.11 |  |  | 0.15902
|  |  | -0.9*2.0*0.25*0.11 |  |  | -0.0495
|  |  | 2.25*1.45*0.25*0.11 |  |  | 0.089719
132 | KNRW 202/806/1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach |  |  |  | 14.49 | m2
|  |  | 2.25*2.57*2 |  |  | 11.565
|  |  | -0.9*2.0*2 |  |  | -3.6
|  |  | 2.25*1.45*2 |  |  | 6.525
| Element | Malowanie ścian powyżej okładzin z płytek |  |  |  | 1
133 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  | 23.093 | m2
|  |  | 0.66*(4.44*2+2,75*2) |  |  | 9.4908
|  |  | 0,66*(1,55*2) |  |  | 2.046
|  |  | 0.66*(2,23*4) |  |  | 5.8872
|  |  | 0,66*(1,73*2+3,19*2) |  |  | 6.4944
|  |  | -0,55*1,50{okno wewnętrzne} |  |  | -0.825
134 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatam gruntującymi - powierzchnie pionowe |  |  |  | 23.093 | m2
135 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku |  |  |  | 23.093 | m2
136 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe |  |  |  | 23.093 | m2
137 | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  | 23.093 | m2
| Element | Płytki na ścianach |  |  |  | 1
138 | KNRW 401/820/8 | Rozebranie okładziny ściennej |  |  |  | 100.78 | m2
|  |  | 2.23*(4,44*2) |  |  | 19.8024
|  |  | 2,23*1,64*4 |  |  | 14.6288
|  |  | 2.23*2.75*4 |  |  | 24.53
|  |  | -0.9*2,0*2 |  |  | -3.6
|  |  | -0.96*2.0 |  |  | -1.92
|  |  | 2,23*(1,55+3,19+1,73)*2 |  |  | 28.8562
|  |  | 2,23*2,10*4 |  |  | 18.732
|  | --1,67*1,40 | -2.338000 |  |  | -2.338
|  |  | -1,47*1,76 |  |  | -2.5872
|  | korekta | 4.676000 |  |  | 4.676
(import)Razem =100.780000
139 | KNRW 401/820/8 | Rozebranie okładziny ściennej na ośieżach i parapecie okien |  |  |  | 2.141 | m2
|  |  | 0,22*(1,67*2+1,40) |  |  | 1.0428
|  |  | 0,22*(1,76*2+1,47) |  |  | 1.0978
140 | KNRW 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  | 102.921 | m2
|  | #p138 | 0.000000
|  | #p139 | 0.000000
|  | korekta | 102.921000 |  |  | 102.921
(import)Razem =102.921000
141 | # | Koszt wywozu i utylizacji gruzu |  |  |  | 4.117 | m3
|  | #p138*0.04 | 0.000000
|  | #p139*0,04 | 0.000000
|  | korekta | 4.117000 |  |  | 4.117
(import)Razem =4.117000
142 | KNRW 202/803/3 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach |  |  |  | 102.921 | m2
143 | KNRW 202/840/4 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej |  |  |  | 102.921 | m2
144 | KNR AT 22/104/3 | Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej |  |  |  | 28.99 | m
|  |  | 2.23*7 |  |  | 15.61
|  |  | 2,23*6 |  |  | 13.38
145 | KNR AT 22/103/2 | Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych |  |  |  | 14 | szt.
146 | KNR AT 22/103/3 | Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych |  |  |  | 2 | szt.
| Element | Izolacje przeciwilgociowe ścian Tylko natryski i nad zlewem pom porządkowego |  |  |  | 1
147 | KNR AT 27/401/1 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie |  |  |  | 16.682 | m2
natryski
|  |  | 2.20*1.64*4 |  |  | 14.432
pomieszczenie porządkowe
|  |  | 1.5*1.5 |  |  | 2.25
148 | KNR AT 27/401/2 | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Folia płynna uszczelniająca w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych |  |  |  | 16.682 | m2
149 | KNR AT 27/502/3 | Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną |  |  |  | 13.17 | m
|  |  | 4.63-1.30+1.64*6 |  |  | 13.17
| Element | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  | 1
150 | # KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter |  |  |  | 1 | obiekt.
151 | KNRW 402/515/1 | Demontaż i ponowny montaż grzejników -konieczność demontażu grzejników dla wykonania prac budowlanych |  |  |  | 2 | kpl.
| Element | Stolarka okienna zabezpieczenie |  |  |  | 1
152 | KNR AT 26/103/2 | Zabezpieczenie okien folią |  |  |  | 2.338 | m2
|  |  | 1,67*1,40 |  |  | 2.338
| Element | Wyposażenie w sprzęt |  |  |  | 1
153 | KNNR 9/203/7 | Demontaż szuszarki do rąk i włosów |  |  |  | 4 | szt.
154 | KNNR 9/203/7 | Demontaż dozowników do mydła |  |  |  | 4 | szt.
155 | KNNR 9/203/7 | Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych |  |  |  | 4 | szt.
156 | KNRW 508/401/8 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących |  |  |  | 5 | aparat
157 | KNRW 508/401/12 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących |  |  |  | 8 | aparat
158 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - 4 otwory mocujące Dozownik do mydła |  |  |  | 3 | szt.
159 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - 4 otwory mocujące Suszarka do rąk ścienna |  |  |  | 1 | szt.
160 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - 4 otwory mocujące Suszarka do włosów ścienna Suszarka ścienna do włosów – z wężem i dyszą ręczną – tworzywo ABS – biały |  |  |  | 1 | szt.
161 | KNRW 508/403/4 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące Uchwyty dla niepełnosprawnych |  |  |  | 8 | szt.
| Element | Demontaż instalacja wody-kan |  |  |  | 1
162 | KNRW 402/120/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm |  |  |  | 9.5 | m
163 | KNRW 402/140/1 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia |  |  |  | 5 | szt.
164 | KNRW 402/141/1 | Demontaż baterii umywalkowej |  |  |  | 2 | szt.
165 | KNRW 402/141/1 | Demontaż baterii zmywakowej |  |  |  | 1 | szt.
166 | KNRW 402/141/3 | Demontaż baterii wannowej |  |  |  | 1 | szt.
167 | KNRW 402/141/3 | Demontaż baterii natryskowej |  |  |  | 3 | szt.
168 | KNRW 402/235/7 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna |  |  |  | 2 | kpl.
169 | KNRW 402/235/8 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową |  |  |  | 2 | kpl.
170 | KNRW 402/236/2 | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm |  |  |  | 3 | msc.
171 | KNRW 402/232/5 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm |  |  |  | 6 | szt.
172 | KNRW 402/229/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku |  |  |  | 3 | m
173 | KNRW 402/233/2 | Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm |  |  |  | 4 | szt.
174 | KNRW 215/232/2 | Brodziki natryskowe |  |  |  | 1 | kpl.
175 | KNRW 402/141/1 | Demontaż zestawu do dezynfekcji |  |  |  | 1 | szt.
| Element | Instalacja wody i kanalizacji |  |  |  | 1
176 | KNRW 401/338/1 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  | 16 | m
177 | KNRW 215/111/1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  | 32 | m
|  |  | 9.5*2+2.46*2+2.5*2+1.45*2+0,18 |  |  | 32
178 | KNRW 215/116/1 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  | 15 | szt.
179 | KNRW 215/130/2 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  | 2 | szt.
180 | KNRW 215/137/9 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | 2 | szt.
181 | KNRW 215/137/2 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | 1 | szt.
182 | KNRW 215/135/1 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do pralek |  |  |  | 4 | szt.
183 | KNRW 215/127/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  | 32 | m
183 | KNRW 215/127/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  | 2 | prób.
184 | KNRW 215/128/1 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych |  |  |  | 32 | m
185 | KNRW 215/128/1 | Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Podchloryn sodowy |  |  |  | 32 | m
186 | KNR 35/130/2 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm |  |  |  | 32 | m
187 | KNRW 215/207/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  | 3 | m
188 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  | 8 | podej.
189 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  | 1 | podej.
190 | KNRW 215/218/1 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm |  |  |  | 4 | szt.
191 | KNRW 215/229/4 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu porządkowym |  |  |  | 1 | szt.
192 | KNRW 215/230/2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |  |  |  | 1 | kpl.
193 | KNRW 215/233/3 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" |  |  |  | 2 | kpl.
194 | KNRW 215/232/2 | Brodziki natryskowe |  |  |  | 2 | kpl.
195 | KNRW 215/137/2 | Zestaw do dezynfekcji materiał z demontażu |  |  |  | 1 | szt.
| Element | Instalacja elektryczna |  |  |  | 1
196 | KNRW 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem |  |  |  | 4 | kpl.
197 | KNRW 403/1133/7 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych |  |  |  | 3 | kpl.
198 | KNNR 9/305/3 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych |  |  |  | 6 | m
199 | KNRW 403/1116/3 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego |  |  |  | 5 | m
200 | KNRW 403/1124/1 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) |  |  |  | 3 | szt.
201 | KNRW 403/1122/3 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 |  |  |  | 3 | szt.
202 | KNRW 403/1001/5 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle |  |  |  | 41 | m
|  |  | 13+28 |  |  | 41
203 | KNRW 403/1003/6 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm |  |  |  | 4 | otw.
204 | KNRW 403/1008/1 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm Rura instalacyjna z PVC gładka, sztywna RS 25mm |  |  |  | 4 | przepust.
205 | KNRW 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  | 13 | m
206 | KNRW 403/1014/1 | Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne |  |  |  | 0.063 | m3
|  |  | 41*0.03*0.05 |  |  | 0.0615
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =0.062000
207 | # | Usunięce i wywóz gruzu z utylizacją |  |  |  | 0.063 | m3
|  |  | 41,0*0.03*0.05 |  |  | 0.0615
|  | korekta | 0.001000 |  |  | 0.001
(import)Razem =0.062000
208 | KNRW 508/209/5 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 |  |  |  | 41 | m
|  |  | 13.0 |  |  | 13
|  |  | 28.0 |  |  | 28
209 | KNNR 5/511/4 | Oprawy oświetleniowe LED plafoniera do momieszczeń wilgotnych |  |  |  | 7 | kpl.
210 | KNRW 508/301/23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle |  |  |  | 6 | szt.
|  |  | 4+2 |  |  | 6
211 | KNRW 508/304/5 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) |  |  |  | 4 | szt.
212 | KNRW 508/307/2 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej Łącznik 1-biegunowy, biały |  |  |  | 3 | szt.
213 | KNRW 508/309/2 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP44 |  |  |  | 6 | szt.
214 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia |  |  |  | 5 | pomiar
215 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) |  |  |  | 1 | prób.
216 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) |  |  |  | 12 | prób.
|  |  | 7+5 |  |  | 12
3 | Rozdział | KORYTARZ PARTER i HOLL GŁÓWNY WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH |  |  |  | 1
| Element | Cokoliki korytarz prawa strona |  |  |  | 1
217 | KNR 401/804/8 | Zerwanie cokolika cementowego |  |  |  | 26.24 | m
|  |  | 12.97*2+0.30 |  |  | 26.24
218 | KNR AT 23/216/4 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm |  |  |  | 13.58 | m
|  |  | 11.26*2 |  |  | 22.52
|  |  | -1,60 |  |  | -1.6
|  |  | -1.04*6 |  |  | -6.24
|  |  | -1,10 |  |  | -1.1
219 | # | Usunięcie z budynku gruzu z wywozem i kosztami utylizacji |  |  |  | 0.052 | m2
|  | #p217*0.02*0,10 | 0.000000
|  | korekta | 0.052000 |  |  | 0.052
(import)Razem =0.052000
| Element | Cokoliki korytarz lewa strona |  |  |  | 1
220 | KNR 401/804/8 | Zerwanie cokolika cementowego |  |  |  | 21.96 | m
|  |  | 11,28*2 |  |  | 22.56
|  |  | 0,16+0,25*2 |  |  | 0.66
|  |  | 0,30*2*4 |  |  | 2.4
|  |  | -1.09*2 |  |  | -2.18
|  |  | -1,48 |  |  | -1.48
221 | KNR AT 23/216/4 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm |  |  |  | 21.96 | m
|  |  | 11,28*2 |  |  | 22.56
|  |  | 0,16+0,25*2 |  |  | 0.66
|  |  | 0,30*2*4 |  |  | 2.4
|  |  | -1.09*2 |  |  | -2.18
|  |  | -1,48 |  |  | -1.48
222 | # | Usunięcie z budynku gruzu z wywozem i kosztami utylizacji |  |  |  | 0.044 | m2
|  | #p220*0.02*0,10 | 0.000000
|  | korekta | 0.044000 |  |  | 0.044
(import)Razem =0.044000
| Element | Przyklejenie płytek na istniejącą posadzkę korytarz prawa strona |  |  |  | 1
223 | KNR AT 23/101/4 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie |  |  |  | 27.602 | m2
|  |  | (12,97+0,30)*2,08 |  |  | 27.6016
224 | # KNR -01 0101-07 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża |  |  |  | 27.602 | m2
225 | KNR AT 23/101/1 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża |  |  |  | 27.602 | m2
226 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome Grunt sczepny w przypadku gładkich, niechłonnych płytek |  |  |  | 27.602 | m2
227 | KNR AT 23/201/5 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm |  |  |  | 27.602 | m2
| Element | Przyklejenie płytek na istniejącą posadzkę korytarz lewa strona |  |  |  | 1
228 | KNR AT 23/101/4 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie |  |  |  | 23.625 | m2
|  |  | 11,25*2,10 |  |  | 23.625
229 | # KNR -01 0101-07 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża |  |  |  | 23.625 | m2
|  |  | 11.25*2,10 |  |  | 23.625
230 | KNR AT 23/101/1 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża |  |  |  | 23.625 | m2
231 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Grunt sczepny w przypadku gładkich, niechłonnych płytek |  |  |  | 23.625 | m2
232 | KNR AT 23/201/5 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm |  |  |  | 23.625 | m2
| Element | Obcinanie drzwi prawa strona ( korytarz sekretariatu, dyrekcji ) |  |  |  | 1
233 | KNRW 401/904/2 | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej |  |  |  | 6 | szt.
234 | KNRW 202/1024/2 | Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone Demontaż |  |  |  | 3.52 | m2
|  |  | 1.60*2.20 |  |  | 3.52
235 | KNRW 202/1024/2 | Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone montaz w nowym miejscu |  |  |  | 3.52 | m2
|  |  | 1.60*2.20 |  |  | 3.52
| Element | Posadzki ,rozbiórka holl -obnizenie posadzki |  |  |  | 1
236 | KNRW 401/812/5 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek |  |  |  | 10 | m2
237 | KNR AT 17/110/5 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm |  |  |  | 10 | m2
238 | # | Usunięcie z budynku gruzu z wywozem i kosztami utylizacji |  |  |  | 0.4 | m2
|  | #p236*0.04 | 0.000000
|  | korekta | 0.400000 |  |  | 0.4
(import)Razem =0.400000
239 | # KNR -01 0101-07 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża |  |  |  | 10 | m2
| Element | Posadzka holl po obniżeniu posadzki |  |  |  | 1
240 | KNNR 2/1208/1 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N lub równoważna grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet |  |  |  | 10 | m2
241 | KNR AT 23/201/5 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm |  |  |  | 10 | m2
| Element | Przyklejenie płytek na istniejącą posadzkę holl |  |  |  | 1
242 | # KNR -01 0101-07 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża |  |  |  | 38.315 | m2
|  |  | 7,64*3,48 |  |  | 26.5872
|  |  | 2,18*5,38 |  |  | 11.7284
|  | korekta | -0.001000 |  |  | -0.001
(import)Razem =38.315000
243 | NNRNKB 202/1134/1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Grunt sczepny w przypadku gładkich, niechłonnych płytek |  |  |  | 38.12 | m2
|  |  | -0,61*0,32 |  |  | -0.1952
|  | #p242 | 0.000000
|  | korekta | 38.315000 |  |  | 38.315
(import)Razem =38.120000
244 | KNR AT 23/201/5 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm |  |  |  | 38.315 | m2
| Element | Cokoliki hol |  |  |  | 1
245 | KNR 401/804/8 | Zerwanie cokolika cementowego |  |  |  | 18.48 | m
|  |  | 2.97+0.6+2.19+3.49+5.40+0.67+0.55+0.20+0.27+0.26+0,62*2+0,32*2 |  |  | 18.48
246 | KNR AT 23/216/4 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm |  |  |  | 18.48 | m
|  |  | 2.97+0.6+2.19+3.49+5.40+0.67+0.55+0.20+0.27+0.26+0,62*2+0,32*2 |  |  | 18.48
247 | # | Usunięcie z budynku gruzu z wywozem i kosztami utylizacji |  |  |  | 0.037 | m2
|  | #p245*0.02*0,10 | 0.000000
|  | korekta | 0.037000 |  |  | 0.037
(import)Razem =0.037000
| Element | Listwy ochronne w progach drzwi korytarz lewy |  |  |  | 1
248 | KNR AT 23/218/2 | Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej |  |  |  | 5.26 | m
|  |  | 1.09*2+1.48+1,6 |  |  | 5.26
| Element | Listwy ochronne w progach drzwi korytarz prawy |  |  |  | 1
249 | KNR AT 23/218/2 | Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej |  |  |  | 11.44 | m
|  |  | 1.60+1.04*6+2.0+1,6 |  |  | 11.44
| Element | Listwy ochronne w progach drzwi holl i windy |  |  |  | 1
250 | KNR AT 23/218/2 | Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej |  |  |  | 3 | m
|  |  | 1,60+1,40 |  |  | 3