### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,  85 814 24 39  www.szpitallapy.pl   sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			REGON: 050644804

Łapy, dn. 06.08.2026 r.

DZP.261.1/ZP/48/2026/TP

Wszyscy Wykonawcy/ Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie 
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., w odpowiedzi 
na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Modernizacja budynku portierni przy bramie głównej wjazdowej SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23 w Łapach” (Znak postępowania: ZP/48/2026/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie sposobu otwierania okien podawczych. Czy istniejąca posadzka w budynku posiada izolację termiczną? Jeżeli nie - czy wymagane będzie skucie i wykonanie nowej zgodnie ze sztuką budowlaną?

Odpowiedź:

1. okno podawcze wewnętrzne ma się otwierać przesuwnie do góry z możliwością blokady w pozycji otwartej i pozycji zamkniętej od strony pomieszczenia 0/2;

2. okno podawcze zewnętrzne ma się otwierać uchylnie do środka na ścianę pomieszczenia;

3. wymagane jest skucie posadzki i zaprojektowanie oraz wykonanie nowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną z uwzględnieniem, między innymi, wymaganego współczynnika przenikania ciepła.

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Technicznych

Jerzy Kułakowski