Skarżysko - Kamienna, dnia 05.08.2026 r.

Znak postępowania: 1/CW/ZP/2026

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i budowa odporności na cyberzagrożenia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku – Kamiennej”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 4

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy: pozycja 16: przemysłowe urządzenie klasy UTM/Firewall – temperatura pracy

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie mogło pracować w zakresie temperatur od –40°C do +85°C. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do pracy w zakresie temperatur od –40°C do +70°C, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów i funkcjonalności określonych w OPZ?

Uzasadnienie: Oferowany zakres temperatury pracy od –40°C do +70°C jest szerokim zakresem przemysłowym, umożliwiającym eksploatację urządzenia w wymagających warunkach środowiskowych, w tym w nieogrzewanych obiektach technicznych, szafach automatyki oraz instalacjach OT/ICS. Obniżenie maksymalnej temperatury pracy z +85°C do +70°C nie wpływa na funkcje urządzenia związane z ochroną sieci, obsługą IPS i DPI, ochroną portów przemysłowych ani rozdzieleniem i zabezpieczeniem środowisk OT/ICS/IIoT. Jednocześnie dopuszczenie proponowanego zakresu umożliwi zaoferowanie większej liczby dostępnych na rynku urządzeń klasy przemysłowej, bez istotnego obniżenia ich przydatności do realizacji przedmiotu zamówienia.

Proponowana zmiana zapisu: „Temperatura pracy: od –40°C do co najmniej +70°C.”

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający dokona zmiany zapisu w OPZ pozycja 16 w ten sposób, że: Temperatura pracy: od –40°C do co najmniej +70°C.

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji zamówienia!!!!

Na stronie internetowej postępowania umieszczona zostanie Modyfikacja nr 4 Załącznika nr 2 do SWZ

Zamawiający podjął również decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert – szczegóły na stronie internetowej postępowania!