Formularz Cenowo-Techniczny – Część 4

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa lupy elektronicznej (powiększalnika elektronicznego).

- Funkcje przedmiotu zamówienia

- Odłączany i składany stojak.

- Pełne skanowanie i czytanie strony.

- Regulowana intensywność kolorów.

- Czytanie dostępnych materiałów instruktażowych.

- Sterowanie za pomocą drążka analogowego i ekranu dotykowego.

- Komunikaty głosowe.

- Tryb gotowości oszczędzania energii.

- OCR i zamiana tekstu na mowę w ponad 20 językach.

- Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

- Powiększenie min. 2,7 – 19X lub min. 2,5 – 19X na składanej podstawie;

- Tryby wyświetlania – Pełny kolor i min. 10 trybów kolorów o wysokim kontraście;

- Min. 12 ″ ekran dotykowy;

- Rozdzielczość ekranu min. 1920 × 1080p;

- Przesuwanie ekranu dotykowego i przesuwanie analogowego drążka;

- Kamera min. 13 mln pikseli;

- Automatyczne ustawianie ostrości;

- Regulowana pozioma / pionowa linia do czytania i maski;

- Port wejściowy Type-C / HDMI;

- Czas pracy na baterii – min. 3 godzin;

- Połączenie z komputerem przez port typu C;

- Połączenie TV / monitora przez port wejściowy HDMI;

- OCR Text-to-Speech (opcjonalnie);

- Formaty plików min. JPG, PDF, RTF i TXT;

- Odczytywanie całej strony;

- Skanowanie zawartości całej strony na składanym stojaku;

- Kolor tekstu (tekstowy interfejs użytkownika) min. 4 tryby kolorów o wysokim kontraście.

- W komplecie:

- zasilacz,

- przewód USB,

- przewód HDMI,

- odpinana i składana podstawka,

- pokrowiec,

- torba na ramię na składaną podstawkę i lupę,

- instrukcja obsługi i użytkowania,

- ściereczka do czyszczenia.

- OFERTA CENOWA I PRZEDMIOTOWA DLA CZĘŚCI 4

Tabela

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w pkt. A powyżej | # Jednostka # miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lupa elektroniczna (powiększalnikelektroniczny) | ……………… | TAK | szt. | 1 |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w pkt.A i B nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.