								Orońsko,   18.08.2026
					Egz.poj.
					WYKONAWCY
                                      WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3 
Przedmiot zamówienia: „ PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM KONSERWATORSKIM BUDYNKU ORANŻERII CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU”
Nr postępowania: ZP.262.2.2026
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji

           Zamawiający- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku działając na podstawie art. 284  oraz 286 ust 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793)  udziela wyjaśnień oraz stosownych modyfikacji:

Pytanie 1: "W opisie architektury zostały wyspecyfikowane opraw C1-C4. Natomiast w projekcie elektrycznym są jeszcze oprawy K1, K2, 2, 3, U1, UAW. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji".

Odpowiedź: „Zamawiający przekazuje w załączeniu uzupełnienie specyfikacji opraw oznaczonych jako 2, 3, K1, K2, U1AW, AW2, AW3, EW1/EW2”.
Zamawiający przekazuje aktualizację Przedmiaru robót w branży instalacje elektryczne i teletechniczne.

Pytanie 2: "Czy AccessPointy oznaczone na schemacie sieci LAN i GPD wchodzą w zakres dostawy? Nie ma ich w przedmiarze ani opisie"

Odpowiedź: "W ramach przedmiotowego zamówienia należy przyjąć Acces 
Pointy 3 szt. w standardzie minimum WI-Fi 6, 1 Gbit/s"
Zamawiający przekazuje aktualizację Przedmiaru robót w branży instalacje elektryczne i teletechniczne.

Pytanie 3: "Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie czy projektor i ekran projekcyjny są w zakresie zadania. Nie ma takiej pozycji w przedmiarze, w architekturze znajdują się jedynie parametry projektora natomiast nie ma nic o ekranie projekcyjnym i sposobie mocowania. Prosimy o uzupełnienie informacji."

Odpowiedź:  "W ramach przedmiotowego zamówienia należy przyjąć jeden projektor o parametrach jak w opisie w projekcie wykonawczym branży architektura, z możliwością jego montażu w trzech sekcjach budynku i wpięcia do instalacji zasilającej zgodnie z projektem wykonawczym branży instalacje elektryczne i teletechniczne. W ramach przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się dostawy i montażu ekranu projekcyjnego".
 Zamawiający przekazuje aktualizację Przedmiaru robót w branży instalacje
 elektryczne i teletechniczne.

Pytanie 4: "Zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisu SWZ nakładającego na Wykonawcę obowiązek oceny stanu technicznego instalacji SSWiN oraz SSP i ujęcia w cenie oferty kosztów ich modernizacji. Zapis ten jest niedopuszczalny w świetle art. 99 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ustawy PZP. Zamawiający nie może przerzucać na Wykonawców obowiązku ustalania zakresu prac ani ryzyka szacowania nieznanych nakładów przed złożeniem oferty. Prowadzi to do braku porównywalności ofert, co potwierdza utrwalone orzecznictwo KIO (m.in. wyroki KIO 2187/20, KIO 787/19, KIO 241/18), wskazujące, że to Zamawiający musi jednoznacznie określić pełny zakres zamówienia".
Odpowiedź:  „Zamawiający wykreśla w Rozdziale III pkt. 3 SWZ oraz w pkt 2 OPZ zapis „Wykonawca zobowiązany jest do oceny stanu technicznego istniejących w budynku instalacji SSWiN oraz SSP i ująć w kosztach wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne prace modernizacyjne w zakresie w/w instalacji”  i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o projekt wykonawczy instalacji SSWiN oraz SSP”.

Pytanie 5:  „Prosimy o specyfikację, więcej informacji na temat systemu wystawienniczego linkowego przyściennego oraz wewnętrznego przenośnego, stojaków wystawowych” 
Odpowiedź:  Zamawiający przekazuje dodatkowe informacje dotyczące systemów wystawienniczych”.
Pytanie 6: „Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni do 21.08.2026r. godz.11:00”.
Odpowiedź: „Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.08.2026r. godz. 11:00”.

Pytanie 7: „Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.08.2026 ze względu na specyfikę obiektu zabytkowego, objętego nadzorem konserwatorskim, oraz utrudniony dostęp dla sprzętu i maszyn. Dodatkowego czasu wymaga również szczegółowa analiza warunków prowadzenia prac i zabezpieczenia zabytkowych elementów oraz eksponatów”.
Odpowiedź: „Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  26.08.2026r. godz. 11:00”.

Pytanie 8: „Dzień Dobry, w nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej obiektu, celem zapoznania się z zakresem prac i przygotowania do udziału w postępowaniu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin dodatkowej wizji lokalnej na 
20 sierpnia 2026 r. godz. 11:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, a w konsekwencji terminu związania ofertą:

Nowy termin składania ofert: 26.08.2026r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   26.08.2026r. godz. 11:30
Nowy termin związania ofertą: 24.09.2026r.

Powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z załącznikami oraz modyfikacje SWZ stanowią integralną część SWZ i powodują zmianę ogłoszenia o 
zamówieniu. 


Z poważaniem	
Zastępca Dyrektora CRP
Marzena Boruch
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