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                                      WYJAŚNIENIA i ZMIANY TREŚCI SWZ NR 5
Przedmiot zamówienia: „ PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM KONSERWATORSKIM BUDYNKU ORANŻERII CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU”
Nr postępowania: ZP.262.2.2026
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji

           Zamawiający- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku działając na podstawie art. 284  oraz 286 ust 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793)  udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1 : „Prosimy o przedłużenie terminu składania oferty ze względu na trwający okres urlopowy i związane z nim ograniczenia w dostępności pracowników co znacznie wydłuża proces uzyskiwania wycen, proponujemy nowy termin składania ofert: 21.08.2026”

Odpowiedź: „Zamawiający w odpowiedzi na uprzednie wnioski Wykonawców o przedłużenie terminu składania ofert przedłużył termin składania ofert do 26.08.2026r. (Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 z 18.08.2026r.)”.
Pytanie nr 2 : „W związku z pojawienie się nowej dokumentacji na system SSP i SSWiN, prosimy o informacje czy istnieje drożna kanalizacja między budynkiem oranżerii a portiernią. Prosimy również o przesłanie rzutu PZT kanalizacji niezbędnej do policzenia długości linii kablowych”

Odpowiedź: „Na terenie Zamawiającego istnieje drożna kanalizacja teletechniczna. W załączeniu Zamawiający przekazuje mapę w wersji pdf oraz w wersji edytowalnej z widoczną kanalizacją teletechniczną. Wykonawca na etapie realizacji prac będzie zobowiązany również do bieżącej, roboczej kontroli drożności kanalizacji”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, a w konsekwencji terminu związania ofertą:

Nowy termin składania ofert: 31.08.2026r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   31.08.2026r. godz. 11:30
Nowy termin związania ofertą: 29.09.2026r.

Powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z załącznikami oraz modyfikacje SWZ stanowią integralną część SWZ i powodują zmianę ogłoszenia o 
zamówieniu. 

				
									Z poważaniem

							Zastępca Dyrektora CRP w Orońsku
								Angelina Skinder-Wieliczko




