Załącznik nr 2a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa wyposażenia i materiałów higienicznych do Dziennego Domu Pomocy w Gminie Niedrzwica Duża - część nr 1 zamówienia – Dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Pomocy w Gminie Niedrzwica Duża

| Lp. | Jednostka miary | Ilość | Nazwa wyposażenia | Opis | Montaż |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sztuki | 4 | Wózek inwalidzki (standardowy) | - wózek inwalidzki standardowy. - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami (np. MDR lub równoważnymi), - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - rama stalowa lub aluminiowa, - konstrukcja składana (np. krzyżakowa lub równoważna funkcjonalnie), - możliwość łatwego transportu i przechowywania, - konstrukcja stabilna, odporna na korozję, - szerokość siedziska: min. 40 cm - głębokość siedziska: min 40 cm - wysokość oparcia: min. 40 cm - maksymalne obciążenie użytkownika: min. 100 kg - masa własna wózka: maks. 17 kg - koła tylne: pompowane (pneumatyczne) lub pełne, rozmiar min. 24”, - koła przednie: pełne, odporne na przebicia (min. 200 mm), - możliwość demontażu kół tylnych (szybkozłączki lub rozwiązania równoważne) - podłokietniki odchylane lub zdejmowane, - podnóżki uchylne, zdejmowane, z regulacją długości, - hamulce postojowe dla użytkownika, - tapicerka odporna na zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu, - rączki do prowadzenia przez opiekuna, - łatwe składanie i rozkładanie bez użycia narzędzi, - możliwość użytkowania samodzielnego i z asystą opiekuna, | Wyposażenie wolnostojące |
| 2 | Sztuki | 2 | Podnośnik pacjenta (mobilny) | - podnośnik jezdny (mobilny) na 4 kołach, - wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, - zgodny z normą PN-EN ISO 10535 lub równoważną (dla podnośników pacjentów), - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna. - co najmniej 2 koła z blokadą (hamulce lub rozwiązania równoważne zapewniające stabilność), - konstrukcja wykonana ze stali, aluminium lub materiałów równoważnych pod względem wytrzymałości i odporności na korozję, - możliwość rozkładania / demontażu bez użycia narzędzi, - elektryczny mechanizm podnoszenia i opuszczania, - sterowanie za pomocą pilota przewodowego, panelu sterującego lub rozwiązania równoważnego funkcjonalnie, - funkcja awaryjnego opuszczania (mechaniczna lub elektryczna), - możliwość wielokrotnego wykonania cykli podnoszenia (np. co najmniej kilkanaście cykli na jednym ładowaniu lub równoważne rozwiązanie zapewniające ciągłość pracy), - maksymalne obciążenie: min. 150 kg (dopuszcza się urządzenia o wyższej nośności) - zakres podnoszenia dostosowany do transferu pacjenta pomiędzy typowymi powierzchniami użytkowymi (np. łóżko, wózek, fotel), - podstawa jezdna o szerokości umożliwiającej podjazd pod łóżko lub wózek, - dopuszcza się regulację szerokości podstawy (ręczną, nożną lub równoważną), - wymiary urządzenia powinny umożliwiać użytkowanie w pomieszczeniach mieszkalnych lub opiekuńczych, - wysięgnik z wieszakiem (min. 2- lub 4-punktowym lub równoważnym), - ergonomiczne uchwyty do prowadzenia, - możliwość transferu pacjenta: z łóżka na wózek, z wózka na fotel/toaletę, - stabilność podczas podnoszenia i przemieszczania, - płynna praca mechanizmu podnoszenia, - zabezpieczenie przed przeciążeniem lub rozwiązanie równoważne, - przycisk bezpieczeństwa (STOP) lub równoważny mechanizm zatrzymania, - systemy ostrzegawcze lub zabezpieczające zapewniające bezpieczne użytkowanie, - podwieszka (sling) w zestawie (rozmiar uniwersalny lub równoważny), - akumulator wraz z ładowarką, - pilot sterujący lub równoważny element sterowania, - komplet elementów montażowych niezbędnych do użytkowania urządzenia. | Wyposażenie wolnostojące |
| 3 | Sztuki | 5 | Balkonik z kółkami | - balkonik z kółkami, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - rama aluminiowa lub z materiału równoważnego pod względem wytrzymałości i odporności na korozję, - konstrukcja składana umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport, - waga urządzenia dostosowana do możliwości użytkownika (nie większa niż 4 kg lub równoważna) - co najmniej 2 koła przednie, - średnica kół zapewniająca stabilność i łatwość przemieszczania (w zakresie 75–130 mm lub równoważna), - tylne podpórki zakończone stopkami antypoślizgowymi lub dodatkowymi kółkami (rozwiązania mieszane dopuszczalne), - regulacja wysokości uchwytów umożliwiająca dostosowanie do wzrostu użytkownika w zakresie ok. 75–90 cm lub równoważna, - szerokość całkowita umożliwiająca użytkowanie w pomieszczeniach mieszkalnych ( ok. 60–65 cm lub równoważna), - głębokość zapewniająca stabilność i komfort użytkowania (ok. 50–65 cm lub równoważna) - maksymalne obciążenie użytkownika: min. 100 kg - ergonomiczne uchwyty (antypoślizgowe lub równoważne), - mechanizm składania (np. przyciskowy, kulkowy lub równoważny), - stabilne podparcie (np. stopki antypoślizgowe lub rozwiązania równoważne), - elementy zabezpieczające przed samoczynnym złożeniem, | Wyposażenie wolnostojące |
| 4 | sztuki | 4 | Koncentrator tlenu (przenośny) | - przenośny koncentrator tlenu, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami, - fabrycznie nowy, wolny od wad lub odnowione (refurbished) z gwarancją, - minimalny okres gwarancji: 24 miesiące – dla urządzeń nowych, 6 miesięcy – dla urządzeń odnowionych, - dostępność serwisu na terenie Polski (autoryzowany lub równoważny) - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - urządzenie przenośne (torba transportowa lub pasek), - masa: maks. 5 kg, - kompaktowe wymiary umożliwiające transport, - możliwość pracy w ruchu (np. podczas spaceru), - tryb pulsacyjny (dozowanie tlenu przy wdechu), - min. 3 poziomy ustawień przepływu, - automatyczne wykrywanie oddechu użytkownika, - stężenie tlenu: min. 87% - wydajność dostarczania tlenu adekwatna do trybu pulsacyjnego, - zasilanie akumulatorowe (wbudowana bateria), - możliwość ładowania z sieci 230 V, - możliwość ładowania w samochodzie (12 V) (opcjonalnie) - czas pracy na baterii: min. 2 godziny - panel sterowania (przyciski lub wyświetlacz), - sygnały alarmowe: brak oddechu, niski poziom baterii, awaria urządzenia, - poziom hałasu: maks. ≤50 dB, - bateria (min. 1 szt.), - zasilacz sieciowy, - przewód samochodowy (jeśli dostępny), - kaniula nosowa, - torba transportowa lub pasek, - gotowość do pracy bezpośrednio po dostawie. | Wyposażenie wolnostojące |
| 5 | Sztuki | 10 | Poduszka przeciwodleżynowa | - poduszka przeciwodleżynowa, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - poduszka przeznaczona do stosowania na siedzisku (np. wózek inwalidzki, krzesło) lub jako element odciążający inne części ciała, - konstrukcja zapewniająca redukcję nacisku na tkanki oraz poprawę komfortu użytkownika, dopuszcza się różne technologie wykonania, np.: piankowe, pneumatyczne (powietrzne), żelowe, z wypełnieniem naturalnym lub syntetycznym, - wymiary dostosowane do standardowych siedzisk (ok. 40 × 40 cm lub równoważne), - wysokość zapewniająca komfort i właściwe odciążenie (ok. 4–10 cm lub równoważna), - materiał zapewniający odpowiednią sprężystość i rozkład nacisku, - pokrowiec zdejmowany lub umożliwiający czyszczenie, - materiał pokrowca odporny na zabrudzenia i łatwy do utrzymania w czystości, - właściwości przeciwodleżynowe (redukcja punktowego nacisku), - możliwość dopasowania do użytkownika (np. elastyczność, regulacja twardości lub równoważne rozwiązania), - maksymalne dopuszczalne obciążenie: min. 90–100 kg lub równoważne (dopuszcza się produkty o wyższej nośności), - konstrukcja zapewniająca stabilne ułożenie użytkownika, - brak elementów mogących powodować dyskomfort lub urazy, - ergonomiczny kształt (np. profilowany, z wycięciem lub równoważny). | Wyposażenie wolnostojące |
| 6 | Sztuki | 5 | Deska wannowa/siedzisko | - siedzisko wannowe lub deska wannowa montowana na wannie przeznaczone do stabilnego podparcia użytkownika podczas kąpieli lub prysznica, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - konstrukcja umożliwiająca bezpieczne wejście i wyjście z wanny, - konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium lub materiałów równoważnych, - powierzchnia siedziska antypoślizgowa lub zapewniająca stabilne oparcie, - materiały odporne na działanie wody i łatwe do czyszczenia, - montaż na wannie bez konieczności trwałej ingerencji w jej konstrukcję, - system mocowania zapewniający stabilność (np. regulowane uchwyty, zaciski lub rozwiązania równoważne), - elementy antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się produktu, - wymiary dostosowane do standardowych wanien (długość ok. 60–75 cm lub równoważna), - możliwość regulacji szerokości lub dopasowania do różnych typów wanien, - powierzchnia siedziska umożliwiająca komfortowe użytkowanie przez osobę dorosłą, - minimalne dopuszczalne obciążenie: 100 kg (dopuszcza się wyższe parametry nośności) - możliwość bezpiecznego siedzenia nad wanną lub częściowego wejścia do wanny, - rozwiązania umożliwiające łatwy odpływ wody (np. otwory w siedzisku), - ergonomiczny kształt zapewniający komfort użytkowania. | Wyposażenie wolnostojące |
| 7 | Sztuki | 2 | Defibrylator | - automatyczny lub półautomatyczny defibrylator zewnętrzny AED przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - urządzenie przeznaczone do użycia przez osoby przeszkolone i nieprzeszkolone, - instrukcje głosowe prowadzące użytkownika krok po kroku, - komunikaty wizualne (np. diody lub ekran) lub równoważne, - jasne i czytelne sygnały obsługi urządzenia, - automatyczna analiza rytmu serca pacjenta, - dostosowanie decyzji o defibrylacji do stanu pacjenta, - energia wyładowania dostosowana do osób dorosłych i dzieci (automatycznie lub z trybem pediatrycznym lub elektrodami uniwersalnymi), - automatyczne testy sprawności urządzenia (self-test), - sygnalizacja gotowości do pracy, - alarmy dźwiękowe i/lub wizualne informujące o stanie urządzenia, - zabezpieczenie przed przypadkowym wyładowaniem (szczególnie w wersji półautomatycznej), - możliwość stosowania elektrod dla dorosłych i dzieci (uniwersalne lub dedykowane), - możliwość przełączenia trybu pediatrycznego lub automatyczne dostosowanie energii, - zasilanie bateryjne, - czas pracy w trybie czuwania min. kilka lat (lub równoważny okres żywotności baterii), - możliwość wykonania wielu defibrylacji na jednej baterii, - odporność na kurz i wilgoć (minimum IP54 lub równoważne), - możliwość stosowania w warunkach publicznych i półzewnętrznych, - bateria (fabrycznie nowa), - elektrody dla dorosłych (lub uniwersalne). | Wyposażenie wolnostojące |
| 8 | Sztuki | 2 | Apteczka mobilna ratunkowa | - apteczka mobilna ratunkowa (plecakowa lub torbowa), przeznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłych, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - apteczka w formie mobilnej (plecak, torba lub modułowy system transportowy), - konstrukcja umożliwiająca szybki dostęp do zawartości, - materiał odporny na zabrudzenia i wilgoć, - elementy odblaskowe zwiększające widoczność użytkownika (zalecane), - apteczka powinna zawierać co najmniej środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe (min. 2 pary), maseczka do RKO lub ochrona twarzy, opatrunki i materiały medyczne, opatrunki indywidualne (różne rozmiary), kompresy jałowe, bandaże elastyczne, gazy opatrunkowe, plastry z opatrunkiem i bez, chusta trójkątna, elementy ratunkowe tj. koc ratunkowy NRC, nożyczki ratownicze, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, wyposażenie dodatkowe (dopuszczalne): opatrunki specjalistyczne (np. hydrożelowe, uciskowe), opaska dziana, zestaw do dezynfekcji ran, opatrunki na oparzenia, zestaw do płukania oka. - wyposażenie umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy w urazach: krwotoki, rany, oparzenia, - logiczny i ergonomiczny układ wnętrza (moduły lub przegródki), - szybki dostęp do najczęściej używanych elementów, - możliwość noszenia w ręku lub na plecach. | Wyposażenie wolnostojące |
| 9 | Sztuki | 1 | Wyposażona szafka na leki | - wyposażona szafka na leki przeznaczona do bezpiecznego przechowywania leków, wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych w placówkach medycznych, opiekuńczych lub administracyjnych, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - szafka wykonana z metalu (np. blacha stalowa malowana proszkowo) lub materiału równoważnego pod względem trwałości i odporności na uszkodzenia, - konstrukcja stabilna, przeznaczona do intensywnego użytkowania, - możliwość montażu na ścianie lub ustawienia wolnostojącego (w zależności od modelu), - drzwi zamykane na zamek (kluczowy system zabezpieczenia dostępu), - dopuszcza się drzwi pełne lub przeszklone (szkło hartowane lub równoważne), - mechanizm zamykania zapewniający ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, - minimum 2–4 półki lub szuflady umożliwiające segregację leków i materiałów medycznych, - półki regulowane lub o stałej wysokości (dopuszcza się oba rozwiązania), - możliwość organizacji przestrzeni zgodnie z potrzebami użytkownika, - do standardowego wyposażenia placówek (szerokość ok. 30–100 cm, wysokość ok. 60–180 cm – lub równoważne), - głębokość umożliwiająca bezpieczne przechowywanie leków i materiałów medycznych, - przeznaczenie: bezpieczne przechowywanie leków, - możliwość segregacji zawartości, - łatwe utrzymanie czystości powierzchni, - ergonomiczny dostęp do zawartości, - konstrukcja zabezpieczająca przed dostępem osób nieupoważnionych, - stabilność konstrukcji przy pełnym obciążeniu, - materiały odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | Wyposażenie wolnostojące |
| 10 | Sztuki | 5 | Termometr bezdotykowy | - termometr bezdotykowy, - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE (oznakowanie CE), - zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych, - fabrycznie nowy, wolny od wad, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - dostawa do siedziby zamawiającego, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna, - pomiar temperatury bez konieczności kontaktu ze skórą, - możliwość pomiaru temperatury ciała na czole lub skroni, - zakres pomiaru temperatury ciała: co najmniej 34°C – 42°C lub szerszy, - możliwość pomiaru temperatury obiektów i/lub otoczenia (funkcja dodatkowa dopuszczalna), - dokładność pomiaru: nie gorsza niż ±0,2°C w zakresie temperatury ciała, - rozdzielczość wskazań: 0,1°C, - czas pomiaru: do kilku sekund, - automatyczne uruchomienie pomiaru po wykryciu odpowiedniej odległości lub naciśnięciu przycisku, - system sygnalizacji prawidłowej odległości pomiarowej (np. wskaźnik świetlny lub dźwiękowy), - alarm gorączki (np. sygnał dźwiękowy lub wizualny przy podwyższonej temperaturze), - pamięć pomiarów (np. min. 10–30 ostatnich wyników), - możliwość zmiany jednostek (°C / °F), - podświetlany wyświetlacz LCD, - zasilanie bateryjne (np. AAA lub równoważne), - baterie w zestawie lub możliwość ich łatwej wymiany, - bezpieczna konstrukcja umożliwiająca dezynfekcję powierzchni, - lekka i poręczna konstrukcja. | Wyposażenie wolnostojące |