[image: image16.png]Szpital Specjalistyczny Podmiot Leczniczy Samorzadu
w Prabutach sp.z o.o. Wojewodztwa Pomorskiego





ZP/1/7/26







Prabuty, dnia 03.08.2026 r.

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
Dotyczy: „Doposażenie Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń Centralnej Sterylizacji do montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń w Szpitalu Specjalistycznym 
w Prabutach Sp. z o.o.” Nr referencyjny postępowania: ZP/7/26
ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 252.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań dotyczących wyjaśnienia treści SWZ i udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Pytanie  dot. SWZ: Prosimy Zamawiającego o informację  jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia sterylizatora.

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości  oraz informacji czy droga transportowa jest płaska -  czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy.

W przypadku schodów prosimy o podanie ich wymiarów:  szerokości stopni , ich wysokości i ilości oraz wymiarów półpięter.

W przypadku windy prosimy o podanie ew. wymiarów windy i  jej nośności.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

ODP. 

 Do Centralnej Sterylizacji prowadzą trzy niezależne drogi komunikacyjne:

· pochylnia, przy której planowana jest budowa szybu windowego,

· klatka schodowa,

· istniejąca winda.

Przebieg poszczególnych dróg dojścia do Centralnej Sterylizacji przedstawiono na załączonych fotografiach.

· Pochylnia
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Wymiary : szerokość 254 cm
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Wymiar przejścia 120 cm wysokość 200 cm
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Wymiar przejścia: 104 cm na 200 cm
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Wymiar wejścia do Centralnej sterylizacji : szerokość 90cm, wysokość 200 cm
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Wymiar wejścia do miejsca posadowienia sterylizatorów : szerokość 130, wysokość 200 cm

· Klatka schodowa:
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Wymiary wejścia : 140 cm, wysokość 200 cm
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Wejście do klatki schodowej: wymiary 100 cm, wysokość 200 cm, szerokość klatki schodowej 139 cm
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Przejście z klatki schodowej na korytarz w piwnicy: szerokość drzwi 130 cm, wysokość 200 cm, szerokość biegu klatki schodowej 139 cm.
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Korytarz prowadzący do Centralnej Sterylizacji a kierunku klatki schodowej oraz wind.
· Winda szpitalna 1600 kg
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Wejście do budynku.
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Przejście z przedsionka : wymiary szerokość 114 cm, wysokość 200 cm
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Wymiary drzwi w kierunku windy. Wymiary : szerokość 120 cm, wysokość 200 cm
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Przejście do przedsionka windy: wymiary 120 cm, wysokość 204 cm
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Winda wymiary drzwi: 120 cm, wysokość w windzie 200 cm.
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Wyjście z windy do korytarza w piwnicy prowadzącego do Centralnej Sterylizacji. 

Pytanie nr 2

Pytanie  dot. załącznika nr 1 do SWZ:  OFERTA  , rozdział II cena oferty:

II. Cena oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z wymaganiami SWZ, projektem umowy i wyceną podaną w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,

oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za kwotę:

	1. Sterylizator  parowy Typ I wersja lewa

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	2. Sterylizator  parowy Typ II wersja prawa

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	3. Stół zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	4. Zgrzewarka rotacyjna z blatem rolkowym

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	5. Dwukomorowa stacjonarna myjnia ultradźwiękowa

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	6. Stacja uzdatniania wody

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	RAZEM

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)


Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

II. Cena oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z wymaganiami SWZ, projektem umowy i wyceną podaną w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,

oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za kwotę:

	1. Sterylizator  parowy Typ I wersja lewa

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat stawka 8%……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

kwota podatku Vat stawka 23%……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	2. Sterylizator  parowy Typ II wersja prawa

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat stawka 8%……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

kwota podatku Vat stawka 23%……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	3. Stół zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	4. Zgrzewarka rotacyjna z blatem rolkowym

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	5. Dwukomorowa stacjonarna myjnia ultradźwiękowa

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	6. Stacja uzdatniania wody

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat ……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)

	RAZEM

netto………………..zł (słownie netto………………………………………………….……………….)

kwota podatku Vat stawka 8%……………….zł (słownie…………………….………………………………..….)

kwota podatku Vat stawka 23%……………….zł

brutto.................................zł (słownie brutto ………………………….……………………….………)


Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % , natomiast usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu (transport), prace budowlane i adaptacyjne opodatkowane są stawką 23%. 

Prosimy o zastosowanie zaproponowanej tabeli z uwzględnieniem dwóch stawek VAT.
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym nie została narzucona konkretna stawka podatku VAT. Wykonawca, jako podmiot odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinien samodzielnie zastosować właściwą stawkę lub stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia formularz ofertowy bez zmian.
Pytanie nr 3
Pytanie dot. załącznika nr 2 do SWZ: FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY o brzmieniu:

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto
	Model/typ oraz producent zaoferowanego asortymentu

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5*4
	7
	8=6*7
	9=8+6
	10

	1
	Sterylizator  parowy Typ I wersja lewa
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sterylizator  parowy Typ II wersja prawa
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Stół zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Zgrzewarka rotacyjna z blatem rolkowym
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Dwukomorowa stacjonarna myjnia ultradźwiękowa
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Stacja uzdatniania wody
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem
	 
	x
	 
	 
	x


Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto
	Model/typ oraz producent zaoferowanego asortymentu

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5*4
	7
	8=6*7
	9=8+6
	10

	1
	Sterylizator  parowy Typ I wersja lewa
	szt
	1
	 
	 
	 8 %
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	23 %
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sterylizator  parowy Typ II wersja prawa
	szt
	1
	
	
	8 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23 %
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Stół zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Zgrzewarka rotacyjna z blatem rolkowym
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dwukomorowa stacjonarna myjnia ultradźwiękowa
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Stacja uzdatniania wody
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	
	 
	 
	


Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % , natomiast usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu (transport), prace budowlane i adaptacyjne opodatkowane są stawką 23%. 

Prosimy o zastosowanie zaproponowanej tabeli z uwzględnieniem dwóch stawek VAT.        
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza asortymntowo-cenowego.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu asortymntowo-cenowego nie została narzucona konkretna stawka podatku VAT. Wykonawca, jako podmiot odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinien samodzielnie zastosować właściwą stawkę lub stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia formularza asortymntowo-cenowego bez zmian.
Pytanie nr 4 
Pytanie dot. załącznika nr 6 do SWZ: projektu umowy § 1 punkt 4 o brzmieniu:

4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały niezbędne oznakowanie (CE), certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium RP i państwa członkowskiego zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r., musi być zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz odpowiadał wszystkim wymaganiom opisanym w opisie przedmiotu

zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały niezbędne oznakowanie (CE), certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium RP i państwa członkowskiego zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r., musi być zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy)  oraz odpowiadał wszystkim wymaganiom opisanym w opisie przedmiotu Zamówienia.

Uzasadnienie:  przedmiotem postępowania są również urządzenia niemedyczne, nie spełniające wymogów  Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r., takie jak: stacja uzdatniania wody, stół zlewozmywakowy, dwukomorowa stacjonarna myjnia ultradźwiękowa, zgrzewarka rotacyjna z blatem rolkowym.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy§ 1 pkt 4  „4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały niezbędne oznakowanie (CE), certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium RP i państwa członkowskiego zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r., musi być zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy)  oraz odpowiadał wszystkim wymaganiom opisanym w opisie przedmiotu Zamówienia.”
Pytanie nr 5
Pytanie dot. załącznika nr 6 do SWZ: projektu umowy § 3 punkt 6 o brzmieniu:

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany urządzeń, każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonych urządzeń, które uległy uszkodzeniu lub awarii. Koszty naprawy lub wymiany, o których mowa powyżej ponosi Wykonawca, chyba, że uszkodzenie lub awaria nastąpiły na skutek działania bądź zaniechania Zamawiającego niezgodnego z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem urządzeń (w tym jego pracowników lub osoby trzecie, które korzystały z urządzenia po jego przekazaniu Zamawiającemu).

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany urządzeń, każdego z elementów, podzespołów, części lub zespołów dostarczonych urządzeń, które uległy uszkodzeniu lub awarii. Koszty naprawy lub wymiany, o których mowa powyżej ponosi Wykonawca, chyba, że uszkodzenie lub awaria nastąpiły na skutek działania bądź zaniechania Zamawiającego niezgodnego z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem urządzeń (w tym jego pracowników lub osoby trzecie, które korzystały z urządzenia po jego przekazaniu Zamawiającemu).

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie.   

Wykonawca nie posiada urządzenia do wymiany na stanie, każdy model urządzenia  jest 
w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.                                  
Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.
ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §3 pkt 6 na „6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany urządzeń, każdego 
z elementów, podzespołów, części lub zespołów dostarczonych urządzeń, które uległy uszkodzeniu lub awarii. Koszty naprawy lub wymiany, o których mowa powyżej ponosi Wykonawca, chyba, że uszkodzenie lub awaria nastąpiły na skutek działania bądź zaniechania Zamawiającego niezgodnego z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem urządzeń (w tym jego pracowników lub osoby trzecie, które korzystały z urządzenia po jego przekazaniu Zamawiającemu).
Pytanie nr 6

Pytanie dot. załącznika nr 6 do SWZ: projektu umowy § 3 punkt 9, 10  o brzmieniu:

9. W przypadku gdy wady nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzeń / ich podzespołów dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzeń /podzespołu na nowe wolne od wad.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności urządzeń z umową w terminie, o którym mowa w ust. 7, nie dostarczy urządzenia zastępczego, lub nie wykona obowiązków określonych w ust. 9, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych podmiotów (tzw. wykonanie zastępcze) w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową, przeprowadzenia czynności serwisowych lub wymiany części, a kosztami z tego tytułu obciążać Wykonawcę

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

9. W przypadku gdy wady nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzeń / ich tego samego podzespołu, elementu, części, urządzenie dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzeń /podzespołu, elementu, części na nowe wolne od wad.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności urządzeń z umową w terminie, o którym mowa w ust. 7, nie dostarczy urządzenia zastępczego, lub nie wykona obowiązków określonych w ust. 9, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych podmiotów (tzw. wykonanie zastępcze) w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową, przeprowadzenia czynności serwisowych lub wymiany części, a kosztami z tego tytułu

obciążać Wykonawcę.

Urządzenie zastępcze: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie.  Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia  jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.                              

Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione

Zaś zapis o wymianie urządzenia na nowy po trzech naprawach jest zapisem nie do zaakceptowania przez Potencjalnego Wykonawcę.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §3 pkt 9 oraz 10  na 
„9. W przypadku gdy wady nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzeń / ich tego samego podzespołu, elementu, części, urządzenie dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzeń /podzespołu, elementu, części na nowe wolne od wad.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności urządzeń z umową w terminie, o którym mowa w ust. 7, nie dostarczy urządzenia zastępczego, lub nie wykona obowiązków określonych w ust. 9, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych podmiotów (tzw. wykonanie zastępcze) w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową, przeprowadzenia czynności serwisowych lub wymiany części, a kosztami z tego tytułu obciążać Wykonawcę.
Pytanie nr 7 

Pytanie dot. załącznika nr 6 do SWZ: projektu umowy § 4 punkt 1 o brzmieniu:

§ 4

WARTOŚĆ UMOWY

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi:

a) brutto: …………… zł (słownie: ……………………………………….…….., 00/100);

b) netto: …………….. zł (słownie: ………………………………………………., 00/100);

c) vat: ………………… zł (słownie: ……………………………………..…..….., 00/100),

 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

§ 4

WARTOŚĆ UMOWY

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi:

a) brutto: …………… zł (słownie: ……………………………………….…….., 00/100);

b) netto: …………….. zł (słownie: ………………………………………………., 00/100);

c) vat stawka 8 % : ………………… zł (słownie: …………………………..…..….., 00/100),

c) vat stawka 23% : ………………… zł (słownie: ………………………………..….., 00/100),

Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % , natomiast usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu (transport), prace budowlane 
i adaptacyjne opodatkowane są stawką 23%. 

Prosimy o zastosowanie zapisu z uwzględnieniem dwóch stawek VAT. 

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §4 pkt 1 
„§ 4

WARTOŚĆ UMOWY

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi:

a) brutto: …………… zł (słownie: ……………………………………….…….., 00/100);

b) netto: …………….. zł (słownie: ………………………………………………., 00/100);

c) vat stawka 8 % : ………………… zł (słownie: …………………………..…..….., 00/100),

d) vat stawka 23% : ………………… zł (słownie: ……………………………..….., 00/100),”
Pytanie nr 8 

Pytanie dot. załącznika nr 6 do SWZ: projektu umowy § 9 punkt 1 ustęp a) o brzmieniu:

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, jeżeli

Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności, jeżeli:

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy o więcej niż 7 dni w stosunku do

terminu określonego w umowie;

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, jeżeli

Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności, jeżeli:

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy o więcej niż 14 dni w stosunku do

terminu określonego w umowie;

Uzasadnienie: opóźnienie ponad 7 dniowe skutkujące rozwiązaniem umowy jest zbyt rygorystycznym zapisem

W obecnym czasie, w wyniku konfliktu amerykańsko – irańskiego może zostać znacząco zakłócony łańcuch dostaw i w efekcie u poddostawców wystąpić mogą braki w poszczególnych podzespołach używanych do produkcji urządzeń, co może skutkować opóźnieniem w realizacji kontraktu.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §9 pkt 1 ustęp a) na 
„1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, jeżeli

Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności, jeżeli:

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy o więcej niż 14 dni w stosunku do

terminu określonego w umowie;
Pytanie nr 9 

Pytanie dot. załącznika nr 6 do SWZ: projektu umowy § 10 punkt 1 ustęp a), b), c) , punkt 2  
o brzmieniu:

 § 10 KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

b) w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 powyżej,

c) zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności z umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony 
w §3 ust. 7,

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto

określonego w § 4 ust. 1.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

§ 10 KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

b) w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 powyżej,

c) zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności z umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia

brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 7,

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto

określonego w § 4 ust. 1.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §10 pkt 1 ustęp a), b), c), pkt 2 na „§ 10 KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

b) w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 powyżej,

c) zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności z umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 7,

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
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