
załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawianego – Gminy Chełm Śląski, robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych realizowanych w ciągu ul. Zakole i obejmuje między innymi:

1) budowę drogi dla pieszych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Chełmska) do rejonu posesji nr 6 wraz z budową przejścia dla pieszych, 

2) budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 

3) przebudowę zjazdów usytuowanych w obrębie budowanego chodnika, 

4) likwidację fragmentu przydrożnego rowu wraz z budową drenażu Ø200, 

5) profilowanie istniejącego rowu w rejonie zjazdu do posesji ul. Chełmska 181 (od ul. Zakole), 

6) przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z elementami oświetlenia, 

7) wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do specyfikacji. Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie, a przedmiar nie może stanowić jedynej podstawy dokonania wyceny zadania inwestycyjnego.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót.

3) W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych
w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót lub zmianę ich zakresu.

5) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

6) Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.
7) Zgodnie z decyzja Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr ŚR. 613.35.2025 z dnia 16.10.2025r. Wykonawca może ściąć drzewo z gatunku Lipa drobnolistna
o obwodzie pnia 166 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, w terminie do 31 grudnia 2027 r. poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października każdego roku. Dopuszcza się usunięcie drzewa w okresie lęgowym ptaków pod warunkiem wykluczenia przez ornitologa gniazd ptasich na drzewie i w jego otoczeniu. Kontrola zadrzewienia w zakresie obecności siedlisk gatunków ptaków przeprowadzona powinna być i wykonana przez ornitologa nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do wycinki drzewa. Opinię ornitologiczną należy przedłożyć w Starostwie Bieruńsko-Lędzińskim w terminie 14 dni od jej wykonania.

8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 4 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodach pnia min. 8 cm mierzonego na wysokości 1 m, na działce nr 599 (stary nr 968/32) w terminie do 31 grudnia 2027r.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie nasadzeń zastępczych drzew oraz ich utrzymanie przez okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

10) W okresie o którym mowa Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych drzew niezbędnych do zachowania ich żywotności
i prawidłowego rozwoju drzew (w tym podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie, ochrona przed szkodnikami i chorobami oraz wymiana lub naprawa elementów zabezpieczających – palików ).

11) W przypadku obumarcia, uschnięcia lub uszkodzenia drzewa stanowiącego nasadzenia zastępcze w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłowy rozwój Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt, na drzewo tego samego gatunku, o parametrach nie gorszych niż określone w decyzji Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr ŚR. 613.35.2025 z dnia 16.10.2025r.

12) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

13) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację,
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

14) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych. 

15) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej tak aby uniemożliwić naruszenie granic działek gruntowych.

17) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ziemne w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy i koryta przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

18) Wykonawca winien na bieżąco kontrolować warunki gruntowe i wodne napotykane podczas realizacji robót budowlanych i stosować rozwiązania odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ścian wykopów właściwe dla napotkanych warunków gruntowo-wodnych. Jeżeli będzie to wymagane aktualnymi warunkami realizacyjnymi, Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać projekt odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ich ścian.

19) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.
20) Wykonawca zabezpieczy plac budowy oraz będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

21) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

22) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń.

23) Za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

24) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

25) Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt wdroży Tymczasową Organizacje Ruchu lub  wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją ;

26) Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu należy dostarczyć do Zarządcy Drogi najpóźniej na 3 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

27) Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca. 

28) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
29) Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów (w tym kruszyw) pochodzenia antropogenicznego bądź pochodzącego z recyclingu.
30) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. 

31) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego.

32) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587) Dokumenty potwierdzające utylizację wywiezionych odpadów winny znaleźć się w dokumentacji powykonawczej. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy bądź kierownika robót w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

34) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

35) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy bądź kierownika robót na terenie budowy, w trakcie realizacji robót, przez minimum 2 godziny dziennie.

36) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. 

37) Po zakończeniu robót kierownik budowy zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę.

38) Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, 

a) protokoły odbioru warstw konstrukcji.

b) rysunek powykonawczy 

c) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni,

d) atesty na zastosowane materiały, zawierające również wszelkie inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego.

39) Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, na nośniku typu pendrive.

40) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru. 

41) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

42) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

43) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.

44) Koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych), jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

45) Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.
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