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Gnojno, dnia 14.08.2026 r.
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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Gnojno poprzez termomodernizację trzech budynków oświatowych” 

[bookmark: _GoBack]WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 7

Zamawiający Gmina Gnojno działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:


Pytanie nr 1.
Pytanie dotyczy wszystkich trzech części Zadania. Czy magazyn energii ma być niskonapięciowy czy wysokonapięciowy?
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Wymagany jest magazyn energii wysokonapięciowy


Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
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