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Przemyśl, dnia 17.08.2026 r.

Strona Internetowa prowadzonego postepowania 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Działając na podstawie art. 284 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na Pytania Wykonawców dotyczące treść Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ). 
PYTANIA:
 W przedmiarze robót dla części 2 – przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 188 i 198 w miejscowości Hermanowice – w pozycji 3.2.20, dotyczącej wykonania części przelotowej przepustu pod koroną drogi, wskazano zastosowanie rur o średnicy 100 cm, nie określając jednoznacznie ich rodzaju ani materiału. Proszę o wskazanie, czy należy zastosować rury betonowe, PEHD czy PP, oraz o podanie wymaganych parametrów technicznych, w szczególności klasy wytrzymałości, klasy obciążenia lub sztywności obwodowej
ODPOWIEDZI:
Należy zastosować przepust rurowy betonowy o średnicy 100 cm.

W Imieniu Zamawiającego: 
z up. Wójta
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Agnieszka Skowronek

Zastępca Wójta
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