Załącznik nr 11 SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

na zadanie

Część nr 1

Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych na Stadionie OKS w Brzesku

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla robót budowlanych 
na Stadionie OKS w Brzesku opracowanego zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 11679)

- Lokalizacja: Okocim dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ul. Okocimska.

- Projekt obiektu sportowego musi spełniać wymogi infrastrukturalne określone przez PZPN w przepisach licencyjnych – III Liga. Ponadto projekt powinien być uzgodniony z MZPN w Krakowie – komórka 
ds. infrastruktury. Dodatkowo bardzo ważną rzeczą jest aby projekt spełniał dostępność dla osób 
ze szczególnymi potrzebami które wynikają z przepisów prawa budowlanego jak i standardów międzynarodowych oraz zgodny z zasadami finansowania projektów z funduszy unijnych.

- Projektowany zakres obejmuje:

- Wykonanie nowej murawy boiska ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem

- ławki rezerwowych;

- punkt medyczny przy murawie;

- tablica wyników;

- budynek gospodarczy na sprzęt gospodarczy do utrzymania obiektu, min. 20 m2;

- piłkochwyty za bramkami oraz od strony torowiska;

- stanowisko do przeprowadzenia transmisji od strony północnej (od strony bocznicy kolejowej);

- bieżnia wokół płyty boiska minimalna ilość torów 4;

- za jedną bramką skocznia do skoku w dal wraz z bieżnią natomiast za drugą przestrzeń do treningów         
       typu orlik do prostokąta.

- Wykonaniu oświetlenia płyty boiska, nagłośnienia oraz monitoringu wizyjnego

- sztuczne oświetlenie min. 500 lx docelowo przygotować infrastrukturę na wyższe natężenie  
        do 1000 lx z możliwością sterowania oświetleniem oraz oświetlenie bieżni.

- nagłośnienie obiektu;

- monitoring wizyjny obiektu;

- Rozbiórka starej trybuny i budowa nowej trybuny

- trybuna na 500 miejsc na środku boiska;

- zaplanowanie miejsca pod dalszą rozbudowę trybun strona południowa (las);

- stanowisko spikera;

- stanowisko do transmisji/prasa (prąd, Internet);

- bezkolizyjne wejście „zawodnicy – kibice”;

- sektor gości + sanitariaty (lekka konstrukcja od strony Świerkowej);

- kasy biletowe sektory gospodarzy, sektor gości;

- wyznaczone miejsce pod strefę gastronomiczną z dostępem do trybun  (miejsce między nowym     
       budynkiem a trybunami).

- Rozbiórka budynku starego basenu przy ul. Świerkowej na dz. 1/5 w msc. Okocim i budowa nowego budynku – dwa poziomy z możliwością rozbudowy w  przyszłości o kolejną kondygnację lub tylko dwa poziomy w przypadku ulokowania wszystkich pomieszczeń.

Pomieszczenia obligatoryjne:

- dwie duże szatnie (spełniające wymogi licencyjne);

- szatnie sędziowskie zaplecze sanitarne;

- 4 szatnie mniejsze, wejścia bezpośrednio z zewnątrz z zapleczem sanitarnym;

- magazyn sprzętu sportowego (piłki, akcesoria do treningu);

- magazyn strojów sportowych + pralnia;

- pomieszczenia dla tenisistów (do uzgodnienia z OKT);

- pomieszczenie administracyjne zarządca obiektu;

- pomieszczenie administracyjne klub;

- archiwum na dokumentację, akta osobowe;

- pokój trenerów;

- pomieszczenie socjalne/ kuchnia;

- sala konferencyjna około 100 m2, obok toalety;

- pomieszczenie dla delegata meczowego;

- pokój kontroli antydopingowej;

- pomieszczenia na sauny;

Pomieszczenia dodatkowe:

- siłownia;

- sala fitness;

- pomieszczenie dla fizjoterapeuty;

- pomieszczenia dla lekarza medycyny sportowej/ dietetyka;

- kawiarnia (punkt gastronomiczny)

- Parking ul. Świerkowa dla administracji i organizacji dnia meczowego, parking ul. Okocimska 34 kibice 
w miejscu obecnego budynku przeznaczonego w przyszłości do rozbiórki wraz z miejscem postojowym 
dla niepełnosprawnych.

- Orlik trawiasty powyżej kortów tenisowych w miejscu starego basenu wraz z ogrodzeniem w formie piłkochwytów.

- Wykonanie przejść i dojść do projektowanych obiektów.

- Projekt budowlany winien obejmować wszelkie niezbędne branże i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji w tym między innymi:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno – budowlany;

- projekt techniczny;

- inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do prawidłowego rozpoczęcia i realizacji inwestycji.

- Wykonawca pozyska i wykona:

- mapy do celów projektowych;

- dokumentację geologiczną w niezbędnym zakresie (jeżeli będzie wymagana);

- operat wodnoprawny (jeśli wymagany);

- niezbędne opinie i uzgodnienia wynikające z w/w ustaw;

- poza powyższymi opracowaniami i decyzjami Wykonawca złoży wszelkie konieczne wnioski, w tym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (również te, które firmować musi Zamawiający), uzyska wszelkie warunki techniczne i dokona wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikające z w/w ustaw;

- dokumentacji kosztorysowej obejmującej: kosztorys inwestorski, przedmiary robót z szczegółowym wyliczeniem pozycji kosztorysowych wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021 poz.2458);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obejmujących wszystkie branże opisująca w sposób szczegółowy zasady wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).

- Dokumentację projektowa należy wykonać w niezbędnej ilości egzemplarzy, uwzględniając egzemplarze zatrzymywane przy uzgodnieniach i wydawanych opiniach dla projektowanego obiektu w tym bezpośrednio dla Zamawiającego:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego w formie papierowej;

- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z wyliczeniem pozycji kosztorysowych w formie papierowej;

- 3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

- w formie elektronicznej projekt budowlany w PDF - całość opracowania oraz w DWG rysunki, w DOC opisy 
i pozostałe dokumenty w PDF, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w PDF, jeżeli możliwe to także w ATH - 2 egz. na nośniku - płyta CD/DVD.

- Przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania Wykonawca przedłoży koncepcję przedmiotowej inwestycji. Zaproponowane rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  W przypadku nie zaakceptowania Wykonawca poprawi koncepcję i przedłoży do akceptacji ponownie Zamawiającemu.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, której celem będzie zapoznanie z terenem przyszłej inwestycji.

- Wykonawca winien zapewnić projektantów i sprawdzających w odpowiednich specjalnościach budowanych w zależności od potrzeb.