Załącznik nr 12 SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku opracowanego zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679 ).

- Lokalizacja:  Brzesko ul. Legionów Piłsudskiego 23, dz. nr 1275/1.

- Projektowany zakres obejmuje boisko sportowe wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry ok. 40 x 20 metrów wraz z ogrodzeniem w formie piłkochwytów,  zagospodarowanie wody deszczowej oraz bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal na długości boiska.

- Przedmiotowa działka nie znajduje się w terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Projekt budowlany winien obejmować wszelkie niezbędne branże i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji w tym między innymi:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno – budowlany;

- projekt techniczny;

- inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do prawidłowego rozpoczęcia 
i realizacji inwestycji.

- Wykonawca pozyska i wykona:

- mapy do celów projektowych;

- dokumentację geologiczną w niezbędnym zakresie (jeżeli będzie wymagana);

- operat wodnoprawny (jeśli wymagany);

- niezbędne opinie i uzgodnienia wynikające z w/w ustaw;

- poza powyższymi opracowaniami i decyzjami Wykonawca złoży wszelkie konieczne wnioski, w tym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (również te, które firmować musi Zamawiający), uzyska wszelkie warunki techniczne i dokona wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnych 
do uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikające z w/w ustaw;

- dokumentacji kosztorysowej obejmującej: kosztorys inwestorski, przedmiary robót z szczegółowym wyliczeniem pozycji kosztorysowych wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021 poz.2458);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obejmujących wszystkie branże opisująca w sposób szczegółowy zasady wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).

- Dokumentację projektowa należy wykonać w niezbędnej ilości egzemplarzy, uwzględniając egzemplarze zatrzymywane przy uzgodnieniach i wydawanych opiniach dla projektowanego obiektu 
w tym bezpośrednio dla Zamawiającego:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego w formie papierowej;

- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z wyliczeniem pozycji kosztorysowych w formie papierowej;

- 3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

- w formie elektronicznej projekt budowlany w PDF - całość opracowania oraz w DWG rysunki, w DOC opisy i pozostałe dokumenty w PDF, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w PDF, jeżeli możliwe 
to także w ATH - 2 egz. na nośniku - płyta CD/DVD.

- Przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania Wykonawca przedłoży koncepcję przedmiotowej inwestycji. Zaproponowane rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nie zaakceptowania Wykonawca poprawi koncepcję i przedłoży do akceptacji ponownie Zamawiającemu.

- Zaleca się dokonanie się wizji lokalnej, której celem będzie zapoznanie z terenem przyszłej inwestycji.

- Wykonawca winien zapewnić projektantów i sprawdzających w odpowiednich specjalnościach budowanych w zależności od potrzeb.