## Arkusz1
Lp. | Numer pomieszczenia | Pow. w m2 | długość x szerokość | Liczba i rodzaj istniejących opraw oświetleniowych |  | Wysokość pomieszczenia w m2 | Nazwa pomieszczenia
|  |  |  | żarowe | fluoroscencyjne
1 | 69 | 50 | 8,7x5,5 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
2 | 68 | 46 | 5,7x8 |  | 5 | 3.9 | Sala lekcyjna
3 | 67 | 52 | 9x5,7 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
4 | 66 | 30 | niedostępne, ale 2 takie same pomieszczenia po 2 oprawy | 4 |  | 3.9 | gabinet
5 | 65 | 46 | 5,8x8 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
6 | 64 | 52 | 9x5,8 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
7 | 62 | 30 | 5,7x5,3 |  | 2 | 3.9 | Sala lekcyjna
8 | 61 | 52 | 9x5,8 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
9 | 60 | 33 | 8x5,8 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
10 | 58 | 52 | 9x5,5 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
11 | 57 | 33 | 5,5x8 |  | 6 | 3.9 | Sala lekcyjna
12 | 55 | 50 | 5,5x7,7 | 8 |  | 3.9 | Sala lekcyjna
13 | 56 | 50 | 5,4x8,7 |  | 6 | 3.9 | Sala kulinarna
14 | 54 | 16 | niedostępne,1/1 | 2 |  | 3.9 | Pomieszczenie socjalne
15 | 53 | 9 | niedostępne,1/1 |  | 1 | 3.9 | Pomieszczenie socjalne
16 | 47 | 16 | 6-2,6 | 2 |  | 3.2 | Pomieszczenie techniczne, ksero
17 | 46 | 6 | 2x3,2 |  | 1 | 3.2 | Pokój biurowy, indywidualne zajęcia
18 | 42 | 50 | 8,5x5,6 |  | 7 | 3.2 | Sala lekcyjna
19 | 41 | 52 | 9,1x5,7 |  | 7 | 3.2 | Sala lekcyjna
20 | 37 | 52 | 9,1x5,7 |  | 7 | 3.2 | Sala lekcyjna
21 | 37a | 18 | 5x3 | 2 |  | 3.2 | Zaplecze sali
22 | 36 | 50 | 9x5,5 |  | 7 | 3.2 | Sala lekcyjna
23 | 35 | 62 | 22x2,6 |  | 8 | 3.2 | biblioteka
24 | 34 | 34 | 10x3,2 |  | 4 | 3.2 | czytelnia
25 | 35a | 7 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 1 | 3.2 | magazynek
26 | 40 | 18 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba | 2 |  | 3.2 | Pokój biurowy
27 | 0 | 65 | 10,5x5,6 |  | 10 | 3.2 | świetlica
28 | 0a | 10 | niedostępne, 1/1 |  | 1 | 3.2 | zaplecze
29 | 1 | 50 | brak |  | 12 | 3.2 | Sala lekcyjna
30 | 2 | 60 | 8x5,8 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
31 | 2a | 17 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 5 | 3.2 | zaplecze
32 | 6/ szatnia 1 | 40 | 5x5,6 |  | 2 | 3.2 | szatnia
33 | 7/ szatnia 2 | 29 | 5,4x4,4 |  | 4 | 3.2 | szatnia
34 | 8 / szatnia 3 | 29 | 4,8x5,7 |  | 4 | 3.2 | szatnia
35 | 9 / szatnia 4 | 27 | 5,1x5,6 |  | 4 | 3.2 | szatnia
36 | 10 | 24 | 5,5x3,8 |  | 4 | 3.2 | Pomieszczenie socjalne, kuchnia
37 | 11 / szatnia 5 | 24 | 5,1x5,6 |  |  | 3.2 | szatnia
38 | 12 / szatnia 6 | 28 | 7x5,6 |  |  | 3.2 | szatnia
39 | 13 | 60 | 10,6x5,7 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
40 | 20 | 61 | 10,6x5,5 |  | 15 | 3.2 | Pokój nauczycielski
41 | 20a | 8 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 2 | 3.2 | zaplecze
42 | 19 | 58 | 9,7x5,7 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
43 | 19a | 8 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 2 | 3.2 | zaplecze
44 | 14 | 60 | 10,3x5,7 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
45 | 17 | 51 | 8,7x5,6 |  | 6 | 3.2 | Sala lekcyjna
46 | 18 | 60 | 10,3x5,7 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
47 | 21 | 60 | 10,6x5,7 |  | 12 | 3.2 | Sala lekcyjna
48 | 21a | 15 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 3 | 3.2 | zaplecze
49 | 22 | 57 | 10x5,6 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
50 | 22a | 13 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 3 | 3.2 | zaplecze
51 | 26 | 59 | 10x5,6 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
52 | 26a | 13 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 3 | 3.2 | zaplecze
53 | 27 | 59 | 10,2x5,6 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
54 | 27a | 10 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 2 | 3.2 | zaplecze
55 | 28 | 61 | 10,6x5,7 |  | 15 | 3.2 | Sala lekcyjna
56 | 28a | 15 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba |  | 2 | 3.2 | zaplecze
57 | 33 | 16 | niedostępne, 1/1 lub tyle ile potrzeba | 2 |  | 3.2 | Gabinet logopedy
58 | 34 | 16 | 2,8x5,6 | 2 |  | 3.2 | Gabinet psychologa
59 | 29 | 13 | 4x3,3 |  | 1 | 3.2 | Gabinet pielęgniarki
60 | 30 | 40 | 10x4 |  | 6 | 3.2 | Sala lekcyjna
61 | 31 | 20 | do wyjaśnienia (dwa pomieszczenia (5,3x4,2 i 5,3x3,2) |  | 2 | 3.2 | sekretariat
62 | 32 | 13 | niedostępne, 1/1 |  | 1 | 3.2 | Zaplecze socjalne
63 | 33 | 37 | bez pomiarów, 1/1 | 4 |  | 3.2 | Gabinet dyrektora
64 | 34 | 31 | bez pomiarów, 1/1 | 4 |  | 3.2 | Gabinet wicedyrektora
65 | stołówka | 69 | 12x5,7 | 6 |  | 3.2
66 | kuchnia | 86 | 8,5x4,5 | 7 | 11 | 3.2
Podsumowanie |  |  |  | 101 | 314
Lp. |  | pow. w m2 |  | Liczba i rodzaj istniejących opraw oświetleniowych |  | Wysokość pomieszczenia w m2 | Nazwa pomieszczenia
|  |  |  | żarowe | fluoroscencyjne
Czerwona szkoła
| Parter | 72 | 26x2,7 | 6 |  | 3.9 | korytarz
| parter | 16 | 2025-01-01 | 2 |  | 3.9 | korytarz
| I piętro | 51 | 18x2,7 | 4 |  | 3.9 | korytarz
| II piętro | 51 | 17x2,7 | 4 |  | 3.9 | korytarz
Łącznik
| parter | 164 | 60x2,7 | 20 |  | 3.2 | korytarz
| parter | 36 | 2025-01-01 | 10 |  | 3.2 | łazienki
| I piętro | 114 | 42x2,7 | 16 |  | 3.2 | korytarz
| I piętro | 36 | 2025-01-01 | 10 |  | 3.2 | łazienki
| II piętro | 105 | 20x2,7 | 8 |  | 3.2 | korytarz
| II piętro | 5 | 2025-01-01 | 2 |  | 3.2 | Ubikacja
| Klatka schodowa | 32 | 2025-01-01 | 4
Gimnazjum
| suterena | 120 | 44x2,7 |  | 8 | 3.2 | korytarz
| suterena | 32 |  | 11 |  | 3.2 | łazienki
| parter | 32 |  |  |  | 3.2 | łazienki
| parter | 192 | 48x2,7 |  | 16 | 3.2 | korytarz
| I piętro | 180 | 47x2,7 |  | 18 | 3.2 | korytarz
| I piętro | 32 | 2025-01-01 | 11 |  | 3.2 | łazienki
Mała szkoła
| parter | 60 | 2025-01-01 |  | 6 | 3.2 | korytarz
| I piętro | 17 | 2025-01-01 |  | 2 | 3.2 | korytarz
| Klatka schodowa | 15 | 2025-01-01 | 2
Podsumowanie |  |  |  | 110 | 50