Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Roboty budowlano-instalacyjne wraz z dostawą i montażem wyposażenia – aranżacja pomieszczeń działu finansowego Urzędu Miasta Lędziny

I. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Dokumentacja projektowa – projekt aranżacji pomieszczeń.
3. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo budowlane, przepisy wykonawcze oraz właściwe normy i warunki techniczne.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano–instalacyjnych wraz z dostawą, wniesieniem i montażem wyposażenia meblowego w ramach realizacji zadania polegającego na aranżacji pomieszczeń działu finansowego w istniejącym budynku Urzędu Miasta Lędziny.
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenie pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową.
Inwestor:
Gmina Lędziny
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
Rozwiązania równoważne
Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej oraz niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów, znaków towarowych, patentów, typów, modeli lub pochodzenia należy traktować jako przykładowe i służące wyłącznie określeniu minimalnych wymagań jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że będą one posiadały parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe, estetyczne i jakościowe nie gorsze od określonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszym OPZ. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
III. Stan istniejący
Istniejące pomieszczenia biurowe posiadają układ typu open space, który nie zapewnia właściwych warunków pracy pracowników oraz odpowiednich warunków obsługi interesantów.
Istniejące ściany murowane prowadzone po łukach ograniczają możliwość racjonalnego zagospodarowania powierzchni, utrudniają ustawienie mebli biurowych oraz zmniejszają funkcjonalność pomieszczeń.
IV. Zakres zamówienia
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Zakres obejmuje:
· demontaż istniejących ścian działowych,
· demontaż istniejącej stolarki drzwiowej kolidującej z projektowanym układem funkcjonalnym,
· skucie istniejących okładzin ceramicznych,
· demontaż dekoracyjnych okładzin ściennych z cegły,
· wykonanie robót przygotowawczych niezbędnych do realizacji nowego układu funkcjonalnego.
2. Roboty budowlane i wykończeniowe
Zakres obejmuje:
· wykonanie nowych ścian działowych,
· wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz montaż stolarki drzwiowej,
· wykonanie gładzi gipsowych,
· naprawę i uzupełnienie uszkodzonych powierzchni,
· malowanie ścian i sufitów,
· wykonanie profili dylatacyjnych,
· wykonanie nowych parapetów wewnętrznych,
· wykonanie posadzek z płytek gresowych,
· wykonanie posadzek z wykładziny PVC,
· częściową wymianę kasetonów sufitu podwieszanego,
· wykonanie wszystkich robót wykończeniowych wynikających z dokumentacji projektowej.
3. Roboty elektryczne i teletechniczne
Zakres obejmuje:
· wykonanie nowych instalacji zasilających,
· wykonanie nowych punktów elektrycznych,
· wykonanie nowych punktów logicznych RJ45,
· montaż gniazd elektrycznych,
· montaż gniazd logicznych,
· montaż gniazd podłogowych,
· wykonanie okablowania,
· montaż i przesunięcie opraw oświetleniowych,
· montaż włączników,
· przygotowanie instalacji pod elektrozaczepy drzwiowe.
4. Roboty sanitarne
Zakres obejmuje:
· przesunięcie anemostatów instalacji wentylacyjnej,
· przesunięcie klimakonwektorów,
· dostosowanie instalacji HVAC do nowego układu pomieszczeń.
5. Dostawa i montaż wyposażenia
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, wniesienie, montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz przekazanie do użytkowania kompletnego wyposażenia meblowego wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem.
W skład wyposażenia wchodzą w szczególności:
	Lp.
	Element wyposażenia
	Ilość

	1
	Biurka narożne z kontenerami
	7 szt.

	2
	Biurko proste
	1 szt.

	3
	Biurko gabinetowe
	1 kpl.

	4
	Szafy aktowe
	8 szt.

	5
	Szafa ubraniowa
	1 szt.

	6
	Regały biurowe
	6 szt.

	7
	Nadstawki do szaf i regałów
	18 szt.

	8
	Szafa typu Prestige
	1 szt.

	9
	Stół konferencyjny
	1 szt.

	10
	Stolik konferencyjny
	1 szt.

	11
	Krzesła konferencyjne
	9 szt.

	12
	Sofa
	1 szt.

	13
	Kontenery mobilne
	2 szt.

	14
	Panele tapicerowane pomiędzy stanowiskami
	6 szt.

	15
	Lada obsługi klienta wykonywana na wymiar
	1 kpl.



6. Wymagania dotyczące wyposażenia
Dostarczone wyposażenie musi być:
· fabrycznie nowe,
· nieużywane,
· kompletne,
· wolne od wad,
· wykonane z materiałów przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej,
· odporne na intensywną eksploatację.
Meble powinny stanowić jednolitą linię wzorniczą i kolorystyczną.
Minimalne wymagania:
· płyta laminowana o podwyższonej odporności na ścieranie,
· obrzeża ABS,
· zawiasy i prowadnice z cichym domykiem,
· szafy zamykane na klucz,
· kontenery wyposażone w zamek centralny,
· biurka wyposażone w przepusty kablowe,
· możliwość poziomowania mebli,
· wszystkie elementy zgodne z dokumentacją projektową.
Lada obsługi klienta powinna zostać wykonana indywidualnie zgodnie z dokumentacją projektową wraz z pełnym wyposażeniem konstrukcyjnym i wykończeniowym.
7. Minimalne wymagania techniczne wyposażenia
7.1. Biurka narożne – 7 szt.
· wymiary: 160 × 120 cm, 
· głębokość blatu: 80 cm, 
· blat z płyty laminowanej w kolorze jasnego drewna (jasny dąb), 
· nogi stalowe malowane proszkowo na kolor biały, 
· przepust kablowy w blacie, 
· komplet z mobilnym kontenerem z szufladami, 
· pomiędzy stanowiskami należy zastosować panele tapicerowane o wysokości około 50 cm. 
7.2. Biurko gabinetowe – 1 szt.
· wymiary blatu 160 × 90 cm, 
· dostawka/szafka pomocnicza o wymiarach około 170 × 50 cm, 
· kolor jasny dąb, 
· przepust kablowy, 
· miejsce pod drukarkę. 
7.3. Biurko proste – 1 szt.
· wymiary 140 × 80 cm, 
· blat w kolorze jasnego drewna, 
· nogi stalowe białe. 
7.4. Kontenery mobilne – 2 szt.
1 szt.
· 80 × 60 × 55 cm. 
1 szt.
· 80 × 45 × 55 cm. 
Kontenery:
· mobilne, 
· minimum 3 szuflady, 
· zamek centralny, 
· kolor biały. 
7.5. Szafy aktowe – 8 szt.
· szerokość 100 cm, 
· głębokość 45 cm, 
· wysokość 190 cm, 
· zamykane na klucz, 
· fronty białe. 
7.6. Nadstawki do szaf – 11 szt.
· szerokość 100 cm, 
· głębokość 45 cm, 
· wysokość 70 cm, 
· zamykane na klucz, 
· kolor biały. 
7.7. Regały biurowe – 6 szt.
· 4 szt. o wymiarach 80 × 45 × 190 cm, 
· 2 szt. o wymiarach 100 × 45 × 190 cm, 
· kolor jasne drewno. 
7.8. Nadstawki do regałów – 6 szt.
· 4 szt. – 80 × 45 × 70 cm, 
· 2 szt. – 100 × 45 × 70 cm, 
· kolor jasne drewno. 
7.9. Szafa ubraniowa – 1 szt.
· 100 × 45 × 190 cm, 
· kolor biały. 

7.10. Szafa wielofunkcyjna typu Prestige – 1 szt.
· wymiary około 172 × 45 × 120 cm, 
· dwa regały otwarte, 
· dwa regały zamknięte, 
· zamykana na klucz, 
· kolor jasny dąb. 
7.11. Stół konferencyjny – 1 szt.
· wymiary 220 × 90 cm, 
· kolor jasny dąb, 
· przepust kablowy. 
7.12. Stolik konferencyjny – 1 szt.
· 90 × 90 × 74 cm, 
· kolor jasny dąb. 
7.13. Krzesła konferencyjne – 9 szt.
· konstrukcja na płozie, 
· tapicerka w kolorze szarym, 
· stelaż: 
· 7 szt. czarny, 
· 2 szt. biały. 
7.14. Sofa – 1 szt.
· długość około 220 cm, 
· tapicerka w kolorze szarym. 
7.15. Lada obsługi klienta – 1 kpl.
Lada wykonywana na wymiar zgodnie z dokumentacją projektową.
Parametry:
· długość około 292 cm, 
· korpus w kolorze jasnego drewna, 
· półka dla klientów w kolorze RAL 7011, 
· przegrody stanowisk RAL 9005, 
· przepusty kablowe, 
· stanowiska pracy zgodnie z rysunkiem projektowym.

V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wszystkie materiały oraz urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający utrudnienia w funkcjonowaniu Urzędu.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę istniejących elementów budynku przed uszkodzeniem.
5. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie roboty towarzyszące, transport, wniesienie materiałów, montaż, regulację, uruchomienie, uporządkowanie terenu robót oraz wywóz odpadów.
6. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów oraz udzielić gwarancji na wykonane roboty i dostarczone wyposażenie.

