Spis treści

1	Wstęp	2

2	Opis Systemu użytkowanego w salach rozpraw	3

2.1	Ogólny schemat architektury Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych	8

2.1.1	Oprogramowanie „ReCourt”	10

2.1.2	Oprogramowanie RCS (ReCourt Services)	14

2.1.3	Moduł Transkrypcji (CPT)	15

2.1.4	Moduł Central ReCourt Services (CRCS)	17

2.1.5	Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE)	18

2.1.6	Portal Informacyjny (PI)	19

2.1.7	Centralna infrastruktura wideokonferencyjna (Jitsi, Equinox) – rozprawy zdalne, Virtualization Portal Central Services (VPCS)	21

2.1.8	Centralna infrastruktura podpisu elektronicznego	25

2.1.9	Opis infrastruktury udostępniania nagrań	26

3	Specyfikacja wykorzystywanej infrastruktury	26

3.1	Infrastruktura sal rozpraw	27

3.1.1	Specyfikacja urządzeń technicznych	27

3.1.2	Rozmieszczenie elementów Systemu na sali rozpraw	51

3.1.3	Organizacja dźwięku	52

3.1.4	Organizacja obrazu	53

3.2	Infrastruktura podpisu elektronicznego	54

3.2.1	Specyfikacja urządzeń technicznych	55

3.3	Zestawienie ilościowe poszczególnych urządzeń	60

3.3.1	Infrastruktura sal rozpraw – zestawienie urządzeń	60

4	Usługa wsparcia technicznego i serwisu sal rozpraw	60

5	Szczegółowe zasady realizacji usługi gwarancji i rękojmi	64

6	Wymagania w zakresie dokumentacji	64

6.1	Wymagania ogólne	64

6.2	Dokumentacja eksploatacyjna	65

6.3	Dokumentacja – instrukcja użytkownika	66

6.4	Dokumentacja powykonawcza	66

6.5	Dokumentacja bezpieczeństwa	66

6.6	Projekty techniczne uzgadniane z Użytkownikiem końcowym	66

# Wstęp

W roku 2010 Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło realizację projektu mającego na celu wdrożenie Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych. Dotychczas realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie i uruchomienie Systemu na ponad 4350 salach rozpraw w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. W salach sądów apelacyjnych został wdrożony System do wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych, natomiast w salach sądów okręgowych i rejonowych System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych. Wdrożony System pozwolił na wyeliminowanie potrzeby czasochłonnego procesu sporządzania pisemnego protokołu i zastąpienie go protokołem elektronicznym.

Niniejsze zamówienie związane jest z koniecznością zapewnienia wsparcia technicznego na salach sądowych wyposażanych w sprzęt do cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych, co jest bezpośrednio związane z realizacją celu zapewnienia technicznej możliwości realizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks w sprawie o wykroczenia w zakresie sporządzania protokołu z posiedzenia jawnego poprzez utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz umożliwienia rejestracji spraw o wykroczenia za pomocą elektronicznego zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wsparcia technicznego i serwisu dla sal rozpraw, wyposażonych w sprzęt do cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych dostarczony do sądów od 2014 r.

Zadaniem Wykonawcy jest również dostarczenie urządzeń i komponentów zapewniających współpracę z posiadanym oprogramowaniem w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych komponentów. Dostarczony sprzęt powinien zapewniać kompatybilność na poziomie sprzętowym i programowym z obecnie wykorzystywanym Systemem cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.

Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przystosowanie wszelkich elementów Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych do spełniania norm dot. dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych i redukcji barier architektonicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.);

2.	 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440);

3.	Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411).

# Opis Systemu użytkowanego w salach rozpraw

| Określenie | Znaczenie |
| --- | --- |
| Administrator Lokalny Systemu | Osoba administrująca systemem po stronie Użytkownika końcowego, w tym bazami danych lub aplikacją. |
| Administrator Systemu | Osoba wskazana przez Zamawiającego zajmująca się zarządzaniem Systemem i odpowiadająca za jego sprawne działanie. |
| Aplikacja kliencka protokolanta | Część oprogramowania ReCourt instalowana na stacji roboczej protokolanta zapewniająca interfejs użytkownika służący do obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej przez protokolanta. |
| Aplikacja kliencka sędziego | Część oprogramowania ReCourt instalowana na stacji roboczej sędziego zapewniająca interfejs użytkownika służący do nadzorowania i obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej przez sędziego. |
| ASR, ARM (Automatyczne Rozpoznawanie Mowy ang. Automatic Speech Recognition) | Oprogramowanie służące do automatycznej zamiany mowy na tekst – transkrypcji. |
| Avaya Equinox | Oprogramowanie wideokonferencyjne. |
| CAPE (Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych) | System służący do bezpiecznego przechowywanie nagrań protokołu elektronicznego przez okres przewidziany przepisami prawa. |
| Central RECourt Services/CRCS/ Moduł Centralny ReCourt Services | Serwer centralny dla serwerów RCS. Pełni funkcję pośredniczącą w komunikacji między nimi oraz innymi systemami zewnętrznymi, utrzymuje generalną konfigurację struktur danych o sądach i o sprawach w tym o sprawach prowadzonych zdalnie, które zostały zarejestrowane, monitoruje wersje serwerów RCS i trzyma listę wydziałów, które są obsługiwane przez dany serwer RCS a także zarządza wymianą danych pomiędzy lokalnymi instancjami RCS. |
| Centralna Infrastruktura Podpisu elektronicznego | Obszar odpowiedzialny za obsługę certyfikatu w całym cyklu jego życia – od złożenia wniosku po wygaśnięcie lub unieważnienie. Przeznaczony do realizacji procesu podpisywania plików eprotokołu w ramach oprogramowania RECourt. |
| Centralny Portal Transkrypcyjny/CPT/ Moduł Transkrypcji | Stanowi komponent służący do zarządzania przepływem plików oraz informacji dotyczących przeprowadzania transkrypcji nagrań audio wideo pomiędzy sądami a Ośrodkami transkrypcji oraz zapewnia wsparcie użytkowników w przeprowadzeniu transkrypcji nagrania. |
| Centralny Portal Wirtualizacji Wideokonferencji/CPW/ Virtual Portal (VP), | Portal umożliwiający instytucjom wymiary sprawiedliwości dokonywanie rezerwacji wideokonferencji opartych o system Avaya Equinox |
| CJR/ Jednostka Centralna | Centralna Jednostka Rejestrująca – specjalizowany komputer na sali rozpraw przeznaczony do rejestracji protokołu elektronicznego. |
| Dokumentacja | Stworzony lub zaktualizowany przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach wykonania przedmiotu Umowy zbiór dokumentów zarządczych, analitycznych, projektowych, technicznych, użytkowych itp. |
| Dowód elektroniczny | Obraz, dokument w formie elektronicznej, nagranie wideo lub nagranie audio prezentowane poprzez podłączone do Systemu urządzenia wejściowe (np. kamera dokumentowa, laptop, SODE). |
| e-protokół, protokół elektroniczny | Utrwalany dźwięk albo obraz i dźwięk z przebiegu posiedzenia w postaci pliku multimedialnego albo pliku dźwiękowego wielokanałowego wraz z plikami metadanych, plikiem z adnotacjami protokolanta, plikiem z adnotacjami sędziego, plikiem protokołu skróconego i plikami zawierającymi podpis elektroniczny. |
| e-uzasadnienie | Uzasadnienie wyroku utrwalone za pomocą urządzenia CJR rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk. E-uzasadnienie jest częścią e-protokołu oraz dodatkowo rejestrowane jest jako odrębny plik przeznaczony do automatycznej transkrypcji |
| Infrastruktura techniczna sali rozpraw | Całokształt rozwiązań sprzętowo – programowych, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia sal rozpraw. |
| Infrastruktura centralna | Infrastruktura Zamawiającego. |
| Infrastruktura lokalna | Infrastruktura Użytkownika końcowego. |
| Infrastruktura systemowa | Całokształt rozwiązań sprzętowo - programowych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji Systemu. Składa się z Infrastruktury centralnej i lokalnej. |
| Infrastruktura techniczna | Całość rozwiązań sprzętowych po stronie Zamawiającego lub Użytkownika końcowego, koniecznych do sprawnego działania Systemu, w tym serwery, pamięci masowe, osprzęt sieciowy, urządzenia archiwizacji danych, itp. |
| Jitsi | Oprogramowanie wideokonferencyjne. |
| Lokalizacja | Lokalizacje wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy – Lista Dystrybucyjna. |
| Obszar rejestracji obrazu | Część sali sądowej objęta zakresem rejestracji jednej z kamer. |
| Oprogramowanie, oprogramowanie przekazywane przez Zamawiającego | Oprogramowanie ReCourt, Oprogramowanie RCS, ReCourt Services |
| Oprogramowanie ReCourt/RC | Oprogramowanie służące do obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej na sali rozpraw, które korzysta z szeregu funkcjonalności udostępnianych przez Jednostki centralne systemu rejestracji (CJR). Dostęp do udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji funkcji odbywa się poprzez zdefiniowane API. |
| Oprogramowanie RCS, ReCourt Services | Oprogramowanie instalowane w zasobach pojedynczego sądu lub scentralizowane na poziomie grupy sądów, odpowiedzialne między innymi za zarządzanie użytkownikami, zarządzanie dostępem do nagrań e-protokołów, zarządzanie Centralnymi Jednostkami Rejestrującymi i wideoterminalami, transfer plików między sądami, obsługę wniosków, przekazanie nagrań do transkrypcji. |
| Modyfikacje | Zmiany w Systemie obejmujące zarówno zmiany istniejących komponentach, jak i budowa nowych komponentów, projektowanie nowych procesów, budowa środowisk technologicznych. |
| MS | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| Numer wersji Systemu | Numer Systemu posiadający następujący schemat: <major>.<minor>.<path> Major, minor oraz path to wartości liczbowe np. 1.23.7, gdzie: - major to numer charakteryzujący wersję, która w porównaniu do poprzedniej posiada znaczące zmiany odnoszące się do ważnych aspektów działania Systemu, np. zmiana głównych jego funkcjonalności, zmiana wynikająca ze zmiany prawa, nowy sposób komunikacji, znacząca zmiana wyglądu interfejsu użytkownika, zmiana silnika bazy danych, itp., - minor to numer określający wprowadzenie nowych elementów Systemu, niewpływających w znacznym stopniu na zmiany w strukturze Systemu, np. dodanie nowych przycisków, pól w formularzach, zmiana definicji procesu, nie wynikające z błędnego działania systemu, - Path to numer określający wprowadzenie poprawki naprawiającej wykryte Błędy w danej wersji Systemu. |
| Obejście | Opis sposobu rozwiązania Błędu wraz z instrukcją jego wykonania przekazane w Zgłoszeniu przez Wykonawcę, które po wykonaniu tymczasowo (do czasu dostarczenia Docelowego rozwiązania zgłoszenia) usuwa Błąd, skutki wystąpienia Błędów albo je kompensuje z zachowaniem funkcjonalności Systemu niezbędnych do realizacji procesów biznesowych Systemu. Stosowanie Obejścia nie może wiązać się z istotnym wzrostem wykorzystania Infrastruktury technicznej, dodatkowym, istotnym wzrostem obciążenia Użytkowników Systemu lub nie może powodować nieuprawnionej modyfikacji lub utraty danych i funkcjonalności Systemu. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie Systemu, w tym oprogramowanie systemowe i bazodanowe lub oprogramowanie aplikacji, do którego Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe. |
| Oprogramowanie systemowe | Oprogramowanie niskiego poziomu, z którego składa się system operacyjny |
| Oprogramowanie Osób Trzecich (OOT) | Powszechnie dostępne oprogramowanie (w szczególności oprogramowanie systemowe, oprogramowanie serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, oprogramowanie sterowników i firmware urządzeń, oprogramowanie komunikacyjne IP, oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa,etc.) inne niż będące własnością Zamawiającego, dostarczone przez Wykonawcę lub wykorzystywane w Systemie , konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Zwane też Oprogramowaniem gotowym/narzędziowym/ systemowym. Dotyczy to w szczególności oprogramowania systemowego oraz sterowników urządzeń zainstalowanych na sali rozpraw tj. CJR (Centralna Jednostka Rejestrująca), wideoterminal, komponenty podpisu elektronicznego, OPS (Odtwarzacz Monitora Wielkoformatowego) |
| OPZ | Opis Przedmiotu Zamówienia w niniejszym postępowaniu. |
| Ośrodek Transkrypcyjny (OT) | Ośrodek działający na poziomie apelacji wykonujący transkrypcję nagrań audio i audio wideo e-protokołów, zarządzany przez OKZT (OKZT – Osoba Kierująca Zespołem Transkrybentów), któremu podlega zespół transkrybentów. |
| Personel | Osoby, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę. |
| Portal Informacyjny, PI | Portal Informacyjny Sądów Powszechnych stanowiący system umożliwiający dostęp uprawnionym lub upoważnionym podmiotom do informacji o sprawach toczących się przed sądami powszechnymi za pośrednictwem Internetu. |
| Projekt techniczny | Część Dokumentacji. W przypadku dostawy urządzeń na sale rozpraw jest to dokument, którego celem jest dostosowanie rozmieszczenia poszczególnych urządzeń (w tym uszczegółowienie ich liczby) w sali rozpraw. |
| Produkt | Rezultat realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: nowa wersja Systemu lub kolejna wersja Systemu z nowym Numerem wersji Systemu, wdrożone i działające Oprogramowanie (w tym kod źródłowy i wynikowy), dokumentacja, inne Utwory powstałe w ramach realizacji Umowy. |
| Protokół skrócony | Generowany na podstawie przygotowanego szablonu dokument zawierający dane rozprawy oraz adnotacje protokolanta (z wyjątkiem adnotacji wskazanych przez protokolanta, jako adnotacje nieumieszczane w protokole skróconym). |
| ReCourt Hearing Portal (RCHP) | Portal weryfikacji tożsamości uczestników rozpraw zdalnych. |
| ReCourt Jitsi Server (RCJS) | Serwer odpowiedzialny za komunikację ReCourt z systemem Jitsi |
| ReCourt Player | Aplikacja, która umożliwia odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań. |
| ReCourt Services Worker (RCSW) | Komponent znajdujący się lokalnie w sądach. Przygotowuje pliki nagrań do opracowania transkrypcji w CPT na zlecenie RCS |
| Rozprawa zdalna | Rozprawa przeprowadzona na podstawie art. 151 i 235 Ustawy z dnia 17 listopada 1965 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568) oraz art. 177 i 374 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Postępowania Karnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 46) |
| Sprzęt | Ogół urządzeń zapewniających prawidłowe działanie Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych |
| Strefa rejestracji dźwięku | Wydzielony obszar rejestracji dźwięku, zapewniający przypisanie rozmieszczonych na sali sądowej mikrofonów oraz dostępnych w Systemie źródeł audio. |
| Strumień audio | Wydzielony strumień dźwiękowy, który w sposób niezależny pozyskuje, rejestruje i odtwarza sygnał audio. |
| System, System cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych | Infrastruktura techniczna oraz Oprogramowanie i OOT niezbędne do realizacji procesu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych i realizacji rozpraw zdalnych, zarządzania nagraniami, udostępniania i przechowywania nagrań e-protokołu, w tym w szczególności Oprogramowanie „ReCourt”. |
| Terminal wideokonferencyjny | Urządzenie umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku przy użyciu systemów wideokonferencyjnych wykorzystywanych w sądach powszechnych w szczególności przez system Jitsi i Equinox. |
| Usługa | Usługa dostawy, wsparcia technicznego i serwisu, Usługa Modyfikacji oraz Usługa realizacji szkoleń/warsztatów dla Administratorów Systemu. |
| Usterka | Wszelkie uszkodzenia, błędy, nieprawidłowości w działaniu, funkcjonowaniu Infrastruktury technicznej odpowiednio zaklasyfikowanych jako Incydent wysoki, Incydent średni. |
| Użytkownik/ Zgłaszający/Odbierający | Osoba fizyczna korzystająca z Systemu. Wyróżnia się Użytkowników/Zgłaszających/Odbierających wewnętrznych, będących pracownikami Zamawiającego, MS lub Użytkowników/Zgłaszających/Odbierających końcowych (jednostki sądów powszechnych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 334), oraz Użytkowników zewnętrznych. |
| VPCS | Komponent realizujący usługi dla CPW (Centralny Portal Wirtualizacji Wideokonferencji). |
| Wada | Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Systemu. |
| WF | Wymagania funkcjonalne |
| WNF | Wymagania niefunkcjonalne |
| Zamawiający | Ministerstwo Sprawiedliwości/Sąd Apelacyjny we Wrocławiu |

## Ogólny schemat architektury Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych

System ma architekturę rozporoszoną z punktami centralnego zarządzania i monitorowania jednostek rozproszonych, zarządzania konfiguracją, danymi i dostępem do nich.

Rysunek 1 – Uproszczony schemat architektury

Dla pełniejszego zobrazowania architektury systemów informatycznych działających w sądach należy zwrócić uwagę na równoległe i zasadnicze procesy, które się tam toczą. Wyróżnić tu możemy przechowywanie i przetwarzanie danych spraw w systemach repertoryjnych, dostarczanie informacji na temat przebiegu sprawy osobom/sądom zainteresowanym, możliwość umówienia i przeprowadzenia wideokonferencji z wykorzystaniem centralnej infrastruktury (platformy) wideokonferencyjnej wykorzystywanej do prowadzenia rozpraw w formie zdalnej oraz złożenie wniosku o transkrypcję protokołu elektronicznego. Wszystkie te procesy objęte są odpowiednimi systemami informatycznymi, które wspierają ich realizację.

Rysunek 2 - Rozwinięty schemat architektury systemów IT

### Oprogramowanie „ReCourt”

Oprogramowanie „RECourt” funkcjonuje w salach sądowych i jest zainstalowane na:

- Centralnej Jednostce Rejestrującej (CJR) (w przypadku starszych wersji systemu RC1),

- stacji protokolanta

- stacji sędziego

Instalacja wykorzystuje szereg natywnych mechanizmów takich jak np.:

- kompresja i rejestracja sygnałów do pliku przy użyciu parametryzowanych kodeków audio/wideo

- pozyskanie strumieni danych z wszystkich podłączonych do urządzenia sprzętowych źródeł sygnału audio/wideo oraz ze źródeł programowych

- zmiksowanie sygnału wideo do jednego strumienia i jego rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz znacznika czasu

- zmiksowanie obrazu zgodnie z zadanymi parametrami wielkości i położenia obrazu każdego kanału

- odtwarzanie zarejestrowanych plików z zapisem wielokanałowym, także w trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgłaszanie w postaci bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy strumień audio osobno) wraz ze znacznikiem czasu

- mechanizm sprzętowej kontroli sprawności mikrofonów.

Oprogramowanie „RECourt” komunikuje się przez połączenie sieciowe z serwerem RECourt Services. Do kluczowych zadań oprogramowania należy:

- zarządzanie procesem rejestracji

- wprowadzanie adnotacji do protokołu

- tworzenie plików protokołu w wymaganym schemacie

- obsługa słowników adnotacji

- sterowanie sprzętem na salach sądowych (wzmacniacz, wideokonferencja, system nagłośnienia – przywoływania)

- prezentacja dowodów w postaci elektronicznej

- podłączenie sali rozpraw do wideokonferencji, zarządzanie rozprawą zdalną

- monitoring poprawności działania sprzętu pracującego na sali sądowej (mikrofonów, kamer)

- wymiana określonych informacji z serwerem RECourt Services

- transfer plików do lokalnego zasobu dyskowego serwera RECourt Services.

Głównymi grupami funkcji oprogramowania RECourt są:

1.	Autoryzacja i czynności wstępne

Dostęp do Systemu możliwy jest tylko dla osób upoważnionych. Po autoryzacji System umożliwia dokonanie sprawdzenia działania poszczególnych elementów w tym korektę ustawienia kamer.

2.	Czynności inicjujące proces rejestracji

- Oprogramowanie umożliwia wpisanie przez użytkownika danych sprawy w zakresie zgodnym z prawem (np. oznaczenie sądu i wydziału który prowadzi sprawę, imiona i nazwiska członków składu sędziowskiego i protokolanta, oznaczenia stron wraz z pełnomocnikami oraz nazwiska i imiona świadków, skrótowy opis przedmiotu sprawy, itp.). Możliwe jest też automatyczne uzupełnienia danych z pliku XML lub poprzez automatyczny interfejs z zewnętrznego systemu sądowego.

- Proces rejestracji inicjuje w Systemie protokolant na polecenie przewodniczącego składu sędziowskiego.

- Podstawową lokalizacją pliku nagrania jest dysk twardy jednostki centralnej systemu rejestracji.

3.	Zarządzanie procesem rejestracji

- Uruchomienie, zatrzymanie, wznowienie, zakończenie rejestracji.

- Po uruchomieniu procesu nagrywania przez protokolanta strumienie obrazu i dźwięku przesyłane są do urządzenia rejestrującego, gdzie zostają cyfrowo zapisane.

- Obsługa procesu dołączania kolejnych źródeł sygnału (np. wideokonferencja, obraz z kamer dokumentowej).

- W trakcie rejestracji obrazu i dźwięku możliwe jest przeprowadzenie wideokonferencji połączonej z rejestracją tych czynności i prezentacją obrazu i dźwięku uczestnika podłączonego zdalnie w nagraniu z rozprawy a także w czasie prowadzonego posiedzenia.

- System umożliwia przywołanie w trakcie rejestracji fragmentu bieżącego lub innego nagrania celem odtworzenia podczas rozprawy.

- Interfejs graficzny zapewnia bieżącą kontrolę wielkości dostępnej pamięci dyskowej.

- Interfejs graficzny zapewnia bieżącą kontrolę poprawności przebiegu nagrywania, w szczególności zapisu dźwięku.

4. 	Prowadzenie rozprawy w formie zdalnej

- Podłączenie Sali rozpraw do pokoju wideokonferencyjnego.

- Zarządzanie rozprawą zdalną przy wykorzystaniu specjalnego panelu.

- Kierowania w obie strony uczestników podłączonych zdalnie do wirtualnej poczekalni i wirtualnej rozprawy.

- Możliwość komunikowania się z uczestnikami przy użyciu czatu i przez bezpośrednie podłączenie protokolanta o poczekalni.

- Możliwość sterownia włączeniem/wyłączeniem mikrofonu uczestnika.

- Włączenie prezentacji wizerunku uczestnika zdalnego w nagraniu z rozprawy

- Możliwość wysyłania powiadomień o opóźnieniach w rozpoczęciu rozprawy.

5.	Prowadzenie adnotacji

- Oprogramowanie umożliwia tworzenie adnotacji publicznych (tworzone przez operatora systemu (protokolanta) pod kierunkiem przewodniczącego) oraz adnotacji prywatnych (sędziego). Adnotacje stanowią metadane zawierające informacje dotyczące przebiegu posiedzenia jawnego z oznaczeniem dokonania czynności procesowej lub zaistnienia innego zdarzenia. W szczególności mogą zawierać informacje o rozpoczęciu wypowiedzi uczestniczących w posiedzeniu osób oraz o innych istotnych dla postępowania zdarzeniach. Ponadto w adnotacjach umieszczane są również inne istotne okoliczności, w szczególności informacje o stawiennictwie stron, o dopuszczonych dowodach w sprawie, czy dowód został przeprowadzony, odroczeniu rozprawy czy też o wydanych orzeczeniach i zarządzeniach.

- Notatki są sporządzane na bieżąco, równolegle z procesem nagrywania przebiegu rozprawy.

- Oprogramowanie automatycznie znakuje każdą notatkę licznikiem czasu nagrania.

- Automatycznie na podstawie licznika czasu nagrania tworzone jest powiązanie między adnotacją a odpowiadającym jej punktem w ścieżce nagrania. W trakcie późniejszego odtwarzania nagrania możliwe wskazanie odpowiedniej adnotacji i odtworzenie fragmentu nagrania Po wybraniu adnotacji zdarzenia operator może odtworzyć fragment nagrania, do którego się on odnosi.

- Funkcja znakowania czasem i tworzenia adnotacji uruchamiana jest automatycznie wraz z uruchomieniem nagrywania.

6.	Kodowanie i kompresja nagrania

- Poszczególne strumienie danych przesyłane są wielokanałowo. Każdy strumień audio zapisywany jest, jako odrębny strumień danych możliwy do wyodrębnienia z zapisu. Strumienie wideo są miksowane przez jednostkę centralną systemu rejestracji do jednego strumienia.

- Synchronizacja wszystkich ścieżek zapobiega występowaniu rozbieżności szczególnie pomiędzy obrazem i dźwiękiem, ale również z dokonywanymi adnotacjami. System w trakcie rejestracji dokonuje synchronizacji w sposób automatyczny.

- Po synchronizacji strumieni danych, system dokonuje kodowania przy pomocy wybranego kodeka obrazu i dźwięku, do formatu umożliwiającego odtwarzanie przy pomocy zewnętrznych urządzeń odtwarzających. W trakcie kodowania dokonuje jednoczesnej kompresji zmniejszając wielkość pliku.

7.	Zarządzanie słownikami

- Oprogramowanie umożliwia m.in. posługiwanie się słownikami oraz aktualizację ich zawartości poprzez import z Oprogramowania centralnego RCS.

8.	Zakończenie nagrywania

- W wyniku zamknięcia procesu rejestracji następuje utworzenie zapisów przebiegu posiedzenia:

  - zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednokanałowego;

  - zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielostrumieniowym;

  - plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy.

- Oprogramowanie umożliwia podpisanie nagrania podpisem elektronicznym.

- Tworzony jest równocześnie protokół skrócony, który po wydrukowaniu podpisywany jest przez protokolanta i sędziego.

9.	Odtwarzanie nagrania

- Oprogramowanie zapewniona możliwość wyszukania, wyboru i otworzenia pliku nagrania.

- Oprogramowanie zapewnia możliwość zarządzania procesem odtwarzania, np.: przewijanie, skok w określone miejsce, regulację poziomu głośności odtwarzania nagrania, regulację poziomu głośności odtwarzania poszczególnych ścieżek, regulację szybkości odtwarzania i przewijania, wybór kombinacji ścieżek do odtwarzania.

10.	Zabezpieczenie zapisów i przekazanie do sądowego repozytorium nagrań

- Po dokonaniu kodowania i kompresji nagrania protokolant podpisuje zapis bezpiecznym podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu.

- System nie umożliwia przejścia do dalszych czynności bez dokonania czynności związanych z podpisaniem zapisów. Następnie zapis przekazywany jest do sądowego repozytorium nagrań. Wyjątkiem jest wstrzymanie nagrania.

- Ze względów bezpieczeństwa System umożliwia bezpośrednio po zakończonej sesji nagraniowej wybranie archiwizacji utworzonych plików nagrań i metadanych na zewnętrznych nośnikach jednokrotnego zapisu wraz z umieszczeniem na nośniku odtwarzacza (RECourt Player) umożliwiającego przeglądanie nagrań w oparciu o utworzone adnotacje. Zawarte są mechanizmy / systemy zabezpieczające przed skasowaniem pliku.

- Oprogramowanie zakłada system podkatalogów, ułatwiających segregację plików przekazywanych do archiwum.

11.	Udostępnianie nagrania w sądzie

Odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań możliwe jest za pomocą  oprogramowania RECourt Player uruchomionego na dowolnym komputerze klasy PC wyposażonym w system operacyjny Windows, Linux lub MacOS. Nagrania w sądzie udostępniane są z sądowego repozytorium nagrań za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Podczas archiwizacji nagrań RECourt Player jest automatycznie umieszczany na nośniku CD/DVD wraz z plikami nagrań. Odtwarzacz udostępnia szereg funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesem odtwarzania oraz zarządzania plikami adnotacji, w tym również tworzenie własnych adnotacji podczas przeglądu nagrania. Odtwarzacz oferuje możliwość przeszukiwania zapisu w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe i wybór strumienia zapisu.

System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych umożliwia dodatkowo:

- przeprowadzenie dowodu na odległość wraz z jednoczesną rejestracją tych czynności przez System, poprzez zestawienie w trakcie posiedzenia dedykowanego połączenia zdalnego,

- z podłączonych do Systemu zewnętrznych źródeł danych, prezentację dowodów w postaci elektronicznej wraz z jednoczesną rejestracją tych czynności przez system,

- wizualizację przebiegu rejestracji posiedzenia na zewnętrznych urządzeniach wyświetlających obraz wraz z możliwością odtworzenia rejestrowanego zapisu dźwięku,

### Oprogramowanie RCS (ReCourt Services)

Oprogramowanie RCS (RECourt Services) przeznaczone jest do pracy na poziomie pojedynczego sądu lub grupy sądów oraz pełni funkcję oprogramowania dostępowego do zasobów plików nagrań. W ogólnym przypadku, w ramach jednostki organizacyjnej sądu może funkcjonować kilka serwerów RCS – kompetencje i zasięg tych serwerów są określone poprzez konfigurację wyróżników sądowych, sal, oraz użytkowników. Głównym zadaniem oprogramowania jest zarządzanie przechowywaniem i udostępnianiem nagrań. Oprogramowanie RCS pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows od 2016 do 2022 Server oraz wykorzystuje bazę danych Microsoft SQL Server od 2016 do 2022. Oprogramowanie wykonane jest w technologii .NET.

Oprogramowanie posiada budowę modułową, która umożliwia łatwą rozbudowę oraz integrację z infrastrukturą rejestracji nagrań. Serwery Oprogramowania centralnego RCS komunikują się ze sobą, serwery RCS komunikują się również z centralnym serwerem CRCS.

Do głównych zadań modułu RCS należy:

- Zarządzanie kontami Użytkowników,

- Autoryzacja Użytkowników,

- Zarządzanie dostępem – obsługa tokenów dostępu do nagrań i udostępnianie nagrań na danym stanowisku w czytelni,

- Zarządzanie dostępem   mechanizmy kontroli dostępu Użytkownika do nagranych spraw, użytkownik widzi tylko te sprawy, które zostały mu przydzielone,

- Udostępnianie nagrań i zarządzanie nimi,

- Modyfikacja niektórych parametrów sprawy,

- Zarządzanie centralnymi jednostkami rejestracyjnymi, aktualizacja i konfiguracja,

- Kontrola dostępu i rozliczalność akcji,

- Indeksacja nagrań i wyszukiwanie,

- Sprawdzanie spójności danych,

- Transfer plików pomiędzy sądami,

- Obsługa procesów workflow (obieg wszelkiego rodzaju wniosków w Systemie),

- Zapis całości lub fragmentu nagrania na nośnik zewnętrzny,

- Przekazania nagrania do transkrypcji i odbiór transkrypcji,

- Statystyka i raportowania,

- Integracja z innymi systemami poprzez zdefiniowane API,

- Edycja nagrań/fragmentów nagrań, protokołów skróconych i adnotacji,

- Obsługa listy zadań do wykonania dla użytkowników

- Obsługa wniosków (wniosek o transkrypcję, wniosek o dostęp do akt w czytelni, wniosek o rozpoznanie ARM, wniosek o rozprawę zdalną)

### Moduł Transkrypcji (CPT)

Centralny Portal Transkrypcyjny stanowi komponent służący do zarządzania przepływem plików oraz informacji dotyczących przeprowadzania transkrypcji nagrań audio wideo pomiędzy sądami a Ośrodkami Transkrypcyjnymi oraz wsparcie użytkowników w przeprowadzeniu transkrypcji nagrania.

Głównymi celami CPT są:

- Realizacja procesu transkrypcji zapisów nagrań posiedzeń rejestrowanych w aplikacji RECourt.

- Realizacja procesu zlecenia transkrypcji nagrania przez sąd.

- Centralne zarządzanie przydziałem ośrodków transkrypcyjnych (ośrodki zarządzania informacją) do wydziałów sądów z poziomu serwera centralnego.

- Zarządzanie przepływem pracy pomiędzy sądem i ośrodkiem transkrypcji.

- Zarządzanie zadaniami transkrypcji z poziomu klienta transkrypcji.

- Zarządzanie użytkownikami CPT.

- Zarządzanie transferem nagrań oraz plików transkrypcji pomiędzy sądem a ośrodkiem transkrypcyjnym.

- Raportowanie obciążenia ośrodków transkrypcyjnych oraz transkrybentów

#### Wnioskowanie o transkrypcję pełną e-protokołu lub e-uzasadnienia

Zlecenie pełnej transkrypcji realizowane jest tylko i wyłącznie na wniosek (np. sędziego), zlecenie dotyczyć może pełnego e-protokołu lub jego fragmentu albo e-uzasadnienia. Transkrypcja automatyczna wykonywana jest w Centralnym Systemie ARM, a jej wyniki od razu poddawany jest korekcie w ramach Ośrodka Transkrypcyjnego. Plikiem bazowym do transkrypcji ARM jest zapis e-protokołu z rozprawy (zapis wielościeżkowy, skompresowany kodekiem stratnym, zapis umożliwia identyfikację ścieżki wiodącej gwarantując możliwość przypisania mówcy do określonego fragmentu nagrania), dla e-uzasadnienia plik .asr (zawierający tylko jeden kanał rejestrowany z mikrofonu sędziego, zapisany w formacie kompresji bezstratnej). Zlecenie transkrypcji pełnej e-protokołu lub e-uzasadnienia inicjowane jest przez pracownika sądu w RCS lub bezpośrednio przez użytkownika portalu z poziomu CPT, w ramach sekcji „Utwórz zlecenie transkrypcji”. Po złożeniu zlecenia transkrypcji nagranie zostaje zakolejkowane do Centralnego systemu ARM, gdzie jest poddane automatycznej transkrypcji. Wynikowa transkrypcja z systemu ARM wraca na Centralny Portal Transkrypcyjny, gdzie zlecenie transkrypcji jest kolejkowane w oczekiwaniu na przydział do OT. Algorytm, wybierając zlecenia, które mają być rozdzielane w pierwszej kolejności, kieruje się regułą, która obowiązuje dla danego OT, przypisaną przez administratora systemu (spośród: Reguła FIFO, Reguła Kategoria, Reguła Termin realizacji, Reguła Ważona). Wyniki pracy transkrybentów są scalane na poziomie CPT i przesyłane za pośrednictwem CRCS do RCS sądu, który zlecił transkrypcję lub, w przypadku zlecenia z poziomu CPT, udostępniane do pobrania za pomocą funkcji "Pobierz transkrypcję XML"/"Drukuj transkrypcję RTF" dostępnej z poziomu podglądu szczegółów zlecenia w CPT.

#### Wnioskowanie o automatyczne rozpoznawanie mowy (ARM) e-protokołu lub e-uzasadnienia

Do automatycznej transkrypcji w Centralnym Systemie ARM może zostać potencjalnie skierowany dowolny inny plik audio i audio-video, stosownie do potrzeb prowadzonych w sądzie spraw. Proces obejmuje przesyłanie pliku z serwera RCS wraz z pozostałymi plikami danej rozprawy do CRCS, a następnie do CPT, gdzie kolejkuje się do przetworzenia w ARM. Zlecenie automatycznej transkrypcji może być również złożone bezpośrednio z poziomu CPT (zadania zlecane z poziomu portalu bazują na analogicznych procesach obsługi zleceń z systemu RCS).

Podstawę dla transkrypcji ARM e-uzasadnienia stanowi plik .asr zawierający tylko jeden kanał dla mikrofonu sędziego. Pliki e-uzasadnienia są automatycznie transkrybowane zaraz po ich wytworzeniu. Wynik transkrypcji automatycznej e-uzasadnienia (plik wynikowy ARM, w tym plik tekstowy) przekazany zostaje zwrotnie z CPT przez CRCS do RCS i zapisywany jest w aktach sprawy w RCS. Pliki audio .asr po wykonaniu na nich ARM są kasowane. W systemie RCS odnotowana zostaje informacja o wykonanym ARM dla pliku e-uzasadnienia.

Strona postępowania ma prawo do zlecenie (na bazie wniosku) wykonania wyłącznie automatycznej transkrypcji e-protokołu. Strona postępowania zgłasza na portalu PI wniosek o realizację transkrypcji automatycznej e-protokołu (całości lub części). Wniosek dot. transkrypcji PI przekazuje do RCS. Tutaj weryfikowana jest jego zasadność i uruchamiany jest stosowny workflow dedykowany dla skierowania pliku do transkrypcji automatycznej w Centralnym Systemie ARM – przesłanie zlecenia transkrypcji automatycznej dla e-protokołu. Produkt automatycznej transkrypcji e-protokołu, analogicznie jak w przypadku ARM dla e-uzasadnienia, składowany jest w aktach sprawy w RCS, skąd przekazywany jest do publikacji do PI.

### Moduł Central ReCourt Services (CRCS)

Central RECourt Services jest serwerem centralnym dla serwerów RCS i pełni funkcję pośredniczącą w komunikacji między nimi oraz innymi systemami zewnętrznymi, utrzymuje generalną konfigurację struktur danych o sądach i o sprawach, które zostały zarejestrowane, monitoruje wersje serwerów RCS i trzyma listę wydziałów, które są obsługiwane przez dany serwer RCS a także zarządza wymianą danych pomiędzy lokalnymi instancjami RCS i przechowuje informacje na temat rozpraw zdalnych.

Do najważniejszych usług realizowanych przez CRCS należą:

- Utrzymywanie rejestru rozpraw w tym rozpraw zdalnych

- Pośredniczenie w realizacji przebiegów workflow dla wniosków

- Utrzymywanie centralnych słowników infrastruktury wideokonferencyjnej

- Utrzymywanie słowników na potrzeby realizacji nagrań

- Mechanizmy raportowania

- Utrzymywanie i obsługa kalendarzy

- Zarządzanie parametrami całego Systemu

- Punkt dostępowy dla systemów zewnętrznych

- Obsługa rejestracji serwera RCS w rejestrze CRCS

- Utrzymanie globalnego słownika wyróżników, sprawdzanie poprawności i spójności nazw wydziałów na wszystkich zarejestrowanych RCS

- Pośredniczenie w transferze nagrań pomiędzy RCS

Rysunek 3 Współpraca RCS i CRCS

### Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE)

Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych składa się z komponentów sprzętowych i programowych odpowiedzialnych za zarządzanie archiwum (System Zarządzania Archiwum i Urządzenie Archiwizujące) oraz przechowywanie danych (Macierz Dyskowa i Biblioteka Taśmowa). W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych architektura rozwiązania obejmuje również lokalizację zapasową, w której zainstalowana jest Biblioteka Taśmowa przechowująca kopię danych zgromadzonych w lokalizacji podstawowej.

Architektura systemu Centralnego Archiwum Protokołów Elektronicznych została przedstawiona poniżej:

Rysunek 4 Współpraca CAPE z RCS w sądach

Do zbierania danych spraw, pobierania plików z nagraniami rozpraw i obsługi przesyłania/pobierania paczek archiwalnych do/z archiwum CAPE służy Agent CAPE, który jest jego integralną częścią i komunikuje się z systemem RCS.

Głównymi usługami świadczonymi przez Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych są:

- Bezpieczne przechowywanie danych przez okres przewidziany przepisami prawa.

- Wyszukiwanie, przeglądanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, na podstawie prowadzonego indeksu danych. Indeks umożliwia wyszukiwanie protokołów przy wykorzystaniu zdefiniowanych metadanych (np. data przyjęcia, wielkość danych, podpis elektroniczny).

- Zarządzanie w systemie kontami użytkowników i podmiotów.

- Generowanie raportów i zestawień według indeksów.

Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych zawiera również szereg narządzi i mechanizmów do monitoringu i zarządzania archiwum, w tym, między innymi:

- narzędzia i mechanizmy zarządzania urządzeniami w tym nośnikami,

- narzędzia i mechanizmy tworzenia i zarządzania bazą indeksów,

- komponenty programowe instalowane lokalnie (agent) oraz narzędzia i mechanizmy do zarządzania nimi.

### Portal Informacyjny (PI)

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (dalej: „Portal Informacyjny”), umożliwia dostęp uprawnionym lub upoważnionym podmiotom do informacji o sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, realizuje doręczenia sądowe oraz zapewnia możliwość wnoszenia pism elektronicznych za pośrednictwem Internetu. Korzystanie z Portalu Informacyjnego pozwala na szybkie i bezpłatne uzyskiwanie informacji w sprawie uprawnionym lub upoważnionym na mocy przepisów szczególnych podmiotom. Korzyściami jakie płyną z funkcjonowania Portalu jest m. in. oszczędność czasu i pieniędzy stron i pełnomocników oraz przyspieszenie pracy sądu przez odciążenie sekretariatów od obowiązku udzielania informacji i wydawania dokumentów uczestnikom postępowań. Portal Informacyjny w obecnym kształcie realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji, co oznacza, że istnieje 11 instancji Portalu, z których każdy posiada odrębną bazę danych. Czas dostępności systemu wynosi 24/7 (całą dobę przez 7 dni w tygodniu).

Jednym z głównych elementów Portalu Informacyjnego jest importer danych z systemów lokalnych znajdujących się w sądach. Zadaniem oprogramowania służącego do importu danych do Portalu Informacyjnego jest pobieranie danych o sprawach, wskazanych dokumentów oraz nagrań e-protokołu z sądu do infrastruktury centralnej i zasilanie nimi bazy danych Portalu. Celem jego działania jest kompletność, spójność i aktualność informacji dostępnych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Źródłem pobieranych danych są bazy danych programów repertoryjno-biurowych zainstalowane w sądach oraz repozytoria Oprogramowania centralnego RCS. W zakresie nagrań e-protokołu program importujący pobiera z lokalnego repozytorium m.in. pliki:

- plik audio w formacie .oga

- plik protokołu skróconego w formacie .rtf

- plik adnotacji publicznych w formacie .xml

- plik metadanych posiedzenia w formacie .xml

Podstawowa funkcjonalność Portalu Informacyjnego na styku z eProtokołem:

- pobieranie nagrań audio i wideo,

- pobieranie listy podmiotów z PI w procesie realizacji wniosków o rozprawy zdalne;

Proces importu danych o sprawie zapewnia:

  - harmonogram uruchomienia;

  - raportowanie statusu importu i informacji pomocniczych;

  - kompresję danych;

  - szyfrowanie transferu danych;

  - automatyczne aktualizacje oprogramowania importującego.

Prezentacja nagrań e-protokołu w Portalu Informacyjnym

Wizualizacja e-protokołu w Portalu Informacyjnym odbywa się za pośrednictwem listy posiedzeń w sprawie. Możliwe jest zapoznanie się z nagraniem audio za pomocą webowego odtwarzacza streamującego, który posiada pasek postępu załadowania nagrania oraz nawigacji po nagraniu za pomocą myszki. Odtwarzacz powiązany jest z adnotacjami publicznymi, które wyświetlone są poniżej, istnieje powiązanie pomiędzy czasem odtwarzania a odpowiadającą mu adnotacją publiczną. Technologią wykorzystaną przy realizacji odtwarzacza webowego jest Adobe Flash. Nawigacja po nagraniu odbywa się również za pomocą listy adnotacji publicznych. Możliwe jest wyszukiwanie tekstu w adnotacjach publicznych.

Drugim sposobem dostępu do zapisu e-protokołu jest możliwość pobrania skompresowanej do formatu .zip paczki zawierającej nagranie, protokół skrócony i adnotacje publiczne. Paczka zip tworzona jest dynamicznie w momencie wywołania pobierania. Dodatkowo w sytuacji, gdy dla danej sprawy dostępne jest co najmniej jedno nagranie e-protokołu, dostępny jest do pobrania odtwarzacz Player stand-alone.

### Centralna infrastruktura wideokonferencyjna (Jitsi, Equinox) – rozprawy zdalne, Virtualization Portal Central Services (VPCS)

Infrastruktura wideokonferencyjna oparta jest obecnie na dwóch systemach Equinox i Jitsi pracujących niezależnie od siebie jednak zintegrowanych z oprogramowaniem ReCourt2.

#### Equinox

System Equinox wykorzystywany jest do prowadzenia spotkań o charakterze organizacyjnym, szkoleniowym lub biznesowym oraz do prowadzenia rozpraw i posiedzeń w formie zdalnej. Rezerwacja terminów spotkań odbywa się za pośrednictwem Centralnego Portalu Wirtualizacji Wideokonferencji dostępnego pod adresem https://cpw.wroclaw.sa.gov.pl. Kluczowym elementem jest założenie konta dla instytucji, za pośrednictwem którego możliwe jest planowanie terminów wideokonferencji i rezerwowanie zasobów w systemie wideokonferencyjnym.  Na portalu widoczne są wszystkie utworzone rezerwacje wraz z podanym terminem i adresami mailowymi uczestników wideokonferencji. W ramach głównego konta instytucji możliwe jest założenie dodatkowych kont wykorzystywanych przez wskazanych użytkowników zarejestrowanej instytucji. Portal współpracuje z komponentem VPCS w zakresie wysyłania powiadomień do uczestników wideokonferencji, rezerwowania zasobów na wideokonferencję i zarządzania kontami instytucji. Przekazanie niezbędnych informacji koniecznych do uruchomienia wideokonferencji odbywa się za pośrednictwem wbudowanego mechanizmu dystrybucji wykorzystującego pocztę elektroniczną.

System Equinox zbudowany jest w środowisku wirtualnym i składa się z następujących elementów: mostków wideokonferencyjnych (MCU – 4 szt.), bram do realizacji połączeń z siecią zewnętrzną (Edge Server – 6  szt.), mediów dla WebRTC (Quasi Gateway – 2 szt.), podstawowego gateway’a ASBC dla klienta Workplace i WebRTC (1 szt.) a także środowiska do  zarządzania (Management Server).

Infrastruktura ta, umożliwia realizację połączeń wideokonferencyjnych poprzez urządzenie typu wideoterminal w sieci teleinformatycznej sądów lub poza nią z urządzeniem typu wideoterminal dowolnego producenta oraz poprzez wykorzystanie klienta udostępnionego poprzez stronę www lub wykorzystując WebRTC nie wymagającą instalacji klienta na stacji użytkownika.

Poniżej przedstawiono poglądowy rysunek architektury systemu Avaya Equinox:

Rysunek 6 Ogólna architektura Infrastruktury wideokonferencyjnej Equinox.

Wdrożona platforma cechuje się wysoką niezawodnością. Niezawodność wyraża się poprzez zabezpieczenie wszystkich istotnych komponentów infrastruktury biorących udział w obsłudze spotkania:

- Redundancja mostków konferencyjnych umożliwiająca automatycznie odtworzenie konferencji w przypadku awarii pojedynczego serwera oraz utrzymanie ciągłości kalendarzy i rezerwacji zasobów dla planowanych spotkań.

- Redundancja systemu nadzoru umożliwiająca zachowanie stanu systemu, odtworzenie trwających spotkań oraz zapewnienie ciągłości terminarzy i identyfikacji spotkań.

- Redundancja procesów obsługi wideoterminali – gatekeeper, realizowana w sposób zapewniający maksymalną interoperacyjność względem urządzeń konferencyjnych różnych dostawców i różnych generacji.

- Zapewnienie redundancji urządzeń Edge Server obsługujących dostęp do konferencji dla uczestników zlokalizowanych w sieciach zewnętrznych i prywatnych (poprzez Internet) w ramach klastrów.

- Rozwiązanie pozwala na nawiązywanie połączeń konferencyjnych zarówno poprzez sieć WAN Ministerstwa Sprawiedliwości jak również sieć Internet.

- Połączenia mogą być realizowane za pośrednictwem dowolnego terminala wideokonferencyjnego wspierającego protokół H.323 lub SIP, w szczególności wideoterminale dostępne na salach rozpraw.

- Rozwiązanie zawiera również kompletne oprogramowanie środowiska umożliwiające obsługę gości (uczestników), którzy nie dysponują terminalem wideokonferencyjnym za pomocą bezpłatnej i publicznie dostępnej aplikacji konferencyjnej, nie wymagającej instalacji na urządzeniu użytkownika.

- System Avaya Equinox, jako następca Avaya Scopia, posiada analogiczne funkcje takie jak: planowanie konferencji, rezerwacja zasobów wraz z wysyłaniem zaproszeń, jak również zestawianie konferencji ad hoc.

- Platforma zapewnia obsługę wideoterminali dowolnego producenta, zapewniając realizację wideokonferencji wielostronnych z pełnym transkodowaniem wideo i audio na każdym porcie wideo, obsługą kodowania H.264, najnowszego protokołu H.264 SVC oraz formatu HD720p przy odświeżaniu obrazu 30klatek/s. Platforma posiada możliwość jednoczesnej obsługi w ramach sesji wideokonferencyjnej stron z wideo Standard Definition (SD) oraz High Definition (HD), z kodowaniem H.264 (AVC i SVC).

- Bezpieczeństwo komunikacji zapewnia szyfrowanie każdego z połączeń z wideoterminalem w trybie audio wideo dane, zgodnie ze standardem H.235 AES ze 128 bitowym kluczem symetrycznym wymienianym automatycznie. W ramach jednej wideokonferencji mogą być obsługiwane jednocześnie strony szyfrowane i nie szyfrowane zgodnie z H.235. Możliwość ustanowienia unikalnych identyfikatorów konferencji, jak również możliwość zabezpieczenia dostępu dodatkowym hasłem lub zablokowanie możliwości dostępu do trwającej konferencji.

Equinox wersje komponentów

- Avaya Meetings Management 9.1.13.1.60 – środowisko do zarządzania wideokonferencjami i konfiguracją systemu Equinox

- H323 Edge Server  9.1.0.36 - 6 szt. – zestawianie połączeń z terminalami po protokole H 323

- Full Video + Web Collaboration 9.1.13.1.1 – 4 szt. – Mostki MCU

- Avaya Media Gateway 9.1.13.1.1 – 2 szt. – dla połączeń WebRTC

#### Jitsi

Jitsi jest systemem typu open source wykorzystywanym do prowadzenia spotkań o charakterze organizacyjnym, szkoleniowym lub biznesowym i do prowadzenia rozpraw oraz posiedzeń w formie zdalnej. Informacja  na temat planowanego spotkania wraz linkiem do spotkania dystrybułowana jest do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Organizowanie i zarządzanie rozprawami zdalnymi możliwe jest również na poziomie modułu RCS oraz w samym komponencie ReCourt. Dostępne są między innymi funkcjonalności:

      - Rejestracji uczestników wideokonferencji (w RCS)

      - Zmiany terminu rozprawy zdalnej (RCS, RC2)

      - Odwołania rozprawy zdalnej (RCS, RC2)

      - Ustawienia późnienia rozprawy zdalnej (RCS, RC2)

      - Zmiany sali rozpraw, w której odbywa się rozprawa zdalna

Zamawiający przedstawia specyfikację istniejącego środowiska informatycznego Jitsi:

- Web : 1.0.8936-1

- Prosody : 13.0.4-1

- Jicofo : 1.0-11167-1

- Videobridge : 2.3-260-gea11cd36c-1

- coturn :  4.5.2-3.1~ubuntu 22.04.1

System JITSI jest wiodącym systemem wideokonferencyjnym dla sądów. Został zbudowany w sposób rozproszony, umożliwiający jednoczesną jego skalowalność (np. poprzez dodanie kolejnych videobridge’ów). Umiejscowiony jest w ośrodkach przetwarzania danych podlegających Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu. Wykorzystywane elementy systemu zostały oparte na architekturze wirtualnej.

Zamawiający zakłada scenariusz dalszego rozwoju systemu JITSI w oparciu o rozszerzanie infrastruktury centralnej, udostępnianej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu lub w innych jednostkach.

Rysunek 7 - Ogólna architektura systemu wideokonferencyjnego JITSI

Główne założenia systemu:

- System działa w dwóch tzw. regionach które mogą być rozszerzone o kolejne o analogicznej konfiguracji,

- Każdy region posiada serwer WWW udostępniający aplikację JITSI MEET dla Uczestnika,

- Każdy region ma minimum dwa mostki wideo w ramach, których prowadzone są wideokonferencje,

- Dla uczestników nieposiadających możliwości pracy na wysokich portach UDP wykorzystywanych do wideokonferencji  udostępnione są serwery TURN, dla danego regionu, umożliwiające transmisję po standardowym porcie dla protokołu HTTPS.

- System wykorzystuje metodę połączeń poprzez wykorzystanie technologii WebSocket,

- Użytkownicy łączą się do wideokonferencji z wykorzystaniem WebRTC bez konieczności instalacji dodatkowych klientów, co pozwala na połączenie z dowolnego systemu operacyjnego z wykorzystaniem przeglądarek wspierających ww. standard.

#### Rozprawy zdalne

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie rozpraw zdalnych proponowane są dwa alternatywne rozwiązania. W obu przypadkach uczestnicy rozprawy zdalnej otrzymują odpowiednio wcześniej zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną, zawierające link do rozprawy wraz informacjami organizacyjnymi i danymi autoryzacyjnymi (w przypadku Avaya Scopia/Equinox).

Połączenie może zostać zrealizowane przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji Scopia Client. Jest to oprogramowanie, które umożliwia uczestniczenie w rozprawie zdalnej z poziomu dowolnego komputera, tabletu lub smartfonu, z użyciem standardowego łącza internetowego. Instalacja oprogramowania do wideokonferencji na komputerze użytkownika odbywa się jednorazowo, automatycznie bez potrzeby posiadania uprawnień administratora. Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej wideokonferencji  zainicjowanej przez sąd podając jej numer oraz PIN (dla konferencji zdefiniowanych jako konferencje z autoryzowanym dostępem).

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z przeglądarki internetowej i rozwiązania opartego o system Jitsi. W tym przypadku nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania przez uczestników.  Otwarcie rozprawy odbywa się poprzez uruchomienie linku do spotkania w przeglądarce internetowej i zalogowanie się protokolanta poświadczeniami domenowymi. Po wykonaniu tej czynności wszyscy pozostali uczestnicy uzyskują dostęp. Moderatorem rozprawy w obu przypadkach jest przez protokolanta

#### Virtualization Portal Central Services (VPCS)

Serwer realizujący usługi dla CPW takie jak:

1.	Zatwierdzanie/odrzucanie wniosków instytucji zakładających konta na Centralnym Portalu Wirtualizacji Wideokonferencji w celu dokonywania rezerwacji terminów wideokonferencji

2.	Obsługa resetu hasła do kont

3.	Prowadzenie bazy danych instytucji, którym założono konta na Centralnym Portalu Wirtualizacji Wideokonferencji, wraz z informacją o przyporządkowanych kontach i subkontach oraz osobach uprawnionych do korzystania z tych kont

4.	Prowadzenie bazy planowanych, odbytych, anulowanych wideokonferencjach zarezerwowanych za pośrednictwem Centralnego Portalu Wirtualizacji Wideokonferencji. Możliwość podglądu zarezerwowanych zasobów wideokonferencyjnych, terminu spotkania i pinu do spotkania

5.	Obsługa powiadomień wysyłanych do uczestników wideokonferencji

6.	Rezerwacja/anulowanie zasobów wideokonferencyjnych

7.	Zmiana parametrów wideokonferencji

### Centralna infrastruktura podpisu elektronicznego

Zamawiający obecnie jest w posiadaniu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) opartej o rozwiązanie Centaur firmy Enigma SOI Sp. z o.o.. Centaur jest rozwiązaniem do obsługi certyfikatu w całym cyklu jego życia – od złożenia wniosku po wygaśnięcie lub unieważnienie. System Centaur udostępniania m.in następujące funkcjonalności:

  - Wyszukiwanie zapytań o certyfikat według kryteriów statusu procesu certyfikacji oraz innych cech jak nazwa właściciela klucza, data złożenia wniosku,

  - Odrzucanie zapytań o certyfikat,

  - Zatwierdzanie wniosków o certyfikat (wydawanie certyfikatu),

  - Wyszukiwanie certyfikatów według kryteriów ważności (ważny, unieważniony, przeterminowany), nazwy właściciela klucza (cn), daty ważności certyfikatu, profilu,

  - Unieważnianie certyfikatów,

  - Generacja nowej listy CRL,

  - Konfiguracja połączenia do usługi katalogowej ,

  - Publikacja certyfikatów w usłudze katalogowej,

  - Publikacja CRL w usłudze katalogowej,

  - Definiowanie profilu certyfikacji ,

  - Obsługa OCSP,

  - Znakowanie czasem,

Obsługa kart kryptograficznych za pośrednictwem sterowników CSP i PKCS#11

### Opis infrastruktury udostępniania nagrań

Czytelnie akt są wyposażone w urządzenia typu „All-in-one” (model B). Do każdego urządzenia typu „All-in-one” podłączone są dwa komplety słuchawek poprzez rozdzielacz sygnału audio. Udostępnienie nagrania na wskazane stanowisko komputerowe w czytelni akt zarządzane jest z poziomu warstwy centralnej systemu rejestracji. Poprawna konfiguracja aplikacji centralnej do odtwarzania nagrań w czytelni akt oraz zarządzania nagraniami w czytelni zapewnia:

- możliwość otworzenia pliku nagrania.

- możliwość automatycznego odtworzenia nagrania przy pomocy wprowadzonego tokena dostępu.

- możliwość zarządzania procesem odtwarzania, np.: przewijanie, skok w określone miejsce, regulację poziomu głośności odtwarzania nagrania, regulację poziomu głośności odtwarzania poszczególnych ścieżek, regulację szybkości odtwarzania i przewijania, wybór kombinacji ścieżek do odtwarzania.

- możliwość zlecenia z poziomu komputera zarządzającego usunięcie nagrań z udziału z dowolnego komputera udostępniającego.

Słuchawki są również wykorzystywane przez sędziów i asystentów sędziów do odsłuchiwania nagrań wytworzonych w systemie.

# Specyfikacja wykorzystywanej infrastruktury

W ramach przedmiotu zamówienia wymagany jest serwis oraz wsparcie techniczne dla następujących elementów:

- Infrastruktury sal rozpraw (3.1)

- Infrastruktury podpisu elektronicznego (3.2)

- Pozostałych elementów systemu (3.3)

## Infrastruktura sal rozpraw

### Specyfikacja urządzeń technicznych

Poniższa specyfikacja dotyczy kompletnie wyposażonej sali rozpraw. Część sal może nie być wyposażona we wszystkie komponenty (np. brak videoterminala) i mogą występować różne modele sprzętu jednak z zachowaniem funkcjonalności i poniższej specyfikacji.

#### Jednostka centralna Systemu rejestracji.

| 1 | Wymagania sprzętowe |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojemność umożliwiająca dokonanie i przechowywanie minimum 50 godzin nagrań przebiegu rozprawy, wykonanych w jakości co najmniej HD (1280x720) przy 25 klatkach na sekundę dla każdego źródła sygnału wideo i z częstotliwością próbkowania sygnału co najmniej 22 kHz dla każdego ze źródeł audio. |
| 1.2 | Urządzenie musi być wyposażone w dysk/dyski typu SSD; prędkość zapisu co najmniej 450MB/s; prędkość odczytu co najmniej 500MB/s |
| 1.3 | Urządzenie musi posiadać mechanizm pozwalający na wyjęcie dysku/dysków z urządzenia w wygodny sposób, niewymagający zdejmowania żadnej z pokryw obudowy, ani odkręcania śrub lub wkrętów mocujących dysk/dyski. Dopuszcza się rozwiązanie zapewniające dostęp do dysku/dysków za pomocą dedykowanego otworu serwisowego w pokrywie obudowy. |
| 1.4 | Podczas jednoczesnego nagrywania, przetwarzania A/C, miksowania, kompresji i zapisu wszystkich sprzętowych strumieni audio i wideo wymagane obciążenie procesorów Jednostki centralnej Systemu rejestracji (dalej zwanej urządzeniem) nie może przekraczać 75% dostępnych zasobów mocy obliczeniowej, przy czym rejestrowany obraz ze wszystkich źródeł wideo musi mieć rozdzielczość co najmniej HD (1280x720) oraz musi być rejestrowany jako obraz płynny, tj. co najmniej 25 klatek na sekundę. |
| 1.5 | Głośność Jednostki centralnej Systemu rejestracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w standardowym trybie pracy urządzenia (tj. podczas jednoczesnej rejestracji sygnału video w rozdzielczości co najmniej HD (1280x720) z dwóch źródeł oraz co najmniej 6 źródeł audio, wykorzystania mechanizmów przetwarzania, miksowania i kompresji) nie może przekroczyć 23 dB. |
| 1.6 | Zastosowanie RAID sprzętowego w celu odciążenia procesora tworząc macierz dyskową zwiększającą ochronę danych. |
| 2 | System operacyjny i dostęp do funkcji urządzenia |
| 2.1 | System operacyjny musi umożliwiać pracę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowanie „ReCourt”, w zakresie komponentu przewidzianego do pracy na Jednostce centralnej Systemu rejestracji. System operacyjny urządzenia nie może posiadać żadnych ograniczeń licencyjnych związanych z liczbą użytkowników lub liczbą urządzeń zewnętrznych uzyskujących pełny dostęp do oprogramowania systemu operacyjnego. |
| 2.2 | Urządzenie musi umożliwiać zainstalowanie oraz prawidłową pracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do prowadzenia rozprawy, sterowania przebiegiem rejestracji rozprawy i wszystkimi mechanizmami urządzenia (Oprogramowanie „ReCourt”, opisywane w punkcie 2.1.1) |
| 2.3 | Urządzenie musi posiadać partycję odtworzeniową oraz mechanizmu auto-rekonstrukcji do konfiguracji wzorcowej na wypadek awarii i konieczności odtworzenia. |
| 2.4 | Wymagany format API/SDK urządzenia udostępniający wszystkie mechanizmy urządzenia dla zewnętrznej aplikacji to C/C++. |
| 3. | Interfejsy wejściowe i wyjściowe |
|  | Audio |
| 3.1 | Urządzenie umożliwi podłączenie oraz rejestrację co najmniej 12 analogowych kanałów audio. |
| 3.2 | Urządzenie musi pozwalać na rozbudowę umożliwiającą podłączenie oraz rejestrację co najmniej 20 analogowych kanałów audio. |
| 3.3 | Urządzenie musi zapewniać odpowiednie wzmocnienie sygnału audio z mikrofonów ruchomych dynamicznych i pojemnościowych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń wzmacniających sygnał, ani montażu wzmacniaczy w mikrofonach. |
| 3.4 | Urządzenie musi zapewniać automatyczną sprzętową regulację wzmocnienia (AGC – Automatic Gain Control) podczas nagrywania na wszystkich kanałach (mikrofonowych i liniowych) wbudowaną w kartę akwizycji audio, nie mającą wpływu na obciążenie Jednostki centralnej Systemu rejestracji. |
| 3.5 | Urządzenie musi zapewniać automatyczne sprzętowe tłumienie echa podczas nagrywania z mikrofonów stacjonarnych (AEC – Acoustic Echo Cancelation) wbudowane w kartę akwizycji audio, nie mające wpływu na obciążenie Jednostki centralnej Systemu rejestracji. |
| 3.6 | Urządzenie musi zapewniać automatyczną kontrolę dynamiki dźwięku przy odtwarzaniu (DRC – Dynamic Range Compression) na liniowych kanałach wyjściowych wbudowaną w kartę akwizycji audio, nie mającą wpływu na obciążenie Jednostki centralnej Systemu rejestracji. |
| 3.7 | Urządzenie musi posiadać możliwość cyfrowego filtrowania sygnałów oraz budowy dedykowanych algorytmów przetwarzania dźwięku przetwarzanych na karcie akwizycji audio, nie mających wpływu na obciążenie Jednostki centralnej Systemu rejestracji. |
| 3.8 | Urządzenie musi zapewniać odpowiednie zasilanie mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń zasilających. |
| 3.9 | Sygnał z każdego mikrofonu dynamicznego i pojemnościowego musi zostać doprowadzony do urządzenia za pomocą połączenia symetrycznego z użyciem kabla ekranowanego, podłączanego do urządzenia przy pomocy złącza. Nie dopuszcza się sumowania kilku kanałów i przesyłania ich jednym połączeniem. |
| 3.10 | Urządzenie musi posiadać złącza Line-in typu RCA (Chinch) i Jack 3,5 mm na potrzeby rejestracji sygnału audio z zewnętrznego urządzenia stanowiącego źródło prezentacji dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR). |
| 3.11 | Urządzenie musi zapewnić przetwarzanie analogowo-cyfrowe (A/C) sygnałów audio (pochodzących ze wszystkich kanałów). |
| 3.12 | Urządzenie musi być wyposażone w element (np. diody lub wyświetlacz LCD) sygnalizujący stan podłączenia poszczególnych mikrofonów do urządzenia oraz ich sprawność. Sygnalizacja musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację mikrofonu lub mikrofonów które uległy uszkodzeniu lub które nie są prawidłowo podłączone. |
| 3.13 | Urządzenie musi posiadać dedykowane złącze RS-485 umożliwiające sterowanie systemem nagłośnienia sali w zakresie: - włączenia/wyłączenia każdego kanału z osobna - regulacji głośności każdego kanału z osobna - sygnalizacji awarii na wyjściu (zwarcie, rozwarcie) dla każdego kanału z osobna - komunikacji za pomocą komend alfanumerycznych |
| 3.14 | Urządzenie musi pozwalać na zastosowanie predefiniowanych profili akustycznych. Profil akustyczny obejmuje poniższe parametry: - kubaturę sali, - redukcję poziomu rejestrowanego hałasu - rodzaj materiału zastosowanego do wykończenia danej sali |
|  | Wideo |
| 3.15 | Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 złączy umożliwiających jednoczesne podłączenie sprzętowych źródeł wideo z rozdzielczością co najmniej HD (1280x720) oraz możliwością jednoczesnej rejestracji obrazu w sposób płynny, tj. co najmniej 25 klatek na sekundę w tym co najmniej 4 złącza typu HDMI. |
| 3.16 | Urządzenie musi umożliwiać zasilanie dwóch kamer kolorowych prądem o napięciu 12V. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń zasilających kamery. |
| 3.17 | Urządzenie musi umożliwiać sterowanie parametrami konfiguracyjnymi kamer kolorowych (kamera główna, kamera na świadka). |
| 3.18 | Urządzenie musi udostępniać w API/SDK interfejs umożliwiający udostępnianie rozgłaszanego sygnału wideo. |
| 3.19 | Urządzenie musi umożliwiać podłączenie każdej kamery (kamery głównej i kamery na świadka) oraz zapewniać każdej kamerze zasilanie, transmisję sygnału oraz sterowanie za pośrednictwem jednego przewodu połączeniowego. |
|  | Pozostałe |
| 3.20 | Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną pracę z Systemem dwóch użytkowników (protokolanta i sędziego). |
| 3.21 | Urządzenie musi posiadać interfejsy umożliwiające przekazywanie aktualnie rejestrowanego obrazu i dźwięku do dodatkowych zewnętrznych urządzeń oraz na pobieranie obrazu i dźwięku z zewnętrznych urządzeń. |
| 3.22 | Możliwość podłączenia do sieci LAN minimum poprzez jeden port 10/100/1000 BaseT Ethernet. |
| 3.23 | Wszystkie wskazane w specyfikacji złącza urządzenia muszą być udostępnione bezpośrednio na obudowie urządzenia. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych koncentratorów (hub’ów) lub innych urządzeń rozszerzających (np. konwerterów sygnału, kart audio/wideo USB). |
| 4 | Mechanizmy i udostępnione funkcje urządzenia |
| 4.1 | Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podłączonych do urządzenia sprzętowych źródeł sygnału audio/wideo oraz ze źródeł programowych, zmiksowanie sygnału wideo do jednego strumienia i jego rozgłaszanie w postaci bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz znacznika czasu. |
| 4.2 | Urządzenie musi pozwalać na miksowanie obrazu zgodnie z zadanymi parametrami wielkości i położenia obrazu każdego kanału. Urządzenie musi umożliwiać zmianę układu obrazu co najmniej w zakresie: - Ustawienia wielkości okna widoku z kamery na świadka; - Ustawienia wielkości okna prezentacji dowodu elektronicznego; - Ustawienia wielkości okna wideokonferencji; - Ustawienia wielkości okna odtworzenia bieżącego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji; - Ustawienie pozycji na ekranie, w jakiej wyświetlane są okna: widoku z kamery na świadka, prezentacji dowodu elektronicznego, wideokonferencji, odtworzenia bieżącego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji. |
| 4.3 | Urządzenie musi pozwalać na odtwarzanie zarejestrowanych plików, także w trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgłaszanie w postaci bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz skompresowanej wraz ze znacznikiem czasu. |
| 4.4 | Możliwa częstotliwość próbkowania sygnału audio co najmniej 22 kHz dla każdego z kanałów. |
| 4.5 | Rejestracja każdego z podłączonych kanałów wideo w postaci zmiksowanej do jednego obrazu z szybkością co najmniej 25 klatek na sekundę. |
| 4.6 | Mechanizm synchronizacji wszystkich strumieni danych wg czasu. Poszczególne strumienie danych przesyłane są wielokanałowo, tzn. sygnał z każdego źródła synchronizowany jest, jako odrębny strumień danych możliwy do wyodrębnienia z zapisu. Urządzenie dokonuje synchronizacji w czasie automatycznie. |
| 4.7 | Sprzętowy zegar umożliwiający dokonanie synchronizacji audio/wideo oraz dodatkowych zdarzeń (np. adnotacje wprowadzane poprzez dodatkowe oprogramowanie) z rejestrowanymi sygnałami audio i wideo. Wymagana precyzja zegara sprzętowego to 10ms. |
| 4.8 | Sprzętowy mechanizm bieżącego monitoringu sprawności wykorzystywanych w Systemie mikrofonów oraz okablowania. Wymagany dostęp z zewnętrznej aplikacji: mechanizm musi udostępniać informację o sprawności wykorzystywanych w Systemie mikrofonów oraz okablowania. |
| 4.9 | Mechanizm umożliwiający wykonanie zdalne nastawienie kamery kolorowej skierowanej na świadka w zakresie kadrowania obrazu (przybliżenie obrazu, oddalenie obrazu, przesunięcie kadru w dowolną stronę). |
| 4.10 | Mechanizmy pozyskiwania, rejestracji i odtworzenia muszą być niezależne i działać równolegle. |
| 4.11 | Urządzenie w wyniku rejestracji musi tworzyć następujące tryby zapisu: - zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednościeżkowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio). - zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku). - zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielościeżkowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielościeżkowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielostrumieniowym, każdy kanał nagrywanego dźwięku zapisany w oddzielnej ścieżce audio). |
| 4.12 | Urządzenie musi pozwalać na opcjonalne tworzenie (możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji) na potrzeby ASR dodatkowego wielostrumieniowego nagrania audio zawierającego dźwięk ze wszystkich rejestrowanych strumieni. Nagranie to musi cechować się brakiem zastosowania jakiejkolwiek kompresji rejestrowanego sygnału. Urządzenie musi pozwalać na wykonanie nagrania z wyłączonymi (możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji) technologiami polepszenia jakości dźwięku (automatyczne wzmocnienie, usuwanie echa, usuwanie szumów). |
| 4.13 | Redukcja szumów tła - System powinien automatycznie odfiltrowywać zakłócenia akustyczne, takie jak: szelest papierów, stukanie w klawiaturę, odgłosy przesuwanych krzeseł, szum klimatyzacji, szum wentylatora, gwar za oknem etc. - Oczekiwane jest dynamiczne dopasowanie filtrów w zależności od warunków akustycznych sali. |
| 4.15 | Eliminacja pogłosu i echa - System powinien minimalizować wpływ pogłosu wynikającego z akustyki sal rozpraw (duże pomieszczenia, twarde powierzchnie). - Filtry powinny zapewniać klarowność mowy nawet przy wielokrotnych odbiciach dźwięku. |
| 4.16 | Automatyczna regulacja głośności (AGC) Funkcja wyrównywania poziomu głośności powinna zapewniać czytelność zarówno cichych, jak i głośnych wypowiedzi, bez zniekształceń i przesterów. |
| 4.17 | Filtry mowy ludzkiej (voice activity detection) - System powinien rozróżniać mowę od innych dźwięków i rejestrować wyłącznie mowę ludzką. - Funkcja ta ograniczy błędne rozpoznania generowane przez przypadkowe dźwięki. |
| 4.18 | Identyfikacja źródła dźwięku System powinien umożliwiać przypisanie sygnału audio do konkretnego mikrofonu lub kanału, co ułatwia rozpoznanie mówców i poprawia dokładność transkrypcji. |
| 4.19 | Tryb adaptacyjny (uczenie się sali i uczestników) Podczas pierwszych minut nagrania system powinien analizować charakterystykę akustyczną pomieszczenia i uczestników posiedzenia i automatycznie dobrać zestaw filtrów optymalizujących rozpoznanie mowy. |
| 4.20 | Wsparcie dla mikrofonów kierunkowych i zestawów wielokanałowych System powinien wykorzystywać konfiguracje mikrofonowe (np. mikrofony stołowe, sufitowe, bezprzewodowe), a następnie łączyć sygnały w sposób poprawiający jakość rozpoznania. Obecnie stosowane są mikrofony kierunkowe, jednak należy się przygotować na potencjalną zmianę tego podejścia. |
| 4.21 | Minimalizacja opóźnień filtracji Filtry i redukcja szumów powinny działać w trybie czasu rzeczywistego, bez wprowadzania opóźnień, które mogłyby zaburzyć proces rozpoznawania i wyświetlania tekstu. |
| 4.22 | Możliwość konfiguracji ręcznej i automatycznej Protokolant powinien mieć opcjonalną możliwość włączenia/wyłączenia wybranych filtrów (np. redukcja hałasu, AGC), choć domyślnie system działa w trybie automatycznym. |
| 4.23 | Urządzenie musi pozwalać na udostępnienie do terminala wideokonferencyjnego sygnałów audio-wideo, dzięki którym możliwe będzie wysłanie przez terminal wideokonferencyjny do strony zdalnej połączenia wideokonferencyjnego następujących kompozycji obrazu i dźwięku: • obraz z kamery na świadka i dźwięk rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofon II Strefy rejestracji dźwięku. • obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczonego dla sędziego i dźwięk rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I Strefy rejestracji dźwięku. • obraz z kamery głównej i kamery na świadka i dźwięk rejestrowany przez mikrofony I, II, III, IV Strefy rejestracji dźwięku. • obraz i dźwięk z fragmentu bieżącego lub archiwalnego nagrania • obraz i dźwięk z prezentacji dowodu elektronicznego |
| 5 | Obudowa |
| 5.1 | Jednostka centralna Systemu rejestracji musi stanowić jedno urządzenie w jednej obudowie. Nie dopuszcza się zestawu połączonych ze sobą urządzeń znajdujących się w różnych obudowach. |
| 5.2 | Suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie większa niż 120 cm. |
| 6 | Oznakowanie |
| 6.1 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |
| 7. | Wymagane funkcje API/SDK urządzenia: |
| 7.1 | Oprogramowanie ReCourt korzysta z funkcji Jednostki centralnej Systemu rejestracji poprzez udostępniane przez urządzenie interfejsy oparte o język C. Wykorzystanie interfejsów odbywa się poprzez dynamiczne linkowanie interfejsów z komponentami Oprogramowania ReCourt. Inicjalizacja interfejsów następuje poprzez przekazanie parametrów sterujących i uruchomienie funkcji inicjalizującej. Wymagane interfejsy: - AVUnit – interfejs do obsługi urządzeń dostarczonych na potrzeby rejestracji, opisuje funkcjonalności związane z zarządzaniem sprzętem oraz zapis do pliku. (szczegółowy opis w Załączniku nr 1 OPZ) - RemoteView – interfejs do odtwarzania podglądu obrazu i dźwięku wybranych źródeł udostępnianych przez serwer strumieniujący. (szczegółowy opis w Załączniku nr 2 OPZ) - Casmb – interfejs do komunikacji po protokole SMB (CIFS) z przestrzeni użytkownika, bez polegania na implementacji w systemie operacyjnym. (szczegółowy opis w Załączniku nr 3 OPZ) Możliwa do wglądu dokumentacja interfejsów programistycznych zewnętrznych i wewnętrznych. |
| 8. | Format zapisu audio – wideo |
| 8.1 | Zakodowane dane audio oraz video muszą zostać opakowane w kontener Ogg oraz WebM (możliwość wyboru kontenera przez użytkownika). W przypadku kontenera WebM utworzony plik danych musi być zgodny ze specyfikacją przewidującą zastosowanie go na stronach WWW z wykorzystaniem znacznika video (HTML5). |
| 8.2 | Opis kontenera Ogg oraz informacje na jego temat znajdują się na stronie http://www.xiph.org/ogg/doc/. W kontenerze muszą znajdować się: - ścieżka audio zmiksowana (serialno 14) - ścieżka audio wielokanałowa (serialno 1) ścieżka video (opcjonalna, serialno 100) Do kompresji muszą zostać użyte kodeki: Do kompresji danych audio jeden z trzech kodeków: - Speex http://www.speex.org/docs/ - Vorbis http://xiph.org/vorbis/doc/ - Opus https://www.opus-codec.org/docs/ Do kompresji danych video jeden z dwóch kodeków: - Theora http://theora.org/doc/ - Dirac https://web.archive.org/web/20150503015104/http://diracvideo.org/download/specification/dirac-spec-latest.pdf Format ścieżki audio Ścieżki audio muszą być zakodowane za pomocą kodeka Speex, Vorbis lub Opus oraz muszą być zapisane w strumieniach Ogg. Format umieszczania danych zakodowany tymi kodekami musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych Vorbis, Speex oraz Opus w kontenerze Ogg. Nagranie musi zawierać 2 ścieżki audio: - ścieżka audio wielokanałowa – wielokanałowa ścieżka audio zawierająca dane z poszczególnych źródeł dźwięku; zapisana jest zawsze z serialno 1 ścieżka audio zmiksowana – jednokanałowa ścieżka audio zawierająca zmiksowane dane audio ze wszystkich źródeł dźwięku; zapisana jest zawsze z serialno 14 Format ścieżki audio wielokanałowej Format musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych Vorbis oraz Opus w kontenerze Ogg. Kodek Speex nie obsługuje natywnie dźwięku wielokanałowego (jedynie mono oraz stereo). W wielokanałowym pakiecie Speex musi zostać utworzonych n encoderów, za pomocą których musi być zakodowanych n ścieżek audio osobno. Pakiet docelowy musi być złożony jako n par [ROZMIAR][DANE]. Rozmiar musi być zapisany jako 32 bitowa liczba bez znaku w porządku little-endian. Duży pakiet zawierający poszczególne pakiety dla wszystkich ścieżek musi być zapisany w identyczny sposób jak jednokanałowe ścieżki Speex. Dla każdej ścieżki audio należy utworzyć osobny dekoder, inicjalizując go danymi zawartymi w pakiecie nagłówkowym (jest on wspólny dla wszystkich ścieżek). W przypadku ścieżki zmiksowanej dane w pakiecie Ogg wyglądają następująco: rozmiar pakietu Speex nr 1; dane pakietu Speex nr 1. rozmiar pakietu Speex nr 2; dane pakietu Speex nr 2. rozmiar pakietu Speex nr …; dane pakietu Speex nr …. rozmiar pakietu Speex nr n; dane pakietu Speex nr n. Vorbis W przypadku kodeka Vorbis musi być zakodowany poprawny oraz zgodny ze specyfikacją dźwięk n-kanałowy. Referencyjny dekoder udostępniony przez fundację Xiph.org obsługuje do 255 kanałów Vorbis w jednym strumieniu, można go więc użyć do dekompresji danych audio. Dokładniejsze informacje można znaleźć w dokumentacji formatu Vorbis. Komentarze Wszystkie strumienie audio muszą zawierać komentarze w formacie Vorbis http://www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html. W komentarzach zapisane muszą być nazwy oraz kody kanałów audio. Kod mikrofonu musi być zapisany w komentarzu CODEX (gdzie X to indeks kanału rozpoczynając od 0, np. CODE13), natomiast nazwa mikrofonu w NAMEY (gdzie Y to indeks kanału rozpoczynając od 0, np. NAME7). Format ścieżki video Ścieżka video musi być zakodowana kodekiem Theora lub Dirac i zapisana w ścieżce Ogg o numerze serialno 100. Format musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych Theora oraz Dirac w kontenerze Ogg. |
| 8.3 | Opis kontenera WebM oraz informacje na jego temat znajdują się na stronie https://www.webmproject.org/docs/container/ W kontenerze muszą znajdować się: - ścieżka audio zmiksowana - n ścieżek audio zawierających zapis z poszczególnych źródeł dźwięku (kanałów) dźwięku - ścieżka video (opcjonalna) Do kompresji muszą zostać użyte kodeki: Do kompresji danych audio jeden z dwóch kodeków: - Vorbis http://xiph.org/vorbis/doc/ - Opus https://www.opus-codec.org/docs/ Do kompresji danych video jeden z dwóch kodeków: - VP8 https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6386/ - VP9 https://www.webmproject.org/vp9/ Format ścieżki audio Ścieżki audio muszą być zakodowane za pomocą kodeka Vorbis lub Opus oraz muszą być zapisane w kontenerze WebM. Format umieszczania danych zakodowany tymi kodekami musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych Vorbis oraz Opus w kontenerze WebM. Nagranie musi zawierać następujące ścieżki audio: - ścieżka audio zmiksowana – jednokanałowa ścieżka audio zawierająca zmiksowane dane audio ze wszystkich źródeł dźwięku; - n ścieżek audio – jednokanałowe ścieżki audio zawierające dane z poszczególnych źródeł dźwięku; Komentarze Wszystkie ścieżki audio muszą zawierać komentarze. W komentarzach zapisane muszą być nazwy oraz kody kanałów audio. Kod mikrofonu musi być zapisany w komentarzu CODEX (gdzie X to indeks kanału rozpoczynając od 0, np. CODE13), natomiast nazwa mikrofonu w NAMEY (gdzie Y to indeks kanału rozpoczynając od 0, np. NAME7). Format ścieżki video Ścieżka video musi być zakodowana kodekiem VP8 lub VP9 i zapisana w kontenerze WebM. Format musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych VP8 oraz VP9 w kontenerze WebM. |

#### Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny

| 1 | Wymagania techniczne *) |
| --- | --- |
| 1.1 | Protokoły sygnałowe: H.323, SIP |  |
| 1.2 | Kodeki audio: G.711, G.722 |  |
| 1.3 | Wideo kodeki: H.263, H.264 |  |
| 1.4 | Rozdzielczości wideo: 4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720) |  |
| 1.5 | Obsługa Dual Stream: H.239 |  |
| 1.6 | Bezpieczeństwo połączeń: AES, H.235, szyfrowanie zarówno mediów jak i danych sygnalizacyjnych |  |
| 1.7 | Quality of Service (QoS): DiffServ |  |
| 1.8 | Interfejs sieciowy do zarządzania urządzeniem |  |
| 1.9 | Obsługa połączeń wideokonferencyjnych technologią połączenia kablowego poprzez dostępny na obudowie urządzenia port RJ45 1000Base-T Ethernet do urządzeń wideokonferencyjnych stron zdalnych w sieciach LAN/WAN MS/Internet. |  |
| 1.10 | Urządzenie musi mieć możliwość współpracy z posiadaną przez Zamawiającego Centralną infrastrukturą wideokonferencyjną, co najmniej w zakresie: • Rejestracji terminala w Gatekeeperze. Zarejestrowany Terminal wideokonferencyjny musi być widoczny w Centralnej infrastrukturze wideokonferencyjnej pod numerem E.164 oraz nazwą H.323; • Realizacji połączeń zarówno wielopunktowych jak i punkt-punkt z wykorzystaniem Centralnej Infrastruktury Wideokonferencyjnej; • Autoryzacji hasłem w Gatekeeperze z wykorzystaniem protokołu H.235; • Szyfrowania połączeń z wykorzystaniem AES, H.235; • Dostępu do globalnej książki adresowej Centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej; |  |
| 1.11 | Urządzenie musi pozwalać na zmianę przez użytkownika kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej połączenia wideokonferencyjnego. Wymagane kompozycje: • obraz z kamery na świadka i dźwięk rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofon II Strefy rejestracji dźwięku. • obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczonego dla sędziego i dźwięk rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I Strefy rejestracji dźwięku. • obraz z kamery głównej i kamery na świadka i dźwięk rejestrowany przez mikrofony I, II, III, IV Strefy rejestracji dźwięku. • obraz i dźwięk z fragmentu bieżącego lub archiwalnego nagrania odtwarzanego przez Jednostkę centralną ystemu rejestracji • obraz i dźwięk z prezentacji dowodu elektronicznego odtwarzanego przez Jednostkę centralną Systemu rejestracji Zmiana kompozycji musi być możliwa do wykonania w sposób zdalny oraz bez konieczności przerywania trwającego połączenia wideokonferencyjnego. |  |
| 1.12 | Wymagane funkcje API urządzenia. Urządzenie musi udostępniać API pozwalające na współpracę z posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem „ReCourt”. Wymagane interfejsy: 1. Dokumentacja API dostarczanego przez moduł Wideoterminala (Załącznik nr 4 do OPZ) |  |
| 1.13 | Urządzenie musi obsługiwać tzw. ciągi wybierania w trybie TCS4 |  |
| 1.14 | Urządzenie ma mieć możliwość obsługi wideokonferencji uruchamianych na platformie JITSI. |  |
| 1.15 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |  |

*) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia rozwiązania równoważnego zapewniającego funkcjonalność terminala wideokonferencyjnego zgodnie z punktem 1.1-1.13 zintegrowanego z jednostką centralną Systemu rejestracji.

#### Mikrofony stacjonarne.

| 1 |  | Rodzaj mikrofonu |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Stacjonarny przewodowy. |
| 2 |  | Zasilanie |
| 2.1 |  | Zasilanie za pomocą kabla sygnałowego (kabel symetryczny ekranowany) Nie dopuszcza się mikrofonów bezprzewodowych. Nie dopuszcza się mikrofonów zasilanych bateryjnie bądź z akumulatorków. |
| 3 |  | Pasmo przenoszenia |
| 3.1 |  | Pasmo przenoszenia: 100Hz – 16000Hz. |
| 4 |  | Wkładka mikrofonu |
| 4.1 |  | Wkładka mikrofonu: pojemnościowa. |
| 5 |  | Charakterystyka pola pracy |
| 5.1 |  | Charakterystyka pola pracy: kierunkowa. Nie dopuszcza się mikrofonów o charakterystyce pracy wielokierunkowej. |
| 6 |  | Osłona przeciwwiatrowa |
| 6.1 |  | Osłona przeciwwiatrowa: wewnętrzna lub zewnętrzna |
| 7 |  | Mocowanie mikrofonu |
| 7.1 |  | Mikrofon zamocowany na elastycznym statywie tzw. Gęsiej szyjce. Cała długość statywu mikrofonu musi być elastyczna (gęsia szyjka). |
| 8 |  | Pozostałe wymagania |
| 8.1 |  | Długość całego mikrofonu, łącznie z elastycznym statywem i podstawką zawiera się w przedziale od 50 cm do 57 cm. |
| 8.2 |  | Wszystkie elementy mikrofonu są ze sobą połączone na stałe. |
| 8.3 |  | Podstawa mikrofonu pozwala na trwałe przytwierdzenie urządzenia do powierzchni roboczej stołu / biurka. Uchwyt antywstrząsowy. |
| 8.4 |  | Mikrofony nie zawierają żadnych połączeń kablowych z zastosowaniem szybko-złączy. |
| 8.5 |  | Mikrofony nie zawierają żadnych wyłączników czy też emitujących światło kontrolek pracy. |
| 8.6 |  | Układ elektroniczny w mikrofonie nie zawiera żadnych elementów automatyki wzmocnienia, automatyki włączania i wyłączania oraz filtrów elektronicznych wprowadzających korektę barwy głosu. |
| 8.7 |  | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |

#### Mikrofony ruchome.

| 1 | Rodzaj mikrofonu |
| --- | --- |
| 1.1 | Przenośny przewodowy. |
| 2 | Zasilanie |
| 2.1 | Za pomocą kabla sygnałowego. Nie dopuszcza się mikrofonów bezprzewodowych. Nie dopuszcza się mikrofonów zasilanych bateryjnie bądź z akumulatorków. |
| 3 | Pasmo przenoszenia |
| 3.1 | Pasmo przenoszenia: 50Hz – 16000Hz |
| 4 | Typ mikrofonu |
| 4.1 | Dynamiczny |
| 5 | Charakterystyka pola pracy |
| 5.1 | Kierunkowa, superkardioida. Nie dopuszcza się mikrofonów o charakterystyce pracy wielokierunkowej. |
| 6 | Osłona przeciwwiatrowa |
| 6.1 | Osłona przeciwwiatrowa: wewnętrzna lub zewnętrzna |
| 7 | Pozostałe wymagania |
| 7.1 | Mikrofony nie zawierają żadnych wyłączników czy też emitujących światło kontrolek pracy. |
| 7.2 | Układ elektroniczny w mikrofonie nie zawiera żadnych elementów automatyki wzmocnienia, automatyki włączania i wyłączania oraz filtrów elektronicznych wprowadzających korektę barwy głosu. |
| 7.3 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |
| 7.4 | Kabel o długości 10m z wtyczkami umożliwiający przyłączenie mikrofonu do gniazda przyłącza. |

#### Urządzenie typu „All-in-one” (model A).

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 12000pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert. |
| 1.2 | Pamięć RAM: min. 16GB DDR4 z możliwość rozszerzenia do 32 GB |
| 1.3 | Dysk Twardy: min. 256 GB SSD M2 NVME |
| 1.4 | Wielkość ekranu: 21’’- 24” przy czym Zamawiający dopuszcza urządzenia o wielkości ekranu większej niż 22’’ bezramkowe o wysokości wraz z podstawą nie większej niż 16.3’’, w których suma wymiarów szerokości i wysokość jest nie większa niż 38.5’’ |
| 1.5 | Rozdzielczość: 1920x1080 |
| 1.6 | Matryca: Matowa |
| 1.7 | Jasność: min. 250cd/m2 |
| 1.8 | Kontrast: min. 1000:1 |
| 1.9 | Czas reakcji: maks. 25ms. |
| 1.10 | Kąt widzenia CR>10: min. 160°H/160°V |
| 1.11 | Napęd optyczny: nagrywarka DVD R/W |
| 1.12 | Audio: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki |
| 1.13 | LAN(RJ45): 10/100/1000 Mb/s |
| 1.14 | USB: min. 4 szt. |
| 1.15 | Wejścia/Wyjścia: HDMI in – 1 szt. oraz HDMI out- 1 szt., przy czym Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązanie które realizuje możliwość przełączenia jednego z komputerów „All-in-one” (sędziego) w tryb pracy monitora z możliwością podglądu ekranu drugiego komputera „All-in-one” (protokolanta) za pomocą przycisku dostępnego na obudowie „All-in-one”, bez potrzeby zmiany połączeń kablowych. |
| 1.16 | Głośność: maks. 27 dB w stanie IDLE |
| 1.17 | Wake-on-LAN : tak |
| 1.18 | Kamera: min. 2Mpix |
| 1.19 | Mysz: na USB – 1 szt. |
| 1.20 | Klawiatura min. 102 klawisze, interfejs: USB, pełnowymiarowa, skok klawiszy: wysoki |
| 1.21 | System operacyjny, którego producent zapewnia wsparcie techniczne w okresie obowiązywania umowy w szczególności w zakresie poprawek bezpieczeństwa. System musi umożliwiać instalację, uruchomienie i poprawne działanie (bez generowania błędów) oprogramowania użytkowanego w sądach powszechnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi, przy użyciu funkcji przyłączania do domeny Active Directory, używanymi w sądach. Zamawiający wymaga zapewnienia aktualnej 64-bitowej wersji instalacyjnej systemu operacyjnego w postaci zapewnienia dostępu do bezpłatnego zasobu internetowego producenta. |
| 1.22 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |
| 1.23 | Rozstaw otworów montażowych zgodny ze standardem VESA |

#### Monitor wielkoformatowy

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Wielkość ekranu: co najmniej 40” |
| 1.2 | Rodzaj Panelu: panel z podświetleniem LED |
| 1.3 | Kąty widzenia CR>10: min.80/80 |
| 1.4 | Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli |
| 1.5 | Jasność: min. 350cd/m2 |
| 1.6 | Kontrast statyczny: min.1200:1 |
| 1.7 | Czas reakcji: maks. 12ms g-g lub wg standardu ISO w-w |
| 1.8 | Terminarz umożliwiający zaprogramowanie godzin działania monitora |
| 1.9 | Musi mieć możliwość zamontowania na ścianie z regulacją ustawienia kierunku |
| 1.10 | Złącza: D-SUB In, DVI-D-in, HDMI, RS232-in/RS232-out, Display Port Dopuszczalna konfiguracja złączy: 2 x HDMI, 2 x RS232, Display Port |
| 1.11 | Zintegrowane głośniki min. 10W+10W; możliwość podłączenia zewnętrznych głośników |
| 1.12 | Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia |
| 1.13 | Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 |
| 1.14 | Slot opcji kompatybilny z OPS (Open Pluggable Specification) lub Intel SDM (Smart Display Module) umożliwiający integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami lub rozwiązanie równoważne, tj. umożliwiające integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami w jednej obudowie |
| 1.15 | Złącze RJ45 do sterowania przez sieć LAN |
| 1.16 | Kolor obudowy monitora: czarny mat |
| 1.17 | Zintegrowany z monitorem moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym treści multimedialnej (obraz i dźwięk), która dostarczana jest poprzez sieć LAN za pomocą Oprogramowania ReCourt, lub rozwiązanie równoważne |
| 1.18 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |

#### Kamera kolorowa – kamera na świadka

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Rozdzielczość pozioma: co najmniej 1920x1080 – 25kl/s |
| 1.2 | Obiektyw: regulowany 2.8-12mm, wyposażony w motozoom |
| 1.3 | Przetwornik: Minimum 1/2.8" 2MP CMOS. |
| 1.4 | Technologia transmisji sygnału w rozdzielczości HD (1280x720) lub Full HD (1920x1080) w czasie rzeczywistym bez zastosowania jakiejkolwiek kompresji. |
| 1.5 | Kamera musi pozwalać na podłączenie do jednostki centralnej Systemu rejestracji w celu zapewnienia: - transmisji sygnału, - zasilania, - sterowania parametrami kamery. Nie dopuszcza się stosowanie żadnych rozgałęziaczy, przejściówek konwerterów i wzmacniaczy sygnału. |
| 1.6 | Zasilanie: DC 12V |
| 1.7 | Stosunek sygnału do szumu: co najmniej 48db |
| 1.8 | Zastosowane systemy: - BLC (Back Light Compensation) – kompensacja światła wstecznego – funkcja umożliwiająca zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny. System kompensacji wstecznego oświetlenia na bieżąco reguluje poziom jasności wszystkich fragmentów obrazu. - DWDR (Digital Wide Dynamic Range) – system szerokiego zakresu dynamiki obrazu pozwalający na kompleksową korekcję wartości oświetlenia poszczególnych fragmentów obserwowanej sceny. - 2DNR (2 Dimensional Digital Noise Reduction) – system cyfrowej redukcji szumu pozwalający na aktywną ochronę obrazu przed ewentualnymi zakłóceniami mogącymi pojawić się w trakcie rejestrowania nagrań. - AGC (Automatic Gain Control) – system automatycznego sterowania wzmocnieniem. - AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli, - menu OSD – dostępne z poziomu Jednostki centralnej systemu rejestracji |
| 1.9 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |

#### Kamera kolorowa – kamera główna.

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Rozdzielczość pozioma: 1920x1080 – 25kl/s |
| 1.2 | Obiektyw: regulowany 2.8-12mm |
| 1.3 | Przetwornik: Minimum 1/2.8" 2MP CMOS |
| 1.4 | Technologia transmisji sygnału w rozdzielczości HD (1280x720) lub Full HD (1920x1080) w czasie rzeczywistym bez zastosowania jakiejkolwiek kompresji. |
| 1.5 | Kamera musi pozwalać na podłączenie do Jednostki centralnej Systemu rejestracji w celu zapewnienia: - transmisji sygnału, - zasilania, - sterowania parametrami kamery. Nie dopuszcza się stosowanie żadnych rozgałęziaczy, przejściówek i konwerterów. |
| 1.6 | Zasilanie: DC 12V |
| 1.7 | Stosunek sygnału do szumu: co najmniej 48db |
| 1.8 | Zastosowane systemy: - AGC (Auto Gain Control) – automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia - BLC (Back Light Compensation) – kompensacja światła wstecznego – funkcja umożliwiająca zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny. System kompensacji wstecznego oświetlenia na bieżąco reguluje poziom jasności wszystkich fragmentów obrazu. - AWB (Auto White Balance) – automatyczne dopasowanie balansu bieli, - DWDR (Digital Wide Dynamic Range) – system szerokiego zakresu dynamiki obrazu pozwalający na kompleksową korekcję wartości oświetlenia poszczególnych fragmentów obserwowanej sceny. - 2DNR (2 Dimensional Digital Noise Reduction) – system cyfrowej redukcji szumu pozwalający na aktywną ochronę obrazu przed ewentualnymi zakłóceniami mogącymi pojawić się w trakcie rejestrowania nagrań. - menu OSD – dostępne z poziomu Jednostki centralnej systemu rejestracji |
| 1.9 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |

#### System nagłośnienia sali rozpraw

| 1 | Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali - wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Minimum 4 niezależne kanały/strefy nagłośnienia. |
| 1.2 | Oddzielne wejścia dla każdego kanału (liniowe 1Vp niesymetryczne). |
| 1.3 | Jedno dodatkowe wejście liniowe (1Vp) wspólne dla wszystkich kanałów. |
| 1.4 | Sygnalizacja awarii (zwarcie lub rozwarcie) na wyjściu wzmacniacza (dla każdego kanału z osobna). |
| 1.5 | Sygnalizacja aktywności dla każdego kanału z osobna. |
| 1.6 | Głośność urządzenia w czasie pracy nie przekraczająca poziomu 27dB. |
| 1.7 | Zdalne zarządzanie wzmacniaczem z komputera przez łącze RS485 lub przez sieć LAN posiadające co najmniej następujące funkcje: - możliwość włączenia/wyłączenia każdego kanału z osobna, - regulacja głośności każdego kanału z osobna, - komunikacja za pomocą komend alfanumerycznych. |
| 1.8 | Nieulotna pamięć ustawień (przy włączeniu wzmacniacz używa ostatnio ustawionych parametrów). |
| 1.9 | Parametry każdego z kanałów wzmacniacza (końcówki mocy): - wzmacniacz klasy D, - wyjście w systemie 100V, - moc 40 Wrms, - pasmo (-3dB): dolny zakres max 50Hz - górny zakres min. 15 kHz, - THD < 1%, - S/N > 80dB, - zabezpieczenie przed przegrzaniem, - zabezpieczenie przed zwarciem, |
| 2 | Głośnik dla systemu nagłośnienia sali - wymagania techniczne |
| 2.1 | Pasmo co najmniej 100 Hz – 18 kHz |
| 2.2 | Sprawność SPL (1W/1m) min. 89 dB |
| 2.3 | Dwudrożny |
| 2.4 | Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 30 W |
| 2.5 | Głośniki dostępne w kolorach biały lub czarny |
| 2.6 | Montaż ścienny, regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montażowy) lub montaż natynkowy |
| 2.7 | Możliwość instalacji w narożniku |

*) Do części sal, w których zgodnie z Projektem Technicznym nie będzie konieczności wykorzystania 6 niezależnych kanałów/stref nagłośnienia Zamawiający dopuszcza dostarczenie wzmacniaczy audio o mniejszej ilości kanałów. Urządzenie z mniejszą ilością kanałów musi spełniać wszystkie inne wymagania oraz posiadać co najmniej dwa kanały z dodatkowym wyjściem dla głośników o impedancji 8 ohm.

#### System przywoływania stron

| 1 | Wymagania funkcjonalne |
| --- | --- |
| 1.1 | System przywoływania stron musi zapewnić możliwość przywołania na rozprawę stron postępowania oczekujących przed salą rozpraw. |
| 1.2 | System przywoływania stron musi umożliwić wyemitowanie gongu (sygnału rozpoczynającego komunikat). Administrator systemu musi mieć możliwość włączenie oraz wyłączenia funkcjonalności gongu. |
| 1.3 | System przywoływania stron musi umożliwiać integrację z Oprogramowaniem „ReCourt” w celu umożliwienia pełnej obsługi systemu przywoływania przez protokolanta z poziomu interfejsu Oprogramowania „ReCourt”. Przez integrację rozumie się w szczególności możliwość przekazania do syntezatora mowy komunikatu w pliku xml lub wywołania syntezatora mowy z przekazaniem komunikatu jako parametr wywołania. |
| 1.4 | System przywoływania stron musi umożliwiać wyemitowanie komunikatu głosowego generowanego przez syntezator mowy. |
| 1.5 | Użytkownik systemu (protokolant) musi mieć możliwość wprowadzenia dowolnej treści komunikatu przy pomocy predefiniowanych szablonów. |
| 1.6 | Syntezator musi obsługiwać język polski (tekst wpisany w języku polskim) i musi zawierać co najmniej 1 głos odtwarzający w języku polskim. |
| 1.7 | Parametry głosu z syntezatora powinny umożliwiać generowanie dźwięku o częstotliwości próbkowania 8 kHz, 22 kHz, 48 kHz w formacie PCM 16 bit mono |
| 1.8 | Wymagane funkcje API systemu przywoływania stron System przywoływania stron musi udostępniać API pozwalających na współpracę z posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem „ReCourt”. Wymagane interfejsy: 1. Dokumentacja API dostarczanego przez moduł SpeechSynthesis (Załączniku nr 1 OPZ) |
| 2 | Głośnik dla systemu przywoływania stron – wymagania techniczne |
| 2.1 | Pasmo co najmniej 100 Hz – 18 kHz |
| 2.2 | Sprawność SPL (1W/1m) min. 89 dB |
| 2.3 | Dwudrożny |
| 2.4 | Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 20 W |
| 2.5 | Głośniki dostępne w kolorach biały lub czarny |
| 2.6 | Montaż ścienny, regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montażowy) lub montaż natynkowy |
| 2.7 | Możliwość instalacji w narożniku |

#### Zasilacz awaryjny UPS.

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Obudowa: wolnostojąca lub rack pozwalająca na umieszczenie w szafce do montażu zestawu urządzeń |
| 1.2 | Topologia: Line interactive |
| 1.3 | Typ przebiegu napięcia wyjściowego na podtrzymaniu bateryjnym: sinusoida |
| 1.4 | Moc wyjściowa: min. 700 W |
| 1.5 | Napięcie wejściowe: 230 V, 50/60 Hz |
| 1.6 | Napięcie wyjściowe: 230 V, 50/60 Hz |
| 1.7 | Gniazda wyjściowe: możliwość podłączenia 5 urządzeń |
| 1.8 | Interfejs komunikacyjny urządzenia: USB lub RS-232 |
| 1.9 | Czas podtrzymanie napięcia wyjściowego przy obciążeniu 50%: min. 7 min. |
| 1.10 | Oprogramowanie i jego funkcjonalność: dołączone do urządzenia oprogramowanie do monitorowania i sterowania UPS’em |
| 1.11 | Zgodność programowa: co najmniej z Microsoft Windows 10/11 (obecnie wspierane przez producenta systemu operacyjnego), Linux |
| 1.12 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |

#### Szafka do zestawu urządzeń.

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Suma wymiarów zewnętrznych szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200 cm. Przy czym wysokość szafki wraz z nóżkami nie może być większa niż 70 cm. |
| 1.2 | Szafka musi pozwalać na umieszczenie w jej wnętrzu następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę: - Jednostka centralna Systemu rejestracji, - Urządzenie lub rozwiązanie równoważne do obsługi wideokonferencji (o ile nie zostanie zintegrowane z centralną jednostką rejestrującą), - Listwa zasilająca, - Przełącznik sieciowy LAN, - Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali, - Zasilacz awaryjny UPS. |
| 1.3 | Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal objętych wdrożeniem. |
| 1.4 | Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalające na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli. |
| 1.5 | Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych. |
| 1.6 | Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. |
| 1.7 | Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obserwacji informacji na wyświetlaczach urządzeń, bez konieczności ich otwierania. |
| 1.8 | Szafka musi umożliwiać zamianę miejscami drzwiczek frontowych i drzwiczek tylnych. Szafka musi posiadać możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek frontowych oraz tylnych jako otwierane w prawą stronę lub lewą. |
| 1.9 | Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie) |
| 1.10 | Szafka musi posiadać możliwość regulacji wysokości nóżek, w zakresie co najmniej 90 mm. |
| 1.11 | Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów do obsługi urządzeń. |
| 1.12 | Szafka musi zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. |
| 1.13 | Szafka musi zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów. |
| 1.14 | Szafka musi posiadać przewody uziemiające. |
| 1.15 | Szafka musi posiadać dostępny panel gniazd wejściowych umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych bez konieczności otwierania szafki, w szczególności w przypadku prezentacji dowodu elektronicznego. Panel gniazd przyłączeniowych powinien zawierać co najmniej następujące złącza wejściowe: - HDMI, - RCA (audio), - Jack lub minijack (audio). |

#### Przełącznik sieciowy LAN

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Przełącznik sieciowy LAN musi obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym. |
| 1.2 | Ilość portów: co najmniej 8 |
| 1.3 | Obudowa metalowa |
| 1.4 | Matryca przełączająca (switching fabric) min. 16 Gbps |
| 1.5 | Auto MDI/MDIX |
| 1.6 | Rozmiar tablicy MAC min. 8000 |
| 1.7 | Bufor RAM min 128 KB (dla całego urządzenia) |
| 1.8 | Obsługa ramek Jumbo (min. 9000 bajtów) |

#### Stacja odczytu dowodu elektronicznego

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Urządzenie musi pozwalać na trwałe przymocowanie do blatu stołu. |  |
| 1.2 | Suma wymiarów obudowy urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość) nie może przekroczyć 60 cm |  |
| 1.3 | Urządzenie musi posiadać dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu co najmniej 10’’, rozdzielczości co najmniej 1280x800 i jasności co najmniej 280 cd/m2. |  |
| 1.4 | Obsługa urządzenia, w tym co najmniej: - wybór pliku dowodu elektronicznego, - wczytanie zawartości pliku dowodu elektronicznego, - zamknięcie pliku dowodu elektronicznego, - zatrzymanie/wznowienie odtwarzania pliku dowodu elektronicznego w przypadku dowodów w postaci plików audio i audio-wideo, - przewijanie zawartości dokumentów, w tym zmiana stron w przypadku dokumentów tekstowych, - zmiana wielkości widoku dokumentów tekstowych. musi być możliwa poprzez dotykowy wyświetlacz graficzny, o którym mowa w punkcie 1.3. |  |
| 1.5 | Urządzenie musi pozwalać na prezentację treści odtwarzanych dowodów elektronicznych na wyświetlaczu, o którym mowa w punkcie 1.3. |  |
| 1.6 | Urządzenie musi pozwalać na bezpośrednie podłączenie następujących nośników danych: - Pamięci masowe ze złączem USB typ A, - MicroSD / SD, - Compact Flash Typ I, - Memory Stick Pro Duo, - Płyty CD/DVD. Wszystkie złącza niezbędne do podłączenie powyższych nośników danych powinny być udostępnione bezpośrednio na obudowie urządzenia. Nie dopuszcza się stosowania żadnych adapterów i przejściówek. |  |
| 1.6 | Urządzenie musi posiadać wbudowaną pamięć nieulotną pozwalającą na zapis odczytywanych dowodów elektronicznych. Pojemność pamięci przeznaczonej na zapis odczytywanych dowodów elektronicznych nie może być mniejsza niż 16 GB. |  |
| 1.7 | Urządzenie powinno posiadać co najmniej następujące złącza wejściowe audio-wideo służące do podłączenia zewnętrznego urządzenia (np. komputer przenośny), z którego odtwarzany jest dowód elektroniczny: - D-SUB (wideo), - HDMI (audio i wideo), - jack 3,5 mm (audio). |  |
| 1.8 | Urządzenie musi posiadać następujące złącza wyjściowe: - HDMI (audio i wideo) - Jack 3,5 mm (audio). |  |
| 1.9 | Urządzenie musi pozwalać na odczytanie następujących typów dokumentów: - dokumentowe: doc/docx, odt, rtf, xls/xlsx, ods, ppt/pptx, pdf, - audio-wideo: oga, ogg, mkv, avi, mp3, mpg/mpeg (m4a, mp4/m4p, m2v), - graficzne: jpg, tiff, bmp, png. |  |
| 1.10 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany podzespołów i urządzeń w czasie trwania umowy wsparcia na sprzęt równoważny do posiadanego i kompatybilny z Systemem.

### Rozmieszczenie elementów Systemu na sali rozpraw

Poniższy rysunek przedstawia przykład rozmieszczenia mikrofonów na salach rozpraw.

Rozmieszczenie mikrofonów zostało przedstawione w podziale na Strefy rejestracji dźwięku oraz wymagane obszary rejestracji obrazu.

Rysunek 8 – Przykład wymaganego rozmieszczenia mikrofonów na salach rozpraw

System rejestruje sygnał z każdego z mikrofonów stacjonarnych, jako oddzielny kanał audio dla każdej z czterech stref, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie3.1.3– Organizacja dźwięku. System rejestruje również sygnał gniazda mikrofonu mobilnego (dodatkowego) oraz jako oddzielny kanał audio. Rejestracja oddzielnego kanału audio możliwa jest również dla odtwarzanego podczas rozprawy fragmentu bieżącej lub archiwalnej rozprawy, sygnału audio pochodzącego z połączenia wideokonferencyjnego oraz sygnału audio z prezentacji dowodu elektronicznego.

### Organizacja dźwięku

W każdej sali zamontowanych musi być od 8 do 16 mikrofonów stacjonarnych oraz gniazdo do podłączenia mikrofonów ruchomych.

Ilości zamontowanych mikrofonów stacjonarnych na sali rozpraw (od 8 do 16) są uzależnione od decyzji Użytkowników końcowych, które zostają zobrazowane w Projekcie Technicznym. Instalacja mikrofonów w części sal może obejmować dla Strefy III i Strefy IV również dodatkowe rzędy stołów. W każdej ze stref III i IV musi zostać zamontowane od 2 do 6 mikrofonów stacjonarnych.

Sygnał z poszczególnych stref musi być rejestrowany w następującej liczbie osobnych kanałów audio:

| Strefa | Ilość mikrofonów stacjonarnych | Ilość gniazd mikrofonów ruchomych | Wymagana liczba osobnych kanałów audio | Przypisanie mikrofonów do osobnych kanałów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa I | od 1 do 3 | 0 | 3 | Nie dopuszcza się łączenia sygnału z mikrofonów stacjonarnych w ramach dostępnych dla strefy kanałów audio. Sygnał z każdego mikrofonu musi być rejestrowany jako osobny kanał audio. |
| Strefa II | 1 | 1 | 2 | Mikrofon stacjonarny oraz gniazdo mikrofonu ruchomego muszą być rejestrowane jako osobne kanały audio. |
| Strefa III | od 2 do 6 | 0 | 2 w konfiguracji domyślnej 6 w konfiguracji rozszerzonej | Nie dopuszcza się łączenia sygnału z mikrofonów stacjonarnych w ramach dostępnych dla strefy kanałów audio. Sygnał z każdego mikrofonu musi być rejestrowany jako osobny kanał audio. |
| Strefa IV | od 2 do 6 | 0 | 2 dla konfiguracji domyślnej6 dla konfiguracji rozszerzonej | Nie dopuszcza się łączenia sygnału z mikrofonów stacjonarnych w ramach dostępnych dla strefy kanałów audio. Sygnał z każdego mikrofonu musi być rejestrowany jako osobny kanał audio. |

Dodatkowa jako osobne kanały audio powinien być również rejestrowany:

  - sygnał audio z połączenia wideokonferencyjnego,

  - sygnał audio z dodatkowego urządzenia stanowiącego źródło prezentacji dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR)

  - sygnał audio pochodzący z odtworzenia podczas fragmentu bieżącej rozprawy lub nagrania archiwalnego.

Łączna liczba rejestrowanych jednocześnie osobnych kanałów audio w konfiguracji domyślnej – 12.

Łączna liczba rejestrowanych jednocześnie osobnych kanałów audio w konfiguracji rozszerzonej (zgodnie z wymaganiem określonym w 3.1.1 pkt. a) ppkt 3.2.) – 20.

### Organizacja obrazu

Do rejestracji obrazu sala musi być wyposażona w dwie kamery rejestrujące obraz w następujący sposób:

  - obraz widoku ogólnego sali z pozycji przewodniczącego, ze szczególnym uwzględnieniem widoku wszystkich pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu jawnym oraz jeśli pozwalają na to względy techniczne – publiczności za wyjątkiem składu orzekającego

  - obraz osoby wypowiadającej się z miejsca przeznaczonego dla świadka, obejmujący polem widzenia górną połowę ciała w sposób umożliwiający utrwalenie gestów oraz uzyskanie widoku twarzy

Źródła obrazu z kamer są miksowane przez Jednostkę centralną Systemu rejestracji do jednego kanału obrazu. Dołączenie dodatkowych strumieni obrazu, tj:

- wideokonferencja

- prezentacja dowodu elektronicznego z zewnętrznego urządzenia podłączonego do złącza D-SUB lub HDMI (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR),

- odtworzenie bieżącego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji,

powoduje automatyczną zmianę trybu ekranowego w podziale, co najmniej na tyle części ile jest aktywnych źródeł obrazu.

Wymagany podział ekranu dla 2 źródeł sygnału musi stanowić taki układ ekranowy, aby obraz osoby wypowiadającej się z miejsca dla świadka stanowił okno w obrazie widoku ogólnego sali.

Przykładowy szkic poniżej:

Obraz z kamery głównej

Obraz z kamery na świadka

¼ szerokości ekranu głównego.

¼ szerokości ekranu głównego.

1/2 wysokości ekranu głównego

Rysunek 9 - Przykładowy szkic układu ekranu

## Infrastruktura podpisu elektronicznego

Przedmiot zamówienia w zakresie infrastruktury podpisu elektronicznego obejmuje usługę serwisu i wsparcia technicznego a w przypadku wystąpienia awarii elementów systemu, wymianę uszkodzonych komponentów na urządzenia zapewniające współpracę z posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem „ReCourt”.

### Specyfikacja urządzeń technicznych

#### Karty procesorowe

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Karty procesorowe muszą współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego oprogramowaniem ReCourt oraz co najmniej z następującymi systemami w wersji 32 i 64 bitowej: Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019 – wszystkie powyższe powinny być oficjalnie wspierane przez producenta kart. |
| 1.2 | Karty muszą pozwalać na wykorzystanie w systemie PKI (Infrastruktura klucza publicznego) oraz w Oprogramowaniu ReCourt. |
| 1.3 | Wsparcie dla karty przez system zarządzania cyklem życia karty inteligentnej. Komunikacja pomiędzy kartą i systemem zarządzania odbywa się po zbudowaniu uwierzytelnionego i szyfrowanego bezpiecznego kanału pomiędzy tymi elementami. |
| 1.4 | Możliwość nadania kodu PIN o długości minimum 8 znaków alfanumerycznych. |
| 1.5 | Możliwość odblokowania karty po jej zablokowaniu wskutek przekroczenia dozwolonej liczby logowania błędnym PIN w oparciu o minimum dwie metody |
| 1.6 | Zgodność z Global Platform v2.1.1 lub nowszy |
| 1.7 | Gwarantowany poziom bezpieczeństwa: CommonCriteria EAL5+ lub równoważny – dla procesora (chipu) karty; FIPS 140-2 Level3 lub równoważny – dla platformy karty |
| 1.8 | Pamięć EEPROM: Nieulotna typu EEPROM o pojemności co najmniej 64kB. Dynamiczne zarządzanie pamięcią. |
| 1.9 | Interfejsy: Stykowy, zgodny z ISO 7816-1, -2, -3, -4 |
| 1.10 | Karty muszą być wykonane z materiału laminowanego nieulegającego odkształceniu i rozwarstwieniu o wymiarach i właściwościach fizycznych, zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1, określonymi w normie ISO 7810 dla kart identyfikacyjnych – właściwości fizyczne. |
| 1.11 | System operacyjny karty: Java Card w wersji minimum 2.2.1 lub równoważny |
| 1.12 | Funkcje kryptograficzne: Wsparcie dla algorytmów: DES, 3DES dla kluczy 56, 112, 168 bitów; AES dla kluczy o długości 128, 192, 256 bitów... Wbudowany koprocesor kryptograficzny i generator rzeczywistych liczb losowych. |
| 1.13 | Sprzętowe generowanie kluczy RSA o długości 2048 bitów oraz ECC 256 bitów |
| 1.14 | Realizacja na karcie funkcji skrótu: SHA-1 i SHA-2 |
| 1.15 | Protokół komunikacji zewnętrznej: Wsparcie dla protokołów T=0 oraz T=1. |
| 1.16 | Wsparcie certyfikatów zgodnie z X.509 v.3 |
| 1.17 | Biblioteka PKCS#11 zgodna z wersją standardu minimum 2.11 |
| 1.18 | Wytrzymałość co najmniej 500000 cykli zapisu i usunięcia. Zdolność przechowania zapisanych danych minimum 20 lat wtemperaturze 25°C. |

#### Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem klienckim

| 1 | Wymagania dotyczące funkcjonalności |
| --- | --- |
| 1.1 | Oprogramowanie umożliwia obsługę urządzeń uwierzytelniających, |
| 1.2 | Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie urządzeń uwierzytelniających w następującym zakresie: w przypadku zablokowana urządzenia uwierzytelniającego po przekroczeniu przez użytkownika ilości dozwolonych prób logowania błędnym PIN oprogramowanie klienckie umożliwia jego odblokowanie dwiema różnymi metodami |
| 1.3 | Ikona statusu w pasku narzędzi zmienia się wraz z podłączeniem urządzenia uwierzytelniającego do stacji użytkownika. |
| 1.4 | Mechanizm buforowania (cache) PINu karty dostępny przez interfejs CSP |
| 2 | Oprogramowanie klienckie |
| 2.1 | Oprogramowanie klienckie umożliwia użytkownikowi m.in.: - Importowanie certyfikatów na urządzenie uwierzytelniające - Eksportowanie certyfikatów z urządzenia uwierzytelniającego - Dostosowanie interfejsu użytkownika oraz paska narzędzi - Uruchomienie narzędzia modułu diagnostycznego - Uruchomienie kreatora rozwiązywania problemów - Uruchomienie menedżera zaawansowanej konfiguracji - Wyświetlenie pomocy - Wyświetlenie informacji o urządzeniu uwierzytelniającym podłączonym do stacji użytkownika - Wyświetlenie certyfikatów obecnych na urządzeniu uwierzytelniającym - Obsługa odblokowywania karty za pomocą dwóch mechanizmów - Posiada moduł diagnostyczny, które wyświetla informacje o włożonych kartach bazując na ATR-ach i driverach i informacji o czytnikach - wersje komponentów, driverów (m.in. PKCS-a), - działanie usług związanych z kartami i ich wersje, - identyfikacja zgodności karty z oprogramowaniem klienckim - Posiada kreator rozwiązywania problemów, który pomaga zdiagnozować problemy z kartami i je wyeliminować zawierający m.in. funkcjonalność - aktywacja logów - kreator kopiowania logów w określone miejsce |
| 2.3 | Częścią oprogramowania klienckiego musi być moduł diagnostyczny oraz kreator rozwiązywania problemów pozwalające zdiagnozować potencjalne problemy z obsługą karty, |
| 2.4 | Wspierane standardy: - Obsługa kart opartych na systemie Java Card 2.1 oraz 2.2 - Architektura czytników kart inteligentnych PC/SC - Klucze RSA o długości 1024 oraz 2048 bitów, certyfikaty X509 - PKCS#7, 10, 11,12, Microsoft CAPI 2.0, SSL v3, TLSv1.2 oraz S/MIME. - Kryptografia symetryczna (hasła jednorazowe): DES, Triple DES, ANSI x9.9. - Zarządzanie kartą inteligentną: GlobalPlatform 2.1.1 lub nowszy - Instalacja poprzez MSI, z możliwością predefiniowania przez administratora konfiguracji oraz funkcji oprogramowania klienckiego dostępnych dla użytkownika. |
| 3. | Wymagania systemowe |
| 3.1 | Instalacja oprogramowania klienckiego co najmniej na następujących systemach operacyjnych, stosowanych w sądach powszechnych: - Windows 7 (wszystkie edycje) - 32 i 64-bit - Windows 8 / 8.1 - 32 i 64-bit - Windows 10 - 32 i 64-bit - Microsoft Windows Server 2012, 2012R2 - 32 i 64-bit - Microsoft Windows Server 2016/2019 - Microsoft Windows Multipoint Server 2011 - Linux |

#### Czytniki kart procesorowych ze złączem USB

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Czytnik wspiera następujące typy kart: 5V, 3V, 1.8V Smart Card oraz karty typu ISO 7816 klasy A, B i C |
| 1.2 | Urządzenie obsługuje karty rozmiaru ID-1 |
| 1.3 | Urządzenie ma możliwość podłączenia przy pomocy interfejsu min. USB 2.0. |
| 1.4 | Urządzeniu jest zasilane poprzez interfejs USB. |
| 1.5 | Urządzenie posiada szybki chipset, charakteryzujący się prędkością interfejsu Smart Card do 420kbps (w zależności od modelu karty), oraz prędkością interfejsu hosta do 12 Mbps. |
| 1.6 | Współpraca z aplikacjami odbywa się za pomocą ustandaryzowanego interfejsu: PS/SC, OCF lub CT-API |
| 1.7 | Czytnik obsługuje następujące protokoły: T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10); 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I2C (S=8) |
| 1.8 | Urządzenie charakteryzuje się żywotnością 100 000 cykli włożeniowych |
| 1.9 | Średni czas bezawaryjnej pracy urządzenia wynosi 500 000 godzin |
| 1.10 | W celu ochrony karty i urządzenia, czytnik posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne |
| 1.11 | Urządzenie ma możliwość pracy w temperaturze od 0 do 55 stopni Celsjusza, oraz w wilgotności od 10% do 90% |
| 1.12 | Czytnik kart jest obsługiwany co najmniej przez następujące systemy operacyjne: - Windows Server /2012/2012R2/2016/2019 - Windows 7 (32 bit/64 bit) - Windows 8 / 8.1 (32 bit/64bit) - Windows 10 (32 bit/64 bit) - Windows Multipoint Server 2011, - Linux |
| 1.13 | Urządzenie spełnia i posiada następujące standardy i certyfikaty: - Microsoft® WHQL, - EMV 2000 Level 1, - ISO 7816, - USB 2.0 (USB 1.1 compatible), - CCID, - GSA FIPS201 approved product list |
| 1.14 | Urządzenie spełnia następujące normy bezpieczeństwa: - CE - WEEE - FCC - UL - VCCI - MIC - RoHS |

#### Oprogramowanie pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz na weryfikację wytworzonego podpisu

| 1 | Komponent podpisujący – wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Możliwość wyboru formatu podpisu - minimum XAdES i PAdES |
| 1.2 | Możliwość podpisania jednego lub kilku dokumentów równocześnie |
| 1.3 | Możliwość wyboru typu podpisu – zewnętrzny, wewnętrzny |
| 1.4 | Możliwość użycia kart kryptograficznych i czytników kart innych dostawców (poprzez interfejsy PKCS#11 i Microsoft CSP) |
| 1.5 | Komponent powinien umożliwiać podpisywanie dokumentów co najmniej w następujących środowiskach: - Microsoft Windows Multipoint Server 2011, - Microsoft Windows Server 2008/2012, - Microsoft Windows 7/8.1/10, - Linux (tylko PKCS#11) |
| 1.6 | W celu integracji z Oprogramowaniem ReCourt komponent ma być wywoływany przez interfejs: - Uruchomienie (sposób wywołania) komponentu podpisu jest definiowane przez wybór zewnętrznej aplikacji (plik exe) oraz parametrów przekazywanych do aplikacji podpisującej (standardowo format z pełnymi ścieżkami -f:in1,in2 -d:out). Możliwe parametry to np: - ścieżka źródła (I) - plik a (nagranie audio-wideo) źródła (in1) - plik b (nagranie audio) źródła (in2) - plik a ze ścieżką źródła (In1) - plik b ze ścieżką źródła (In2) - katalog docelowy (out) - Interfejs przekazuje do komponentu ścieżki do podpisywanych plików i/lub ścieżkę do katalogu z nagraniem np. SignerLauncher.exe -f:PELNA_SCIEZKA_PLIKU_OGG,PELNA_SCIEZKA_PLIKU_OGA -d:SCIEZKA_DO_KATALOGU_WYNIKOWEGO - W wyniku działania komponentu w katalogu wynikowym powstają dwa pliki z podpisem. Nazwa pliku podpisu jest wyznaczana w ten sposób, że do nazwy podpisywanego pliku zostaje dodane rozszerzenie Xades - Zewnętrzna aplikacja pośredniczy pomiędzy aplikacją ReCourt, a komponentem podpisu, umożliwiając komunikowanie się różnych sposobów obsługi bibliotek do podpisu bez potrzeby zmian w Recourt. - Konfiguracja/instalacja samego komponentu podpisu i jego bibliotek nie jest w żadnym stopniu zależna od aplikacji ReCourt i odwrotnie. Każdy komponent podpisu jest konfigurowany osobno poza ReCourt. - Zewnętrzna aplikacja pośrednicząca zwraca kod powrotu odpowiedni dla udanego podpisu i odpowiedni dla błędu podpisu. |
| 1.7 | Jeżeli w schowku systemowym Windows jest jeden certyfikat użytkownika, ma on być domyślnie użyty do podpisu. W przypadku większej liczby certyfikatów, ma być zaprezentowana ich lista z możliwością wyboru konkretnego certyfikatu. |
| 1.8 | Do wykonania podpisu wymagane jest podanie przez użytkownika numeru PIN zapisanego na karcie, przy czym numer ten podawany jest tylko raz. Oprogramowanie umożliwia podpisywanie wielu plików przy jednokrotnym podaniu numery PIN. |
| 1.9 | Oprogramowanie informuje użytkownika o postępie czynności wykonywanych przy podpisywaniu plików. |
| 1.10 | Nie jest możliwe złożenie podpisu wygasłym certyfikatem. Wygasłe certyfikaty nie są pokazywane użytkownikowi na liście wyboru. |
| 1.11 | Komponent umożliwia złożenie podpisu z wykorzystaniem certyfikatów wystawianych przez Infrastrukturę Klucza Publicznego będącą w posiadaniu Zamawiającego |
| 2 | Komponent weryfikujący podpis – wymagania techniczne |
| 2.1 | Oprogramowanie dostępne co najmniej na następujące platformy: - Microsoft Windows: XP, Vista, 7 (32 bit / 64 bit), 8.1, 10 (32 bit / 64 bit) - Windows MultiPoint Server 2011 - Windows Server 2003/2008/2012/2012R2 - Linux |
| 2.2 | Oprogramowanie weryfikuje podpis wykonany przez Komponent podpisujący i prezentuje informacje o wyniku weryfikacji |
| 2.3 | Oprogramowanie do weryfikacji ważności certyfikatów używa list CRL. |
| 2.4 | Oprogramowanie do weryfikacji ważności certyfikatów umożliwia użycie protokołu OCSP. |
| 2.5 | Oprogramowanie umożliwia zweryfikowanie podpisu z uwzględnieniem daty i czasu jego składania, który wskazuje na jaki dzień i godzinę jest sprawdzana ważność certyfikatu. |
| 2.6 | Weryfikując podpis i certyfikat oprogramowanie informuje, jaki certyfikat został użyty do weryfikacji. Możliwa jest prezentacja właściwości certyfikatu. |
| 2.7 | Oprogramowanie pozwala na integrację (w postaci biblioteki lub kontrolki) z aplikacjami ReCourt i RecourtPlayer będącymi w posiadaniu Zamawiającego. |

## Zestawienie ilościowe poszczególnych urządzeń

### Infrastruktura sal rozpraw – zestawienie urządzeń

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń kompletnie wyposażanej sali rozpraw. Część sal może nie być wyposażona we wszystkie komponenty (np. brak videoterminala) i mogą występować różne modele sprzętu jednak z zachowaniem funkcjonalności i poniższej specyfikacji.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk / sala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka centralna Systemu rejestracji | 1 |
| 2. | Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny | 1 |
| 3. | Urządzenie typu komputer „all-in-one’’ (model A) | 2 |
| 4. | Mikrofon stacjonarny | Od 8 do 16 (zgodnie z Projektem Technicznym) |
| 5. | Mikrofon ruchomy | 1 |
| 6. | Monitor wielkoformatowy | 1 |
| 7. | Kamera kolorowa – kamera na świadka | 1 |
| 8. | Kamera kolorowa – kamera główna | 1 |
| 9. | Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali | 1 |
| 10. | Głośniki dla systemu nagłośnienia sali | Od 1 do 20 (zgodnie z Projektem Technicznym) |
| 11. | System przywoływania stron | 1 |
| 12. | Zasilacz awaryjny UPS | 1 |
| 13. | Szafka do zestawu urządzeń | 1 |
| 14. | Przełącznik sieciowy LAN | 1 |
| 15. | Stacja odczytu dowodu elektronicznego | 1 |

# Usługa wsparcia technicznego i serwisu sal rozpraw

- Przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego i Użytkowników końcowych (w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy – Lista dystrybucyjna sprzętu na salach rozpraw), usługę wsparcia technicznego i serwisu sprzętu łącznie z oprogramowaniem systemowym urządzeń i sterowników na salach rozpraw dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych.

- W trakcie realizacji Usług gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania OOT, w szczególności, gdy OOT staje się trwałym składnikiem Systemu, pod warunkiem, że Zamawiający wyraził na to zgodę.

  - Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że udziela Zamawiającemu, o ile zajdzie taka potrzeba, licencji lub zgody na korzystanie na wszelkie elementy OOT zapewnione przez Wykonawcę w ramach realizacji Usług gwarancyjnych.

  - Zamawiający lub Użytkownik końcowy na bieżąco będzie udostępniał Wykonawcy listę aktualnego oprogramowania systemowego urządzeń i sterowników niezbędnych do prawidłowego działania Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych. Lista będzie zawierać nazwę, numer wersji oraz datę wydania oprogramowania.

  - Wykonawca w okresie trwania gwarancji odpowiada za monitorowanie i aktualizację OOT wykorzystywanego  przez urządzenia na salach rozpraw dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za  aktualizację OOT sprzętu podlegającego usłudze gwarancji

  - W uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach i po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego, aktualizacja lub nowa wersja OOT może zostać wycofana do poprzedniej wersji.

  - Wykonawca nie może wymagać dodatkowych nakładów finansowych na utrzymanie OOT ze strony Zamawiającego podczas i po okresie trwania Umowy. Przeniesienie na Zamawiającego/Użytkownika końcowego licencji/sublicencji do OOT, udzielenie Zamawiającemu/Użytkownikowi końcowemu licencji lub ich zapewnienie, wraz z prawem do pobierania/otrzymywania poprawek i aktualizacji OOT, następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie a Zamawiający nie będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek opłat z tego tytułu na rzecz Wykonawcy lub jakiejkolwiek innej osoby, w tym producenta OOT.

  - Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że udzielone Zamawiającemu/Użytkownikom końcowym licencje na używanie OOT będą  obejmowały wszystkie konieczne do realizacji funkcji i celu OOT pola eksploatacji, w tym w szczególności: wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów i w sieciach multimedialnych, instalowanie i deinstalowanie, przekazywanie, przechowywanie, utrwalanie, wyświetlanie, stosowanie.

  - Wykonawca, w celu wykonania niniejszej Umowy zobowiązuje się nabyć w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, stosowne licencje/sublicencje lub prawa do korzystania spełniające wymogi, o których mowa w pkt g), udzielone przez podmioty trzecie w zakresie niezbędnym do eksploatacji przedmiotu Umowy. Zakres i warunki licencji nie mogą być gorsze od standardowych, oferowanych innym podmiotom przez osobę, której przysługują autorskie prawa majątkowe do OOT.

  - Licencje lub sublicencje, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą miały charakter niewyłączny.  Licencje powinny być udzielone dla nieograniczonej liczby użytkowników Zamawiającego/Użytkownika końcowego.

- Wszelkie koszty obejmujące wsparcie zdalne, ewentualne naprawy/wymiany sprzętu znajdującego się na wskazanych w liście dystrybucyjnej salach rozpraw (dojazd, wymiana podzespołów, naprawa, robocizna, koszty części zamiennych, pozostawienie uszkodzonych nośników danych, wymiana sprzętu na nowy a także pozostałe czynności wykonywane w ramach usługi gwarancji ponosi wykonawca. Wszystkie uszkodzone podzespoły oraz urządzenia za wyjątkiem nośników danych są utylizowane przez Wykonawcę.

- Na potrzeby świadczenia usługi gwarancji wprowadza się następującą klasyfikację Usterek:

| Rodzaj problemu | Opis | Priorytet w systemie zgłoszeniowym | Czas na usunięcie |
| --- | --- | --- | --- |
| Incydent wysoki | błąd uniemożliwiający poprawne wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego istotnej funkcjonalności do realizacji procesów biznesowych Zamawiającego i/lub Użytkownika końcowego. Zakłócenie pracy polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości -w realizacji jednej z funkcji systemu. Po udostępnieniu rozwiązania czasowego pozwalającego na realizację błędnie działającej usługi (wdrożeniu obejścia) Incydent wysoki staje się Incydentem średnim. | wysoki | Czas naprawy Incydentów wysokich przez Wykonawcę nie może przekroczyć dwóch Dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. |
| Incydent średni | każde nieprawidłowe działanie dostarczonego produktu Umowy z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, w szczególności zakłócenie pracy Infrastruktury technicznej mogące mieć wpływ na jej funkcjonalność, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych. | średni | Czas naprawy Incydentów średnich przez Wykonawcę nie może przekroczyć siedmiu Dni roboczych od otrzymania zgłoszenia |
| Wniosek o usługę | dostosowanie do zmian w środowisku Użytkownika końcowego, w tym w szczególności zmiana sterowników, aktualizacje oprogramowania systemowego urządzeń oraz innego oprogramowania OOT. Instalacja poprawek i nowych wersji do środowiska technologicznego Systemu. Analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z podatności komponentów Systemu lub systemów operacyjnych na cyberprzestępczość. | niski | Czas wykonania Wniosku o usługę zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia aktualizacji OOT, termin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych |

- Klasyfikacja Usterki określona zostanie przez Zgłaszającego. Przyjmujący zgłoszenie Wykonawca ma prawo zażądać zmiany klasyfikacji Usterki. Zmiana klasyfikacji Usterki możliwa jest na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy Zgłaszający nie określi klasyfikacji zgłoszenia traktowane będzie jako Incydent średni.

- Zamawiający zapewni internetowy system ewidencji zgłoszeń. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania w formie elektronicznej zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 366 dni dla lat przestępnych).

- Zgłoszenia w systemie dokonuje Zamawiający lub Użytkownik końcowy. W internetowym systemie ewidencji zgłoszeń wprowadza się, co najmniej poniższe dane:

1)	numer kolejny zgłoszenia;

2)	datę i godzinę zgłoszenia;

3)	wskazanie osoby i jednostki organizacyjnej, która dokonała zgłoszenia i której zgłoszenie dotyczy wraz z numerem pomieszczenia, którego zgłoszenie dotyczy;

4)	skrótowe określenie zgłaszanej Usterki;

5)	klasyfikację Usterki;

6)	opis usunięcia Usterki;

7)	opis zmian w stosunku do poprzedniej wersji Systemu (jeżeli dotyczy);

8)	datę i godzinę usunięcia Usterki;

9)	imię i nazwisko osoby po stronie Użytkownika końcowego potwierdzającej usunięcie Usterki;

10)etykietę określającą czy w ramach zgłoszenia dokonano wymiany sprzętu czy nie

- Wykonawca przystępuje do realizacji zgłoszenia niezwłocznie po jego zarejestrowaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Za moment zarejestrowania zgłoszenia uważa się moment zgłoszenia w internetowym systemie ewidencji zgłoszeń.

- Do czasu realizacji zgłoszenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz czasu odpowiedzi/udostępnienia sali rozpraw Zamawiającego/Użytkownika końcowego, a także dnia dokonania zgłoszenia.

- W przypadku zmiany klasyfikacji Usterki z kwalifikacji wyższej na niższą za datę rejestracji zgłoszenia przyjmuje się pierwotną datę rejestracji zgłoszenia, natomiast w przypadku zmiany klasyfikacji Usterki z kwalifikacji niższej na wyższą za datę rejestracji zgłoszenia przyjmuje się datę zmiany kwalifikacji Usterki.

- Prawidłowe usunięcie Usterki (realizacja zgłoszenia) musi być zweryfikowane i potwierdzone przez Zamawiającego lub Użytkownika końcowego w internetowym systemie ewidencji zgłoszeń.

- W przypadku negatywnej weryfikacji usunięcia Usterki (realizacji zgłoszenia) czas od przekazania rozwiązania przez Wykonawcę do daty negatywnej weryfikacji nie jest wliczany do czasu naprawy (realizacji zgłoszenia).

- W przypadku konieczności wymiany sprzętu Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach (jeden dla Użytkownika końcowego/Zamawiającego i drugi dla Wykonawcy) Protokół wymiany sprzętu zawierający w szczególności nazwę producenta, model, numer seryjny, wartość dostarczonego nowego sprzętu (informacje te znajdą się również w zgłoszeniu na podstawie którego dokonano wymiany sprzętu) i nr zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Protokołu wymiany sprzętu do Użytkownika końcowego/Zamawiającego niezwłocznie, po jego podpisaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

- W przypadku wymiany dysku twardego, karty pamięci lub innego nośnika pamięci masowej, uszkodzony nośnik pozostaje u Użytkownika Końcowego.

- Za realizację czynności serwisowych wynikających z zaleceń producentów sprzętu dedykowanego do współpracy z Systemem Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych (e-Protokół) odpowiada Wykonawca.

# Szczegółowe zasady realizacji usługi gwarancji i rękojmi

- Wykonawca będzie świadczył usługę gwarancji i rękojmi w zakresie usług realizowanych na rzecz Zamawiającego i Użytkowników końcowych przez okres 24 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu przez Strony ostatniego Protokołu Odbioru.

- Zakres usługi gwarancji obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Systemu wady.

# Wymagania w zakresie dokumentacji

## Wymagania ogólne

- Wykonawca przygotuje bądź zaktualizuje zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia:

- Dokumentacja systemowa

- Dokumentacja eksploatacyjna

- Dokumentacja – instrukcja użytkownika

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumentacja bezpieczeństwa

- Projekt techniczny

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania lub aktualizacji każdej z wymienionych wyżej dokumentacji w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie doc i formacie PDF na nośniku CD/DVD.

- Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się będą wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

- Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje

- Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji

- Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu

- Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- W dokumentacji w części obejmującej specyfikację wymagań dla każdego z nich zostanie nadana niepowtarzalna etykieta w celu jednoznacznego wskazywania w pozostałej części dokumentacji sposobu realizacji określonych wymagań.

- Cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała będzie akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do stworzonej dokumentacji.

## Dokumentacja eksploatacyjna

- Dokumentacja eksploatacyjna, musi zawierać co najmniej:

  - procedury administracyjne,

  - procedury zabezpieczeń (backup’owe),

  - procedury awaryjne,

  - procedury użytkownika,

- Każda z procedur wymienionych w ustępie 1, muszą zawierać, co najmniej następujące informacje:

- identyfikator i nazwę procedury.

- rodzaj procedury.

- data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury.

- cel i zakres procedury.

- warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania.

- dane osób, które opracowały procedurę, sprawdziły, zaakceptowały i zatwierdziły.

- działania, które występują jedno po drugim, jakie należy wykonać, aby osiągnąć postawiony cel, w tym informacja o osobie (zgodnie z zaproponowanymi rolami), która powinna wykonać dane czynności.

## Dokumentacja – instrukcja użytkownika

Dokumentacja standardowa, umożliwiająca samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich operacji przez użytkownika w trakcie pracy z Systemem na sali rozpraw.

## Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą Systemu stanowić będzie zaktualizowana dokumentacja projektowa uzupełniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego sprzętu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obsługi sprzętu i oprogramowania oraz inne dokumenty producentów, a także materiały szkoleniowe i podręczniki w zakresie dotyczącym Systemu.

## Dokumentacja bezpieczeństwa

Dokumentacja Bezpieczeństwa - oznacza część Dokumentacji zawierającą co najmniej informacje dotyczące wytycznych, reguł i procedur związanych z ochroną zasobów informacyjnych przedmiotu postępowania. Opisuje sposoby i tryb postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w Systemie cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych oraz zakresem odpowiedzialności użytkowników Systemu i pracowników mających do niego dostęp.

## Projekty techniczne uzgadniane z Użytkownikiem końcowym

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji projektu technicznego w szczególności w zakresie zmiany:

- Rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych urządzeń technicznych infrastruktury sali rozpraw

  - Przedmiotu i zakres opracowania

  - Pierwotnych założeń realizacyjnych

  - Szczegółowych rozwiązań technicznych

  - Sposobu mocowania i zasilania urządzeń

  - Przebiegu tras kablowych oraz sposobu ich maskowania

  - Schematu połączeń

  - Zestawienia ilościowego wszystkich elementów sprzętowych oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny)

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obszarach wyżej wymienionych, będących wynikiem świadczenia usługi wsparcia technicznego na salach sądowych wyposażanych w sprzęt do cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować każdy z wymienionych rodzajów dokumentacji.