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Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Remont dachu budynku GIOŚ i WIOŚ 
w Poznaniu”



Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi 
na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 4 złożonym w dniu 08.08.2026 r.

Wniosek nr 4
Dzień dobry, według nas zgoda Zamawiającego na zmianę technologii w toku postępowania bez zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp). Choć intencja dopuszczenia nowocześniejszej technologii jest słuszna, sposób jej wprowadzenia narusza kluczowe zasady zamówień publicznych: zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości (art. 16 ustawy Pzp). Brak kryteriów równoważności: Skoro w dokumentacji była tylko papa, Zamawiający nie opisał, jakie parametry 
(np. grubość, odporność na UV, okres gwarancji, elastyczność) musi spełniać płynna membrana, aby uznać ją za „równoważną”. Niewykonalność porównania ofert: Płynne membrany i papa termozgrzewalna to zupełnie inne materiały o różnej specyfice, technologii nakładania, trwałości i strukturze kosztów. Bez sztywnych wytycznych porównanie ofert cenowych jest niemożliwe. Naruszenie zasad konkurencji: Firmy "papowe" wyceniają droższy i bardziej pracochłonny proces, przez co przegrają cenowo z technologią płynną. Prosimy o zajecie stanowiska.

Odpowiedź:
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, 
że dokumentacja postępowania nie ogranicza możliwości zastosowania wyłącznie jednej technologii wykonania robót. Intencją Zamawiającego jest osiągnięcie określonego efektu użytkowego oraz technicznego, zgodnego z wymaganiami opisanymi w dokumentacji zamówienia, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i trwałościowych. Dopuszczenie zastosowania technologii płynnej membrany obok papy termozgrzewalnej nie prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców ani przejrzystości postępowania, o których mowa w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość zastosowania różnych rozwiązań technologicznych została udostępniona wszystkim Wykonawcom na jednakowych zasadach. Każdy Wykonawca ma możliwość dokonania wyceny robót przy zastosowaniu technologii, którą uznaje 
za najkorzystniejszą, pod warunkiem zapewnienia osiągnięcia wymaganego efektu technicznego i użytkowego. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta ani nie preferuje określonej technologii. Wszyscy Wykonawcy znajdują się w identycznej sytuacji i dysponują takim samym zakresem informacji umożliwiających przygotowanie oferty. W konsekwencji Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko 
i dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technologicznie, zapewniających uzyskanie parametrów nie gorszych niż wymagane dla przedmiotu zamówienia. 



Wyjaśnienia i zmiany treści warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.
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