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Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Remont dachu budynku GIOŚ i WIOŚ w Poznaniu”



Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi 
na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 1 złożonym w dniu 31.07.2026 r.

Wniosek nr 1
Czy Zamawiający dopuści wykonanie renowacji istniejącego pokrycia dachowego 
w technologii płynnych membran hydroizolacyjnych, jako rozwiązania równoważnego względem przewidzianego w dokumentacji wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej? Proponowana technologia polegałaby na przygotowaniu i naprawie istniejącego podłoża, wykonaniu warstwy gruntującej, wzmocnieniu miejsc newralgicznych oraz wykonaniu bezspoinowej, wielowarstwowej powłoki hydroizolacyjnej. Zastosowany system posiadałby odpowiednie dokumenty techniczne, deklaracjewłaściwości użytkowych oraz parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści, zamiast demontażu i wymiany istniejących obróbek blacharskich, wykonanie ich renowacji w systemie płynnych membran hydroizolacyjnych? Renowacja obejmowałaby oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, zabezpieczenie miejsc skorodowanych, uszczelnienie połączeń, zakładów 
i mocowań oraz wykonanie ciągłej, elastycznej powłoki ochronno-hydroizolacyjnej. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie istniejących obróbek, ograniczenie ilości odpadów oraz wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia przyległych elementów podczas ich demontażu. W przypadku dopuszczenia wskazanych rozwiązań prosimy również 
o potwierdzenie, że: wykonawca będzie mógł dokonać odpowiedniej zmiany pozycji 
w kosztorysie ofertowym, rozwiązanie równoważne będzie oceniane na podstawie przedstawionych kart technicznych, aprobat, ocen technicznych lub deklaracji właściwości użytkowych, wymagany okres gwarancji pozostanie zgodny z okresem zadeklarowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy opisane technologie mogą zostać zastosowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Z poważaniem Smart Budownictwo



Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie renowacji pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w technologii płynnych membran hydroizolacyjnych i potwierdza, 
że Wykonawca będzie mógł dokonać odpowiedniej zmiany pozycji w kosztorysie ofertowym, a opisane technologie mogą być zastosowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.



[bookmark: _GoBack]Wyjaśnienia i zmiany treści warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.
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