ZMIANA ZAPISÓW SWZ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po analizie norm Zamawiający informuje o zmianie wymaganego parametru przenikalności cieplnej drzwi, zastępując wcześniejszy zapis wymagane U<0,9W/(m²*K) zapisem wymagane U<1,3W/(m²*K).