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Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści obniżenie wymaganego parametru przenikalności cieplnej drzwi 
z U<0,9W/(m²*K) na U<1,3W/(m²*K)? 
Uzasadnienie: 
W OPZ dla drzwi zewnętrznych wskazano wymaganie współczynnika przenikania ciepła na poziomie U < 0,9. Wartość ta odpowiada polskim Warunkom Technicznym, ale dla okien i drzwi balkonowych. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (WT 2021), wymaganie dla drzwi zewnętrznych i wejściowych wynosi U < 1,3. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Po analizie norm Zamawiający informuje o zmianie wymaganego parametru przenikalności cieplnej drzwi, zastępując wcześniejszy zapis wymagane U<0,9W/(m²*K) zapisem wymagane U<1,3W/(m²*K).
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