Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści obniżenie wymaganego parametru przenikalności cieplnej drzwi 
z U<0,9W/(m²*K) na U<1,3W/(m²*K)?

Uzasadnienie:

W OPZ dla drzwi zewnętrznych wskazano wymaganie współczynnika przenikania ciepła na poziomie U < 0,9. Wartość ta odpowiada polskim Warunkom Technicznym, ale dla okien i drzwi balkonowych. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (WT 2021), wymaganie dla drzwi zewnętrznych i wejściowych wynosi U < 1,3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po analizie norm Zamawiający informuje o zmianie wymaganego parametru przenikalności cieplnej drzwi, zastępując wcześniejszy zapis wymagane U<0,9W/(m²*K) zapisem wymagane U<1,3W/(m²*K).