## Arkusz1
Załącznik A5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” Nr Sprawy 09/2026
RAPORT OCENY RYZYKA
WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WYNAJMOWANYCH LUB WŁASNOŚCIOWYCH
LP | WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI (czy są połączone ?) | TYTUŁ PRAWNY | POWIERZCHNIA w m2 | ROK BUDOWY | REMONT KAPITALNY | LICZBA KONDYGNACJI | RODZAJ KONSTRUKCJI | CZY KONSTRUKCJA ZAWIERA ELEMENTY DREWNIANE | KONSTRUKCJA ŚCIAN | IZOLACJA | KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHU | IZOLACJA DACHU | ZABEZPIECZENIE P.POŻAROWE | ZABEZPIECZENIE P. WŁAMANIOWE | MEDIA | MAGAZYNOWANIE | PRODUKCJA | W JAKICH SCHOWKACH PRZECHOWYWANA JEST GOTÓWKA? | CZY POSIADAJĄ PAŃSTWO INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO? DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI | DODATKOWE INFORMACJE
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Różanna 98
1 | Budynek socjalno – administracyjny, rok budowy 2011 | umowa dzierżawy | pow. zabudowy – 293,00 m2 pow. użytkowa – 222,33 m2 kubatura – 1860,00 m3 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | budynek murowany | styropian | więźba dachowa drewniana | blachodachówka |  | Gaśnica- 4 szt, Przeciwpożarowy wył. Prądu- 1 szt,Hydrant zew -1 szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacja elektryczna, odgromowa, wod-kan, c.o. i c.w.o., wentylacja, grawitacyjna |  | budynek socjalno administracyjny, obowiązuje zakaz palenia, nie stosuje się płynów łatwopalnych |  | TAK, AKTUALIZACJA DLA ZUO RÓŻANNA - maj 2026
2 | Hala sortowni na surowce wtórne, rok budowy 2011 | umowa dzierżawy | pow. zabudowy – 551,60 m2 pow. użytkowa – 535,00 m2 kubatura – 3280,00 m3 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | stalowa |  | stalowa, | blacha trapezowa |  | Gaśnica -4 szt, Agregat prądotwórczy | kamery - monitorong, ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacje elektryczne, oświetlenia, odgromowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna | odpady, surowce wtórne przechowywane w pojemnikach, kontenerach | sortownia odpadów, obowiązuje zakaz palenia, nie stosuje się płynów łatwopalnych
3 | Budynek magazynowy GPZON, rok budowy 2011 | umowa dzierżawy | pow. zabudowy – 202,20 m2 pow. użytkowa – 179,45 m2 kubatura – 800,00 m3 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | budynek murowany | styropian | belki stalowe na słupach żelbetowych | blacha trapezowa |  | Gaśnica -3 szt, | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacja elektryczna, wod kan | odpady niebezpieczne luzem
4 | Budynek techniczny GPZON | umowa dzierżawy | pow. zabudowy – 55,81 m2 pow. użytkowa – 42,26 m2 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | budynek murowany | styropian | stropodach z płyt korytkowych | papa termozgrzewalna |  | Gaśnica - 2 szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony | Instalacje elektryczna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wodno - kanalizacyjna |  | pomieszczenie techniczne - warsztatowe
5 | Budynek wielofunkcyjny, rok budowy 2011 | umowa dzierżawy | pow. zabudowy – 340,20 m2 pow. użytkowa – 314,92 m2 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | budynek murowany | styropian | cz. stropodach z płyt korytkowych, cz. stalowa | cz. blacha trapezowa, cz. papa termozgrzewalna |  | Gaśnica - 4 szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej |  | garaże, wiata, magazynek
6 | Magazyn paliw, smarów i środków chemicznych, rok budowy 2011 | umowa dzierżawy | pow. zabudowy – 37,50 m2 kubatura – 118,52 m3 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | budynek murowany |  | Stropodach konstrukcja żelbetowa | papa termozgrzewalna |  | Gaśnica - 3 szt, Hydrant zew. 1 szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacje elektryczna, odgromowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna | magazyn paliw, smarów i środków chemicznych
7 | Niecka składowania odpadów, rok budowy 2011 | umowa dzierżawy | powierzchnia – 39 418 m2 pojemność – 410 200 m3 | 2011 | [9 empty] | Hydrant zerw. 1-szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna teren ogrodzony i oświetlony |  | składowanie odpadów
8 | Płyta kompostowania odpadow zielonych i innych bioodpadów | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy - 4 274 m3 | 2022 | [9 empty] | Hydrant zewnętrzny - 1 szt., Gaśnice - 4szt., koc gaśniczy - 2 szt. | kamery - monitorong, ochrona fizyczna, teren ogrodzony i oświetlony |  | płyta kompostowania
9 | Punkt zagospodarowania odpadów budowlanych | umowa dzierżawy | pow. - 940,63 m3 | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | punkt zagospodarowania odpadów budowlanych
10 | Myjnia płytowa sprzętu ciężkiego | umowa dzierżawy | pow. - 142,40 m4 | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony |  |  | myjnia
11 | Zbiornik odcieków | umowa dzierżawy |  | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna, teren ogrodzony i oświetlony |  | zbiornik odcieków
12 | Stacja transformatorowa | umowa dzierżawy | pow. – 5,00 m2 | 2011 |  | 1 | niepalna | nie | konstrukcja żelbetowa |  | żelbetowa | żelbetowa |  |  | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | stacja trafo
13 | Drogi wewnętrzne, place, chodniki, parking | umowa dzierżawy | pow. – ok. 8000 m2 | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony
14 | Ogrodzenie terenu | umowa dzierżawy |  | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony
15 | Waga wozowa o nośności 60 Mg | umowa dzierżawy |  | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony |  |  | waga
16 | Brodzik dezynfekcyjny kół samochodowych | umowa dzierżawy |  | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | brodzik dezynfekcyjny
17 | Zbiornik odcieków | umowa dzierżawy |  | 2011 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony |  |  | zbiornik na odcieki
18 | Płyta biostabilizacji wraz ze zbiornikiem na odcieki, drogą technologiczną i chodnikiem | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 1084,80 m2 pow. użytkowa – 1061,60 m2 | 2016 |  |  |  | nie | betonowa | [5 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacja kanalizacji wód opadowych i ścieków |  | płyta biostabilizacji
19 | Kabina sortownicza wraz z linią dla odpadów zmieszanych i segregowanych | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  | 2016 | [10 empty] | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | kabina sortowania odpadów
20 | Boksy zadaszone magazynowania biostabilizatu | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 873,40 m2 pow. użytkowa – 855,00 m2 kubatura – 6921,20 | 2016 |  |  | niepalna | nie | nawierzchnia betonowa, konst. betonowo stalowa |  | Stalowa, krycie blacha trapez | blach trapezowa |  | Gaśnice-3 szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacja elektryczna, odgromowa | magazym stabilizatu
21 | Wiata separatora | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy: 153,4 m2 | 2016 |  |  | niepalna | nie | nawierzchnia betonowa, konst. betonowo stalowa |  | stalowa | blach trapezowa |  |  | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna |  | wiata separatora
22 | Hala przemysłowa na maszyny i urządzenia technologiczne | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 358,39 m2 pow. użytkowa – 341,96 m2 kubatura – 2605,13 m3 | 2016 |  |  | niepalna | nie | stalowa |  | Stalowa, | Brezent - plandeka PCV |  | Gaśnice- 3 szt, Przeciwpożarowy wył. Prądu- 1 szt, Hydrant zew. -2 szt | kamery - monitorong, ochrona fizyczna-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | Instalacja elektryczna, wentylacji mechanicznej |  | rozdrabnianie, przesiewanie wstępne odpadów
23 | Układ napowietrzania i instalacja biofiltra powietrza procesowego | własność, (grunt umowa dzierżawy) | [12 empty] | ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony i oświetlony
24 | Maszyny i urządzenia ( technologia) do zamkniętego tunelowego biologicznego przetwarzania odpadów | własność, (grunt umowa dzierżawy) | [12 empty] | ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony i oświetlony
25 | Rozdrabniacz końcowy (rok produkcji 2015) z niezależnym separatorem pneumatycznym | własność, (grunt umowa dzierżawy) | [12 empty] | ochrona fizyczna - agencja, teren ogrodzony i oświetlony
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, gm. Opoczno
26 | Stacja zlewcza (ob. Nr 2.1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 7,83m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | Kontener stalowy |  | stalowa | blacha |  |  | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, instalacja wod-kan |  | stacja zlewcza ścieków dowożonych |  | Tak, czerwiec 2026
27 | Zbiornik zlewny ścieków (ob. Nr 2.2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pojemność 10 m3 | 2015 |  |  | niepalna | nie | Żelbetowy zbiornik podziemny | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | zbiornik zlewny ścieków dowożonych |  | Tak, czerwiec 2026
28 | Budynek krat (ob. Nr 3) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy-118,75m2 pow. użytkowa-120,43m2 kubatura cz. Nadziemnej-616,15m3 |  | 2015 | 2 | niepalna | nie | dolna część - żelbeton, Budynek murowany | styropian / wełna mineralna | stropodach, prefabrykaty żelbetowe | blacha trapez |  | Gaśnica 1 szt, Przeciwpożarowy wył. Pradu | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, odgromowa, wod kan, co, wentylacji mechanicznej |  | budynek krat (skratki) |  | Tak, czerwiec 2026
29 | Komora obejściowa z kratami ręcznymi (ob. Nr 4) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 72,80m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Otwarty żelbetowy zbiornik podziemny | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | Tak, czerwiec 2026
30 | Pompownia główna ( ob. Nr 5) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 51,73m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | Żelbetowy zbiornik podziemny |  |  |  |  | Gaśnica 2- szt | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna |  | pompownia ścieków, |  | Tak, czerwiec 2026
31 | Rurociąg tłoczny z pompowni | własność, (grunt umowa dzierżawy) | [12 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
32 | Pompownia ścieków z części prawobrzeżnej (ob. Nr 1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy -21,74m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Żelbetowy zbiornik podziemny | [5 empty] | kamery- monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna |  | pompownia ścieków |  | jw.
33 | Piaskownik z tłuszczownikiem i komorą rozprężną (ob. Nr 8) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 80,70m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | piaskownik ze stali kwasoodpornej na podwyższeniu żelbetowym | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna |  | piaskownik |  | jw.
34 | Osadnik wstępny I (ob. Nr 9.1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 145 m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | Żelbetowy zbiornik nadziemny, obiekty zblokowane |  | Samonośna konstrukcja laminatowa |  |  |  | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna |  | osadniki wstępne |  | jw.
35 | Osadnik wstępny II (ob. Nr 9.2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  | 2015 |  |  | niepalna | nie | [6 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony
36 | Sieć dezodoryzacji i hermetyzacja zbiorników | własność, (grunt umowa dzierżawy) | biofiltr - 10,8 m2, dezodoryzator-30m3 | 2015 | [10 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, technologiczna |  | biofiltr, dezodoryzator, usuwanie zapachów z obiektów technologicznych |  | jw.
37 | Stacja PIX | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 45,19m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | zbiornik bezciśśnieniowy z żywicy poliestrowej, wanna żelbetowa | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna | koagulant PIX | dozowanie kagulantu |  | jw.
38 | Sieci międzyobiektowe | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  |  | 2015 | [9 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | kanalizacja sanitarna wewnętrzna, deszczowa wewnętrzna, rurociągi grawitacyjne/tłoczne ścieków, recyrkulacji osadów, osadów wstępnych, biogazu, przelewów awaryjnych, osadów zagęszczonych, rurociągi powietrza, wody technologicznej, wody na oczyszczalnię, ścieków oczyszczonych, dozowania koagulantu, ciał pływających, ciepłownicze |  | jw.
39 | Komory osadu czynnego ( ob. Nr 10.1,10.2,10.3,10.4) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | powierzchnia - 1280 m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | zbiorniki żelbetowe otwarte |  |  |  |  | Hydrant - 1 szt | kamery - monitoring, obsługa całodobawa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, instalacje technologiczne |  | reaktor biologiczny |  | jw.
40 | Hala dmuchaw (ob. Nr 17) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 82,10m2 pow. użytkowa- 64,62m2 kubatura- 538,52m3 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Budynek murowany | styropian | Stropodach, | blacha trapezowa | wełna mineralna | Gaśnice- 2 szt, Przeciwpożarowy wył. Prądu | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, instalacje technologiczne |  | w budynku znajdują się 4 wentylatory napowietrzające reakror biologiczny |  | jw.
41 | Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi (ob. Nr 11) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 35,40m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | Otwarty żelbetowy zbiornik nadziemny | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
42 | Osadnik wtórny -ciąg I (ob. Nr 12.1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 326,69m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Otwarty żelbetowy zbiornik nadziemny | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, instalacje technologiczne |  | osadnik wtórny |  | jw.
43 | Osadnik wtórny -ciąg II (ob. Nr 12.2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 326,69m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Otwarty żelbetowy zbiornik nadziemny | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, instalacje technologiczne |  | osadnik wtórny |  | jw.
44 | Osadnik wtórny -ciąg III (ob. Nr 12.3) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 326,69m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Otwarty żelbetowy zbiornik nadziemny | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, instalacje technologiczne |  | osadnik wtórny |  | jw.
45 | Komora zbiorcza osadu ( ob. Nr 13) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 6,55m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Żelbetowy zbiornik nadziemny |  | żelbeton |  |  |  | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, |  | komora zbiorcza |  | jw.
46 | Pompownie osadu recyrkulowanego (ob. Nr 14.1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  |  | 2015 |  | niepalna | nie | Budynek murowany, obiekt w piwnicy |  |  |  |  | gaśnica szt. 1 | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, technologiczna, co, wentylacji |  |  |  | jw.. | obiekty znajdują się w piwnicach budynku socjalno administracyjnego z labolatorium
47 | Pompownia osadu nadmiernego i ciał pływających (ob.. Nr 14.2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  |  | 2015 |  | niepalna | nie | Budynek murowany, obiekt w piwnicy | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | jw. |  |  |  | jw..
48 | Pompownia osadu wstępnego i nadmiernego zagęszcz. | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  |  | 2015 |  | niepalna | nie | Budynek murowany, obiekt w piwnicy | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | jw. |  |  |  | jw..
49 | Pompownia ciał pływających (ob. Nr 14.4) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | V= 6,89 m3, Dn 1500 mm | 2015 |  |  | niepalna | nie | zbiornik z kręgów betonowych |  |  |  |  | Gaśnica szt. 2 | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | jw. |  | przepompownia ciał pływających |  | jw.
50 | Zbiornik retencyjny (ob. Nr 6) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. Zabudowy- 328,10m2, V = 1757 m3, średnica 19 m |  | 2015 |  | niepalna | nie | Otwarty żelbetowy zbiornik nadziemny, obudowany cegłą | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  | zbiornik retencyjny |  |  | jw.
51 | Wylot ścieków (ob. Nr 22) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. umocnienia brzegowego 59,5m2, pow. głowicy bet. 8,85m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | beton | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | wylot ścieków |  | jw.
52 | Punkt pomiarowy (ob.. Nr 18.1 i 18.2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  | 2015 |  |  | niepalna | nie | beton | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  | punkt pomiarowy |  | j.w.
53 | Stacja zagęszczanie osadu (ob. Nr 15.1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) |  |  | 2015 |  | niepalna | nie | Budynek murowany (obiekt w piwnicy) |  |  |  |  | Gaśnice -2 szt | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  | obiekt w piwnicy budynku biurowo socjalnego z labolatorium | jw.
54 | Budynek operacyjny ZKF (ob. Nr 15.2) ( zamkniętej komory fermentacyjnej) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. 50 m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | budynek murowany |  | stropodach | blach trapez | wełna mineralna | Gaśnica -1 szt. | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacje elektryczne, instalacje wod - kan, co i wentylacyjne, odgromowa |  | obsługa procesu recyrkulacji i podgrzewania osadu |  | jw.
55 | ZKF (Zamknięta komora fermentacyjna) (ob. Nr 15.3) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | poj cz. - 794 m3, pow. zabudowy- 99,36m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | zbiornik cylindryczny, żelbetowo stalowy | wełna mineralna |  | płyty stalowe | wełna mineralna | Hydrant - 1 szt | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacje elektrycna, technologiczna, co |  | fermentacja osadu |  | jw.
56 | Komora odgazowania osadu (ob. Nr 15.4) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | V=170m3 | 2015 |  |  | niepalna | nie | zbiornik żelbetowo stalowy | wełna mineralna |  | płyty stalowe | wełna mineralna |  | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalecje elektryczne, technologiczne |  | odgazowanie osadu |  | jw..
57 | Budynek odwadniania osadu podstawowy (ob. Nr 15.5 i 15.6) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow 70,5 m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Budynek murowany |  | Stropodach, | blach trapez |  | Przeciwpoż. Wył. Prądu, Gaśnica-1 szt | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wod kan, co |  |  |  | jw.
58 | Wiata do składowania osadu (ob. Nr 15.7) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy -203,00m2 pow. użytkowa- 180,00m2 kubatura-1268,63m3 |  | 2015 |  | niepalna | nie | Wiata o konstrukcji stalowej |  | Konstrukcja stalowa, | blacha trapez |  |  | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
59 | Kotłownia biogazu wraz ze zbiornikami oleju opałowego ( ob.. Nr 16.1) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. 64,87 m2 |  | 2015 |  | niepalna | nie | budynek murowany |  | stropodach, płyty korytkowe | blacha trapez |  | Przeciwpoż wył. Pradu, Gaśnica -1 szt. | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wentylacji, odgromowa |  | kotłownia |  | jw.
60 | Instalacja biogazu ( ob.. Nr 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 wraz ze zbiornikiem biogazu (ob.. Nr 16.2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | komoraa filtra pow 3m2, odsiarczalnik biogazu - pow 3m2 zbiorni biogazu pow. zab - 60m2, V=200m3 | 2015 |  |  |  |  | komora filtra żelbetowa, odsiarczalnik biogazu - stal kwasoodporna, zbiornik biogazu - membrana zewnętrzna i magazynowa - tworzywa poliestrowe specjalne | odsiarczalnik - wełna mineralna, |  |  |  | Hydrant-1 szt. | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacje technologiczne, |  | instalacja biogazu |  | jw.
61 | Pochodnia biogazu (ob. Nr 16.3) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy- 1,00m2 | 2015 | [10 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacje technologiczne, |  | spalanie nadmiaru biobazu |  | jw..
62 | Budynek socjalno-laboratoryjny ( administracyjny) (ob. Nr 23) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy -434,49m2 pow. użytkowa- 931,30m2 kubatura-4030,33m3 |  | 2015 | 3 (2 nadziemne, 1 podziemna) | niepalna | nie | Budynek żelbetowo murowany | styropian | Stropodach żelbetowy | blacha trapez | wełna | Hydranty wew.- 4 szt. Przeciwpoż wył. Pradu. Gaśnice- 6 szt | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacje elektryczne, odgromowa, wod kan, wentylacji, co |  | budynek administracyjno - socjalny z labolatorium |  | jw.
63 | Drogi, chodniki | własność, (grunt umowa dzierżawy) | drogi i place o nawierzchni z asfaltobetonu - 4131,76 m2, ciągi piesze z kostki betonowej -806,8m2, | 2015 |  |  | niepalna | nie | asfaltobeton, kostka betonowa, | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
64 | Zieleń i niwelacja | własność, (grunt umowa dzierżawy) | zieleń drzewa, mieszanki traw | [11 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
65 | Parkingi | własność, (grunt umowa dzierżawy) | parkingi z kostki betonowej - 193 m2 | 2015 |  |  | niepalna | nie | kostka betonowa | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
66 | Garaże i magazyny (ob. Nr 25) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy -456,25m2 pow. użytkowa- 400,14m2 kubatura-2677,64m3 |  | 2015 | 1 | niepalna | nie | Budynek murowany |  | Więźba drewniana kryta płytą warstwową |  |  | Przeciwpoż wył. Prądu, Gaśnica 7 szt | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
67 | Sieć wody technologicznej wraz ze zbiornikiem wody technologicznej | własność, (grunt umowa dzierżawy) | średnica -7,9m, V=78,4 m3 |  | 2015 |  | niepalna | nie | żelbetowa | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
68 | Sieć wodociągowa | własność, (grunt umowa dzierżawy) | przyłącze długości 164,5 m, fi 140 mm | [5 empty] | PE | [5 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
69 | Oświetlenie | własność, (grunt umowa dzierżawy) | oświetlenie terenu oczyszczalni | [11 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
70 | Zasilanie energetyczne wraz z dodatkowym źródłem zasilania , Budynek stacji trafo i agregatowni | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. 112,27 m2 |  | 2015 | 1 | niepalna | nie | budynek murowany |  | stropodach, płytyu korytkowe | blacha trapez |  | Przeciwpoż. Wył. Prądu, Gaśnica-4 szt | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna |  | stacja trafo, agregat prądotwórczy |  | jw.
71 | AKPiA, Sterowanie, wizualizacja | własność, (grunt umowa dzierżawy) | AKPiA, sterowanie, wizualizacja | [11 empty] | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
72 | Ogrodzenie oczyszczalni | własność, (grunt umowa dzierżawy) | L=819,54 m (ogrodzenie oczyszczalni) L=52,4 m (ogrodzenie stacji zlewczej) | [5 empty] | panel ogrodzeniowy, słupki ogrodzeniowe, podmurówka betonowa prefabrykowana | [5 empty] | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
73 | Sprzęt i wyposażenie BHP i P.POŻ | własność, (grunt umowa dzierżawy) | Bosaki, Koła ratunkowe, liny asekuracyjne, detektor gazów, aparaty tlenowe, kombinezony, hełmy | [10 empty] | Bosaki, Koła ratunkowe, liny asekuracyjne, detektor gazów, aparaty tlenowe, kombinezony, hełmy | obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Suszarnia słoneczna osadów ściekowych Oczyszczalni Ścieków, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, gm. Opoczno:
74 | Budynki, budowle, sieci międzyobiektowe (hala suszarnicza nr 1, hala suszarnicza nr 2) | własność, (grunt umowa dzierżawy) | 2x 1354 m2 pow. zabudowy, 2x1213 m2 pow użytkowa, 2x5467m3 kubatura | 2015 |  | 1 | stalowa, poliwęglan | nie | Ramowa konstrukcja stalowa , obudowa wykonana z poliwęglanu |  | konstrukcja stalowa | poliwęglan |  | gaśnice 4 szt. | kamery - monitoring, obsługa całodobowa, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | Tak, czerwiec 2026
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Zakład Wodociągów Kanalizacji, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
75 | Budynek Garażowo - Magazynowy | własność | pow. 569,0 m2 | 1981 |  | 1 | niepalna | nie | konstrukcja budynku stalowa, ściany murowane |  | stalowa | blacha trapez |  | Gaśnice 4 szt. | kamery -monitoring, czujki ruchu system alarmowy - agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, odgromowa, |  | garażowo magazynowy |  | Tak, marzec2026
76 | Budynek administracyjno -socjalny + kotłownia | własność | pow. 132 m2 | 1981 |  | 1 | niepalna | nie | ściany murowane, strop płyty prefabrykowane stropu żerańskiego | płyta warstwowa "Jana" | stropodach z płyt żelbetowych | papa | styropian | gaśnica 1 szt. | kamery -monitoring, czujki ruchu system alarmowy - agencja, kraty w oknach, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna odgromowa, wod-kan, co |  | administracyjno socjalny |  | jw.
77 | Budynek administracyjno warsztatowy | własność |  | 1989 |  | 1 | niapalna | nie | murowany, papa | płyta warstwowa "Jana" | stropodach z płyt żelbetowych | papa | styropian | gaśnica 1 szt. | mamery -monitoring, czujki ruchu system alarmowy - agencja, kraty w oknach, teren ogrodzony i oświetlony | inatalacja elektryczna, oggromowa, wod-kan, co |  | administracyjno warsztatowy |  | jw.
78 | Budynek biurowo – garażowy (dwukondygnacyjny) Segment A Segment B | własność | pow. zabudowy - 653,75 m2, pow. użytkowa - 1 050,88 m2, kubatura - 5896,29 m3 | 2019 |  | 2 | niepalna | nie | murowany w technologii tradycyjnej, strop żelbetowy | wełna mineralna, styropian | stropodach o konstrukcji żelbetowej z płyt dachowych korytkowych zamkniętych | papa | wełna mineralna | gaśnica 9 szt., ppoż. Wył prądu 3 szt., klapy dymowe, oświetlenie awaryjne | kamery - monitoring, czujki ruchu system alarmowy-abencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, odgromowa, wod - kan, co, wentylacji mechanicznej, |  | biurowo garażowy | kasa - sejf stalowy, na koniec zmiany pieniądze odwożone do banku | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Pompownia wody w miejscowości Sielec, gm. Opoczno
79 | Komora pomp wraz z zestawem pompowym , urządzenia regulacyjne i pompowe, szafa sterownicza, system monitoringu, instalacja elektryczna | własność | komora żelbetowa o wymiarach 3,4mx4,4mx3,5m | 2016 |  | 1 podziemna | niepalna | nie | Komora żelbetowa o wymiarach 3,4 m x 4,4 m x 3,5m | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy - agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wentylacja, instalacje technologiczne |  | technologia pompowni |  | niewymagana
80 | Zbiorniki bezciśnieniowe na wodę pitną – szt. 2 po 25m3 | własność | 2 x 25 m3 | 2016 |  |  | niepalna | nie | Zbiorniki z GRP, o długości 7m, średnicy 2,4 m, pojemności 25 m3 każdy | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  | zbiorniki wody |  |  | jw.
81 | Sieci międzyobiektowe, studzienki reduktora ciśnienia, przelewowa | własność |  | 2016 |  |  | niepalna | nie | studnie z kręgów betonowych | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
82 | Ogrodzenie stalowe z furtką i bramą wjazdową, nawierzchnia z kostki brukowej, oświetlenie terenu | własność |  | 2016 |  |  |  |  | panale ogrodzeniowe, słupki stalowe, furtka brama | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Pompownia wody w miejscowości Adamów, gm. Opoczno
83 | Przepompownia wodociągowa Adamów, ogrodzenie | własność | Pow. zabudowy – 34,80 m2 Pow. użytkowa – 26,70m2 Kubatura – 130,40 m3 | 2006 |  | 1 | niepalny | nie | Budynek parterowy, murowany, |  | Stropodach z elem. drewnianych, | blachodachówka |  |  | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wod kan, technologiczna |  | budynek pompowni wody |  | niewymagana
84 | Zestaw pompowy | własność |  | 2006 | [10 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
85 | Zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną – szt. 2 | własność | Zbiorniki stalowe o pojemności 2x50 m3 | 2006 |  |  |  |  | Zbiorniki stalowe, na fundamentach żelbet., obsypane gruntem o pojemności 2x50 m3 | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  | zbiorniki na wodę |  |  | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Stacja Uzdatniania Wody w m. Januszewice, gm. Opoczno
86 | Budynek Stacji Uzdatniania Wody | własność | pow. zab - 62m2, pow. użyt.-52,1 m2, kubatura-270m3 | 2011 |  | 1 naziemna |  | nie | płyty warstwowe ścienne z rdzeniem styropianowym na konstrukcji stalowej | styropian | płyty warstwowe dachowe z rdzeniem styropianowym na konstrukcji stalowej |  |  | gaśnica szt.1 | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wod kan, wentylacyjna, instalacje technologiczne |  | technologia stacji uzdatniania wody |  | niewymagana
87 | Urzadzenia do oczyszczania wody- Technologia Stacji Uzdatniania Wody, Zbiornik na wodę 150 m3 | własność | filtry, areator itp. Zbiornik V=150m3 | 2011 |  |  |  |  | zbiornik stalowy | wełna mineralna, blach stalowa |  |  |  |  | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  | zbiornik na wodę |  |  | jw.
88 | Nawierzchnia z kostki brukowej (drogi wewnętrzne) | własność | 300 m2 | 2011 |  |  |  |  | kostka betonowa | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
89 | Ogrodzenie stalowe z furtką i bramą wjazdową | własność | L=98 mb | 2011 |  |  |  |  | panele ogrodzeniowe, słupki stalowe | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony |  |  |  |  | jw.
90 | Przyłącze elektroenergetyczne | własność |  | 2011 | [10 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony
91 | System monitoringu i wizualizacji pracy ujęcia | własność |  | 2011 | [10 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie, gm. Opoczno
92 | Budynek Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami technologicznymi, Budynek z agregatem prądotwórczym, ogrodzenie | własność | budynek SUW:pow. zab - 128,0 m2, pow. użytkowa - 89,0m2, budynek agregatu pow. zab 66m2, pow. użyt. 53 | 1991 | 2006 | 1 | niepalna | nie | Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, konstrukcja tradycyjna murowana |  | Stropodach z żelbetowych płyt prefabrykowanych | papa |  | gaśnice - 3 szt. | kamery - monitoring, czujki ruchu - system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacje elektryczne, technologiczne, wentylacji, wod - kan |  | budynek technologiczny ujęcia wody |  | niewymagana
93 | Zbiorniki żelbetowe wody pitnej szt. 2 o poj. 2x2208 m3 |  | szerokość – 16,3 m długość – 16,3 m wysokość – 9,85 m pojemność – 2208 m3 / 1 zb. | 2006 - 1, 2014-2 |  | zbiorniki nadziemne | niepalna | nie | Zbiorniki żelbetowe wolnostojące, monolityczne |  | żelbetowa | papa |  |  | jw. | instalacje technologiczne | zbiorniki wody |  |  | jw.
94 | Studnie głębinowe szt. 2 |  | głębokość – 60 m | [5 empty] | Obudowa w postaci komory żelbetowej z nakrywą żelbetową i włazami stalowymi |  | Obudowa w postaci komory żelbetowej z nakrywą żelbetową i włazami stalowymi |  |  |  | jw. | instalacje technologiczne |  | studnia wody |  | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Oczyszczalnia Ścieków w m. Kruszewiec, gm. Opoczno
95 | Budynek oczyszczalni ścieków z urządzeniami technologicznymi rok budowy 2014 | umowa użyczenia | pow. zabudowy – 40,70 m2 pow. użytkowa – 59,78 m2 kubatura – 311,00 m3 | 2014 |  | 1 | niepalny | nie | tradycyjna murowana, strop żelbetowy |  | Dach drewniany | blachodachówka |  | gaśnica szt 1 | czujki ruchu - system alarmowy - agencja, kamera - monitoring, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczn, odgromowa, wod - kan, wentylacji, technologiczn |  | budynek oczyszczalni ścieków |  |  | niewymagana
96 | Pompownia ścieków rok budowy 2014 | umowa użyczenia | średnica wew. – 2,09 m pow. zabudowy – 3,14 m wysokość – 4,60 m objętość – 20,0 m3 | 2014 |  |  | niepalny | nie | zbiornik jednokomorowy z kręgów żelbetowych | [5 empty] | jw. | technologiczne
97 | Reaktor biologiczny rok budowy 2014 | umowa użyczenia | pow. zabudowy – 63,6 m2 wysokość – 5,10 m objętość – 340,3 m3 | 2014 |  |  | niepalny | nie | żelbetowa | [5 empty] | jw.
98 | Zbiornik osadu nadmiernego rok budowy 2014 | umowa użyczenia | pow. zabudowy – 9,62 m2 wysokość – 4,05 m2 objętość – 37,5 m3 | 2014 |  |  | niepalny | nie | jednokomorowy zbiornik z prefabrykowanych kręgów żelbetowych | [5 empty] | jw.
99 | rurociągi technologiczne, podjazdy z nawierzchnią z kostki betonowej, ogrodzenie systemowe z siatki z bramą wjazdową i furtką rok budowy 2014 | umowa użyczenia |  | 2014 | [10 empty] | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Zakład Usług Komunalnych ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno
100 | Budynek biurowo - garażowy | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 440,10 m2 pow. użytkowa – 504,89,0 m2 kubatura – 2789,54 m3 | 2008 |  | 2 | niepalny | nie | murowana i żelbetowa, strop teriva | styropian | Dach drewniany pokryty nad garażami konstrukcja stalowa | blachodachówka |  | gaśnica- szt. 6, ppoż wyłącznik prądu, agregat gaśniczy | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczn, odgromowa, wod - kan, co wentylacji |  | budynek biurowo - garażowy |  | Tak, maj 2026
101 | Budynek socjalno– magazynowy | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 108,0 m2 pow. ogólna – 75,6,0 m2 | 1968 | remont dachu | 1 | niepalny | nie | murowany ze stropami ognioodpornymi |  | konstrukcja drewniana | blach trapez |  | gaśnica -6 szt | jw. | instalacja elektryczna, odgromowa, wod - kan, co, wentylacji |  | budynek socjalno magazynowy |  | Tak, maj 2026
102 | Wiata garażowa | własność, (grunt umowa dzierżawy) | pow. zabudowy – 224,0 m2 pow. ogólna – 157,0 m2 | _ |  | _ | niepalny | nie | Wiata o konstrukcji szkieletowej, stalowej |  | stalowa | blacha profilowana |  |  | jw. |  |  | wiata garażowa |  | Tak, maj 2026
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Oczyszczalnia Ścieków w m. Libiszów gm. Opoczno
103 | Pompownia główna: krata koszowa, stacja pomp zatapialnych | umowa użyczenia |  | 2012 |  |  | niepalny | nie | Podziemny, okrągły, jednokomorowy zbiornik z prefabrykowanych kręgów żelbetowych | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczn, technologiczna |  | pompownia ścieków |  | _
104 | Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych: automatyczne sito skratkowe, piaskownik pionowy | umowa użyczenia |  | 2012 |  |  | niepalny | nie | [6 empty] | jw. | instalacja elektryczna, technologiczna
105 | Oczyszczanie biologiczne ścieków: dwukomorowy selektor, komora denitryfikacji/nitryfikacji, osadnik wtórny pionowy | umowa użyczenia |  | 2012 |  |  | niepalny | nie | Dwa, częściowo zagłębione w ziemi okrągłe jednokomorowe zbiorniki z prefabrykowanych kręgów żelbetowych | [5 empty] | jw. | technologiczna, elektryczna
106 | Budynek techniczny oczyszczalni: stacja dmuchaw, stacja mechanicznego odwadniania osadu, stacja wapnowania osadu, stacja chemicznego strącania fosforu | umowa użyczenia |  | 2012 |  |  | niepalny | nie | Budynek murowany, ściany z pustaków konstrukcyjnych, wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem pionowym, strop żelbetowy, |  | konstrukcja dachu drewniana | blachodachówka |  | Hydrant - szt. 1 | czujki ruchu system alarmowy-agencja, kamera - monitoring, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wod-kan, wentylacji, technologiczna
107 | Zbiornik magazynowy osadu czynnego | umowa użyczenia |  | 2012 |  |  | niepalny | nie | Zbiornik żelbetowy | [5 empty] | czujki ruchu system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Pompownia wody, Janów Karwicki gm. Opoczno
108 | Budynek pompowni wodociągowej z urządzeniami technologicznymi | własność | Pow. zabudowy – 34,80 m2 Pow. użytkowa – 26,70m2 Kubatura – 130,40 m3 | 2004 |  | 1 | niepalny | nie | Budynek parterowy, murowany, |  | stropodach z elementów drewnianych | blachodachówka |  |  | czujki ruchu - system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wod-kan, technologiczna |  | pompownia wody |  | niewymagana
109 | Zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną – szt. 2 po 50m3 | własność | Zbiorniki stalowe o pojemności 2x50 m3 | 2004 |  |  | niepalny | nie | Zbiorniki stalowe, na fundamentach żelbet., obsypane gruntem o pojemności 2x50 m3 | [5 empty] | jw. | instalacje technologiczna | zbiorniki na wodę
110 | Zbiornik bezodpływowy na ścieki | własność | V=6m3 | 2004 |  |  | niepalny | nie | zbiornik podziemny betonowy | [5 empty] | jw. | instalacje technologiczne | zbiornik na ścieki
111 | Studzienki technologiczne szt.3 | własność | V=4,84m3, V=11m3, V=12,8 m3 | 2004 |  |  | niepalny | nie | studnie betonowe | [5 empty] | jw. |  | studzienka do włączania podchlorynu sodu, studzienka z przepustnicami, studzienka kanalizacyjna
112 | Ogrodzenie z bramą wjazdową | własność | L=137mb | 2004 |  |  |  |  | Ogrodzenie z siatki metalowej, słupki stalowe | [5 empty] | jw.
113 | Podjazdy | własność | pow. 208m2 | 2004 |  |  |  |  | Powierzchnia utwardzona kostką betonową | [5 empty] | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Pompownia wody, Bielowice gm. Opoczno
114 | Budynek pompowni wodociągowej z urządzeniami technologicznymi | własność | Pow. zabudowy – 34,80 m2 Pow. użytkowa – 26,70m2 Kubatura – 130,40 m3 | 2004 |  | 1 | niepalny | nie | Budynek parterowy, murowany, | styropian | stropodach z elementów drewnianych | blachodachówka |  |  | czujki ruchu - system alarmowy-agencja, teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczna, wod-kan, technologiczna |  | budynek pompowni wody |  | niewymagany
115 | Zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną – szt. 2 o poj. 2x50 m3 na wodę czystą | własność | Zbiorniki stalowe o pojemności 2x50 m3 | 2004 |  |  |  |  | Zbiorniki stalowe, na fundamentach żelbet., obsypane gruntem o pojemności 2x50 m3 | [5 empty] | jw. | instalacja technologiczna
116 | Zbiornik bezodpływowy na ścieki | własność | V=6m3 | 2004 |  |  |  |  | zbiornik podziemny betonowy | [5 empty] | jw. |  | zbiornik na ścieki
117 | Studzienki technologiczne szt. 3 | własność | V=4,84m3, V=11m3, V=12,8 m3 | 2004 |  |  |  |  | studnie betonowe | [5 empty] | jw.
118 | Ogrodzenie z bramą wjazdową | własność | L=151 mb | 2004 |  |  |  |  | Ogrodzenie z siatki metalowej, słupki stalowe | [5 empty] | jw.
119 | Podjazdy | własność | pow. 641m2 | 2004 |  |  |  |  | Powierzchnia utwardzona kostką betonową -292m2, pow utwardzona płytami betonowymi - 349m2 | [5 empty] | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Oczyszczalnia ścieków Mroczków Gościnny, (obr. Janów Karwicki), gm. Opoczno
120 | Budynek krat | własność | Pow. zabudowy – 73,00 m2 Pow. użytkowa – 47,60m2 | 2006 |  | 1 | niepalny | nie | Budynek parterowy, murowany, |  | stropodach żelbetowy z płyt korytkowych | papa |  |  | teren ogrodzony i oświetlony | instalacja elektryczn, wod kan, |  | budynek krat |  | niewymagana
121 | Osadniki wstępne pionowe szt.4 | własność | śr. 3m,, h=1,9m | 2006 |  |  |  |  | Osadniki wykonane z kręgów betonowych z włazami żeliwnymi o średnicy 3m i wysokości 1,9m | [5 empty] | jw.
122 | Drogi i podjazdy z nawierzchnią z kostki brukowej | własność | pow=860m2 | 2006 |  |  |  |  | Powierzchnia utwardzona kostką betonową | [5 empty] | jw.
123 | Ogrodzenie z bramą wjazdową | własność | L=359m | 2006 |  |  |  |  | Ogrodzenie z siatki metalowej, słupki stalowe | [5 empty] | jw.
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" ul. Biernackiego 4a, 26-300 Opoczno
124 | Budynek o konstrukcji mieszanej | własność | Pow. Zabudowy – 2456,6 m2 Pow. Całkowita – 3535,9 m2 Pow. Użytkowa – 2400,4 m2 (podbasenie 733,4 m2) Kubatura – 15660 m3 | 2003 |  | 1 częściowo podpiwniczony |  | tak | Budynek o konstrukcji mieszanej | Hydroizolacje rulonowe-elastomerowe zgrzewalne papy bitumiczne, hydroizolacje powłokowe jedno i wielowarstwowe, wełny mineralne, styropian, sufity akustyczne | Dach na płycie żelbetowej, na konstrukcji drewnianej (hala basenowa, sala sportowa) | Elastomerowa zgrzewalna papa bitumiczna wierzchniego krycia. Na dżwigarach blacha trapezowa stalowa powlekana | Hydroizolacje rulonowe-elastomerowe zgrzewalne papy bitumiczne wierzchniego i pośredniego krycia, wełna mineralna (dachy płaskie), styropian (dachy na blasze trapezowej) | Gaśnica – 13szt Hydranty wew. - 3szt Hydranty zew. - 2szt Oświetlenie awaryjne, ppoz wyłącznik prądu zew., koła ratunkowe, rzutka ratunkowa, bojka ratownicza SP, żerdzie ratunkowe | kamery - monitoring, stały dozór fizyczny – ochrona własna przez pracowników (konserwator), budynek oświetlony | instalacja elektryczna, odgromowa, wod - kan, co, wentylacji, technologiczne | zbiorniki retencyjne niecek basenowych – 3 szt, pomieszczenia magazynowe: stabilizowanego podchlorynu sodu, korektora pH, koagulantu | budynek prowadzący działalność sportowo-rekreacyjną, obowiązuje zakaz palenia, dozowanie: stabilizowanego podchlorynu sodu, korektora pH, koagulantu | Szafa pancerna, kasetki metalowe pracowników (kasjerka) | Tak, aktualizacja lipiec 2025
Położenie nieruchomości (lokalizacja) - Ujęcie wody w m. Kraśnica, gm. Opoczno
125 | Ujęcie wody - Budynek pompowni wodociągowej z urządzeniami technologicznymi, Zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną | własność | pow. zabudowy - 18,00 m2 | 1998 |  | 1 | niepalna | nie | płyty warstwowe na konstr stalowej | styropian | płyty warstwowe na konstr stalowej | płyty warstwowe | styropian |  | teren ogrodzony i oświetlony, kamery - monitoring | inst. elektryczna |  | budynek pompowni wody |  | niewymagana
126 | Ujęcie wody - Zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną | własność | 2x50m3 | 1998 |  | 1 | niepalna | nie | Zbiorniki stalowe | wełna mineralna |  |  |  |  | j.w. | inst. elektryczna | zbiorniki na wodę pitną | zbiorniki na wodę pitną |  | j.w.
127 | Ujęcie wody - studnia głębinowa | własność |  | 2002 |  |  | niepalna | [7 empty] | j.w. | inst. elektryczna |  | studnia głębinowa |  | j.w.
128 | Ujęcie wody - zasianie elektryczne | własność |  | 2002 | [13 empty] | zasilanie elektryczne - przyłącze
129 | Ujęcie wody - ogrodzenie | własność | 140 mb |  |  |  | niepalna | nie | stalowe
130 | Ujęcie wody - wieża wyciągowa | własność |  | 2006 |  |  | niepalna | nie | stalowa