…………………………………..

Pieczęć Wnioskodawcy

SPECYFIKACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA – FORMULARZ CENOWY

„Rozwój usług społecznych na rzecz seniorów w Tarnobrzegu” w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna
 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027”

Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu - Zadanie nr 2 - Sprzęt rehabilitacyjny

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | Wartość netto / Wartość brutto | Podać numer katalogowy (part numer), nazwę producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
| WYMIARY i PARAMETRY TECHN.: Dopuszczalna tolerancja ±15% Urządzenia, elementy, akcesoria, muszą być spójne pod względem wymiarów, estetyki, kolorystyki i materiałów wykonania, a także kompatybilne montażowo. Kolory do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Masażer do stóp | 15 poziomów prędkości; od 3500 do 4100 obr./min., 8 poziomów podczerwieni, Ruchy poziome i spiralne. Timer: możliwość nastawienia czasu masażu na: 10,20,30 min., Możliwość korzystania z terapii magnetycznej, Program automatyczny, Możliwość masowania różnych części ciała, Wyświetlacz, Gumowe, antypoślizgowe nóżki, Wymiary 35/40 cm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Rower stacjonarny | Klasa użytkowania: HR, Rodzaj oporu: magnetyczny zewnętrzny, Rodzaj regulacji oporu: automatyczny, Ilość poziomów regulacji oporu: 16, Waga koła zamachowego – 7kg., Regulacja kierownicy: pochylenie od siodełka do pedałów (mm): 660 – 920, Sposób regulacji wysokości siodełka: skokowo (9 poziomów),Wymiary wyświetlacza (mm): 76 x 42, Wyposażenie dodatkowe: sensory do pomiaru pulsu, miejsce na urządzenie mobilne, kółka transportowe, stopki poziomujące, Wymiary rowerka (rozłożony): długość (mm): 1090, szerokość (mm): 570, wysokość (mm): 1425 Komputer (pomiar): czasu, dystansu, prędkości, kalorii, RMP Komputer (funkcje): RECOVERY, HRC, WATT, wbudowane 23 programy, Wbudowane 12 programy treningowych, wbudowane 4 indywidualne programy treningowych Maksymalna waga użytkownika (kg): 120, Waga produktu (kg): 28, | 2 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 3 | Rower stacjonarny poziomy | Komputer z dotykowym wyświetlaczem LCD, Wbudowane łącznie 21 programów, ,im. program HRC oraz WATT., możliwość ustawienia 4 własnych programów, Program klasyczny manualny, Połączenie się aplikacją mobilną. Solidna, stabilna konstrukcja, Stopki poziomujące, Kółka transportowe, Magnetyczny system oporu, Antypoślizgowe nóżki Elektryczna regulacja oporu (zakres oporu: 24 poziomy ), Pomiar pulsu: sensory dotykowe; opcjonalnie pas telemetryczny, Maksymalna odległość siodełka od pedałów 90 cm Waga 50 kg Wymiary 140/63/1425 cm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Orbitrek magnetyczny | Długość kroku - 32 cm, System kompensacji nierówności podłoża, Funkcja cichej pracy, Manualna regulacji obciążenia na 8 różnych poziomach, Łożyska kulkowe, Magnetyczny system hamulcowy, Ergonomiczne uchwyty, Kółka transportowe, Ręczna regulacja oporu, 8 poziomów obciążenia, Koło zamachowe (7kg) umieszczone z tyłu Komputer z funkcjami wyświetlania: czasu, kalorii, dystansu, pulsu, obrotów na minutę, godzinę, temperaturę pokojową, testu sprawności fizycznej oraz Orientacyjnego pomiaru tkanki tłuszczowej, Waga 44,5 kg. Wymiary 135 /67/166 cm. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 5 | Orbitrek magnetyczny | Ręcznej regulacja oporu, Osiem poziomów intensywności, Magnetyczny układ hamulcowy, Ruchome uchwyty pokryte pianką, Uchwyt na tablet, Uchwyt na butelkę z wodą, Komputer wyświetlający: czas, dystans, prędkość, kalorie, całkowity dystans, tętno Koła transportowe, Waga 29,5 kg. Wymiary 109/ 55,50/159 cm. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 6 | Fotel masujący | Dopuszczalna waga 120 kg, 5 technik masażu: - ugniatanie, oklepywanie, ugniatanie z oklepywaniem, Shiatsu, rozbijanie, 3 programy automatyczne: program masażu na całe ciało, program masażu skierowany na okolice szyi, program masażu skierowany na dolne partie ciała, możliwość regulacji szybkości ich ruchu w 3 poziomach. Prowadnica zaprojektowana w kształcie litery S , Funkcja obracania podnóżka, Możliwość bezprzewodowego podłączenia własnego urządzenia, Funkcje dodatkowe: SL-shape, system masażu 2D, Zero Gravity, Maksymalny pobór mocy 60 W. Wymiary 68/144/98 cm. | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 7 | Mata masująca | Kolor: brązowy, Materiał: ekoskóra, poliester, Rodzaj masażu: shiatsu, punktowy, uciskowy, wibracyjny, rolujący, Elastyczny pas do mocowania, 12 głowic masujących Pilot ze strefami masażu - masaż całego kręgosłupa masaż odcinka szyjnego i możliwość regulacji miejsca masaż górnej części pleców, masaż dolnej część pleców, Interwałowy masaż punktowy , Możliwość ustawienia pojedynczego lub synchronicznego masażu na kark i plecy, Technologia Airbag , Kieszonka na pilot, Ręczne ustawienie czasu masażu do 15 minut , Funkcja podgrzewania, Zasilanie sieciowe, Moc: 48 W , Napięcie: 100-240 V lub 12 V Wymiary oparcia: 83 × 45 cm Wymiary siedzenia: 43 × 39,5 × 3,5 cm Długość kabla: ok. 180 cm Waga: ok. 9,5 kg | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 8 | Bieżnia elektryczna | Bieżnia elektryczna rehabilitacyjna z poręczami do chodzenia Minimalne wymagania techniczne: - Typ urządzenia: bieżnia elektryczna rehabilitacyjna do chodzenia i aktywizacji osób starszych. - Maksymalna waga użytkownika: minimum 150 kg. - Zakres prędkości: od 0,3 km/h do minimum 8 km/h. - Moc silnika: minimum 2 KM. - Wymiary pasa biegowego: minimum 110 x 48 cm. - Poręcze bezpieczeństwa na całej długości pasa biegowego. - Pas asekuracyjny / lędźwiowy wspomagający użytkownika podczas chodu. - System awaryjnego zatrzymania bieżni dla użytkownika i opiekuna. - Pomiar parametrów treningowych: - prędkość, - dystans, - czas, - spalone kalorie, - tętno. - Programy treningowe: minimum 4. - Program HRC sterowany tętnem. - Łączność Bluetooth. - Możliwość współpracy z aplikacjami treningowymi. - Odbiornik pasa telemetrycznego do pomiaru tętna. - System amortyzacji pasa biegowego. - Kółka transportowe. - System poziomowania urządzenia. - Zasilanie 220–240 V. - Wymiary urządzenia nie większe niż: - długość: 150 cm, - szerokość: 80 cm, - wysokość: 135 cm. - Waga urządzenia: około 57 kg. - Przeznaczenie: aktywizacja ruchowa, rehabilitacja oraz trening chodu osób starszych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 9 | Rotor | Ogólne wymiary urządzenia dł. 40, szer. 34,5, wys. 30 cm. System koła zamachowego – 2 kg., Waga produktu 4,5 kg. Wyświetlacz z funkcjami wyświetlania liczby obrotów, spalanych kalorii, czasu ćwiczeń. Regulowany ręcznie poziom oporu, Antypoślizgowe nóżki , jednoprzyciskowy komputer z wyświetlaczem ( liczbę obrotów, spalone kalorie oraz czas ćwiczeń) | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 10 | Stepper skrętny z kolumną | Kolumna z regulacją wysokości w zakresie 3 stopni ( co 5 cm), Komputer treningowy monitorujący liczbę kroków na minutę oraz spalone kalorie, Antypoślizgowe platformy z amortyzacją, Ekran LCD, Amortyzatory umieszczone pod platformami, System hydraulicznych siłowników, Wymiary całkowite: dł. 46 cm / szer. 53 cm / wys. 125 cm. Wymiary platform pod stopy: dł. 33.5 cm / szer. 14 cm. Grubość profilu kolumny: dolna rurka – ø 65 mm, górna – ø 50 mm. Wymiary kolumny: max. 125 cm / min. 115 cm / szer. 40 cm. Ekspandery: Min. długość 88 cm / max. długość 180 cm. Dodatkowe wyposażenie: stabilizatory, odbojniki amortyzujące, neoprenowe uchwyty. | 1 szt |  | 23% |  |  |  |
| 11 | Stepper skrętny z kolumną | Wymiary produktu: 111,5 x 35,5 x 82 cm, Waga: 7,5 kg, Maksymalna waga użytkownika: 100 kg, System Hydro Flex , Siłowniki hydrauliczne, System Total Motion: stepper, twisterer, 2 ekspandery, hantle, Regulacja wysokości pedałów, Antypoślizgowe stopki, Komputer treningowy monitorujący: czas, kroki, spalone kalorie, średnia liczbę kroków na minutę, scan (prezentuje wszystkie powyższe wartości po kolei w cztero-sekundowych odstępach czasu), Auto Power off (funkcja automatycznego wyłączania, gdy nie jest używany) , Wymiary stopek: 30 x 11 cm , Odległość wewnętrzna między stopkami: 7 cm (gdy są do siebie równolegle), Średnica twistera: 25 cm , Zestaw hantli: 2 x 0,5 kg 2 x 1 kg Ekspandery do treningu ramion (2 sztuki) Szerokość uchwytu: 11 cm | 1 szt. |  | 23% |  |  |  |
| 12 | Kijki nordic walking | korpus z włókna węglowego, 3 częściowy, teleskopowy, gumowa nakładka na końcówkę kijków, regulowany pasek, uchwyt korkowy, zamienne nogi do użytkowania na różnych nawierzchni wymienne czapki do chodzenia w śniegu, Pokrycie dwuwarstwowym błyszczącym lakierem Długość regulowana: 65-135 cm Waga: 580 g ( para) | 10 szt. |  | 23% |  |  |  |