PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

STRONA TYTUŁOWA

| NAZWA ZADANIA | Rozbiórka obiektów budowlanych na podstawie opracowanego projektu rozbiórki i uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę. |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | Dzielnica Wola m.st. Warszawy ul. Powązkowska 26A w Warszawie. działka ewidencyjna nr 19/11 i 19/12 obręb 6-03-01 Id budynków: - 146518_8.0301.29_BUD - przybudówka |
| KOD ZAMÓWIENIA | Usługi projektowe: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne; 71300000-1 Usługi inżynieryjne; 71500000-3 Usługi związane z budownictwem; 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania Roboty budowlane: 45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; Roboty ziemne: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45233140-2 Roboty drogowe; |
| ZAMAWIAJĄCY | Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa |
| SPIS ZAWARTOŚCI | - Cześć opisowa - Część informacyjna |
| DATA i PODPIS | Warszawa, dnia ………………………………………………………. |

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻTKOWEGO.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

    - działka ewidencyjna:

nr 19/11, obręb 6-03-01, powierzchnia 0,0093 ha;

nr 19/12, obręb 6-03-01, powierzchnia 0,0114 ha;

.

    - obiekty budowlane:

id. 146518_8.0301.29_BUD, pow. zabudowy 40,0 m², kubatura ~ 126,0 m³;

przybudówka, pow. zabudowy 8,0 m², kubatura ~ 23,5 m³;

    - dojazd od ulicy Powązkowskiej

    - teren zaplecza budowy nr działki 19/11 i 19/12 z obrębu 6-03-01

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

    - Lokalizacja: ul. Powązkowska 26A, 01-797 Warszawa

Obiekty przeznaczone do rozbiórki znajdują się na terenie wskazanym w pkt 1.1.

Na terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej  – uchwała Nr II/27/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r.

    - Opis stanu istniejącego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej zgłoszenie zamiaru wykonania robót (mapa do celów projektowych), wykonanie robót rozbiórkowych i wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Opracowując dokumentację i roboty budowlane należy mieć na uwadze mpzp dla danego obszaru. Realizacja zadania ma miejsce na działce wskazanej w pkt. 1.1. której właścicielem jest m.st. Warszawa a administrującym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Teren ogrodzony / nieogrodzony*, gdzie znajdują się obiekty budowlane wg wykazu pkt 1.1.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie terenu poprzez rozbiórkę obiektu/obiektów budowlanych będących w złym stanie technicznym. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami, warunkami technicznymi i przedmiarami robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:

  - prace wstępne porządkowe w tym wywóz śmieci i odpadów z nieruchomości,

  - roboty przygotowawcze na placu budowy,

  - roboty ziemne (w tym wyrównanie i profilowanie terenu),

  - roboty rozbiórkowe,

  - roboty porządkowe,

  - pełnienie nadzoru autorskiego,

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

  - wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Techniczne.

- część projektowa powinna się składać się z kompletnego projektu rozbiórki i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wszystkich wymaganych pozwoleń i dokumentów których Zamawiający nie przewidział na etapie opracowania PFU,

- w projekcie należy przyjąć technologię rozbiórki obiektu/obiektów budowlanych i uprzątnięcia terenu zgodnie z obowiązującymi zasadami technicznymi,

- koszt wykonania prac rozbiórkowych powinien uwzględniać wyburzenia, sprzątnięcie terenu wraz z ogrodzeniem i oznakowaniem, kosztami zaplecza budowy, kosztami projektu organizacji ruchu na czas rozbiórki, wywiezieniem materiału z rozbiórki wraz z kosztami jego składowania i utylizacji wszystkich materiałów, odpadów i śmieci itp.

- preferuje się wykonywanie rozbiórki ręcznie, chyba że wielkość terenu, odległość sąsiedniej zabudowy oraz rodzaj usuwanego obiektu budowlanego pozwala zastosować rozbiórkę przy użyciu maszyn.

- roboty należy przeprowadzić zgodnie z poszanowaniem ochrony środowiska, przyrody oraz zwierząt,

- projekt rozbiórki należy uzgodnić z Terenowym Zespołem Obsługi Mieszkańców Nowolipki.

  - Ekonomiczne.

Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnego efektu ekonomicznego.

  - Architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne.

Z uwagi na to, że program funkcjonalno-użytkowy dotyczy rozbiórki, nie precyzuje się 
ww. wymagań.

  - Warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- dokumentacja projektowa w wersji papierowej musi być wykonana w ilości:

- projekt rozbiórki w 4 egzemplarzach,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru w 2 egzemplarzach,

- dokumentacja powykonawcza wraz ze zgłoszeniem inwentaryzacji geodezyjnej,

- pełna dokumentacja wskazana tier 1,2,3 w wersji elektronicznej w wersji PDF zeskanowanej z podpisami oraz edytowalnej, skatalogowana na nośniku CD/DVD.

- dokumentację należy wykonać w języku polskim wersji papierowej i elektronicznej,

- dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- do opracowanej dokumentacji Wykonawca musi załączyć oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w projekcie musi być dołączona informacja BIOZ,

- w dokumentacji projektowej należy umieścić zapis dotyczący ochrony znaków geodezyjnych, np. o następującej treści: „Wszystkie prace ziemne lub remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego; wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego,

- Projekt winien być wykonany z uwzględnieniem:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień,

  - Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - Obowiązującymi normami,

  - Zasadami wiedzy technicznej.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagany jest odbiór przez Zamawiającego prac projektowych, w oparciu o pisemne zgłoszenie Wykonawcy tego etapu realizacji zamówienia.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie z projektem rozbiórki, złożoną ofertą i zawartą umową,

- zapewnienie wszelkich pozwoleń i zgód na zajęcie terenu oraz pokrycie związanych z nimi zobowiązań finansowych,

- realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych,

- prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny dziennik Budowy oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia także w przypadku, kiedy wykonywane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego,

- realizacja robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostarczenie niezbędnych protokołów (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego),

- dokonanie utylizacji wszystkich odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego),

- ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas rozbiórki wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, w tym budynków sąsiadujących, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

- usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

- używanie sprawnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót,

- bieżące utrzymanie porządku na terenie rozbiórki, bieżący wywóz odpadów (bez ich składowania) oraz kompleksowe uprzątnięcie terenu rozbiórki po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji,

- złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego,

- uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru końcowego,

- utrzymanie dojazdu do terenu rozbiórki w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- umożliwianie wstępu na teren rozbiórki pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót,

- pozostawienie splantowanego terenu obsianego trawą,

- zgłoszenie pisemne gotowości do dokonania czynności odbioru oraz przekazanie przy odbiorze kompletnej dokumentacji o której mowa w pkt 2.4 oraz dokumentacji powykonawczej i zgłoszenia do Biura Geodezji i Katastru dla m.st. Warszawy zmian po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej.

- Zakres zadania objęty wyceną ofertową (w cenie oferowanej realizacji zadania należy ująć):

- pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód w imieniu Zamawiającego oraz dokumentacji, map, badań, analiz itd. niezbędnych do realizacji zamówienia wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki obiektu/obiektów budowlanych,

- uzyskanie zgód właścicieli (zarządców) nieruchomości sąsiednich, w przypadku gdy zakres prac będzie tego wymagać,

- złożenie zgłoszenia lub wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego wraz z planem organizacji ruchu na czas rozbiórki oraz uzyskanie w razie konieczności wszystkich zgód, opinii i uzgodnień wymaganych prawem,

- wykonanie rozbiórki budynku/ów, załadunek i wywóz odpadów rozbiórkowych wraz z likwidacją istniejących przyłączy i instalacji w budynku/ów,

- uporządkowanie terenu,

- segregację i utylizację odpadów i materiałów,

- dostawę ziemi, wyrównanie terenu po rozbiórce,

- zagospodarowanie terenu po rozbiórce np. wykonanie trawnika,

- przywrócenie terenu sąsiedniego, drogi, chodnika itp. do stanu pierwotnego,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- w razie konieczności uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień itp.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻTKOWEGO.

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

    - Uchwała Nr 4341/2026 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 09.06.2026 r. – zgoda na rozbiórkę

- Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że zabudowane nieruchomości gruntowe wskazana w dziale I pkt 1.1 lit a i lit b) stanowią własność m.st. Warszawy i są administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w oparciu o Zarządzenie

Nr 505/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.03.2022 r. oraz Statut Zakładu.

- Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach,

  - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień,

  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

brak