Załącznik nr 4 do SWZ

Wykaz dot. parametrów technicznych oferowanych urządzeń

I. Reflektor Fresnel

| Lp. | Producent/Marka | Model | Parametry | Spełnia | Nie spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | współczynnik oddawania barwy CRI >90 |  |  |  |
| 2 |  |  | 16-bitowa, płynna regulacja natężenia światła, |  |  |  |
| 3 |  |  | regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2800–6500 K |  |  |  |
| 4 |  |  | kompatybilne z protokołem DMX |  |  |  |
| 5 |  |  | zmotoryzowany zoom |  |  |  |
| 6 |  |  | zoom w zakresie co najmniej 14°-60 |  |  |  |
| 7 |  |  | szacowana żywotność źródła światła nie mniej niż 50000 godzin |  |  |  |
| 8 |  |  | głośność dostosowana do cichej pracy w teatrze |  |  |  |
| 9 |  |  | matryca kolorów co najmniej RGBA |  |  |  |
| 10 |  |  | w zestawie skrzydełka kadrujące |  |  |  |
| 11 |  |  | moc źródła światła co najmniej 120 W |  |  |  |

W ofercie złożonej w postępowaniu w wycenie oferty uwzględniono wartość reflektora Fresnel (za 1 szt.) w kwocie:

Cena netto: ...................... zł

cena brutto: ..................... zł

II. Reflektor profilowy

| Lp. | Producent/Marka | Model | Parametry | Spełnia | Nie spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | współczynnik oddawania barwy CRI >90 |  |  |  |
| 2 |  |  | 16-bitowa, płynna regulacja natężenia światła, |  |  |  |
| 3 |  |  | regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2800–6500 K |  |  |  |
| 4 |  |  | kompatybilne z protokołem DMX |  |  |  |
| 5 |  |  | wbudowana optyka w zakresie co najmniej 25°-50° |  |  |  |
| 6 |  |  | 4 noże kadrujące |  |  |  |
| 7 |  |  | ramka na GOBO w zestawie |  |  |  |
| 8 |  |  | szacowana żywotność źródła światła nie mniej niż 30000 godzin |  |  |  |
| 9 |  |  | głośność dostosowana do cichej pracy w teatrze |  |  |  |
| 10 |  |  | matryca kolorów co najmniej RGBA |  |  |  |
| 11 |  |  | moc źródła światła co najmniej 200 W |  |  |  |

W ofercie złożonej w postępowaniu w wycenie oferty uwzględniono wartość reflektora profilowego (za 1 szt.) w kwocie:

cena netto: ...................... zł

cena brutto: ..................... zł