Załącznik nr 4 do SWZ 
Wykaz dot. parametrów technicznych oferowanych urządzeń 

I. Reflektor Fresnel
	Lp.
	Producent/Marka
	Model
	Parametry
	Spełnia
	Nie spełnia
	Uwagi


	1
	
	
	współczynnik oddawania barwy CRI >90
	
	
	

	2
	
	
	16-bitowa, płynna regulacja natężenia światła,
	
	
	

	3
	
	
	regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2800–6500 K
	
	
	

	4
	
	
	kompatybilne z protokołem DMX
	
	
	

	5
	
	
	zmotoryzowany zoom
	
	
	

	6
	
	
	zoom w zakresie co najmniej 14°-60
	
	
	

	7
	
	
	szacowana żywotność źródła światła nie mniej niż 50000 godzin
	
	
	

	8
	
	
	głośność dostosowana do cichej pracy w teatrze
	
	
	

	9
	
	
	matryca kolorów co najmniej RGBA
	
	
	

	10
	
	
	w zestawie skrzydełka kadrujące
	
	
	

	11
	
	
	moc źródła światła co najmniej 120 W
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



W ofercie złożonej w postępowaniu w wycenie oferty uwzględniono wartość reflektora Fresnel (za 1 szt.) w kwocie: 
Cena netto: ...................... zł 
cena brutto: ..................... zł 

II. Reflektor profilowy
	Lp.
	Producent/Marka
	Model
	Parametry
	Spełnia
	Nie spełnia
	Uwagi


	1
	
	
	współczynnik oddawania barwy CRI >90
	
	
	

	2
	
	
	16-bitowa, płynna regulacja natężenia światła,
	
	
	

	3
	
	
	regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2800–6500 K
	
	
	

	4
	
	
	kompatybilne z protokołem DMX
	
	
	

	5
	
	
	wbudowana optyka w zakresie co najmniej 25°-50°
	
	
	

	6
	
	
	4 noże kadrujące
	
	
	

	7
	
	
	ramka na GOBO w zestawie
	
	
	

	8
	
	
	szacowana żywotność źródła światła nie mniej niż 30000 godzin
	
	
	

	9
	
	
	głośność dostosowana do cichej pracy w teatrze
	
	
	

	10
	
	
	matryca kolorów co najmniej RGBA
	
	
	

	11
	
	
	moc źródła światła co najmniej 200 W
	
	
	



W ofercie złożonej w postępowaniu w wycenie oferty uwzględniono wartość reflektora profilowego (za 1 szt.) w kwocie: 
cena netto: ...................... zł 
cena brutto: ..................... zł 
2

